## Załącznik nr 3A do SIWZ
| Załącznik nr 3A do SIWZ |  |  | PAKIET NR 3
Arkusz asortymentowo-cenowy nr 1 (Odczynniki do badań metodą chemiluminescencji)
Lp. | Odczynniki | Maksymalna dopuszczalna wielkość opakowania jednostkowego | Ilość testów na 36 miesięcy | Wielkość opakowania fabrycznego | Ilość opakowań fabrycznych potrzebnych na wykonanie testów podanych w kolumnie D | Cena jednego opakowania netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy
A | B | C | D | E | F | G | H=FxG | I=HxVAT | J=H+I | K
1. | ACTH | 100 | 1000
2. | AFP | 100 | 3000
3. | AntyTPO | 100 | 2200
4. | BHCG | 100 | 4200
5. | CA-125 | 100 | 4500
6. | Ca-19.9 | 100 | 5000
7. | CEA | 100 | 9000
8. | ESTRADIOL | 100 | 1500
9. | Ferrytyna | 100 | 6500
10. | FSH | 100 | 1500
11. | FT3 | 200 | 13000
12. | FT4 | 200 | 14000
13. | HBS ANTYGEN | 200 | 25000
14. | HBS TEST POTWIERDZENIA | 30 | 500
15. | HCV | 100 | 500
16. | HE4 | 100 | 600
17. | INSULINA | 100 | 600
18. | KORTYZOL możliwość oznaczania w surowicy i moczu | 100 | 1500
19. | KWAS FOLIOWY | 100 | 3500
20. | LH | 100 | 1000
21. | pBNP | 100 | 12000
22. | PCT oparciu o licencję i standaryzację Brahms | 100 | 20000
23. | PROGESTERON | 100 | 1000
24. | PROLAKTYNA z możliwością różnicowania mikro z makro prolaktyną | 100 | 3000
25. | PSA | 100 | 11000
26. | PTH (1-84) | 100 | 1000
27. | TESTOSTERON | 100 | 1000
28. | TROPONINA O WYSOKIEJ CZUŁOŚĆI ANALITYCZNEJ | 100 | 60000
29. | TSH-test 3 generacji | 200 | 35000
30. | SYPHILIS | 100 | 18000
31. | VITAMINA B12 | 100 | 5000
Razem
...................................................................... data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy

## Załącznik nr 3AA do SIWZ
| Załącznik nr 3AA do SIWZ |  |  | PAKIET NR 3
Arkusz asortymentowo-cenowy nr 1a (Odczynniki do badań metodą chemiluminescencji)
Lp | Odczynniki | Stabilność odczynnika przed i po otwarciu | Stabilność kalibratora przed i po otwarciu | Stabilność kontroli przed i po otwarciu | Cena za jeden test brutto (odczynnik) | Cena za jedno oznaczenie brutto
1. | ACTH
2. | AFP
3. | AntyTPO
4. | BHCG
5. | CA-125
6. | Ca-19.9
7. | CEA
8. | ESTRADIOL
9. | Ferrytyna
10. | FSH
11. | FT3
12. | FT4
13. | HBS ANTYGEN
14. | HBS TEST POTWIERDZENIA
15. | HCV
16. | HE4
17. | INSULINA
18. | KORTYZOL możliwość oznaczania w surowicy i moczu
19. | KWAS FOLIOWY
20. | LH
21. | pBNP
22. | PCT oparciu o licencję i standaryzację Brahms
23. | PROGESTERON
24. | PROLAKTYNA z możliwością różnicowania mikro z makro prolaktyną
25. | PSA
26. | PTH (1-84)
27. | TESTOSTERON
28. | TROPONINA O WYSOKIEJ CZUŁOŚĆI ANALITYCZNEJ
29. | TSH-test 3 generacji
30. | SYPHILIS
31. | VITAMINA B12
...................................................................... data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy

## Załącznik nr 3B do SIWZ
| Załącznik nr 3B do SIWZ |  | PAKIET NR 3
Arkusz asortymentowo-cenowy nr 2 (Kalibratory, kontrole, dodatkowe materiały i odczynniki potrzebne do wykonania podanej ilości oznaczeń w Załączniku nr 3A do SIWZ w kolumnie D)
Lp | Asortyment | Wielkość opakowania fabrycznego | Ilość opakowań fabrycznych potrzebnych na wykonanie ilości testów podanej w kolumnie D w Załączniku nr 3A | Cena jednego opakowania netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto
A | B | C | D | E | F=DxE | G=FxVAT | H=F+G
1.
2.
3.
4.
5.
Razem
Wymóg zachowania maksymalnych opakowań zestawów, zaokrąglanie w górę.
Gwarantujemy, że zaoferowana ilość elementów wyszczególnionych w niniejszym arkuszu asortymentowo-cenowym jest ilością wystarczającą do wykonania podanej przez Zamawiającego ilości testów określonych w Załączniku nr 3A w kolumnie D. W przypadku, gdy ilość ta okaże się niewystarczająca zobowiązujemy się do dostarczenia Zamawiającemu brakującej ilości na swój koszt.
...................................................................... data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy

## Załącznik nr 3C do SIWZ
Załącznik nr 3C do SIWZ PAKIET NR 3
Arkusz asortymentowo-cenowy nr 3 (Dzierżawa analizatora)
L.p. | Asortyment/ nazwa | Ilość miesięcy | Cena netto za | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto
A | B | C | D | E=CxD | F=ExVAT | G=E+F
1. | Dzierżawa analizatora: Analizator 1 szt.: Typ/model: …..…………………………. Producent: …………………………….. | 36
...................................................................... data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy

## Załącznik nr 3D do SIWZ
Załącznik nr 3D do SIWZ PAKIET NR 3
Parametry wymagane (graniczne), wyposażenie, warunki serwisu oraz szkoleń oferowanego analizatora
Nazwa-typ analizatora: …………………………..
Oferent / Producent: ………………….………….
Rok produkcji: ……………..
WARUNKI GRANICZNE
Lp | Parametr Wymagany (wymagane funkcje) |  | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę
1. | Analizator fabrycznie nowy, ROK PRODUKCJI 2017. |  | TAK
2. | Wszystkie odczynniki tego samego producenta do badań wykonywanych na tym samym aparacie |  | TAK
3. | Dostępność badań przez 24godziny |  | TAK
4. | Metoda oznaczeń - chemiluminescencja |  | TAK
5. | Możliwość oznaczania analiz w surowicy, moczu, osoczu. Zorientowanie zasady pobierania materiału na pacjenta |  | TAK
6. | Możliwość oznaczania w trybie cito |  | TAK
7. | Praca w systemie ciągłym, RANDOM ACCESS, wersja rakowa |  | TAK
8. | Minimalna wydajność 150 oznaczeń na godzinę |  | TAK
9. | Szybkość otrzymania pierwszego wyniku w ciągu 30 minut |  | TAK
10. | Możliwość wykonania minimum 25 oznaczeń, odczynniki w ciagłym chłodzeniu odczynniki, kalibratory z kodami kreskowymi na opakowaniach |  | TAK
11. | Możliwość pracy na próbkach pierwotnych (probówki od 5 do 10 ml) i naczynkach 2,5ml |  | TAK
12. | Eliminacja przeniesienia błędu przeniesienia z próbki na próbkę |  | TAK
13. | Automatyczne rozcieńczanie próbek badanych i automatyczne wykonywania powtórzeń oznaczeń |  | TAK
14. | Detektor skrzepów i mikroskrzepów w próbkach badanych oraz pęcherzyków powietrza w próbkach badanych i odczynnikach |  | TAK
15. | Pełna krzywa kalibracyjna wczytywana automatycznie do analizatora, rekalibracja dwu punktowa |  | TAK
16. | W przypadku korzystania przez analizator ze stacji uzdatniania wody wymaga się jednostki do uzdatniania wody dostarczonej z instrumentem jako wyposażenie analizatora.Wymiana filtrów na koszt Wykonawcy. Po stronie Wykonwacy leży przystosowanie pracownii do inastalacji analizatora. |  | TAK
17. | Komputer zewnętrzny z drukarką. Wykonawca włączy oferowany analizator na swój koszt do istniejącej sieci laboratoryjnej |  | TAK
18. | Dwukierunkowa komunikacja z analizatorem |  | TAK
19. | Nośniki danych zawierające informacje o pacjenach i zleceniodawcach stają się własnością laboratorium |  | TAK
20. | Po instalacji aparat gotowy do pracy bez dodatkowych nakładów finansowych. |  | TAK
21. | Stolik pod aparat jeżeli aparat nie jest aparatem wolnostojącym |  | TAK
22. | Po podłączeniu i zainstalowaniu aparatu i pozostałych urządzeń Wykonawca zabiera wszystkie opakowania po urządzeniach (brak miejsca na ich przechowywanie u Zamawiającego). |  | TAK
23. | Po stronie Wykonwacy leży przystosowanie pracownii do inastalacji analizatora. Wymiana stołu laboratoryjnego i biurka pod komputer. |  | TAK
WARUNKI SERWISU I SZKOLEŃ
(parametry bezwzględnie wymagane)
Lp | Serwis / Szkolenia |  | Wartość graniczna/ wymagana | Warunki oferowane przez Wykonawcę
Serwis:
1. | Pełna obsługa serwisowa na oferowany do dzierżawy analizator, obejmująca utrzymanie aparatu w 100% sprawności i gotowości do bieżącej pracy. Obsługa serwisowa stanowi koszty Wykonawcy i obejmuje koszty: 1. wszystkich napraw wraz z częściami zamiennymi, 2. wymaganych przez producenta przeglądów okresowych (minimum 1 raz w roku, lub częstsze, jeżeli takie są zalecenia producenta – należy podać ilość przeglądów wymaganych przez producenta), kalibracji i walidacji, wraz z kosztami wymienianych części zamiennych, pakietów naprawczych i innych elementów zużywalnych, 3. dojazdu pracowników serwisu. Cały zakres opisanej opieki serwisowej stanowi koszt Wykonawcy w ramach złożonej oferty przetargowej. |  | W całym okresie dzierżawy tj. 36 miesięcy
2. | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w okresie dzierżawy |  | TAK
3. | Reakcja serwisu w okresie dzierżawy do 24 godzin w dni robocze |  | TAK
Szkolenia:
1. | Szkolenie personelu Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej w zakresie obsługi systemu, pozwalające na samodzielne podjęcie pracy na dzierżawionym analizatorze oraz dla personelu obsługi technicznej szpitala (pracowników Sekcji Sprzętu Medycznego) |  | TAK
2. | Potwierdzenie dokumentem- świadectwem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy dla osób przeszkolonych |  | TAK
3. | Instrukcja obsługi w języku polskim + instrukcja w wersji elektronicznej |  | TAK
....................................................................
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy

## Załącznik nr 3E do SIWZ
Załącznik nr 3E do SIWZ PAKIET NR 3
Parametry podlegające ocenie dla analizatora
Lp | Parametry oceniane | Skala ocen | Odpowiedź Wykonawcy Tak/ Nie Oferowana wartość parametru, opis
1. | Oferowana Troponina T | TAK – 25 pkt NIE – 0 pkt
2. | Eliminacja kontaminacji - jednorazowe końcówki do pipetowania materiału badanego i odczynników | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt
3. | Odczynniki do oznaczania TSH, fT4 i fT3 posiadające określone przez producenta specyficzne wartości referencyjne dla populacji dorosłych, dzieci, kobiet w ciąży w poszczególnych trymestrach oraz osób starszych | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt
4. | Test do oznaczania PTH 3 generacji (PTH 1-84) | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt
5. | HCG dedykowana do monitorowania pacjentów onkologicznych | TAK – 50 pkt NIE – 0 pkt
6. | Metoda oznaczeń – elektrochemiluminescencja (ECLIA) | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt
....................................................................
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy