Załącznik nr.1 do zaproszenia

Arkusz asortymentowo-cenowy –filtry (rama, obudowa z blachy ocynkowanej)

| LP | Typ filtra | Klasa | Wymiary (mm) | j.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Filtr Kasetowy | G-4 | 592x592x45 | szt. | 160 |  |  |  |  |  |
| 2 | Filtr Kasetowy | G-4 | 290x592x45 | szt. | 42 |  |  |  |  |  |
| 3 | Filtr Kasetowy | G-4 | 320x640x45 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 4 | Filtr Kasetowy | G-4 | 320x320x45 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 5 | Filtr Kasetowy | G-4 | 490x592x45 | szt. | 8 |  |  |  |  |  |
| 6 | Filtr Kasetowy | G-4 | 592x592x90 | szt. | 8 |  |  |  |  |  |
| 7 | Filtr Kasetowy | G-4 | 600x600x100 | szt. | 25 |  |  |  |  |  |
| 8 | Filtr Kasetowy | G-4 | 600x305x50 | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  | szt. | 273 |  |  |  |  |  |
| 9 | Filtr Kieszeniowy | G-4 | 287x592x360 3k | szt. | 64 |  |  |  |  |  |
| 10 | Filtr Kieszeniowy | G-4 | 592x592x360 6k | szt. | 64 |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  | szt. | 128 |  |  |  |  |  |
| 11 | Filtr Kieszeniowy | F-7 | 592x592x534 10k | szt. | 52 |  |  |  |  |  |
| 12 | Filtr Kieszeniowy | F-7 | 287x592x534 4k | szt. | 9 |  |  |  |  |  |
| 13 | Filtr Kieszeniowy | F-7 | 490x592x534 8k | szt. | 9 |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  | szt. | 70 |  |  |  |  |  |
| 14 | Filtr Kieszeniowy | F-9 | 592x592x534 10k | szt. | 59 |  |  |  |  |  |
| 15 | Filtr Kieszeniowy | F-9 | 287x592x534 5k | szt. | 58 |  |  |  |  |  |
| 16 | Filtr Kieszeniowy | F-9 | 490x592x534 8k | szt. | 8 |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  | szt. | 125 |  |  |  |  |  |
| 17 | Filtr HEPA | H-13 | 610x610x80 | szt. | 74 |  |  |  |  |  |
| 18 | Filtr HEPA | H-13 | 457x457x80 | szt. | 26 |  |  |  |  |  |
| 19 | Filtr HEPA | H-13 | 610x610x150 | szt. | 59 |  |  |  |  |  |
| 20 | Filtr HEPA | H-13 | 405x405x80 | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  | 161 |  |  |  |  |  |
|  | Wartość netto ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kwota podatku VAT ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość brutto ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………..

data i podpis Wykonawcy