Załącznik nr 1do SIWZ  					Arkusz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 1 Odczynniki do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości.

| Lp. | Odczynnik – parametry wymagane | Liczba testów na 36 m-cy | Wielkość opakowania | Niezbędna liczba opakowań do wykonania ilości badań określonej w kolumnie C* | Cena jednego opakowania netto | Cena jednego opakowania brutto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H = F x E | I | J = H + I | K |
| 1. | Testy do automatycznej identyfikacji biochemicznej bakterii tlenowych Gram- dodatnich. | 2400 | 20 -25 testów |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Testy do automatycznego oznaczania wrażliwości na antybiotyki, dla bakterii tlenowych Gram-dodatnich. | 2400 | 20 -25 testów |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Testy do automatycznej identyfikacji biochemicznej bakterii tlenowych – pałeczek fermentujących i niefermentujących, Gram- ujemnych. | 15000 | 20 -25 testów |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Testy do automatycznego oznaczania wrażliwości na antybiotyki dla drobnoustrojów Gram-ujemnych – pałeczek fermentujących i niefermentujących. | 15000 | 20 -25 testów |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Testy do automatycznej identyfikacji biochemicznej bakterii beztlenowych. | 2000 | 20 -25 testów |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Testy do automatycznej identyfikacji biochemicznych bakterii wymagających obejmujące identyfikację: Neisseria, Haemopillus i inne trudne w identyfikacji drobnoustroje Gram ujemne W przypadku braku możliwości identyfikacji w aparacie, dopuszcza się szybkie testy manualne, wystandaryzowane, zminiaturyzowane zestawy identyfikacyjne Należy zabezpieczyć wszystkie wymagane metodyką odczynniki potrzebne do przeprowadzenia pełnej identyfikacji.. Jeżeli oferowane zestawy wymagają programu do odczytu należy zaoferować taki program wraz z darmową aktualizacją na czas umowy. | 600 | 20 -25 testów |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Testy do automatycznej identyfikacji biochemicznych drożdżaków. | 1000 | 20 -25 testów |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Testy do automatycznego oznaczania lekowrażliwości drożdżaków * W przypadku braku możliwości oznaczenia lekowrażliwości w aparacie, dopuszcza się testy manualne w oparciu o MIC na: Flukonazol, Amfoterycynę B, Vorikonazol, Caspofunginę, Micafunginę w ilości określonej specyfikacją , z wymaganymi metodyką podłożami do przygotowania zawiesiny oraz podłożami stałymi w ilości 1 podłoże na 1 oznaczenie. Razem 5000 sztuk podłóż pakowanych po 10-20 sztuk. Minimalny termin ważności dla podłóż 8 tygodni. | 1000 | 10 -30 testów |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Testy do automatycznej identyfikacji biochemicznej laseczek tlenowych Gram- dodatnich z rodzaju Bacillus do badania środowiska /dopuszcza się testy bez znaku CE / W przypadku braku możliwości identyfikacji w aparacie, dopuszcza się manualne testy biochemiczne | 100 | 20 -25 testów |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość razem netto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość podatku VAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość razem brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………

data , podpis Wykonawcy lub upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Wymagania:

1. Przedmiot zamówienia musi posiadać dokumenty dopuszczające do obrotu i używania zgodnie z Ustawą z 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych.

2. Do każdej dostawy, dla wszystkich zamawianych produktów, należy dołączyć papierowy certyfikat kontroli jakości

3. Wszystkie testy po napełnieniu szczelnie zamknięte-brak możliwości kontaminacji badanej próbki oraz brak możliwości wydostania się zawiesiny z testu

4. Testy do identyfikacji i oznaczenia lekowrażliwości są pakowane hermetycznie i indywidualnie, posiadają na zbiorczym opakowaniu opatrzonym  kodem paskowym: pełną nazwę testu, numer katalogowy, termin ważności, warunki przechowywania,  a na pojedynczym module testowym nazwę testu, numer katalogowy, serię produkcyjną opatrzoną kodem

5. Testy do identyfikacji bakterii tlenowych Gram dodatnich i Gram ujemnych -do automatycznego odczytu, minimum 40 cech biochemicznych wraz  z interpretacją wyniku. Należy dołączyć wykaz-listę identyfikowanych drobnoustrojów

6. Testy do identyfikacji biochemicznych bakterii beztlenowych . Testy do automatycznego odczytu cech biochemicznych wraz z interpretacją wyniku. Należy dołączyć wykaz-listę identyfikowanych drobnoustrojów.

7. Testy do identyfikacji biochemicznych drożdżaków. Testy do automatycznego odczytu minimum 40 cech wraz z interpretacją wyniku.

8.  Średni czas otrzymania wyniku identyfikacji w analizatorze 2-10 godzin, dla drożdżaków do 18 godzin. Należy dołączyć wykaz-listę identyfikowanych drobnoustrojów

9. W przypadku oferowania testów manualnych do identyfikacji, drożdżaków chorobotwórczych - należy podać: producenta, dokładny opis testów, oraz załączyć do oferty wykaz-listę identyfikowanych drobnoustrojów i procedurę wykonania, w języku polskim.

10. Testy do oznaczania wrażliwości na antybiotyki dla drobnoustrojów gram-dodatnich, gram-ujemnych i drożdżaków oparte na określeniu wrażliwości w kategoriach MIC oraz S, I, medycznych.

11. Automatyczne wykrywanie mechanizmów oporności, u bakterii Gram-dodatnich: MRSA, MLS, VRE, HLAR, GISA, VISA, VRSA, oporności Streptococcus pneumoniae na penicylinę, potwierdzenie wydrukiem z aparatu.

12. Automatyczne wykrywanie mechanizmów oporności bakterii Gram-ujemnych: ESBL, AMPC. Przy wykryciu karbapenemaz MBL, KPC, OXA-48 wymagany jest sygnał alertowy oraz potwierdzenie wydrukiem z aparatu.

13. Średni czas otrzymania wyniku lekowrażliwości 5 -10 godzin

14. Wszystkie rodzaje aktualnie oferowanych testów do identyfikacji i do oznaczenia lekowrażliwości należy umieścić w formularzu cenowym wraz z numerem katalogowym

15. Termin ważności odczynników minimum 6 miesięcy

16. Wykonanie identyfikacji oraz oznaczenia lekowrażliwości z podłóż: Columbia agar, chrom-agarowych – dołączyć w języku polskim metodyki oraz dokumenty walidacyjne do specyfikacji oraz do pierwszej dostawy.

Zamawiający wymaga dostarczenia w wersji drukowanej dla wszystkich produktów objętych umową, metodyk i kart charakterystyki preparatu niebezpiecznego, w języku polskim, które zostaną dołączone do pierwszej dostawy.

Wszystkie odczynniki należy dostarczyć bezpośrednio do Laboratorium Bakteriologicznego do godziny 11:00.

Załącznik nr 1A do SIWZ 				Arkusz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 1 Części zużywalne i elementy niezbędne do bieżącej pracy i konserwacji

| Lp. | Odczynnik – parametry wymagane | Ilość na 36 m-cy | Wielkość opakowania | Niezbędna liczba opakowań* | Cena jednego opakowania netto | Cena jednego opakowania brutto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H = E x F | I | J= I + H | K |
| 1. | Części zużywalne i elementy niezbędne do bieżącej pracy i konserwacji**: | ------ | ----- | --------- | --------- | --------- | ---------- | ---------- | -------- | ---------- |
| 1.1. | Tonery do oferowanej drukarki laserowej | 12 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Oferta kompletna musi zawierać wszystkie niezbędne elementy, akcesoria, części zużywalne, materiały eksploatacyjne i inne niezbędne materiały potrzebne wg metodyk producenta i instrukcji technicznej aparatu do wykonania testów, ilościach wymaganych w specyfikacji na cały okres trwania umowy Części zużywalne i elementy niezbędne do bieżącej pracy i konserwacji: Należy wymienić wszystkie akcesoria zużywalne objęte gwarancją. Oferent zapewnia o braku odpłatnej wymiany asortymentu podczas przeglądu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Probówki jednorazowe do analizatora | 60 000 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Probówki kalibracyjne do densytometru | 3 | op |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Końcówki jałowe do pipet 100-1000 ul w pudełku ze statywem | 20 | Op=96 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Końcówki jałowe do pipet 0,5-250 ul w pudełku ze statywem | 200 | Op=96 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Płyny do zawiesin - sól lub bulion do testów | 120L lub 40000 szt | L/szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Odczynniki dodatkowe jeśli są wymagane w ilości wymaganej do wykonania wszystkich testów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Inne materiały zużywalne według producenta oferowanych testów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość razem netto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość podatku VAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość razem brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

.......................................................

data , podpis Wykonawcy lub upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 1B do SIWZ					Arkusz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 1 Koszty dzierżawy analizatora do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości

| L.p | Asortyment/nazwa | Ilość miesięcy | Cena za 1 m-c netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E = C x D | F | G = E + F |
| 1. | Dzierżawa, obsługa serwisowa (przeglądy, konserwacja, naprawy ) aparatu do oznaczania identyfikacji i lekowrażliwości drobnoustrojów z oprogramowaniem obsługującym aparat, z możliwością dwustronnej komunikacji z programem laboratoryjnym Promic. Typ/model: Producent: | 36 |  |  |  |  |

.													            …………………………………

data , podpis Wykonawcy lub upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

## Załącznik nr 1C do SIWZ

Pakiet nr 1 Analizator do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów  - parametry wymagane(graniczne), wyposażenie, warunki serwisu oraz szkoleń

Nazwa-typ analizatora:

Oferent / Producent :

## WARUNKI GRANICZNE

| Lp. | Parametr Wymagany (Wymagane funkcje) | TAK/Parametry oferowane (opis wykonawcy) |
| --- | --- | --- |
|  | Parametry ogólne |  |
|  | Aparat, fabrycznie nowy, rok produkcji 2017 opatrzony tabliczką znamionową z typem aparatu, numerem seryjnym. Zamawiający wymaga aby datę produkcji z numerem seryjnym potwierdzić oryginalnym dokumentem wystawionym przez producenta. Instalacja aparatu do 30 dni od podpisania umowy |  |
|  | Aparat stanowi system zamknięty w pełni automatyczny-napełnianie testów, inkubacja i odczyt w obrębie aparatu. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania analizatora, który w procedurze napełniania testów wykorzystuje siłę grawitacji i testy są samonapełniające |  |
|  | Aparat wyposażony w zewnętrzne urządzenie zasilania awaryjnego UPS oraz w 2 czytniki kodów kreskowych z łączem USB |  |
|  | Komora inkubacyjna analizatora na 60-100 miejsc |  |
|  | Wymagane są 4 niezależne stanowiska do inokulacji z pełnym wyposażeniem: densytometr, worteks, pipety ze statywami, dozownik zgodnie z metodyką producenta |  |
|  | Analizator wyposażony w 2 czytniki kodów - rejestracja badań za pomocą kodów kreskowych. Kod paskowy testów, pozwala na połączenie karty z numerem pacjenta, zarejestrowanym w bazie danych |  |
|  | Wprowadzanie nowych badań w trakcie pracy aparatu. |  |
|  | Automatyczna informacja o liczbie wolnych miejsc w aparacie |  |
|  | Automatyczna kalibracja i kontrola pracy aparatu |  |
|  | Praca analizatora w trybie ciągłym bez konieczności stałej obecności operatora |  |
|  | Aparat wyposażony w oprogramowanie typu eksperckiego, do analizy poprawności otrzymywanych wyników lekooporności, zgodnych z aktualnymi wytycznymi KORDL i wytycznymi EUCAST. |  |
|  | Wymagana jest aktualizacja oprogramowania, w każdym przypadku zmiany wytycznych EUCAST, w czasie trwania umowy przez wykonawcę i na koszt wykonawcy. |  |
|  | Aparat współpracujący dwukierunkowo z oprogramowaniem Promic. Wykonawca zobowiązany jest do podłączenia oferowanego analizatora do istniejącej sieci laboratoryjnej ProMIC firmy Mori Marcin Bogucki wraz z konfigurowaniem np. interfejsu do importu/exportu danych. Wszelkie koszty związane z podłączeniem do laboratoryjnego systemu informatycznego stanowią koszt Wykonawcy. Powyższe prace należy wykonać we współpracy z właścicielem systemu laboratoryjnego ProMIC. Dane kontaktowe: Mori Marcin Bogucki, Ostaszewo 66, 82-112 Ostaszewo tel. 510036465, www.mori.com.pl Zamawiający zapewnia podłączenie do sieci strukturalnej ethernet. Zamawiający posiada własny sprzęt komputerowy z systemem Promic. |  |
|  | Dysk aparatu, lub inny rodzaj nieulotnej (np. pamięć typu flash), z informacjami dotyczącymi pacjenta, stanowi własność szpitala po zakończeniu umowy. W przypadku gdy konstrukcja aparatu nie pozwala na wymontowanie dysku lub pamięci nieulotnej innego rodzaju, po zakończeniu dzierżawy przedstawiciel Wykonawcy (np. autoryzowany serwis) dokona komisyjnie, w obecności pracownika Sekcji Informatyki i Telekomunikacji usunięcia danych o pacjentach w sposób uniemożliwiający ich odzyskanie (np. przez kilkukrotne nadpisanie danych). |  |

# WARUNKI SERWISU I SZKOLEŃ

( parametry bezwzględnie wymagane)

| Lp. | #### Serwis / Szkolenia | Wartość graniczna/ wymagana | Warunki oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
|  | #### Serwis : |  |  |
|  | Pełna gwarancja na oferowany do dzierżawy analizator obejmująca utrzymanie aparatu w 100% sprawności i gotowości do bieżącej pracy. Gwarancja obejmuje koszty wszystkich aktualizacji, napraw, przeglądów, kalibracji i walidacji oraz wymianę wszystkich elementów serwisowych. Brak odpłatnej wymiany asortymentu podczas przeglądu. | W całym okresie dzierżawy tj. 36 miesięcy |  |
|  | ### Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w okresie dzierżawy | Tak |  |
|  | ### W okresie dzierżawy wymagane przeglądy okresowe (minimum 1 raz w roku) wraz z kosztami wymienianych części zamiennych, pakietów naprawczych i innych elementów zużywalnych. Cały zakres opieki serwisowej stanowi koszt Wykonawcy w ramach złożonej ceny oferty przetargowej. | Tak |  |
|  | W przypadku, gdy okres niesprawności aparatu przekracza 72 godziny Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego o porównywalnych parametrach na czas naprawy. | Tak |  |
|  | ### Reakcja serwisu w okresie dzierżawy 24 godziny od zgłoszenia. Do oferty należy dołączyć dane kontaktowe serwisu: numer telefonu, adres i godziny pracy. Informacje te należy również umieścić na oferowanym aparacie. | Tak |  |
|  | ##### Szkolenia : |  |  |
|  | Szkolenie w siedzibie użytkownika - personelu Laboratorium Bakteriologicznego oraz personelu obsługi technicznej szpitala (pracowników SSM-Sekcji Sprzętu Medycznego). w zakresie obsługi systemu pozwalające na samodzielne podjęcie pracy na dzierżawionym analizatorze: a) szkolenie w zakresie obsługi b) szkolenie przypominające po około 30 dniach od instalacji w terminie uzgodnionym z Kierownikiem Laboratorium Bakteriologicznego W.Sz.Z | Tak |  |
|  | Szkolenie potwierdzone świadectwem dla osób przeszkolonych wydane przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim + instrukcja w wersji elektronicznej. | Tak |  |

…………………………………

data , podpis Wykonawcy lub upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 1D  do SIWZ

Pakiet nr 1 - Parametry analizatora podlegające ocenie

| Lp. | Parametry oceniane | Wartość punktowa parametru | Odpowiedź Wykonawcy Tak/Nie lub Wartość oferowanego parametru, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Maksymalne wymiary zewnętrzne analizatora Szerokość – 100 cm, Głębokość – 71cm., Wysokość – 67 cm. | Wszystkie wymiary ≤ od maksymalnych = 30 pkt. Wymiar > od maksymalnego = 0 pkt. | Należy podać wymiary zewnętrzne analizatora |
| 2. | Rozmiar kasety testowej (panelu testowego) | ≤ 30 cm3 – 40 pkt. > niż 30 cm3 - 0 pkt. | Należy podać wymiary kasety testowej (panelu testowego) |
| 3. | Automatyczne wykonanie rozcieńczeń do testów do oznaczenia lekowrażliwości. | TAK – 30 pkt. NIE – 0 pkt. |  |

...........................................................

data , podpis Wykonawcy lub

upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ 				Arkusz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 2 – Podłoża do hodowli drobnoustrojów w płynach ustrojowych

| Lp. | Odczynnik – parametry wymagane | Liczba testów na 36 m-cy | Wielkość opakowania | Niezbędna liczba opakowań do wykonania ilości badań określonej w kolumnie C* | Cena jednego opakowania netto | Cena jednego opakowania brutto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H = F x E | I | J = H + I | K |
| 1. | Podłoża płynne w butelkach plastikowych do hodowli bakterii i grzybów z próbek krwi, w warunkach tlenowych, zawierające czynniki inaktywujące antybiotyki-inkubacja w aparacie, odczyt automatyczny. W przypadku posiadania w ofercie selektywnych płynnych podłóż do hodowli grzybów podać oba numery katalogowe. | 15000 | 50-100 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Podłoża płynne w butelkach plastikowych do hodowli bakterii z próbek krwi w warunkach beztlenowych, zawierające czynniki inaktywujące antybiotyki-inkubacja w aparacie, odczyt automatyczny. W przypadku posiadania podłóż litycznych podać oba numery katalogowe. | 15000 | 50-100 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Podłoża płynne w butelkach plastikowych, pediatryczne do hodowli drobnoustrojów z próbek krwi - inkubacja w aparacie, odczyt automatyczny. Podłoże przystosowane do posiewu mniejszej ilości materiału. | 5000 | 50-100 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Materiały pomocnicze - jałowe igły, dwustronne do przesiewu | 10000 | 50-100 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Supplement | 12 op | 20 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość razem netto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość podatku VAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość razem brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania:

1. Przedmiot zamówienia musi posiadać dokumenty dopuszczające obrotu i używania zgodnie z Ustawą z 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych.

2.  Termin ważności odczynników minimum 6  miesięcy

Zamawiający wymaga dostarczenia w wersji drukowanej dla wszystkich produktów objętych umową, metodyk i kart charakterystyki preparatu niebezpiecznego, w języku polskim, które zostaną dołączone do pierwszej dostawy.

Wszystkie odczynniki należy dostarczyć bezpośrednio do Laboratorium Bakteriologicznego do godziny 11:00.

...........................................................

data , podpis Wykonawcy lub

upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 2 A do SIWZ			Arkusz asortymentowo- cenowy

Pakiet nr 2 - Koszty dzierżawy aparatu

| L.p | Asortyment/nazwa | Ilość miesięcy | Cena za 1 m-c netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E = C x D | F | G = E + F |
| 1. | Dzierżawa, obsługa serwisowa (przeglądy, konserwacja, naprawy ) aparatu do hodowli drobnoustrojów z krwi i płynów ustrojowych oraz oprogramowanie obsługujące aparat z możliwością dwustronnej komunikacji z programem laboratoryjnym Promic. Typ/model Producent. | 36 |  |  |  |  |

...........................................................

data , podpis Wykonawcy lub

upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 2B do SIWZ 					Arkusz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 2 Pozostałe odczynniki, części zużywalne i elementy niezbędne do bieżącej pracy i konserwacji

| Lp. | Odczynnik – parametry wymagane | Ilość na 36 m-cy | Wielkość opakowania | Niezbędna liczba opakowań* | Cena jednego opakowania netto | Cena jednego opakowania brutto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H = E x F | I | J= I + H | K |
| 1. | Części zużywalne i elementy niezbędne do bieżącej pracy i konserwacji**: | ------ | ----- | --------- | --------- | --------- | ---------- | ---------- | -------- | ---------- |
| 1.1. | Tonery do oferowanej drukarki laserowej | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Oferta musi być kompletna - oprócz podłóż płynnych musi zawierać wszystkie niezbędne elementy jak: akcesoria zużywalne baterie UPS, dyskietki ZIP itp materiały i inne elementy potrzebne do wykonania badań wg. instrukcji producenta przez cały okres trwania umowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... | Płyny myjące I dezynfekujące analizator | 1l |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość razem netto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość podatku VAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość razem brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

...........................................................

data , podpis Wykonawcy lub 
         upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

## Załącznik Nr 2 C do SIWZ

Pakiet nr 2. Analizator do hodowli drobnoustrojów w płynach ustrojowych - parametry wymagane (graniczne),

wyposażenie, warunki serwisu oraz szkoleń

Nazwa-typ analizatora:

Oferent / Producent :

## WARUNKI GRANICZNE

| Lp. | Parametr Wymagany (Wymagane funkcje) | TAK/Parametry oferowane (opis wykonawcy) |
| --- | --- | --- |
|  | Parametry ogólne |  |
| 1. | Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2017 opatrzony tabliczką znamionową z typem aparatu, numerem seryjnym. Zamawiający wymaga aby datę produkcji z numerem seryjnym potwierdzić oryginalnym dokumentem wystawionym przez producenta. Instalacja aparatu do 30 dni od podpisania umowy |  |
| 2. | Aparat wyposażony w zewnętrzne urządzenie zasilania awaryjnego UPS |  |
| 4. | Aparat współpracujący dwukierunkowo z programem laboratoryjnym Promic. |  |
| 5. | Aparat stanowi system zamknięty, w pełni automatyczny . |  |
| 6. | Komora inkubacyjna analizatora na minimum 120 miejsc |  |
| 7. | Aparat wyposażony w 2 czytniki kodów kreskowych z łączem USB - rejestracja badań za pomocą kodów kreskowych |  |
| 8. | Wprowadzanie nowych badań w trakcie pracy aparatu. |  |
| 9. | Automatyczna informacja o liczbie wolnych miejsc w aparacie |  |
| 10. | Automatyczna kalibracja i kontrola pracy aparatu |  |
| 11. | Praca aparatu w trybie ciągłym bez konieczności stałej obecności operatora |  |
| 12. | Aparat współpracujący dwukierunkowo z oprogramowaniem Promic. Wykonawca zobowiązany jest do podłączenia oferowanego aparatu do istniejącej sieci laboratoryjnej ProMIC firmy Mori Marcin Bogucki wraz z konfigurowaniem np. interfejsu do importu/exportu danych. Wszelkie koszty związane z podłączeniem do laboratoryjnego systemu informatycznego stanowią koszt Wykonawcy. Powyższe prace należy wykonać we współpracy z właścicielem systemu laboratoryjnego ProMIC. Dane kontaktowe: Mori Marcin Bogucki, Ostaszewo 66, 82-112 Ostaszewo tel. 510036465, www.mori.com.pl Zamawiający zapewnia podłączenie do sieci strukturalnej ethernet. Zamawiający posiada własny sprzęt komputerowy z systemem Promic. |  |
| 13. | Dysk aparatu, lub inny rodzaj nieulotnej (np. pamięć typu flash), z informacjami dotyczącymi pacjenta, stanowi własność szpitala po zakończeniu umowy. W przypadku gdy konstrukcja aparatu nie pozwala na wymontowanie dysku lub pamięci nieulotnej innego rodzaju, po zakończeniu dzierżawy przedstawiciel Wykonawcy (np. autoryzowany serwis) dokona komisyjnie, w obecności pracownika Sekcji Informatyki i Telekomunikacji usunięcia danych o pacjentach w sposób uniemożliwiający ich odzyskanie (np. przez kilkukrotne nadpisanie danych).. |  |

# WARUNKI SERWISU I SZKOLEŃ

( parametry bezwzględnie wymagane)

| Lp. | #### Serwis / Szkolenia | Wartość graniczna/ wymagana | Warunki oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
|  | #### Serwis : |  |  |
| 1. | Pełna gwarancja na oferowany do dzierżawy aparat obejmująca utrzymanie aparatu w 100% sprawności i gotowości do bieżącej pracy. Gwarancja obejmuje koszty wszystkich napraw, przeglądów, kalibracji i walidacji oraz wymianę wszystkich elementów serwisowych. Brak odpłatnej wymiany asortymentu podczas przeglądu. | W całym okresie dzierżawy tj. 36 miesięcy |  |
| 2. | ### Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w okresie dzierżawy | Tak |  |
| 3. | ### W kresie dzierżawy wymagane przeglądy okresowe (minimum 1 raz w roku) wraz z kosztami wymienianych części zamiennych, pakietów naprawczych i innych elementów zużywalnych. Cały zakres opieki serwisowej stanowi koszt Wykonawcy w ramach złożonej ceny oferty przetargowej. | Tak |  |
| 4. | W przypadku, gdy okres niesprawności aparatu przekracza 72 godziny Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego o porównywalnych parametrach na czas naprawy | Tak |  |
| 5. | ### Reakcja serwisu w okresie dzierżawy 24 godziny od zgłoszenia. Do oferty należy dołączyć dane kontaktowe serwisu: numer telefonu, adres i godziny pracy. Informacje te należy również umieścić na oferowanym aparacie | Tak |  |
|  | ##### Szkolenia : |  |  |
| 6. | Szkolenie w siedzibie użytkownika - personelu Laboratorium Bakteriologicznego oraz personelu obsługi technicznej szpitala (pracowników SSM-Sekcji Sprzętu Medycznego). w zakresie obsługi systemu pozwalające na samodzielne podjęcie pracy na dzierżawionym aparacie : a) szkolenie w zakresie obsługi b) szkolenie przypominające po około 30 dniach od instalacji w terminie uzgodnionym z Kierownikiem Laboratorium Bakteriologicznego W.Sz.Z | Tak |  |
| 7. | Szkolenie potwierdzone świadectwem dla osób przeszkolonych wydane przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy | Tak |  |
| 8. | Instrukcja obsługi w języku polskim + instrukcja w wersji elektronicznej. | Tak |  |

...........................................................

data , podpis Wykonawcy lub upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 3  do SIWZ				Arkusz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 3  Krążki do oznaczania lekowrażliwości  i szczepy wzorcowe

| L.p | Przedmiot zamówienia | Wielkość opakowania | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Producent/ Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=E x F | H | I = G + H | J |
| 1. | Krążki antybiotykowe do oznaczania lekowrażliwości zgodnie z wytycznymi EUCAST i CLSI | 50 krąż. | op | 6 000 |  |  |  |  | Dołączyć listę wszystkich krążków i nr katalogowych |
| 2. | ESBL Disk CAZ / CLA30/10 μg | 50 krąż. | op | 40 |  |  |  |  |  |
| 3. | ESBL Disk CTX / CLA30/10 μg | 50 krąż. | op | 40 |  |  |  |  |  |
| 4. | Jałowe krążki | 50 krąż. | op | 160 |  |  |  |  |  |
| 5. | Szczep wzorcowy Escherichia coli ATCC 25922 | tabletki krążki wymazówki | op. | 3 |  |  |  |  |  |
| 6. | Szczep wzorcowy Staphylococcus aureus ATCC 29213 | tabletki krążki wymazówki | op. | 3 |  |  |  |  |  |
| 7. | Szczep wzorcowy Streptococcus pneumoniae ATC 49619 | tabletki krążki wymazówki | op. | 3 |  |  |  |  |  |
| 8. | Szczep wzorcowy Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 | tabletki krążki wymazówki | op. | 3 |  |  |  |  |  |
| 9. | Szczep wzorcowy Enterococcus faecalis ATCC 29212 | tabletki krążki wymazówki | op. | 3 |  |  |  |  |  |
| 10. | Szczep wzorcowy Escherichia coli ATC 35218 | tabletki krążki wymazówki | op. | 3 |  |  |  |  |  |
| 11. | Szczep wzorcowy Haemophilus infuenzae ATCC 49766 | tabletki krążki wymazówki | op. | 3 |  |  |  |  |  |
| 12. | Szczep wzorcowy Klebsiella pneumoniae ATCC 700603 | tabletki krążki wymazówki | op. | 3 |  |  |  |  |  |
| 13. | Szczep wzorcowy Escherichia coli NCTC 13846 | tabletki krążki wymazówki | op. | 3 |  |  |  |  |  |
| 14. | Szczep wzorcowy Staphylococcus aureus MRSA ATCC 43300 | tabletki krążki wymazówki | op. | 3 |  |  |  |  |  |
| 15. | Kriobank lub podłoże płynne TSB z 20% glicerolem do przechowywania szczepów wzorcowych w temperaturze -20ºC | 100 sztuk | op. | 3 |  |  |  |  |  |
| 16. | Krążki diagnostyczne z Optochiną | 50 testów | op | 400 |  |  |  |  |  |
| 17. | Krążki diagnostyczne BV | 50 testów | op | 20 |  |  |  |  |  |
| 18. | Krążki diagnostyczne BX | 50 testów | op | 20 |  |  |  |  |  |
| 19. | Krążki diagnostyczne BVX | 50 testów | op | 20 |  |  |  |  |  |
| 20. | Bacitracin 0.04 i.u. | 50krąż. | op | 30 |  |  |  |  |  |
| 21. | Krążki diagnostyczne z novobiocyną | 50 testów | op | 12 |  |  |  |  |  |
| 22. | Krążki bibułowe nasączone EDTA do wykrywania MBL | 50 testów | op | 200 |  |  |  |  |  |
| 23. | Krążki diagnostyczne z furazolidonem | 50 testów | op | 12 |  |  |  |  |  |
| Wartość razem netto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość podatku VAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość razem brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

...........................................................

data , podpis Wykonawcy lub upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Wymagania:

1. Przedmiot zamówienia musi posiadać dokumenty dopuszczające obrotu i używania zgodnie z Ustawą z 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych.

2.  Krążki do oznaczania lekowrażliwości

- pakowane hermetycznie w rurki/blistry po 50 sztuk, w opakowaniu zewnętrznym z folii aluminiowej lub ze szklanej/plastykowej fiolki

- każda rurka musi posiadać w swoim zewnętrznym opakowaniu indywidualny pochłaniacz wilgoci (środek higroskopijny), zabezpieczający każdą rurkę przed zawilgoceniem

- każda rurka musi posiadać etykietę z nazwą antybiotyku,  stężeniem, datę ważności oraz numer serii i nazwę producenta

- każdy krążek musi posiadać wyraźnie nadrukowany stały, międzynarodowy skrót nazwy antybiotyku i stężenie, zgodnie z zaleceniami EUCAST lub CLSI

- wymagana średnica krążka do oznaczenia lekowrażliwości 6 mm

- każda fiolka musi posiadać ostatni krążek oznaczony symbolem „x”, pełniący funkcję kontroli napełnienia fiolki, przy pracy z dyspenserami lub dyspenser wyposażony w blokadę, która uniemożliwia dozowanie przy pustej fiolce i pełni funkcję kontroli napełnienia fiolki”.

- do każdej dostawy musi być dołączony certyfikat kontroli jakości dla każdej serii dostarczonych krążków, określający spełnienie wymagań wg EUCAST

- zamawiający wymaga użyczenia / do czasu wykorzystania wszystkich zamówionych krążków z antybiotykami/ 14 dyspenserów - do płytek o średnicy 90 mm.  w tym: 8 dyspenserów 8 dołkowych i 6 dyspenserów 6 dołkowych kompatybilnych z oferowanymi krążkami z antybiotykami, dyspensery powinny posiadać osuszacz i zewnętrzny pojemnik zabezpieczający krążki w momencie przechowywania w lodówce całego zestawu

- zamawiający wymaga dostarczenia z ofertą przetargową dokumentów dla krążków antybiotykowych :  - przykładowych certyfikatów analizy-kontroli jakości,

- zamawiający wymaga dostarczenia certyfikatu potwierdzającego procentowe wysycenia krążka antybiotykiem

- minimalny termin ważności licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu:-  krążków do oznaczania lekowrażliwości  – 12 miesięcy

- zamawiający wymaga dostarczenia z pierwszą dostawą metodyk na wszystkie produkty umieszczone w specyfikacji

- Szczepy wzorcowe liofilizowane

- dopuszcza się szczepy z trzeciego pasażu kolekcji ATCC

- pakowane po minimum 2  sztuki /krążki, wymazówki, tabletki/

- minimalny termin ważności dla szczepów wzorcowych i kriobanku: – 12 miesięcy od daty dostarczenia Zamawiającemu

4. Szybkie testy bibułowe do diagnostyki mikrobiologicznej

- krążki diagnostyczne pakowane w fiolki po 50 sztuk

- zamawiający wymaga dostarczenia z ofertą przetargową dokumentów:

- deklaracji  zgodności dla każdej oferowanej pozycji,

- przykładowych certyfikatów analizy kontroli jakości

- minimalny termin ważności licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu - 12 miesięcy.

Zamawiający wymaga dostarczenia w wersji drukowanej dla wszystkich produktów objętych umową, metodyk i kart charakterystyki preparatu niebezpiecznego, w języku polskim, które zostaną dołączone do pierwszej dostawy.

Wszystkie odczynniki należy dostarczyć bezpośrednio do Laboratorium Bakteriologicznego do godziny 11:00.

Załącznik nr 4  do SIWZ 					Arkusz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 4 - Podłoża i barwniki do diagnostyki mikrobiogicznej

| L.p | Przedmiot zamówienia | Wielkość opakowania | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Producent/ Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=E x F | H | I = G + H | J |
| 1. | Bulion mózgowo-sercowy Brain Heart Infusion 5 -10 ml | 10 - 50 szt | szt . | 1500 |  |  |  |  |  |
| 2. | Scheadler /z witk-3 i heminą /bulion beztlenowy 8 -10 ml z dodatkiem 0,2% agaru | 10-50 szt | szt . | 12000 |  |  |  |  |  |
| 3. | Podłoże bulionowe tryptozowo-sojowe do kontroli sterylizacji - 8-10 ml | 10 -50 szt | szt . | 1200 |  |  |  |  |  |
| 4. | Selenite F Broth do namnażania pałeczek Salmonella 5-10 ml | 10 -50 szt | szt . | 600 |  |  |  |  |  |
| 5. | Podłoże do wykrywania i hodowli Enterococcus z eskuliną na płytkach | 10 - 20 szt | szt | 1800 |  |  |  |  |  |
| 6. | Podłoże do wykrywania i różnicowania Enterococcus faecalis i Enterococcus faecium oprnych na Vankomycynę | 10 -20 szt | szt | 1500 |  |  |  |  |  |
| 7. | Podłoże agarowe Columbia z kolistyną i kwasem nalidyksowym - CNA Agar z 5% krwią baranią, do izolacji bakterii Gram dodatnich, ze szczególnym uwzględnieniem strefy hemolizy | 10-100 szt | szt | 20000 |  |  |  |  |  |
| 8. | Podłoże agarowe MacConkey z żółcią i fioletem krystalicznym | 10-100 szt | szt. | 27000 |  |  |  |  |  |
| 9. | Podłoże chrom – agar ilościowe i jakościowe, do wstępnej identyfikacji pałeczek Enterobacteriaceae, Streptococcus, Staphylococcus, Enterococcus w moczu | 10-100 szt | szt. | 50000 |  |  |  |  |  |
| 10. | Płytki odciskowe do badania czystości środowiska bez czynników neutralizujących środki dezynfekcyjne | 10 -20 szt | szt | 2000 |  |  |  |  |  |
| 11. | Podłoże chrom-agar do oznaczania MRSA z hodowli | 10 -20 szt | szt | 3500 |  |  |  |  |  |
| 12. | Podłoże do hodowli grzybów Saburouda z gentamycyną i chloramphenikolem | 10 -20 szt | szt | 3000 |  |  |  |  |  |
| 13. | Podłoże do hodowli Yersinia | 10 – 20 szt | szt | 1000 |  |  |  |  |  |
| 14. | Podłoże chrom – agar do identyfikacji gronkowców | 10 -20 szt | szt. | 2000 |  |  |  |  |  |
| 15. | Podłoże Columbia agar z 5% krwią baranią | 20-100 szt | szt. | 70000 |  |  |  |  |  |
| 16. | Podłoże/ MH-F/ Muller Hinton Agar z dodatkim 5% krwi końskiej i 20 mg/L NAD | 10 -20 szt | szt | 4000 |  |  |  |  |  |
| 17. | Muller Hinton II Agar do oznaczania lekowrażliwości zgodnie z wytycznymi EUCAST | 20-100 szt | szt. | 60000 |  |  |  |  |  |
| 18. | Podłoże Agar czekoladowy z Isovitalex lub poliviteksem do hodowli Haemophilus i Neisseria | 20 -100 szt | szt. | 22000 |  |  |  |  |  |
| 19. | Podłoże Agar czekoladowy z Isovitalex lub poliviteksem z bacytracyną do hodowli Haemophilus | 10 - 20 szt | szt | 3200 |  |  |  |  |  |
| 20. | Scheadler Anaerobic Agar + 5% krew barania i z witam. K3 | 10-20 szt | szt | 3000 |  |  |  |  |  |
| 21. | Scheadler Kanamycin+Vancomycin lub Neomycyna + Vankomycyna Anaerobic Agar + 5% krew barania | 10- 20 szt | szt | 6000 |  |  |  |  |  |
| 22 | Brucella Agar z krwią baranią i wtaminą K do oznaczania MIC dla bakterii beztlenowych | 10-20 szt | szt | 2000 |  |  |  |  |  |
| 23. | Salmonella- Shigella SS Agar | 10-20 szt | szt | 1100 |  |  |  |  |  |
| 24. | Podłoże agarowe chrom-agar do oznaczania Candida albicas, Candida glabrata, Candida krusei, Candida tropicalis | 20-100 szt | szt. | 6000 |  |  |  |  |  |
| 25. | MacConkey z sorbitolem | 10 - 20 szt | szt | 500 |  |  |  |  |  |
| 26. | Podłoże do wykrywania Streptococcus agalactiae z granadyną | 10 -20 szt | szt | 3000 |  |  |  |  |  |
| 27. | Podłoże dwudzielne chrom-agar do wstępnej identyfikacji Enterobacteriaceae Streptococcus, Staphylococcus, Enterococcus w moczu i Columbia CNA + 5% krwinki baranie do izolacji bakterii Gram dodatnich, ze szczególnym uwzględnieniem strefy hemolizy | 10-100 szt | szt. | 50000 |  |  |  |  |  |
| 28. | Podłoże chrom-agar do wykrywania ESBL i różnicowania pałeczek Enterobacteriaceae | 10 -20 szt | szt. | 3000 |  |  |  |  |  |
| 29. | Podłoże Wilson Blair, bizmutowe do hodowli Salmonella | 10 -20 szt | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 30. | Podłoże chrom-agar do wykrywania karbapenemaz typu OXA-48 | 10 -20 szt | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
| 31. | Podłoże Muller Hinton Agar z dodatkim 5% krwi baraniej | 10 -20 szt | szt | 5000 |  |  |  |  |  |
| 32. | Podłoże chrom-agar do wykrywania KPC i różnicowania pałeczek Enterobacteriaceae | 10 -20 szt | szt | 3000 |  |  |  |  |  |
| 33. | Podłoże chrom-agar do wstępnej identyfikacji Clostridium difficile | 10 -20 szt | szt | 2000 |  |  |  |  |  |
| 34. | Podłoże chromogenne do wykrywania Campylobacter spp | 10 -20 szt | szt | 500 |  |  |  |  |  |
| 35. | Dwudzielne podłoże chromogenne do identyfikacji MRSA oraz S.aureus. | 10 - 20 szt | szt | 1000 |  |  |  |  |  |
| 36. | Test do wykrywania karbapenemaz kolorymetryczny | 10 testów | szt | 200 |  |  |  |  |  |
| 37 | Podłoże bakteriologiczne Tood Hewitt 5 -10 ml | 10 -50 szt | szt | 500 |  |  |  |  |  |
| 38. | Odczynniki do automatycznego barwienia metodą Grama: barwniki, utrwalacze, odbarwiacze itp. wymagane w ilości do wykonania 30 000 preparatów |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oferta kompletna musi zawierać wszystkie niezbędne elementy, akcesoria, części zużywalne, materiały eksploatacyjne inne niezbędne materiały potrzebne wg metodyk producenta i instrukcji technicznej aparatu do wykonania preparatów ilościach wymaganych w specyfikacji na cały okres trwania umowy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Płyny myjące i dezynfekujące aparat |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość razem netto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość podatku VAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość razem brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

...........................................................

data , podpis Wykonawcy lub upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Wymagania.

1. Przedmiot zamówienia musi posiadać dokumenty dopuszczające do obrotu i używania zgodnie z Ustawą z 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych.

2. Podłoża bakteriologiczne,

- Podłoża gotowe rozlewane na płytki Petriego o średnicy 90 mm z żebrami wentylacyjnymi. Płytki odciskowe do badania czystości środowiska, średnica 60 mm.

- Podłoża gotowe chromagar do posiewu moczu,  rozlewane na płytki Petriego o średnicy 90 mm, z żebrami wentylacyjnymi muszą umożliwić oznaczenie ilościowe oraz wstępną  identyfikację E.coli, Klebsiella sp., Proteus sp., Enterobacter sp, Enterococcus sp, Streptococcus sp., Staphylococcus sp.

- Pozycja 9 i 27 Wymagane są jakościowo identyczne podłoża chrom-agarowe w przypadku podłoża jednodzielnego i dwudzielnego

- każda płytka powinna posiadać trwały i czytelny nadruk na dnie płytki: godzinę rozlania, datę ważności, numer serii produkcji, nazwę podłoża  i producenta

- płytki muszą być pakowane szczelnie, wieczkiem do dołu, po 5-10 szt. w folię termokurczliwą, a następnie w pudełka kartonowe dla zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi

- do każdej dostawy należy dołączyć certyfikat kontroli jakości dla każdej serii dostarczonego podłoża

- podłoża z dodatkiem krwi muszą posiadać żywo-czerwony kolor, dobrą żyzność, muszą gwarantować bardzo dobry wzrost gronkowcom, paciorkowcom oraz gwarantować wyraźnie widoczną strefę hemolizy

- dla podłoża Muelle Hinton pozycja 16,17,31 należy dołączyć certyfikat kontroli podłoża /dla szczepów wzorcowych oraz krążków antybiotykowych zalecanych przez EUCAST

- Minimalny termin ważności licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu:

- podłoży gotowych z dodatkiem krwi - 6-tygodni

- podłoży gotowych bez dodatku krwi - 8-tygodni

- barwników - 12 miesięcy.

- wszystkie podłoża muszą mieć gładką powierzchnię pozbawioną jakichkolwiek nierówności,

- zamawiający wymaga dostarczenia z ofertą przetargową przykładowych certyfikatów analizy-kontroli jakości

- zamawiający wymaga dostarczenia z ofertą przetargową metodyk dla podłóż gotowych

- zamawiający wymaga dostarczenia z pierwszą dostawą metodyk na wszystkie produkty umieszczone w specyfikacji

3. Podłoża płynne w probówkach

- Podłoża umieszczone w probówkach zakręcanych z wyraźnym i czytelnym napisem: data ważności, numer serii produkcji, nazwa podłoża  i producenta

- Minimalny termin ważności 22 tygodnie

- Oferowany aparat do barwienia oraz barwniki muszą pochodzić od jednego producenta

Zamawiający wymaga dostarczenia w wersji drukowanej dla wszystkich produktów objętych umową, metodyk i kart charakterystyki preparatu niebezpiecznego, w języku polskim, które zostaną dołączone do pierwszej dostawy

oraz kolorowe foldery do odczytu podłóż chromagarowych

Wszystkie odczynniki należy dostarczyć bezpośrednio do Laboratorium Bakteriologicznego do godziny 11:00.

Załącznik nr  4A  do SIWZ					Arkusz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 4  Koszt dzierżawy automatycznego aparatu do barwienia preparatów mikrobiologicznych metodą grama

| L.p | Asortyment/nazwa | Ilość miesięcy | Cena za 1 m-c netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E = C x D | F | G = E + F |
| 1. | Dzierżawa, obsługa serwisowa (przeglądy, konserwacja, naprawy ) aparatu do automatycznego barwienia metodą grama. Typ/model Producent. | 36 |  |  |  |  |

...........................................................

data , podpis Wykonawcy lub upoważnionego

## przedstawiciela Wykonawcy

## Załącznik Nr 4B do SIWZ

Pakiet nr 4 Aparat do automatycznego barwienia preparatów mikrobiologicznych metodą grama –

parametry wymagane (graniczne), wyposażenie, warunki serwisu oraz szkoleń.

Nazwa-typ :

Oferent / Producent :

## WARUNKI GRANICZNE

| Lp. | Parametr Wymagany (Wymagane funkcje) | TAK/Parametry oferowane (opis wykonawcy) |
| --- | --- | --- |
|  | Parametry ogólne |  |
| 1 | Aparat do automatycznego barwienia metodą grama fabrycznie nowy, rok produkcji 2017, wyposażony w rotor do barwienia minimum 1-12 preparatów i z dodatkowym pojemnikiem na odpady Instalacja aparatu do 30 dni od podpisania umowy |  |
| 2 | Aparat posiadający znak CE |  |
| 3 | Oprogramowanie aparatu umożliwiające dostosowanie ilości zużywanych odczynników do liczby barwionych preparatów |  |
| 4 | Czas barwienia do 11 minut |  |

# WARUNKI SERWISU I SZKOLEŃ

( parametry bezwzględnie wymagane)

| Lp. | #### Serwis / Szkolenia | Wartość graniczna/ wymagana | Warunki oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
|  | #### Serwis : |  |  |
| 1. | Pełna gwarancja na oferowany do dzierżawy analizator obejmująca utrzymanie aparatu w 100% sprawności i gotowości do bieżącej pracy. Gwarancja obejmuje koszty wszystkich napraw, przeglądów oraz wymianę wszystkich elementów serwisowych | W całym okresie dzierżawy tj. 36 miesięcy |  |
| 2 | ### W okresie dzierżawy wymagane przeglądy okresowe zgodnie z zaleceniami producenta wraz z kosztami wymienianych części zamiennych, pakietów naprawczych i innych elementów zużywalnych. Cały zakres opieki serwisowej stanowi koszt Wykonawcy w ramach złożonej ceny oferty przetargowej. | Tak |  |
| 3. | W przypadku, gdy okres niesprawności aparatu przekracza 72 godziny Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego o porównywalnych parametrach na czas naprawy | Tak |  |
| 4. | ### Reakcja serwisu w okresie dzierżawy 24 godziny od zgłoszenia. Do oferty należy dołączyć dane kontaktowe serwisu: numer telefonu, adres i godziny pracy. Informacje te należy również umieścić na oferowanym aparacie | Tak |  |
|  | ##### Szkolenia : |  |  |
| 1. | Szkolenie personelu Laboratorium Bakteriologicznego w zakresie obsługi aparatu pozwalające na samodzielne podjecie pracy na dzierżawionym aparacie: | Tak |  |
| 2. | Potwierdzenie dokumentem – świadectwem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy dla osób przeszkolonych | Tak |  |
| 3. | Instrukcja obsługi w języku polskim + instrukcja w wersji elektronicznej. | Tak |  |

...........................................................

data , podpis Wykonawcy lub upoważnionego

## przedstawiciela Wykonawcy

## Załącznik Nr 4 C do SIWZ

Pakiet nr 4   Parametry podlegające ocenie automatycznego aparatu do barwienia preparatów mikrobiologicznych metodą Grama

| Lp. | Parametry oceniane | Wartość punktowa parametru | Odpowiedź Wykonawcy Tak/Nie lub Wartość oferowanego parametru, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oferta odczynnikowa do metody Grama obejmująca dostawę etanolu | TAK – 40 pkt. NIE – 0 pkt |  |
| 2. | Aparat do automatycznego barwienia, metodą natryskową, | TAK – 40 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 3. | Możliwość utrwalania preparatu w aparacie | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 4. | Monitorowanie poziomu odczynników i odpadów | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |

.....................................................

data , podpis Wykonawcy lub

upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

## Załącznik Nr 5  do SIWZ					Arkusz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 5 - Płynne i stałe podłoża mikrobiologiczne oraz odczynniki do wykrywania mechanizmów oporności

| L.p | Przedmiot zamówienia | Wielkość opakowania | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Producent/ Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=E x F | H | I = G + H | J |
| 1. | Bulion mózgowo-sercowy Brain Heart Infusion 5 ml | 10-50 szt | szt . | 400 |  |  |  |  |  |
| 2. | Scheadler /z witk-3 i heminą /bulion beztlenowy 8 -10 ml z dodatkiem 0,2% agaru | 10-50 szt | szt . | 2000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Podłoże chrom-agar do wstępnej identyfikacji Clostridium difficile | 10 lub20 szt | szt | 1000 |  |  |  |  |  |
| 4 | Podłoże chrom-agar do wykrywania KPC i różnicowania pałeczek Enterobacteriaceae | 10 lub20 szt | szt | 1000 |  |  |  |  |  |
| 5.. | Podłoże do wykrywania i różnicowania Enterococcus faecalis i Enterococcus faecium | 20 szt | szt | 600 |  |  |  |  |  |
| 6.. | Płytki odciskowe do badania czystości środowiska | 20 szt | szt | 1000 |  |  |  |  |  |
| 7. | Podłoże chrom-agar do oznaczania MRSA z hodowli | 20 szt | szt | 1000 |  |  |  |  |  |
| 8. | Podłoże do wykrywania Gardnerella vaginalis | 10 lub20szt | szt | 800 |  |  |  |  |  |
| 9. | Podłoże screeningowe z oxacyliną dla Staphylococcus | 10 lub20 szt | szt | 3000 |  |  |  |  |  |
| 10. | Podłoże agarowe screeningowe z Vancomycin -6 μg/ml | 10 lub20szt | szt | 6000 |  |  |  |  |  |
| 11. | Podłoże Agar czekoladowy z Isovitalex lub poliviteksem do hodowli Haemophilus i Neisseria | 20 szt | szt | 4000 |  |  |  |  |  |
| 12. | Scheadler Kanamycin+Vancomycin lub Neomycyna + Vankomycyna Anaerobic Agar + 5% krew barania | 20 szt | szt | 8000 |  |  |  |  |  |
| 13. | Podłoże chromogenne do wykrywania Campylobacter spp | 10 lub20 szt | szt | 400 |  |  |  |  |  |
| 14. | Hectoen Enteric Agar | 20 szt | szt | 1000 |  |  |  |  |  |
| 15. | Salmonella- Shigella SS Agar | 20 szt | szt | 800 |  |  |  |  |  |
| 16. | Podłoże agarowe chrom-agar do oznaczania Candida albicas, Candida glabrata, Candida krusei, Candida tropicalis | 20-100 szt | szt. | 6000 |  |  |  |  |  |
| 17. | Podłoże chrom-agar do wykrywania ESBL i różnicowania pałeczek Enerobacteriaceae | 20 szt | szt. | 800 |  |  |  |  |  |
| 18. | Podłoże Wilson Blair, bizmutowe do hodowli Salmonella | 20 szt | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 19. | Podłoże w probówkach do wykrywania zdolności ruchu z reakcją barwną | 10 szt | szt | 300 |  |  |  |  |  |
| 20. | MH-II z kloksacyliną | 20 szt | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
| 21. | Podłoże płynne do TV selektywne do izolacji i namnażania rzęsistka pochwowego /probówki/ | 2,5 ml | szt | 100 |  |  |  |  |  |
| 22. | Kwas fenyloboronowy | 2 ml | op | 150 |  |  |  |  |  |
| 23. | 10% KOH | 10 ml | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 24. | Test kasetkowy immunochromatograficzny do wykrywania Listeria monocytogenes w kale | 10 testów | op | 10 |  |  |  |  |  |
| 25. | Podłoże chrom-agar Listeria wybiórcza izolacja z materiałów klinicznych | 10-20 szt. | szt | 300 |  |  |  |  |  |
| 26. | ChromAgar Mallasezia | 10-20 szt. | szt | 300 |  |  |  |  |  |
| 27. | TSA Agar | 10-20 szt. | szt | 3000 |  |  |  |  |  |
| 28. | Nitrocefina do wykrywania cefinazy | 50 szt. | op | 12 |  |  |  |  |  |
| 29. | Sól fizjologiczna w probówkach 75-85 x 12 mm, 2 ml 0,85% NaCl | 10-50 szt. | szt | 40000 |  |  |  |  |  |
| 30. | Podłoże bakteriologiczne w płytce dwusekcyjnej, wybiórcze, chromagar-ESBL / chromagar-VRE | 10-20 szt. | szt | 500 |  |  |  |  |  |
| 31. | EDTA inhibitor do wykrywania MBL | 2 ml | op | 150 |  |  |  |  |  |
| Wartość podatku VAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość razem brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

.....................................................

data , podpis Wykonawcy lub

upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Wymagania.

1. Przedmiot zamówienia musi posiadać dokumenty dopuszczające obrotu i używania zgodnie z Ustawą z 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych.

2. Podłoża bakteriologiczne,

- Podłoża gotowe rozlewane na płytki Petriego o średnicy 90 mm z żebrami wentylacyjnym a płytki odciskowe do badania czystości środowiska, średnica 60 mm

- każda płytka powinna posiadać trwały i czytelny nadruk na dnie płytki: godzinę rozlania, datę ważności, numer serii produkcji, nazwę podłoża  i nazwę producenta

- płytki muszą być pakowane szczelnie, wieczkiem do dołu, po 5-10 szt. w folię termokurczliwą, a następnie w pudełka kartonowe dla zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi

- do każdej dostawy musi być dołączony certyfikat kontroli jakości dla każdej serii dostarczonego podłoża, określający spełnienie wymagań wg EUCAST

- podłoża z dodatkiem krwi muszą posiadać żywo-czerwony kolor, dobrą żyzność, muszą gwarantować bardzo dobry wzrost gronkowcom, paciorkowcom oraz gwarantować wyraźnie widoczną strefę hemolizy

- Minimalny termin ważności licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu:

- podłoży gotowych z dodatkiem krwi - 6-tygodni

- podłoży gotowych bez dodatku krwi - 8-tygodni

- wszystkie podłoża muszą mieć gładką powierzchnię pozbawioną jakichkolwiek nierówności,

- zamawiający wymaga dostarczenia z ofertą przetargową przykładowych certyfikatów analizy-kontroli jakości

- zamawiający wymaga dostarczenia z ofertą przetargową dokumentów dla podłóż gotowych

- zamawiający wymaga dostarczenia z pierwszą dostawą metodyk na wszystkie produkty umieszczone w specyfikacji

3. Podłoża płynne w probówkach

- Podłoża umieszczone w probówkach zakręcanych z wyraźnym i czytelnym napisem , datę ważności, numer serii produkcji, nazwę podłoża  i nazwę producenta

- Minimalny termin ważności 22 tygodnie

- do każdej dostawy podłoży MH musi być dołączony certyfikat kontroli jakości dla każdej serii dostarczonego podłoża, określający spełnienie wymagań wg EUCAST

Zamawiający wymaga dostarczenia w wersji drukowanej dla wszystkich produktów objętych umową, metodyk i kart charakterystyki preparatu niebezpiecznego, w języku polskim, które zostaną dołączone do pierwszej dostawy

oraz kolorowe foldery do odczytu podłóż chromagarowych.

Wszystkie odczynniki należy dostarczyć bezpośrednio do Laboratorium Bakteriologicznego do godziny 11:00.

Załącznik Nr 6  do SIWZ    				Arkusz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 6 Bezwodne wkłady do uzyskiwania warunków beztlenowych i mikroaerofilnych

| L.p | Przedmiot zamówienia | Wielkość opakowania | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Producent/ Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=E x F | H | I=G+H | J |
| 1 | Bezwodny wkład do uzyskania warunków beztlenowych/do worka/ z workiem | 10-20 szt |  | 2400 |  |  |  |  |  |
| 2 | Bezwodny wkład do uzyskania warunków beztlenowych /do anaerostatu 2,5 l./ | 10-20 szt | szt. | 2400 |  |  |  |  |  |
| 3 | Bezwodny wkład do eksykatora 2,5 do uzyskania atmosfery CO2 | 10-20 szt | szt. | 9000 |  |  |  |  |  |
| 4 | Exycator-genbox-pojemnik prostokątny do hodowli | 5 – 8 ltr. | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| 5 | Exycator-genbox-pojemnik prostokątny do hodowli | 2,5 ltr. | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| 6 | Wskaźnik warunków beztlenowych | 50-100 szt | szt. | 3000 |  |  |  |  |  |
| 7 | Klipsy do worka |  | szt | 40 |  |  |  |  |  |
| 8 | Bezwodny wkład do uzyskania warunków mikroaerofilnych (do worka)z workiem | 10-20 szt | szt | 1200 |  |  |  |  |  |
| Wartość razem netto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość podatku VAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość razem brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

.....................................................

data , podpis Wykonawcy lub

upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Wymagania:

1. Przedmiot zamówienia musi posiadać dokumenty dopuszczające do obrotu i używania zgodnie z Ustawą z 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych.

2. Zamawiający wymaga dostarczenia z ofertą przetargową przykładowych certyfikatów analizy-kontroli jakości

3. Minimalny termin ważności odczynników licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu – 12 miesięcy

Zamawiający wymaga dostarczenia w wersji drukowanej dla wszystkich produktów objętych umową, metodyk i kart charakterystyki preparatu niebezpiecznego, w języku polskim, które zostaną dołączone do pierwszej dostawy.

Wszystkie odczynniki należy dostarczyć bezpośrednio do Laboratorium Bakteriologicznego do godziny 11:00.

## Załącznik Nr 7  do SIWZ                                                        Arkusz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 7  - Manualne, szybkie testy do identyfikacji i oznaczania mechanizmów lekowrażliwości w diagnostyce 
                                               mikrobiologicznej

| L.p | Przedmiot zamówienia | Wielkość opakowania | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Producent/ Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=E x F | H | I=G+H | J |
| 1. | Paski plastykowe z gradientem stężeń antybiotyków do oznaczania lekowrażliwości zgodnie z wytycznymi EUCAST i CLSI * w przypadku posiadania w ofercie opakowań 1-30 sztuk dołączyć produkty i ich numery katalogowe do listy z zaznaczeniem wielkości opakowania | 1-10 szt | szt | 4000 |  |  |  |  | Dołączyć listę wszystkich pasków i nr katalogowych posiadanych w ofercie wykonawcy |
| 2. | Paski bibułowe z gradientem stężeń antybiotyków do oznaczania lekowrażliwości zgodnie z wytycznymi EUCAST i CLSI * w przypadku posiadania w ofercie opakowań 1-30 sztuk dołączyć produkty i ich numery katalogowe do listy z zaznaczeniem wielkości opakowania | 1-10 szt | szt | 4000 |  |  |  |  | Dołączyć listę wszystkich pasków i nr katalogowych posiadanych w ofercie wykonawcy |
| 3. | Paski plastykowe/ bibułowe MIC-TEST- MBL * w przypadku posiadania w ofercie opakowań 1-10 sztuk dołączyć produkty i ich numery katalogowe do listy z zaznaczeniem wielkości opakowania | 1-30 szt | szt | 240 |  |  |  |  | Dołączyć listę wszystkich pasków i nr katalogowych posiadanych w ofercie wykonawcy |
| 4. | Paski plastykowe /bibułowe MIC-TEST GRD VA/TP * w przypadku posiadania w ofercie opakowań 1-10 sztuk dołączyć produkty i ich numery katalogowe do listy z zaznaczeniem wielkości opakowania | 1-30 szt | szt | 240 |  |  |  |  | Dołączyć listę wszystkich pasków i nr katalogowych posiadanych w ofercie wykonawcy |
| 5. | Paski plastykowe/ bibułowe MIC-TEST KPC * w przypadku posiadania w ofercie opakowań 1-10 sztuk dołączyć produkty i ich numery katalogowe do listy z zaznaczeniem wielkości opakowania | 1-30 szt | szt | 240 |  |  |  |  | Dołączyć listę wszystkich pasków i nr katalogowych posiadanych w ofercie wykonawcy |
| 6. | Paski plastykowe// bibułowe MIC-TEST ESBL * w przypadku posiadania w ofercie opakowań 1-10 sztuk dołączyć produkty i ich numery katalogowe do listy z zaznaczeniem wielkości opakowania | 1-30 szt | szt | 240 |  |  |  |  | Dołączyć listę wszystkich pasków i nr katalogowych posiadanych w ofercie wykonawcy |
| 7. | Paski plastykowe bibułowe MIC-TEST AMPC * w przypadku posiadania w ofercie opakowań 1-10 sztuk dołączyć produkty i ich numery katalogowe do listy z zaznaczeniem wielkości opakowania | 1-30 szt | szt | 240 |  |  |  |  | Dołączyć listę wszystkich pasków i nr katalogowych posiadanych w ofercie wykonawcy |
| 8. | Test do wykrywania antygenu serogrupy 1 Legionella pneumophila w moczu | 12 -testów | szt | 144 |  |  |  |  |  |
| 9. | Test lateksowy do wykrywania CF i białka A i polisacharydu otoczkowego u S.aureus | 50-100 testów | szt | 4000 |  |  |  |  |  |
| 10. | Zestaw lateksowy do identyfikacji serologicznej paciorkowców grupy A,B,C,D,F,G z enzymem ekstrakcyjnym i kartonikami testowymi | 50 testów | op. | 20 |  |  |  |  |  |
| 11. | Enzym ekstrakcyjny do identyfikacji serologicznej paciorkowców grupy A,B,C,D,F,G | 2*12 ml | op | 12 |  |  |  |  |  |
| 12. | Zestaw lateksowy do wykrywania antygenów H.influenzae, N.menin A,B/E.coli K1,C,Y, W135, Strep. pneumo, Strep. B. w płynie mózgowo-rdzeniowym, surowicy, moczu. | 25 testów | op. | 10 |  |  |  |  |  |
| 13. | Test kasetkowy immunochromatograficzny do wykrywania Norowirusa w kale | 20-30 testów | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 14. | Immunochromatograficzny test do wykrywania cyst Giardiii w kale | 20-25 testów | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 15. | Test kasetkowy immunochromatograficzny do wykrywania Campylobacter w kale | 20-25 testów | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 16. | Test immunoenzymatyczny z przeciwciałami monoklonalnymi do wykrywania antygenu GSA 65 trofozoitu i cyst Giardia intestinalis w kale | 96 testów | op | 2 |  |  |  |  |  |
| 17. | Test immunochromatograficzny do wykrywania antygenu S.pneumoniae w moczu | 12-22 testów | szt | 144 |  |  |  |  |  |
| 18. | Szybki test kasetkowy do wykrywania dehydrogenazy glutaminowe i toksyn A i B Clostridium difficile w kale | 10 testów | op | 30 |  |  |  |  |  |
| 19. | Zestaw diagnostyczny Carba do wykrywania karbapenemaz | 5-10 testów | szt | 600 |  |  |  |  |  |
| 20. | Test kasetkowy immunochromatograficzny do wykrywania Listeria monocytogenes w kale | 10 testów | szt | 60 |  |  |  |  |  |
| 21. | Test kasetkowy immunochromatograficzny do wykrywania Astrowirusów w kale | 10 testów | szt | 60 |  |  |  |  |  |
| 22. | Test kasetkowy immunochromatograficzny do wykrywania karbapenemaz (OXA-48, KPC, NDM) bezpośrednio z kolonii bakreryjnej lub dodatniej hodowli krwi | 20 testów | szt | 120 |  |  |  |  |  |
| 23. | Test kasetkowy immunochromatograficzny do wykrywania Trichomonas vaginalis w wymazach z dróg rodnych | 10 testów | szt | 60 |  |  |  |  |  |
| 24. | Test kasetkowy immunochromatograficzny do wykrywania Cryptosporidium parvum w kale | 10 testów | szt | 60 |  |  |  |  |  |
| 25. | Test kasetkowy immunochromatograficzny do wykrywania wirusa RSV w drogach oddechowych | 20 testów | szt | 100 |  |  |  |  |  |
| 26. | Test kasetkowy immunochromatograficzny do wykrywania wirusa RSV i Adenovirusów w drogach oddechowych | 20 testów | szt | 200 |  |  |  |  |  |
| 27. | Test do wykrywania Staphylococcus aureus w posiewie krwi metodą immunochromatograficzną |  | szt | 220 |  |  |  |  |  |
| 28. | Odczynnik lateksowy do identyfikacji serologicznej paciorkowców grupy A | 50 szt. | op | 9 |  |  |  |  |  |
| 29. | Odczynnik lateksowy do identyfikacji serologicznej paciorkowców grupy C | 50 szt. | op | 9 |  |  |  |  |  |
| 30. | Odczynnik lateksowy do identyfikacji serologicznej paciorkowców grupy G | 50 szt. | op | 9 |  |  |  |  |  |
| 31 | Test do oznaczania MIC antybiotyku metodą mikrorozcieńczeń w bulionie Odczyt wizualny i lub kolorymetryczny |  | szt | 960 |  |  |  |  | Dołączyć listę wszystkich pasków i nr katalogowych posiadanych w ofercie wykonawcy |
| 32. | Podłoże płynne do wykonania oznaczenia MIC metodą rozcieńczeniową |  | szt | 960 |  |  |  |  |  |
| 33. | Szybki immunochromatograficzny test do wykrywania antygenu paciorkowców grupy A |  | szt | 120 |  |  |  |  |  |
| Wartość razem netto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość podatku VAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość razem brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

.....................................................

data , podpis Wykonawcy lub

upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Wymagania:

1. Przedmiot zamówienia musi posiadać dokumenty dopuszczające obrotu i używania zgodnie z Ustawą z 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych.

2. Testy do oznaczania MIC

- Pasek do oznaczania MIC z gradientem stężeń dla /minimum/ wymienionych antybiotyków: ciprofloxacyna, penicylina, ceftotaksym, ampicylina, vankomycyna, teicoplanina, dalbawancyna, meropenem, amoxycylina/clavulanian, imipenem, amikacyna, clindamycyna, metronidazol, gentamycyna,  amoksycylina,  linezolid,  levofloksacyna,  ceftriakson,  ceftazidim, tigecyklina, erytromycyna, ceftarolina, colistyna, ampicylina z sulbactamem

- Testy pakowane pojedynczo lub w blistrach po 3 sztuki

- Minimalny termin ważności licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu – 12 miesięcy

3.  Testy lateksowe

- Poszczególne surowice diagnostyczne w pozycji 10,12 oznaczone kolorami

- Jednakowe daty ważności dla surowic kontrolnych i surowic diagnostycznych

- Zestaw surowic w pozycji 12 pozwala na wykrywanie antygenów w płynie m-r, surowicy, moczu

- Minimalny termin ważności:

- dla surowic diagnostycznych licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu– 6 miesięcy

- pozostałe pozycje – 12 miesięcy

4 Test immunoenzymatyczny do wykrywania Giardia intestinalis

- Test mmunoenzymatyczny z przeciwciałami monoklonalnymi do wykrywania antygenu GSA 65  trofozoitu i cyst Giardia intestinalis

- Minimalny termin ważności licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu – 12 miesięcy

- Wymagana jest czułość dla testów kasetkowych  90 %

- Wymagana jest dla pozycji 18 - wykrywalność toksyny A- min.0,5 ng/ml, toksyny B- min.0,8 ng/ml, GDH- min.0,4 ng/ml.

- Minimalny termin ważności licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu – 12 miesięcy

- Test do oznaczania MIC antybiotyku pozycja 31  metodą mikrorozcieńczeń w bulionie dla /minimum/ wymienionych antybiotyków: colistyna, ampicylina z sulbactamem, vankomycyna, teicoplanina, trimethoprim / sulfamethaxazol

Zamawiający wymaga dostarczenia w wersji drukowanej dla wszystkich produktów objętych umową, metodyk i kart charakterystyki preparatu niebezpiecznego, w języku polskim, które zostaną dołączone do pierwszej dostawy.

Wszystkie odczynniki należy dostarczyć bezpośrednio do Laboratorium Bakteriologicznego do godziny 11:00.

## Załącznik Nr 8  do SIWZ                                    Arkusz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 8 Testy i podłoża do oznaczania lekowrażliwości  metodą MIC

| L.p | Przedmiot zamówienia |  | Wielkość opakowania | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Producent/ Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B |  | C | D | E | F | G=E x F | H | I=G+H | J |
| 1 | Paski plastykowe z gradientem stężeń antybiotyków do oznaczania lekowrażliwości bakterii zgodnie z wytycznymi EUCAST i CLSI |  | 1-30 szt | szt | 1020 |  |  |  |  | Dołączyć listę wszystkich pasków i nr katalogowych posiadanych w ofercie wykonawcy |
| 2 |  | Podłoża M-H do oznaczania MIC bakterii wymagających z 5% krwią końską i NAD | 20 szt | szt | 2500 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Podłoża M-H do oznaczania MIC z 5% krwią baranią | 20 szt | szt | 2000 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Podłoże do wykrywania Streptococcus agalactiae z granadyną | 20 szt | szt | 2000 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Podłoże płynne, dwufazowe do wykrywania Streptococcus agalactiae | 10 -50 szt | szt | 300 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Osocze królicze liofilizowane | 8x0,5 ml | op | 30 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Test kasetkowy do wykrywania Rota i Adenowirusów w kale | 20 szt | op. | 80 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Odczynnik do wykrywania katalazy w reakcji barwnej | 2x5 ml | op | 20 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Immunochromatograficzny test do wykrywania paciorkowców gr.A | 10-25 testów | szt | 100 |  |  |  |  |  |
| Wartość razem netto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość podatku VAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość razem brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

.....................................................

data , podpis Wykonawcy lub

upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Wymagania:

1. Przedmiot zamówienia musi posiadać dokumenty dopuszczające obrotu i używania zgodnie z Ustawą z 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych.

2. Testy do oznaczania MIC

- Pasek do oznaczania MIC z gradientem stężeń dla /minimum/ wymienionych antybiotyków : trimethoprim / sulfamethaxazol, ampicylin/sulbactam, cefepim, netylmycyna, ertapenem, piperacylina.tazobaktam, ticarcylina/clavulanian, colistna, ceftarolina

- pakowane indywidualnie lub  po  3  w blistrach

- Minimalny termin ważności licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu – 12 miesięcy

3. Podłoża

- Podłoża gotowe rozlewane na płytki Petriego o średnicy 90 mm z żebrami wentylacyjnymi

- każda płytka powinna posiadać trwały i czytelny nadruk na dnie płytki: godzinę rozlania, datę ważności, numer serii produkcji, nazwę podłoża  i nazwę producenta

- płytki muszą być pakowane szczelnie, wieczkiem do dołu,  po 10 szt. w folię termokurczliwą, a następnie w pudełka kartonowe dla zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi

- podłoża z dodatkiem krwi muszą posiadać żywo-czerwony kolor, dobrą żyzność, muszą gwarantować bardzo dobry wzrost gronkowcom, paciorkowcom oraz gwarantować wyraźnie widoczną strefę hemolizy

- dla podłoża Muller Hinton należy dołączyć certyfikat stabilności podłoża dla szczepów wzorcowych oraz krążków antybiotykowych zalecanych przez EUCAST

- Minimalny termin ważności licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu:

- podłoży gotowych z dodatkiem krwi - 6-tygodni

- podłoży gotowych bez dodatku krwi - 8-tygodni

- wszystkie podłoża muszą mieć gładką powierzchnię pozbawioną jakichkolwiek nierówności,

- zamawiający wymaga dostarczenia z ofertą przetargową przykładowych certyfikatów analizy-kontroli jakości

- zamawiający wymaga dostarczenia z ofertą przetargową dokumentów dla podłóż gotowych

- zamawiający wymaga dostarczenia z pierwszą dostawą metodyk na wszystkie produkty umieszczone w specyfikacji

4. Wymagana jest czułość dla testów kasetkowych  90 %

5. Pozostałe produkty mają minimalny wymagany termin ważności 8 miesięcy

Zamawiający wymaga dostarczenia w wersji drukowanej dla wszystkich produktów objętych umową, metodyk i kart charakterystyki preparatu niebezpiecznego, w języku polskim, które zostaną dołączone do pierwszej dostawy.

Wszystkie odczynniki należy dostarczyć bezpośrednio do Laboratorium Bakteriologicznego do godziny 11:00.

Załącznik Nr 9  do SIWZ				Arkusz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 9    Barwniki i szybkie testy bibułowe do diagnostyki mikrobiologicznej

| L.p | Przedmiot zamówienia | Wielkość opakowania | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Producent/ Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=E x F | H | I=G+H | J |
| 1 | Krążki diagnostyczne do identyfikacji Branhamella catarrhalis | 50 testów | op | 50 |  |  |  |  |  |
| 2 | Krążki diagnostyczne z Optochiną | 50 testów | op | 600 |  |  |  |  |  |
| 3 | Krążki diagnostyczne BV | 50 testów | op | 50 |  |  |  |  |  |
| 4 | Krążki diagnostyczne BX | 50 testów | op | 50 |  |  |  |  |  |
| 5 | Krążki diagnostyczne EF do oznaczania Enterococcus | 50 testów | op | 50 |  |  |  |  |  |
| 6 | Krążki diagnostyczne BVX | 50 testów | op | 50 |  |  |  |  |  |
| 7 | Krążki diagnostyczne GV | 50 testów | op | 10 |  |  |  |  |  |
| 8 | Krążki diagnostyczne z novobiocyną | 50 testów | op | 30 |  |  |  |  |  |
| 9 | Krążki diagnostyczne z furazolidonem | 50 testów | op | 30 |  |  |  |  |  |
| 10 | Furazolidon 100 μg | 50 krąż. | op | 50 |  |  |  |  |  |
| 11 | Bacitracin 0.04 i.u. | 50krąż. | op | 60 |  |  |  |  |  |
| 12 | ESBL Disk CAZ / CLA30/10 μg | 50 krąż. | op | 40 |  |  |  |  |  |
| 13 | ESBL Disk CTX / CLA30/10 μg | 50 krąż. | op | 40 |  |  |  |  |  |
| 14 | Zestaw krążkowy do wstępnej identyfikacji beztlenowców Test krążkowy z 1 mcg Kanamycyny, Kolistyną, Penicyliną 15 mcg Rifampicyną, 5 mcg Vancomycyny | 5x50 krążków | op | 60 |  |  |  |  |  |
| 15 | Kasetkowy test do wykrywania indolu | 75 kasetek | op | 10 |  |  |  |  |  |
| 16 | Kasetkowy test do wykrywania oksydazy | 75 kasetek | op | 10 |  |  |  |  |  |
| 17. | Kasetkowy test do wykrywania cefinazy | 25 kasetek | op | 8 |  |  |  |  |  |
| 18 | Odczynnik dezoksycholanowy do różnicowania pneumokoków od innych ziarniaków Gram – dodatnich, w ampułkach | 50 ampułek | op. | 10 |  |  |  |  |  |
| 19. | Odczynnik oxydazowy w ampułkach 0,5 ml | 50 amp. | op | 4 |  |  |  |  |  |
| 20. | Odczynnik indolowy w ampułkach 0,5 ml. | 50 amp. | op | 4 |  |  |  |  |  |
| 21. | Test krążkowy z SPS do wstępnej identyfikacji Peptostreptococcus i Gardnerella | 50 oznaczeń | op | 30 |  |  |  |  |  |
| 22. | Zestaw lateksowy do identyfikacji serologicznej paciorkowców grupy A,B,C,D,F,G z enzymem ekstrakcyjnym i kartonikami testowymi | 50 testów | op. | 20 |  |  |  |  |  |
| 23. | Zestaw barwników do barwienia metodą Grama-Fiolet krystaliczny, Jod stabilizowany, Odbarwiacz, safranina lub fuksyna. Butelki z zakraplaczem | 4*250 ml | op | 9 |  |  |  |  |  |
| 24. | Kalkofluor- fluorochromowy barwnik do szybkiego wykrywania grzybów w rozmazie bezpośrednim | 50 ampułek | op | 4 |  |  |  |  |  |
| 25. | Tusz indyjski | 50 ampułek | op | 2 |  |  |  |  |  |
| 26. | Podłoże agarowe Columbia z kolistyną i kwasem nalidyksowym - CNA Agar z 5% krwią baranią, do izolacji bakterii Gram dodatnich, ze szczególnym uwzględnieniem strefy hemolizy | 10-100 szt | szt | 6000 |  |  |  |  |  |
| 27. | Podłoże chrom – agar ilościowe i jakościowe, do wstępnej identyfikacji pałeczek Enterobacteriaceae, Streptococcus, Staphylococcus, Enterococcus w moczu | 10-100 szt | szt | 6000 |  |  |  |  |  |
| 28. | Test lateksowy do wykrywania CF i białka A i polisacharydu otoczkowego u S.aureus | 50-100 szt. | szt | 1000 |  |  |  |  |  |
| 29. | Podłoże Agar czekoladowy z Isovitalex lub poliviteksem do hodowli Haemophilus | 20-100 szt | szt. | 6000 |  |  |  |  |  |
| 30. | Zestaw lateksowy do wykrywania antygenów H.influenzae, N.menin A,B/E.coli K1,C,Y, W135, Strep. pneumo, Strep. B. w płynie mózgowo-rdzeniowym, surowicy, moczu. | 30 testów | op | 8 |  |  |  |  |  |
| 31. | Podłoże chrom-agar do identyfikacji Candida albicas, Candida glabrata, Candida krusei, Candida tropicalis | 20 szt | szt | 8000 |  |  |  |  |  |
| Wartość razem netto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość podatku VAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość razem brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

.....................................................

data , podpis Wykonawcy lub

upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Wymagania:

1. Przedmiot zamówienia musi posiadać dokumenty dopuszczające obrotu i używania zgodnie z Ustawą z 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych.

2. Barwniki i szybkie testy bibułowe do diagnostyki mikrobiologicznej

- krążki diagnostyczne pakowane w fiolki po 50 sztuk,

- zamawiający wymaga dostarczenia z ofertą przetargową dokumentów  :

- deklaracji zgodności dla każdej oferowanej pozycji,

- przykładowych certyfikatów analizy-kontroli jakości

- minimalny termin ważności licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu – 12 miesięcy

3. Podłoża

- Podłoża gotowe rozlewane na płytki Petriego o średnicy 90 mm z żebrami wentylacyjnymi

- każda płytka powinna posiadać trwały i czytelny nadruk na dnie płytki: godzinę rozlania, datę ważności, numer serii produkcji, nazwę podłoża  i producenta

- płytki muszą być pakowane szczelnie, wieczkiem do dołu,  po 10 szt. w folię termokurczliwą, a następnie w pudełka kartonowe dla zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi

- podłoża z dodatkiem krwi muszą posiadać żywo-czerwony kolor, dobrą żyzność, muszą gwarantować bardzo dobry wzrost gronkowcom, paciorkowcom oraz gwarantować wyraźnie widoczną strefę hemolizy

- Minimalny termin ważności licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu:

- podłoży gotowych z dodatkiem krwi - 6-tygodni

- podłoży gotowych bez dodatku krwi - 8-tygodni

- wszystkie podłoża muszą mieć gładką powierzchnię pozbawioną jakichkolwiek nierówności,

- zamawiający wymaga dostarczenia z ofertą przetargową przykładowych certyfikatów analizy-kontroli jakości

- zamawiający wymaga dostarczenia z ofertą przetargową dokumentów dla podłóż gotowych

- zamawiający wymaga dostarczenia z pierwszą dostawą metodyk na wszystkie produkty umieszczone w specyfikacji

4.   Testy lateksowe

- Poszczególne surowice diagnostyczne - oznaczone kolorami

- Jednakowe daty ważności dla surowic kontrolnych i surowic diagnostycznych

- Minimalny termin ważności:

- dla surowic diagnostycznych licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu– 6 miesięcy

5. Zestaw  lateksowy

- Poszczególne surowice diagnostyczne w pozycji oznaczone kolorami

- Jednakowe daty ważności dla surowic kontrolnych i surowic diagnostycznych

- Zestaw surowic w pozycji 30  pozwala na wykrywanie antygenów w płynie m-r, surowicy, moczu

- Minimalny termin ważności:

- dla surowic diagnostycznych licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu– 5 miesięcy

- pozostałe pozycje – 12 miesięcy

Zamawiający wymaga dostarczenia w wersji drukowanej dla wszystkich produktów objętych umową, metodyk i kart charakterystyki preparatu niebezpiecznego, w języku polskim, które zostaną dołączone do pierwszej dostawy.

Wszystkie odczynniki należy dostarczyć bezpośrednio do Laboratorium Bakteriologicznego do godziny 11:00.

Załącznik Nr 10  do SIWZ					Arkusz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 10   Testy do szybkiej diagnostyki biegunek

| L.p | Przedmiot zamówienia | Wielkość opakowania | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Producent/ Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=E x F | H | I=G+H | J |
| 1. | Szybki test do wykrywania dehydrogenazy glutaminianowej w kale | 25 testów | szt | 600 |  |  |  |  |  |
| 2. | Szybki test do wykrywania toksyn A i B Clostridium difficile w kale | 25 testów | szt | 600 |  |  |  |  |  |
| 3. | Szybki immunoenzymatyczny test do wykrywania dehydrogenazy glutaminianowej i toksyn A i B Clostridium difficile w kale. | 25-50 testów | szt | 1500 |  |  |  |  |  |
| 4. | Test kasetkowy immunochromatograficzny do wykrywania Campylobacter w kale | 20-25 testów | szt. | 150 |  |  |  |  |  |
| 5. | Test kasetkowy immunochromatograficzny do wykrywania Norowirusa w kale | 20-30 testów | szt | 240 |  |  |  |  |  |
| 6. | Immunochromatograficzny test do wykrywania cyst Giardiii w kale | 20-25 testów | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 7 | Testy paskowe do oznaczania indolu | 50 pasków | op | 4 |  |  |  |  |  |
| 8. | Testy paskowe do oznaczania oksydazy | 50 pasków | op | 4 |  |  |  |  |  |
| 9. | Testy paskowe do oznaczania Moraxella catarrhalis | 50 pasków | op | 6 |  |  |  |  |  |

…………………………………………

data , podpis Wykonawcy lub

upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Wymagania:

1. Przedmiot zamówienia musi posiadać dokumenty dopuszczające  do obrotu i używania zgodnie z Ustawą z 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych.

2. Wymagana jest czułość dla:

- testów kasetkowych  90 %

3. Poz.nr 1- wymagania: kontrola dodatnia(ludzka laktoferyna) zawarta w zestawie, skalowane pipetki zawarte w zestawie, probówki i końcówki z filtrem zawarte w zestawie.Test z możliwością przechowywania próbki do badania bez potrzeby zamrażania do 2 tygodni. Wszystkie wymagane powyżej parametry testu muszą być potwierdzone w załączonej metodyce.

4.   Poz nr 2 - wymagania: Kontrola dodatnia i skalowane pipetki zawarte w zestawie. Wykrywalność GDH nie niższa niż 0,8  ng/ml.

5.  Poz nr.3 - wymagania:Kontrola dodatnia i skalowane pipetki zawarte w zestawie. Wykrywalność toksynyA-min.0,8 ng/ml, toksyny B- min.1,25 ng/ml.

6. Poz nr 4 – wymagania: kontrola dodatnia i skalowane pipetki zawarte w zestawie .Wykrywalność toksyny A- min.0,8 ng/ml, toksyny B- min.0,2 ng/ml, GDH- min.0,8 ng/ml.

7.  Minimalny termin ważności licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu – 12 miesięcy

8.  Szybkie testy paskowe do diagnostyki mikrobiologicznej zamawiający wymaga dostarczenia z ofertą przetargową dokumentów  :

- deklaracji zgodności dla każdej oferowanej pozycji,

- przykładowych certyfikatów analizy-kontroli jakości

- minimalny termin ważności licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu – 12 miesięcy

Zamawiający wymaga dostarczenia w wersji drukowanej dla wszystkich produktów objętych umową, metodyk i kart charakterystyki preparatu niebezpiecznego, w języku polskim, które zostaną dołączone do pierwszej dostawy.

Wszystkie odczynniki należy dostarczyć bezpośrednio do Laboratorium Bakteriologicznego do godziny 11:00.

Załącznik Nr 11  do SIWZ			Arkusz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 11 Odczynniki do automatycznego odczytu lekowrażliwości metodą krążkową

| L.p | Przedmiot zamówienia | Wielkość opakowania | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Producent/ Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=E x F | H | I=G+H | J |
| 1. | Krążki bibułowe do oznaczania lekowrażliwości zgodnie z wytycznymi EUCAST i CLSI | 50-200 szt | szt | 250 000 |  |  |  |  | Dołączyć listę wszystkich pasków i nr katalogowych posiadanych w ofercie wykonawcy |
| 2. | Muller Hinton Agar do oznaczania lekowrażliwości zgodnie z wytycznymi EUCAST | 20-100 szt | szt | 10000 |  |  |  |  |  |
| 3. | Podłoże Muller Hinton Agar z dodatkiem 5% krwi baraniej | 20 szt | szt | 2000 |  |  |  |  |  |
| 4. | Podłoże/ MH-F/ Muller Hinton Agar z dodatkiem 5% krwi końskiej i 20 mg/L NAD | 20 szt | szt | 2000 |  |  |  |  |  |
| 5. | Podłoże do izolacji MRSA | 10-20 szt | szt | 1000 |  |  |  |  |  |
| 6. | Podłoże czekoladowe Isovitalex lub poliviteksem do hodowli Haemophilus i Neisseria | 10-20 szt | szt | 3000 |  |  |  |  |  |
| 7. | Podłoże wybiórcze do hodowli ziarniaków Gram-dodatnich z kolistyną i negramem | 10-100 szt | szt | 3000 |  |  |  |  |  |
| 8. | Oferta musi być kompletna - musi zawierać wszystkie niezbędne elementy jak: akcesoria zużywalne baterie UPS, dyskietki ZIP itp materiały i inne elementy potrzebne do wykonania badań wg. instrukcji producenta przez cały okres trwania umowy |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

data , podpis Wykonawcy lub

upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Wymagania:

1. Przedmiot zamówienia musi posiadać dokumenty dopuszczającego  obrotu i używania zgodnie z Ustawą z 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych.

2.  Krążki do oznaczania lekowrażliwości:

- pakowane hermetycznie w rurki/blistry po 50 sztuk,

- każde opakowanie musi posiadać indywidualny pochłaniacz wilgoci (środek higroskopijny), zabezpieczający przed zawilgoceniem

- każda rurka musi posiadać etykietę z nazwą antybiotyku, stężeniem, datą ważności oraz numerem serii i nazwą producenta

- każdy krążek musi posiadać wyraźnie nadrukowany stały, międzynarodowy skrót nazwy antybiotyku i stężenie, zgodnie z zaleceniami EUCAST lub CLSI

- wymagana średnica krążka 6 mm

- zamawiający wymaga użyczenia / do czasu wykorzystania wszystkich zamówionych krążków z antybiotykami/ 5 dyspenserów - do płytek o średnicy 90 mm.  w tym: 4 dyspenserów 8 dołkowych i 1 dyspenser 6 dołkowy kompatybilnych z oferowanymi krążkami z antybiotykami, dyspensery powinny posiadać osuszacz i zewnętrzny pojemnik zabezpieczający krążki w momencie przechowywania w lodówce całego zestawu

- do każdej dostawy musi być dołączony certyfikat kontroli jakości dla każdej serii dostarczonych krążków, określający spełnienie wymagań wg EUCAST

- zamawiający wymaga dostarczenia z ofertą przetargową dokumentów dla krążków antybiotykowych :  - przykładowych certyfikatów analizy-kontroli jakości,

- minimalny termin ważności licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu:-  krążków do oznaczania lekowrażliwości  – 12 miesięcy

- zamawiający wymaga dostarczenia z pierwszą dostawą metodyk na wszystkie produkty umieszczone w specyfikacji

- zamawiający wymaga dostarczenia certyfikatu/dokumentu potwierdzającego procentowe wysycenia krążka antybiotykiem

3. Podłoża

- Podłoża gotowe rozlewane na płytki Petriego o średnicy 90 mm z żebrami wentylacyjnymi

- każda płytka powinna posiadać trwały i czytelny nadruk na dnie płytki: godzinę rozlania, datę ważności, numer serii produkcji, nazwę podłoża  i nazwę producenta

- płytki muszą być pakowane szczelnie po 10 szt. w folię termokurczliwą, wieczkiem do dołu, a następnie w pudełka kartonowe dla zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi

- do każdej dostawy musi być dołączony certyfikat kontroli jakości dla każdej serii dostarczonego podłoża, określający spełnienie wymagań wg EUCAST

- podłoża z dodatkiem krwi muszą posiadać żywo-czerwony kolor, dobrą żyzność, muszą gwarantować bardzo dobry wzrost gronkowcom, paciorkowcom oraz gwarantować wyraźnie widoczną strefę hemolizy

- Minimalny termin ważności licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu:

- podłoży gotowych z dodatkiem krwi - 6-tygodni

- podłoży gotowych bez dodatku krwi - 8-tygodni

- wszystkie podłoża muszą mieć gładką powierzchnię pozbawioną jakichkolwiek nierówności,

- zamawiający wymaga dostarczenia z ofertą przetargową przykładowych certyfikatów analizy-kontroli jakości

- zamawiający wymaga dostarczenia z ofertą przetargową dokumentów dla podłóż gotowych

- zamawiający wymaga dostarczenia z pierwszą dostawą metodyk na wszystkie produkty umieszczone w specyfikacji

Zamawiający wymaga dostarczenia w wersji drukowanej dla wszystkich produktów objętych umową, metodyk i kart charakterystyki preparatu niebezpiecznego, w języku polskim, które zostaną dołączone do pierwszej dostawy.

Wszystkie odczynniki należy dostarczyć bezpośrednio do Laboratorium Bakteriologicznego do godziny 11:00.

Załącznik nr 11 A  do SIWZ 				Arkusz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 11 Koszty dzierżawy aparatu do automatycznego odczytu lekowrażliwości metodą krążkową

| L.p | Asortyment/nazwa | Ilość miesięcy | Cena za 1 m-c netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E = C x D | F | G = E + F |
| 1. | Dzierżawa, obsługa serwisowa (przeglądy, konserwacja, naprawy ) aparatu do odczytu lekowrażliwości z oprogramowaniem obsługującym aparat, z możliwością dwustronnej komunikacji z programem laboratoryjnym Promic. Typ/model Producent. | 36 |  |  |  |  |

……………………………………										data , podpis Wykonawcy lub

upoważnionego

## przedstawiciela Wykonawcy

## Załącznik Nr 11 B do SIWZ

Pakiet nr 11 - Aparat do automatycznego odczytu lekowrażliwości metodą krążkową - parametry wymagane(graniczne), wyposażenie, warunki serwisu oraz szkoleń

| Lp. | Parametr Wymagany (Wymagane funkcje) | TAK/Parametry oferowane (opis wykonawcy) |
| --- | --- | --- |
|  | Parametry ogólne |  |
| - 1 | Automatyczny system do odczytu antybiogramów, wykonanych metodą dyfuzyjną z krążka bibułowego, na podłożu agarowym, Aparat, rok produkcji nie niższy niż 2014 Instalacja aparatu do 30 dni od podpisania umowy |  |
|  | Wyposażony w Systemu Ekspercki bazujący na aktualnych regułach EUCAST min wersja 7.1 |  |
|  | Aparat wyposażony w oprogramowanie typu eksperckiego, do analizy poprawności otrzymywanych wyników lekooporności, zgodnych z aktualnymi wytycznymi KORDL i wytycznymi EUCAST. |  |
|  | Wymagana jest aktualizacja oprogramowania, w każdym przypadku zmiany wytycznych EUCAST, w czasie trwania umowy, na koszt wykonawcy. |  |
|  | Aparat wyposażony w zewnętrzne urządzenie zasilania awaryjnego UPS |  |
|  | Umożliwiający wykonywanie testów kontroli jakości oraz wykonywanie raportów w formacie zgodnym z zaleceniami EUCAST |  |
|  | Umożliwiający ręczną korektę automatycznych odczytów i obliczeń |  |
|  | Dostęp do bazy danych urządzenia z dowolnego komputera w laboratorium – wyniki odczytu i zdjęcia antybiogramów |  |
|  | Aparat współpracujący dwukierunkowo z oprogramowaniem Promic Wykonawca zobowiązany jest do podłączenia oferowanego analizatora do istniejącej sieci laboratoryjnej ProMIC firmy Mori Marcin Bogucki wraz z konfigurowaniem np. interfejsu do importu/exportu danych. Wszelkie koszty związane z podłączeniem do laboratoryjnego systemu informatycznego stanowią koszt Wykonawcy. Powyższe prace należy wykonać we współpracy z właścicielem systemu laboratoryjnego ProMIC Dane kontaktowe: Mori Marcin Bogucki, Ostaszewo 66, 82-112 Ostaszewo tel. 510036465, www.mori.com.pl Zamawiający zapewnia podłączenie do sieci strukturalnej ethernet Zamawiający posiada własny sprzęt komputerowy z systemem Promic. |  |
|  | Dysk aparatu, lub inny rodzaj nieulotnej (np. pamięć typu flash), z informacjami dotyczącymi pacjenta, stanowi własność szpitala po zakończeniu umowy. W przypadku gdy konstrukcja aparatu nie pozwala na wymontowanie dysku lub pamięci nieulotnej innego rodzaju, po zakończeniu dzierżawy przedstawiciel Wykonawcy (np. autoryzowany serwis) dokona komisyjnie, w obecności pracownika Sekcji Informatyki i Telekomunikacji usunięcia danych o pacjentach w sposób uniemożliwiający ich odzyskanie (np. przez kilkukrotne nadpisanie danych).. |  |

……………………………………

data , podpis Wykonawcy lub

upoważnionego

## przedstawiciela Wykonawcy

# WARUNKI SERWISU I SZKOLEŃ

( parametry bezwzględnie wymagane)

| Lp. | #### Serwis / Szkolenia | Wartość graniczna/ wymagana | Warunki oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
|  | #### Serwis : |  |  |
|  | Pełna gwarancja na oferowany do dzierżawy aparat obejmująca utrzymanie aparatu w 100% sprawności i gotowości do bieżącej pracy. Gwarancja obejmuje koszty wszystkich napraw, przeglądów oraz wymianę wszystkich elementów serwisowych | W całym okresie dzierżawy tj. 36 miesięcy |  |
|  | ### Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w okresie dzierżawy | Tak |  |
|  | ### W okresie dzierżawy wymagane przeglądy okresowe (minimum 1 raz w roku) zgodnie z zaleceniami producenta wraz z kosztami wymienianych części zamiennych, pakietów naprawczych i innych elementów zużywalnych. Cały zakres opieki serwisowej stanowi koszt Wykonawcy w ramach złożonej ceny oferty przetargowej | Tak | . |
|  | W przypadku, gdy okres niesprawności aparatu przekracza 72 godziny Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego o porównywalnych parametrach na czas naprawy | Tak |  |
|  | ### Reakcja serwisu w okresie dzierżawy 24 godziny od zgłoszenia. Do oferty należy dołączyć dane kontaktowe serwisu: numer telefonu, adres i godziny pracy. Informacje te należy również umieścić na oferowanym aparacie | Tak |  |
|  | ##### Szkolenia : |  |  |
|  | Szkolenie personelu Laboratorium Bakteriologicznego w zakresie obsługi systemu pozwalające na samodzielne podjecie pracy na dzierżawionym analizatorze | Tak |  |
|  | Potwierdzenie dokumentem – świadectwem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy dla osób przeszkolonych | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim + instrukcja w wersji elektronicznej. | Tak |  |

……………………………………

data , podpis Wykonawcy lub

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Załącznik Nr 11 C  do SIWZ

Pakiet nr 11 Parametry podlegające ocenie automatycznego aparatu do barwienia preparatów mikrobiologicznych metodą grama

| Lp. | Parametry oceniane | Wartość punktowa parametru | Odpowiedź Wykonawcy Tak/Nie lub Wartość oferowanego parametru, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat samodzielnie rozpoznające rodzaj krążka - to znaczy, rozpoznające w oparciu o kod napisany na krążku, rodzaj i ilość antybiotyku w nim zawartego. | TAK – 40 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 2. | Aparat ma możliwość odczytu lekowrażliwości pasków plastykowych i bibułowych MIC i Etestów | TAK – 40 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 3. | Pamięć aparatu pozwala na przechowywanie wyników testów i zdjęć płytek | TAK – 20 pkt. NIE – 0 pkt. |  |

……………………………………..

data , podpis Wykonawcy lub

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy