## Pakiet1
Załącznik Nr 1 do SIWZ
Pakiet 1
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa handlowa
A | B | C | D | E | F=DxE | G=FxVAT | H=F+G | I | J | K
1. | Cewniki diagnostyczne | szt. | 5000
………………………………………………………...….
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet2
Załącznik Nr 2 do SIWZ
Pakiet 2
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa handlowa
A | B | C | D | E | F=DxE | G=FxVAT | H=F+G | I | J | K
1. | Cewniki diagnostyczne specjalnego przeznaczenia | szt. | 5000
………………………………………………………...….
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet3
Załącznik Nr 3 do SIWZ
Pakiet 3
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa handlowa
A | B | C | D | E | F=DxE | G=FxVAT | H=F+G | I | J | K
1. | Prowadniki o dużej sztywności do wprowadzania i wymiany cewników | szt. | 20
………………………………………………………...….
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet4
Załącznik Nr 4 do SIWZ
Pakiet 4
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa handlowa
A | B | C | D | E | F=DxE | G=FxVAT | H=F+G | I | J | K
1. | Prowadniki diagnostyczne | szt. | 300
………………………………………………………...….
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet5
Załącznik Nr 5 do SIWZ
Pakiet 5
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa handlowa
A | B | C | D | E | F=DxE | G=FxVAT | H=F+G | I | J | K
1. | Prowadniki nitinolowe 0,035” o pokryciu hydrofilnym z końcówką platynową | szt. | 20
………………………………………………………...….
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet6
Załącznik Nr 6 do SIWZ
Pakiet 6
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa handlowa
A | B | C | D | E | F=DxE | G=FxVAT | H=F+G | I | J | K
1. | Prowadniki diagnostyczne nitinolowe o pokryciu hydrofilnym | szt. | 300
………………………………………………………...….
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet7
Załącznik Nr 7 do SIWZ
Pakiet 7
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa handlowa
A | B | C | D | E | F=DxE | G=FxVAT | H=F+G | I | J | K
1. | Introducery długie 20-25 cm | szt. | 100
………………………………………………………...….
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet8
Załącznik Nr 8 do SIWZ
Pakiet 8
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa handlowa
A | B | C | D | E | F=DxE | G=FxVAT | H=F+G | I | J | K
1. | Introducery krótkie 10-12cm | szt. | 750
………………………………………………………...….
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet9
Załącznik Nr 9 do SIWZ
Pakiet 9
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa handlowa
A | B | C | D | E | F=DxE | G=FxVAT | H=F+G | I | J | K
1. | Introducery zbrojone długie 20-25 cm | szt. | 30
………………………………………………………...….
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet10
Załącznik Nr 10 do SIWZ
Pakiet 10
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa handlowa
A | B | C | D | E | F=DxE | G=FxVAT | H=F+G | I | J | K
1. | Introducery zbrojone krótkie 10-12 cm | szt. | 100
………………………………………………………...….
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet11
Załącznik Nr 11 do SIWZ
Pakiet 11
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa handlowa
A | B | C | D | E | F=DxE | G=FxVAT | H=F+G | I | J | K
1. | Introducery zbrojone 45 cm | szt. | 20
………………………………………………………...….
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet12
Załącznik Nr 12 do SIWZ
Pakiet 12
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa handlowa
A | B | C | D | E | F=DxE | G=FxVAT | H=F+G | I | J | K
1. | Introducery do tętnicy promieniowej | szt. | 1000
………………………………………………………...….
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet13
Załącznik Nr 13 do SIWZ
Pakiet 13
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa handlowa
A | B | C | D | E | F=DxE | G=FxVAT | H=F+G | I | J | K
1. | Zestaw dedykowany do zabiegów z dostępu promieniowego
a. | Introducer do tętnicy promieniowej zawierający koszulkę , prowadnik i igłę | szt. | 2500
b. | Cewnik prowadzący dedykowany dla dostępu promieniowego | szt. | 400
c. | Cewnik zwiększający podparcie w technice 5 w 6 | szt. | 50
d. | Zestaw do nakłucia tętnicy promieniowej zawierający cienkościenną hydrofilną koszulkę | szt. | 500
Razem
………………………………………………………...….
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet14
Załącznik Nr 14 do SIWZ
Pakiet 14
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa handlowa
A | B | C | D | E | F=DxE | G=FxVAT | H=F+G | I | J | K
1. | Introducery do tętnicy promieniowej z prowadnikiem stalowym | szt. | 3000
………………………………………………………...….
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet15
Załącznik Nr 15 do SIWZ
Pakiet 15
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa handlowa
A | B | C | D | E | F=DxE | G=FxVAT | H=F+G | I | J | K
1. | Cewnik prowadzący bezkoszulkowy | szt. | 100
………………………………………………………...….
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet16
Załącznik Nr 16 do SIWZ
Pakiet 16
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa handlowa
A | B | C | D | E | F=DxE | G=FxVAT | H=F+G | I | J | K
1. | Cewniki prowadzące do PCI | szt. | 3500
………………………………………………………...….
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet17
Załącznik Nr 17 do SIWZ
Pakiet 17
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa handlowa
A | B | C | D | E | F=DxE | G=FxVAT | H=F+G | I | J | K
1. | Cewniki balonowe do PCI uniwersalne | szt. | 1200
………………………………………………………...….
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet18
Załącznik Nr 18 do SIWZ
Pakiet 18
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa handlowa
A | B | C | D | E | F=DxE | G=FxVAT | H=F+G | I | J | K
1. | Cewniki balonowe do PCI o niskim profilu | szt. | 800
………………………………………………………...….
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet19
Załącznik Nr 19 do SIWZ
Pakiet 19
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa handlowa
A | B | C | D | E | F=DxE | G=FxVAT | H=F+G | I | J | K
1. | Cewniki balonowe do PCI non-compliant | szt. | 600
………………………………………………………...….
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet20
Załącznik Nr 20 do SIWZ
Pakiet 20
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa handlowa
A | B | C | D | E | F=DxE | G=FxVAT | H=F+G | I | J | K
1. | Cewniki balonowe do rekanalizacji CTO | szt. | 400
………………………………………………………...….
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet21
Załącznik Nr 21 do SIWZ
Pakiet 21
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa handlowa
A | B | C | D | E | F=DxE | G=FxVAT | H=F+G | I | J | K
1. | Cewnik balonowy o małej średnicy | szt. | 100
………………………………………………………...….
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet22
Załącznik Nr 22 do SIWZ
Pakiet 22
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa handlowa
A | B | C | D | E | F=DxE | G=FxVAT | H=F+G | I | J | K
1. | Cewnik balonowy do rekanalizacji CTO - krótki | szt. | 100
………………………………………………………...….
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet23
Załącznik Nr 23 do SIWZ
Pakiet 23
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa handlowa
A | B | C | D | E | F=DxE | G=FxVAT | H=F+G | I | J | K
1. | Cewnik balonowy do postdylatacji | szt. | 100
………………………………………………………...….
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet24
Załącznik Nr 24 do SIWZ
Pakiet 24
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa handlowa
A | B | C | D | E | F=DxE | G=FxVAT | H=F+G | I | J | K
1. | Cewnik balonowy do dużych naczyń | szt. | 400
………………………………………………………...….
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet25
Załącznik Nr 25 do SIWZ
Pakiet 25
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa handlowa
A | B | C | D | E | F=DxE | G=FxVAT | H=F+G | I | J | K
1. | Cewniki balonowe do zmian krętych | szt. | 400
………………………………………………………...….
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet26
Załącznik Nr 26 do SIWZ
Pakiet 26
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa handlowa
A | B | C | D | E | F=DxE | G=FxVAT | H=F+G | I | J | K
1. | Cewniki balonowe tnące | szt. | 15
………………………………………………………...….
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet27
Załącznik Nr 27 do SIWZ
Pakiet 27
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa handlowa
A | B | C | D | E | F=DxE | G=FxVAT | H=F+G | I | J | K
1. | Cewniki balonowe pozycjonujące | szt. | 30
………………………………………………………...….
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet28
Załącznik Nr 28 do SIWZ
Pakiet 28
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa handlowa
A | B | C | D | E | F=DxE | G=FxVAT | H=F+G | I | J | K
1. | Zestaw do poszerzania zwężeń wymagających bardzo wysokich ciśnień
a. | Cewniki balonowe do PCI wysokociśnieniowe | szt. | 50
b. | Strzykawka wysokociśnieniowa z manometrem | szt. | 50
Razem
………………………………………………………...….
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet29
Załącznik Nr 29 do SIWZ
Pakiet 29
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa handlowa
A | B | C | D | E | F=DxE | G=FxVAT | H=F+G | I | J | K
1. | Cewniki balonowe powlekane paclitaxelem | szt. | 200
………………………………………………………...….
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet30
Załącznik Nr 30 do SIWZ
Pakiet 30
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa handlowa
A | B | C | D | E | F=DxE | G=FxVAT | H=F+G | I | J | K
1. | Prowadniki do PCI w tym do CTO | szt. | 1500
………………………………………………………...….
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet31
Załącznik Nr 31 do SIWZ
Pakiet 31
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa handlowa
A | B | C | D | E | F=DxE | G=FxVAT | H=F+G | I | J | K
1. | Prowadniki do PCI uniwersalne | szt. | 2500
………………………………………………………...….
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet32
Załącznik Nr 32 do SIWZ
Pakiet 32
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa handlowa
A | B | C | D | E | F=DxE | G=FxVAT | H=F+G | I | J | K
1. | Prowadniki specjalistyczne do rekanalizacji | szt. | 150
………………………………………………………...….
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet33
Załącznik Nr 33 do SIWZ
Pakiet 33
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa handlowa
A | B | C | D | E | F=DxE | G=FxVAT | H=F+G | I | J | K
1. | Stenty wieńcowe kobaltowo-chromowe bez substancji antyproliferacyjnej | szt. | 100
………………………………………………………...….
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet34
Załącznik Nr 34 do SIWZ
Pakiet 34
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa handlowa
A | B | C | D | E | F=DxE | G=FxVAT | H=F+G | I | J | K
1. | Stent wieńcowy do zmian krętych uwalniający lek antyproliferacyjny z polimeru | szt. | 500
………………………………………………………...….
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet35
Załącznik Nr 35 do SIWZ
Pakiet 35
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa handlowa
A | B | C | D | E | F=DxE | G=FxVAT | H=F+G | I | J | K
1. | Stent wieńcowy kobaltowo- chromowy o budowie hybrydowej uwalniający lek antyproliferacyjny z polimeru | szt. | 450
………………………………………………………...….
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet36
Załącznik Nr 36 do SIWZ
Pakiet 36
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa handlowa
A | B | C | D | E | F=DxE | G=FxVAT | H=F+G | I | J | K
1. | Stent wieńcowy kobaltowo- chromowy o budowie hybrydowej uwalniający lek antyproliferacyjny z polimeru do długich zwężeń | szt. | 150
………………………………………………………...….
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet37
Załącznik Nr 37 do SIWZ
Pakiet 37
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa handlowa
A | B | C | D | E | F=DxE | G=FxVAT | H=F+G | I | J | K
1. | Stent wieńcowy kobaltowo-chromowy pokrywany sirolimusem lub jego pochodną dostarczanym bez polimeru | szt. | 300
………………………………………………………...….
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet38
Załącznik Nr 38 do SIWZ
Pakiet 38
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa handlowa
A | B | C | D | E | F=DxE | G=FxVAT | H=F+G | I | J | K
1. | Stent wieńcowy o dużej sile radialnej pokrywany sirolimusem lub jego pochodną na podłożu nieulegającego biodegradacji polimeru | szt. | 400
………………………………………………………...….
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet39
Załącznik Nr 39 do SIWZ
Pakiet 39
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa handlowa
A | B | C | D | E | F=DxE | G=FxVAT | H=F+G | I | J | K
1. | Stent wieńcowy kobaltowo-chromowy pokrywany sirolimusem lub jego pochodną na podłożu nieulegającego biodegradacji polimeru | szt. | 600
………………………………………………………...….
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet40
Załącznik Nr 40 do SIWZ
Pakiet 40
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa handlowa
A | B | C | D | E | F=DxE | G=FxVAT | H=F+G | I | J | K
1. | Stent wieńcowy pokrywany zewnętrznie substancją antyproliferacyjną i wewnętrznie substancją przyspieszającą gojenie | szt. | 200
………………………………………………………...….
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet41
Załącznik Nr 41 do SIWZ
Pakiet 41
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa handlowa
A | B | C | D | E | F=DxE | G=FxVAT | H=F+G | I | J | K
1. | Stent wieńcowy zamocowany na cewniku balonowym pokryty substancją antyproliferacyjną na podłożu z podlegającego biodegradacji polimeru | szt. | 400
………………………………………………………...….
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet42
Załącznik Nr 42 do SIWZ
Pakiet 42
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa handlowa
A | B | C | D | E | F=DxE | G=FxVAT | H=F+G | I | J | K
1. | Stent wieńcowy samorozprężalny pokrywany substancją antyproliferacyjną | szt. | 50
………………………………………………………...….
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet43
Załącznik Nr 43 do SIWZ
Pakiet 43
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa handlowa
A | B | C | D | E | F=DxE | G=FxVAT | H=F+G | I | J | K
1. | Stent wieńcowy pokrywany jednostronnie sirolimusem lub jego pochodną na podłożu z podlegającego biodegradacji polimeru | szt. | 400
………………………………………………………...….
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet44
Załącznik Nr 44 do SIWZ
Pakiet 44
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa handlowa
A | B | C | D | E | F=DxE | G=FxVAT | H=F+G | I | J | K
1. | Stent wieńcowy do małych naczyń pokrywany sirolimusem lub jego pochodną dostarczanym bez polimeru | szt. | 200
………………………………………………………...….
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet45
Załącznik Nr 45 do SIWZ
Pakiet 45
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa handlowa
A | B | C | D | E | F=DxE | G=FxVAT | H=F+G | I | J | K
1. | Stentgraft wieńcowy na cewniku balonowym | szt. | 20
………………………………………………………...….
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet46
Załącznik Nr 46 do SIWZ
Pakiet 46
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa handlowa
A | B | C | D | E | F=DxE | G=FxVAT | H=F+G | I | J | K
1. | Zestaw sprzętu drobnego zapakowany sterylnie | szt. | 5000
………………………………………………………...….
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet47
Załącznik Nr 47 do SIWZ
Pakiet 47
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa handlowa
A | B | C | D | E | F=DxE | G=FxVAT | H=F+G | I | J | K
1. | Sprzęt drobny – Y-konektor | szt. | 3000
………………………………………………………...….
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet48
Załącznik Nr 48 do SIWZ
Pakiet 48
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa handlowa
A | B | C | D | E | F=DxE | G=FxVAT | H=F+G | I | J | K
1. | Sprzęt drobny - zestaw do PCI | szt. | 500
………………………………………………………...….
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet49
Załącznik Nr 49 do SIWZ
Pakiet 49
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa handlowa
A | B | C | D | E | F=DxE | G=FxVAT | H=F+G | I | J | K
1. | Sprzęt drobny - Torquer | szt. | 3000
………………………………………………………...….
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet50
Załącznik Nr 50 do SIWZ
Pakiet 50
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa handlowa
A | B | C | D | E | F=DxE | G=FxVAT | H=F+G | I | J | K
1. | Sprzęt drobny – igła angiograficzna | szt. | 100
………………………………………………………...….
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet51
Załącznik Nr 51 do SIWZ
Pakiet 51
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa handlowa
A | B | C | D | E | F=DxE | G=FxVAT | H=F+G | I | J | K
1. | Sprzęt drobny – rampa trójdrożna | szt. | 100
………………………………………………………...….
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet52
Załącznik Nr 52 do SIWZ
Pakiet 52
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa handlowa
A | B | C | D | E | F=DxE | G=FxVAT | H=F+G | I | J | K
1. | Strzykawka wysokociśnieniowa z manometrem | szt. | 4000
………………………………………………………...….
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet53
Załącznik Nr 53 do SIWZ
Pakiet 53
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa handlowa
A | B | C | D | E | F=DxE | G=FxVAT | H=F+G | I | J | K
1. | Wkłady do strzykawki automatycznej Angiomat Illumena | szt. | 100
………………………………………………………...….
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet54
Załącznik Nr 54 do SIWZ
Pakiet 54
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa handlowa
A | B | C | D | E | F=DxE | G=FxVAT | H=F+G | I | J | K
1. | Sprzęt drobny – dren wysokociśnieniowy do strzykawki automatycznej | szt. | 100
………………………………………………………...….
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet55
Załącznik Nr 55 do SIWZ
Pakiet 55
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa handlowa
A | B | C | D | E | F=DxE | G=FxVAT | H=F+G | I | J | K
1. | Przetwornik jednorazowy do monitorowania ciśnienia | szt. | 1000
………………………………………………………...….
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet56
Załącznik Nr 56 do SIWZ
Pakiet 56
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa handlowa
A | B | C | D | E | F=DxE | G=FxVAT | H=F+G | I | J | K
1. | Zamykacze do naczyń z zastosowaniem kolagenu | szt. | 100
………………………………………………………...….
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet57
Załącznik Nr 57 do SIWZ
Pakiet 57
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa handlowa
A | B | C | D | E | F=DxE | G=FxVAT | H=F+G | I | J | K
1. | Cewnik balonowy do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej | szt. | 40
………………………………………………………...….
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet58
Załącznik Nr 58 do SIWZ
Pakiet 58
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa handlowa
A | B | C | D | E | F=DxE | G=FxVAT | H=F+G | I | J | K
1. | Mikrocewniki wieńcowe o różnym kształcie końcówki | szt. | 20
………………………………………………………...….
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet59
Załącznik Nr 59 do SIWZ
Pakiet 59
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa handlowa
A | B | C | D | E | F=DxE | G=FxVAT | H=F+G | I | J | K
1. | Mikrocewnik wieńcowy z podwójnym światłem | szt. | 10
………………………………………………………...….
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet60
Załącznik Nr 60 do SIWZ
Pakiet 60
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa handlowa
A | B | C | D | E | F=DxE | G=FxVAT | H=F+G | I | J | K
1. | System do trombectomii 6 i 7 F | szt. | 250
………………………………………………………...….
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet61
Załącznik Nr 61 do SIWZ
Pakiet 61
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa handlowa
A | B | C | D | E | F=DxE | G=FxVAT | H=F+G | I | J | K
1. | Współosiowy cewnik zwiększający podparcie współpracujący ze standardowym cewnikiem prowadzącym | szt. | 100
………………………………………………………...….
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet62
Załącznik Nr 62 do SIWZ
Pakiet 62
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa handlowa
A | B | C | D | E | F=DxE | G=FxVAT | H=F+G | I | J | K
1. | Zestaw do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej
a. | Sonda do IVUS | szt. | 50
b. | Urządzenie do automatycznego przesuwu sondy IVUS | szt. | 50
Razem
………………………………………………………...….
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet63
Załącznik Nr 63 do SIWZ
Pakiet 63
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa handlowa
A | B | C | D | E | F=DxE | G=FxVAT | H=F+G | I | J | K
1. | Zestaw do wykonania badań OCT i pomiaru FFR
a. | Prowadnik do pomiaru FFR | szt. | 300
b. | Cewnik do OCT | szt. | 20
Razem
………………………………………………………...….
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet64
Załącznik Nr 64 do SIWZ
Pakiet 64
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa handlowa
A | B | C | D | E | F=DxE | G=FxVAT | H=F+G | I | J | K
1. | Zestaw do pomiaru FFR | szt. | 200
………………………………………………………...….
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet65
Załącznik Nr 65 do SIWZ
Pakiet 65
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa handlowa
A | B | C | D | E | F=DxE | G=FxVAT | H=F+G | I | J | K
1. | Zestaw do usuwania ciał obcych z naczyń obwodowych typu pętla | szt. | 10
………………………………………………………...….
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet66
Załącznik Nr 66 do SIWZ
Pakiet 66
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa handlowa
A | B | C | D | E | F=DxE | G=FxVAT | H=F+G | I | J | K
1. | Zestaw do usuwania ciał obcych z naczyń wieńcowych typu pętla | szt. | 10
………………………………………………………...….
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet67
Załącznik Nr 67 do SIWZ
Pakiet 67
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa handlowa
A | B | C | D | E | F=DxE | G=FxVAT | H=F+G | I | J | K
1. | Mikrocewnik wieńcowy z gwintowaną końcówką | szt. | 20
………………………………………………………...….
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet68
Załącznik Nr 68 do SIWZ
Pakiet 68
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa handlowa
A | B | C | D | E | F=DxE | G=FxVAT | H=F+G | I | J | K
1. | Szczypczyki do usuwania ciał obcych z układu naczyniowego | szt. | 5
………………………………………………………...….
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet69
Załącznik Nr 69 do SIWZ
Pakiet 69
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa handlowa
A | B | C | D | E | F=DxE | G=FxVAT | H=F+G | I | J | K
1. | Mikrocewnik wieńcowy | szt. | 10
………………………………………………………...….
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet70
Załącznik Nr 70 do SIWZ
Pakiet 70
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa handlowa
A | B | C | D | E | F=DxE | G=FxVAT | H=F+G | I | J | K
1. | Opatrunki uciskowe nasączone kaolinem | szt. | 50
………………………………………………………...….
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet71
Załącznik Nr 71 do SIWZ
Pakiet 71
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa handlowa
A | B | C | D | E | F=DxE | G=FxVAT | H=F+G | I | J | K
1. | Zestaw do drenażu worka osierdziowego | szt. | 10
………………………………………………………...….
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet72
Załącznik Nr 72 do SIWZ
Pakiet 72
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa handlowa
A | B | C | D | E | F=DxE | G=FxVAT | H=F+G | I | J | K
1. | Zestaw do aterektomii rotacyjnej
a. | Cewnik do aterektomii rotacyjnej | szt. | 150
b. | Prowadnik do aterektomii rotacyjnej | szt. | 200
Razem
………………………………………………………...….
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet73
Załącznik Nr 73 do SIWZ
Pakiet 73
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa handlowa
A | B | C | D | E | F=DxE | G=FxVAT | H=F+G | I | J | K
1. | Prowadnik do wprowadzania koszulki naczyniowej z dostępu promieniowego | szt. | 50
………………………………………………………...….
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet74
Załącznik Nr 74 do SIWZ
Pakiet 74
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa handlowa
A | B | C | D | E | F=DxE | G=FxVAT | H=F+G | I | J | K
1. | Igła do wprowadzania prowadnika 0,018” – 0,021” | szt. | 50
………………………………………………………...….
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet75
Załącznik Nr 75 do SIWZ
Pakiet 75
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa handlowa
A | B | C | D | E | F=DxE | G=FxVAT | H=F+G | I | J | K
1. | System do protekcji dystalnej w zabiegach PCI | szt. | 20
………………………………………………………...….
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet76
Załącznik Nr 76 do SIWZ
Pakiet 76
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa handlowa
A | B | C | D | E | F=DxE | G=FxVAT | H=F+G | I | J | K
1. | Zestaw drenów do PCI techniką "kissing balloons" | szt. | 200
………………………………………………………...….
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet 77
Załącznik Nr 77 do SIWZ
Pakiet 77
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa handlowa
A | B | C | D | E | F=DxE | G=FxVAT | H=F+G | I | J | K
1. | Prowadniki diagnostyczne teflonowe Parametry wymagane: atraumatyczna, elastyczna końcówka – dostępna "J" i prosta; średnice 0,018"-0,035" w tym wartości skrajne; długości 180cm (±10cm) i powyżej 250 cm | szt. | 400
2. | Koszulki wprowadzające diagnostyczne w zestawie z miniprowadnikiem Parametry wymagane: rozmiary 4F-8F w tym wartości skrajne; długość 10-12cm, z rozszerzadłem akceptującym prowadnik do 0,035", miniprowadnik z dwiema elastycznymi końcówkami – zagiętą „J” i prostą | szt. | 650
3. | Mikrokoszulki do nakłuć tętnic obwodowych Parametry wymagane: rozmiar 4F; długość poniżej 10cm; zestaw z igłą i miniprowadnikiem | szt. | 40
4. | Cewniki diagnostyczne do badań naczyniowych obwodowych, mózgowych i trzewnych Parametry wymagane: możliwe wykonanie badania z nakłucia tętnicy promieniowej i udowej; dostępne średnice 4F i 5F; akceptujące prowadnik minimum 0,035"; limit ciśnienia ≥ 1000PSI; różne kształty końcówek w tym co najmniej: typu PIG z otworami bocznymi, typu Simmons, Head Hunter, MPA, JR4, VERT, Cobra oraz proste z otworem centralnym i bocznymi | szt. | 900
Razem
………………………………………………………...….
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet 78
Załącznik Nr 78 do SIWZ
Pakiet nr 78
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa handlowa
A | B | C | D | E | F=DxE | G=FxVAT | H=F+G | I | J | K
1. | Koszulki wprowadzające diagnostyczne - zestaw z miniprowadnikiem Parametry wymagane: rozmiary 4-11F w tym wartości skrajne; długość 10 cm (+/- 2cm); z rozszerzadłem akceptującym prowadnik do 0,038"; z uchem do szwu chirurgicznego; miniprowadnik z dwiema elastycznymi końcówkami – zagiętą „J” i prostą | szt. | 650
2. | Koszulki wprowadzające diagnostyczne - do tętnicy promieniowej Parametry wymagane: dostępne rozmiary 4-6F w tym wartości skrajne; długość 10 cm (+/-2cm); w zestawie miniprowadnik 0,018”-0,025” oraz igła angiograficzna do nakłucia naczynia | szt. | 100
3. | Prowadniki diagnostyczne hydrofilne z rdzeniem nitinolowym Parametry wymagane: dostępne średnice 0,018" – 0,038" w tym wartości skrajne; długości 180 cm (+/- 10cm); dostępne prowadniki proste i z zakrzywioną końcówką | szt. | 300
4. | Prowadniki diagnostyczne hydrofilne długie z rdzeniem nitinolowym Parametry wymagane: dostępne średnice 0,018" – 0,038" w tym wartości skrajne; długość powyżej 250cm; dostępne prowadniki proste i z zakrzywioną końcówką; dostępne co najmniej 2 rodzaje sztywności | szt. | 1200
5. | Cewniki diagnostyczne do badań naczyniowych obwodowych, mózgowych i trzewnych Parametry wymagane: możliwe wykonanie badania z nakłucia tętnicy promieniowej i udowej; dostępne średnice 4-6F w tym wartości skrajne; dostępne długości 65-110cm; cewniki akceptujące prowadnik minimum 0,035", konstrukcja ze zbrojeniem ściany, końcowa część bez zbrojenia, limit ciśnienia ≥ 1000PSI; różne kształty końcówek w tym co najmniej: typu PIG z otworami bocznymi, typu Simmons, Head Hunter, MP, JR4, VERT, Cobra oraz proste z otworem centralnym i bocznymi | szt. | 800
Razem
………………………………………………………...….
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet 79
Załącznik Nr 79 do SIWZ
Pakiet nr 79
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa handlowa
A | B | C | D | E | F=DxE | G=FxVAT | H=F+G | I | J | K
1. | Cewnik wspierający (prowadzący) do pokonywania trudnych zmian Parametry wymagane: średnica 4F; taperowana (stożkowatą) końcówka; powłoka hydrofilna na odcinku dystalnym co najmniej 40cm; kompatybilny z prowadnikami 0,014”, 0,018” i 0,035”, dobrze widoczne w skopii markery na końcu cewnika, dostępne długości cewników 65-135cm. | szt. | 50
………………………………………………………...….
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet 80
Załącznik Nr 80 do SIWZ
Pakiet nr 80
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa handlowa
A | B | C | D | E | F=DxE | G=FxVAT | H=F+G | I | J | K
1. | Koszulki wprowadzające interwencyjne zbrojone Parametry wymagane: dostępne rozmiary 5-8F w tym wartości skrajne, długość 40-45cm; dostępne koszulki typu cross-over i proste; membranowa zastawka hemostatyczna; koszulka zbrojona metalowym oplotem na na całej długości, odporna na załamanie | szt. | 350
2. | Koszulki wprowadzające zbrojone długie Parametry wymagane: dostępne rozmiary 5-8F w tym wartości skrajne, dostępne długości od 60cm (±5cm) do 90cm w tym wartości skrajne; membranowa zastawka hemostatyczna; koszulka zbrojona metalowym oplotem na na całej długości, odporna na załamanie | szt. | 100
Razem
………………………………………………………...….
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet 81
Załącznik Nr 81 do SIWZ
Pakiet 81
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa handlowa
A | B | C | D | E | F=DxE | G=FxVAT | H=F+G | I | J | K
1. | Koszulki zabiegowe zbrojone niskoprofilowe Parametry wymagane: rozmiar 4F; dostępne koszulki typu cross-over i proste; koszulka zbrojona metalowym oplotem zapobiegającym załamaniu; dostępne długości 45cm (+/- 5cm) i ≥90cm, membranowa zastawka hemostatyczna | szt. | 100
………………………………………………………...….
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet 82
Załącznik Nr 82 do SIWZ
Pakiet 82
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa handlowa
A | B | C | D | E | F=DxE | G=FxVAT | H=F+G | I | J | K
1. | Koszulki wprowadzające o dużych średnicach Parametry wymagane: dostępne rozmiary 9-14Fr w tym wartości skrajne; dostępne koszulki długości 11cm (±2cm) oraz długie: od 45cm do 80cm (±5cm) w tym wartości skrajne | szt. | 50
………………………………………………………...….
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet 83
Załącznik Nr 83 do SIWZ
Pakiet nr 83
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa handlowa
A | B | C | D | E | F=DxE | G=FxVAT | H=F+G | I | J | K
1. | Prowadnik zabiegowy specjalny, hydrofilny Parametry wymagane: średnica 0,035”, konstrukcja nitinolowa, pokrycie hydrofilne na całej długości; dostępne długości 180cm i 260cm; z elastyczną, silnie cieniującą w promieniach rtg końcówką | szt. | 50
2. | Prowadniki zabiegowe specjalne, o dużej sztywności typu Amplatz Parametry wymagane: dostępne długości 180 cm i powyżej 250cm, średnice 0,035”-0,038”; konstrukcja stalowa, dostępne prowadniki proste i z zakrzywioną końcówką; dostępne co najmniej 2 rodzaje sztywności | szt. | 450
3. | Prowadniki zabiegowe specjalne, o bardzo dużej sztywności typu Lunderquist Parametry wymagane: średnica 0,035”; dostępne długości 180 cm i powyżej 250cm; konstrukcja stalowa; dostępne prowadniki proste i z zakrzywioną końcówką | szt. | 50
Razem
………………………………………………………...….
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet 84
Załącznik Nr 84 do SIWZ
Pakiet nr 84
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa handlowa
A | B | C | D | E | F=DxE | G=FxVAT | H=F+G | I | J | K
1. | Prowadniki angioplastyczne, specjalistyczne, do pokonywania zwężeń i niedrożności w obszarze tętnic poniżej kolana Parametry wymagane: średnica 0,014”; dostępne długości 180cm (+/- 10cm) i powyżej 260cm; hydrofilne pokrycie końcówki roboczej; przynajmniej 2 rodzaje końcówki prowadnika | szt. | 180
2. | Prowadniki zabiegowe specjalistyczne, do pokonywania krętych i zwężonych naczyń Parametry wymagane: dostępne średnice 0,014”, 0,018’’ i 0,035”; dostępne długości 180cm i powyżej 260cm, powłoka ułatwiającą przejście przez zwężone naczynia | szt. | 80
Razem
………………………………………………………...….
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet 85
Załącznik Nr 85 do SIWZ
Pakiet 85
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa handlowa
A | B | C | D | E | F=DxE | G=FxVAT | H=F+G | I | J | K
1. | Prowadniki angioplastyczne, specjalistyczne, do użycia w przypadku CTO w obszarze udowo-podkolanowym Parametry wymagane: średnica 0,018”, dostępne długości 190 (+/- 10cm) i powyżej 260cm, końcówka taperowana; hydrofilne pokrycie końcówki roboczej | szt. | 150
………………………………………………………...….
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet86
Załącznik Nr 86 do SIWZ
Pakiet 86
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa handlowa
A | B | C | D | E | F=DxE | G=FxVAT | H=F+G | I | J | K
1. | Stent rozprężany na balonie Parametry wymagane: stenty wycinane z jednego kawałka metalu; kompatybilny z prowadnikiem 0,035”; stent fabrycznie zamontowany na balonie; długość układu wprowadzającego 80cm i 135cm (±10cm); dla każdej długości układu wprowadzającego dostępne średnice od 4,0mm do 10,0mm, w tym wartości skrajne; dostępne długości stentu od 14 do 60mm (+/- 2mm), w tym wartości skrajne; wszystkie rozmiary kompatybilne z introduktorem 6F lub 7F | szt. | 140
………………………………………………………...….
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet87
Załącznik Nr 87 do SIWZ
Pakiet 87
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa handlowa
A | B | C | D | E | F=DxE | G=FxVAT | H=F+G | I | J | K
1. | Stenty samorozprężalne nitinolowe do tętnicy udowej powierzchownej Parametry wymagane: stenty wycinane z jednego kawałka metalu; z termiczną pamięcią kształtu; dobrze widoczne w skopii znaczniki na końcach stentu; system wprowadzający typu OTW; kompatybilny z prowadnikiem 0,035”; długość układu wprowadzającego 80 cm i 130 cm (+/- 10cm); dostępne średnice stentów od 5 do 10mm w tym wartości skrajne; dostępne długości stentów od 20 do 150mm w tym wartości skrajne; system uwalniania obsługiwany jedną ręką; możliwość zastosowania introduktora 6F dla wszystkich rozmiarów | szt. | 430
………………………………………………………...….
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet88
Załącznik Nr 88 do SIWZ
Pakiet 88
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa handlowa
A | B | C | D | E | F=DxE | G=FxVAT | H=F+G | I | J | K
1. | Stenty samorozprężalne nitinolowe do tętnicy udowej powierzchownej – długie Parametry wymagane: stenty wycinane z jednego kawałka metalu, z termiczną pamięcią kształtu; system wprowadzający typu OTW; kompatybilne z prowadnikiem 0,035”; dobrze widoczne w skopii znaczniki na końcach stentu; kompatybilne z introduktorem 6F dla wszystkich średnic; długość układu wprowadzającego 80 cm i 130 cm (+/- 10cm); dostępne średnice stentów od 5 do 8mm; długości stentów powyżej 150mm w tym 200mm (co najmniej 2 długości) | szt. | 80
………………………………………………………...….
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet89
Załącznik Nr 89 do SIWZ
Pakiet 89
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa handlowa
A | B | C | D | E | F=DxE | G=FxVAT | H=F+G | I | J | K
1. | Stenty samorozprężalne do tętnicy podkolanowej Parametry wymagane: stenty zarejestrowane do zastosowania we wszystkich odcinkach t. podkolanowej; konstrukcja nitinolowa, z termiczną pamięcią kształtu; system wprowadzający typu OTW; kompatybilny z prowadnikiem 0,035"; dostępne średnice stentów od 5 mm do 8mm w tym wartości skrajne; dostępne długości stentów od 30 mm do 100 mm w tym wartości skrajne; system dostarczający 80cm i 130cm +/- 10 cm | szt. | 80
………………………………………………………...….
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet90
Załącznik Nr 90 do SIWZ
Pakiet 90
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa handlowa
A | B | C | D | E | F=DxE | G=FxVAT | H=F+G | I | J | K
1. | Stenty samorozprężalne nitinolowe do tętnic odcinka udowo-podkolanowego i poniżej kolana Parametry wymagane: stent wycinany z jednego kawałka metalu, z termiczną pamięcią kształtu; system wprowadzający typu OTW o kanale centralnym mniejszym niż 0,035”; kompatybilny z prowadnikiem 0,018”; długość układu wprowadzającego 80cm i 135cm (+/- 10cm); dostępne średnice stentów od 4 do 7mm; dostępne długości stentów 20-60 mm; możliwość zastosowania introduktora 4F i 5F dla wszystkich rozmiarów | szt. | 80
………………………………………………………...….
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet91
Załącznik Nr 91 do SIWZ
Pakiet nr 91
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa handlowa
A | B | C | D | E | F=DxE | G=FxVAT | H=F+G | I | J | K
1. | Cewnik balonowy uniwersalny do angioplastyki Wymagane parametry: - pokrycie ułatwiające manewrowanie w wąskich i krętych naczyniach; - materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia podczas przechodzenia przez zwapniałe, ciasne zmiany; - kompatybilne z prowadnikiem 0,018” i 0,035"; - dostępne średnice balonów od 3mm do 12mm w tym wartości skrajne - długość układu wprowadzającego 80cm i 135 cm (+/- 10cm): - RBP ≥ 14 atm - dostępne długości balonów od 20mm do 250mm w tym wartości skrajne - wszystkie rozmiary kompatybilne z introduktorami ≤ 6F | szt. | 600
………………………………………………………...….
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet92
Załącznik Nr 92 do SIWZ
Pakiet nr 92
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa handlowa
A | B | C | D | E | F=DxE | G=FxVAT | H=F+G | I | J | K
1. | Cewnik balonowy wysokociśnieniowy typu „non-compliant” do PTA twardych, uwapnionych zmian Wymagane parametry: - system OTW - ciśnienie RBP ≥ 18atm - materiał balonu odporny na uszkodzenia, wzmocniony np. włóknami kewlarowymi - kompatybilne z prowadnikiem 0,035" oraz introducerem 5F lub 6F dla wszystkich rozmiarów - dostępne średnice od 4mm do 10mm w tym wartości skrajne i długości 20 - 200mm w tym wartości skrajne - długość układu wprowadzającego 90 i 130 cm (+/- 10cm) | szt. | 100
………………………………………………………...….
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet93
Załącznik Nr 93 do SIWZ
Pakiet nr 93
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa handlowa
A | B | C | D | E | F=DxE | G=FxVAT | H=F+G | I | J | K
1. | Cewnik balonowy do PTA niskoprofilowy wysokociśnieniowy Wymagane parametry: - system wprowadzający typu OTW, kompatybilny z prowadnikiem 0,014", - pokrycie ułatwiające manewrowanie w wąskich i krętych naczyniach; - materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia podczas przechodzenia przez zwapniałe ciasne zmiany; - RBP ≥ 14atm; - dostępne długości od 20mm do 200mm w tym wartości skrajne; - dostępne średnice od 1,5mm do 4mm w tym wartości skrajne; - długość układu dostarczającego 90 i 140cm (± 15cm) - wszystkie rozmiary kompatybilne z introduktorem 4F | szt. | 100
………………………………………………………...….
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet94
Załącznik Nr 94 do SIWZ
Pakiet nr 94
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa handlowa
A | B | C | D | E | F=DxE | G=FxVAT | H=F+G | I | J | K
1. | Cewnik balonowy do PTA hydrofilny niskoprofilowy Wymagane parametry: ‑ system wprowadzający typu OTW o kanale centralnym mniejszym niż 0,035”; ‑ kompatybilny z prowadnikiem 0,018”; - kompatybilne z introduktorem 4F lub 5F - dostępne średnice balonów od 2 mm do 10mm w tym wartości skrajne - dostępne długości balonów od 20mm do 200 mm w tym wartości skrajne - maksymalne ciśnienie robocze (RBP) ≥ 15 atm - długość cewnika 80cm i 150cm (+/- 10cm) - cewnik balonowy z pokryciem hydrofilnym | szt. | 100
………………………………………………………...….
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet95
Załącznik Nr 95 do SIWZ
Pakiet nr 95
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa handlowa
A | B | C | D | E | F=DxE | G=FxVAT | H=F+G | I | J | K
1. | Cewnik balonowy pokrywany lekiem, do tętnic odcinka udowo-podkolanowego Parametry wymagane: • balon uwalniający paklitaxel • układ wprowadzający typu OTW, kompatybilny z prowadnikiem 0,035” lub 0,018” • dostępne średnice od 4mm do 6mm w tym wartości skrajne • dostępne długości od 40mm do 120mm, dostępne co najmniej 3 długości, w tym wartości skrajne • ciśnienie RBP ≥12bar • długość układu wprowadzającego 80cm i 130cm (±10cm) • dobrze widoczne w skopii markery na końcach balonu | szt. | 60
………………………………………………………...….
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet96
Załącznik Nr 96 do SIWZ
Pakiet nr 96
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa handlowa
A | B | C | D | E | F=DxE | G=FxVAT | H=F+G | I | J | K
1. | Cewnik balonowy pokrywany lekiem do tętnic poniżej kolana Parametry wymagane:  balon uwalniający paklitaxel  układ wprowadzający typu OTW, kompatybilny z prowadnikiem 0,014”  dostępne średnice od 2mm do 4mm co 0,5mm, w tym wartości skrajne  dostępne długości od 40mm do 150mm, dostępne co najmniej 3 długości, w tym wartości skrajne  kompatybilny z koszulką do 5F dla wszystkich średnic balonu  ciśnienie RBP ≥14atm  długość układu wprowadzającego 90cm i 150cm (±10cm)  dobrze widoczne w skopii markery na końcach balonu | szt. | 40
………………………………………………………...….
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet97
Załącznik Nr 97 do SIWZ
Pakiet nr 97
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa handlowa
A | B | C | D | E | F=DxE | G=FxVAT | H=F+G | I | J | K
1. | Stenty obwodowe pokrywane lekiem antyproliferacyjnym Wymagane parametry: - stenty samorozprężalne uwalniające paklitaksel lub sirolismus; - konstrukcja wycinana z rury nitinolowej, pokrywana lekiem antyproliferacyjnym, - kompatybilne z prowadnikiem 0,035”, - znaczniki na stencie, zapewniających dobrą widoczność umiejscowienia i uwolnienia stentu, - system wprowadzający kompatybilny z koszulką 6F, - dostępne średnice stentów od 5mm do 7mm w tym wartości skrajne, - dostępne długości stentów od 40mm do120 mm w tym wartości skrajne, - dostępne długości shaftu 80 cm i 130 cm (+/- 10cm) | szt. | 100
………………………………………………………...….
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet98
Załącznik Nr 98 do SIWZ
Pakiet nr 98
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa handlowa
A | B | C | D | E | F=DxE | G=FxVAT | H=F+G | I | J | K
1. | Stentgraft (stent pokrywany) samorozprężalny, do tętnic biodrowych Wymagane parametry: - stentgraft o konstrukcji nitinolowej pokrytej materiałem, - dostępne średnice stentgraftu od 8mm do 12mm w tym wartości skrajne; - dostępne długości stentgraftu od 30mm do 70mm w tym wartości skrajne; - kompatybilny z prowadnikiem 0,035"; - dobrze widoczne w skopii markery na zakończeniach stentgraftu. | szt. | 12
………………………………………………………...….
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet99
Załącznik Nr 99 do SIWZ
Pakiet nr 99
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa handlowa
A | B | C | D | E | F=DxE | G=FxVAT | H=F+G | I | J | K
1. | Stentgraft obwodowy (stent pokrywany) rozprężany na balonie Wymagane parametry: - konstrukcja wycinana laserowo z jednego kawałka metalu, pokrywane PTFE - zamontowane fabrycznie na balonie, - z możliwością kloszowego doprężenia stentu po implantacji powyżej średnicy nominalnej w celu lepszego dopasowania do anatomii naczynia, - dostępne średnice stentgraftu od 5 do10mm w tym wartości skrajne, - dostępne długości stentgraftu od 15mm do 60mm (+/-2mm) w tym wartości skrajne, - system OTW kompatybilny z prowadnikiem 0,035", - kompatybilne z introduktorem 6F lub 7F, - ciśnienie RBP ≥ 10atm, - długości systemów dostawczych 90cm i 130cm (+/- 10cm). | szt. | 24
………………………………………………………...….
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet100
Załącznik Nr 100 do SIWZ
Pakiet 100
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa handlowa
A | B | C | D | E | F=DxE | G=FxVAT | H=F+G | I | J | K
1. | Stentgraft do naczyń obwodowych samorozprężalny Parametry wymagane: - stentgraft wykonany z drutu nitinolowego pokrytego od wewnątrz PTFE, - dostępne długości stentgraftu od 2,5cm do 5cm – w tym wartości skrajne; - dostępne średnice stentgraftu 5-13mm – w tym wartości skrajne; - długość zestawu wprowadzającego 80cm i 120cm(±10cm); - kompatybilny z prowadnikiem 0,035” | szt. | 3
2. | Stentgraft do naczyń obwodowych samorozprężalny Parametry wymagane: - stentgraft wykonany z drutu nitinolowego pokrytego od wewnątrz PTFE, - długość stentgraftu 10cm; - dostępne średnice stentgraftu 5-13mm – w tym wartości skrajne; - długość zestawu wprowadzającego 80cm i 120cm(±10cm); - kompatybilny z prowadnikiem 0,035” | szt. | 3
3. | Stentgraft do naczyń obwodowych samorozprężalny Parametry wymagane: - stentgraft wykonany z drutu nitinolowego pokrytego od wewnątrz PTFE, - długość stentgraftu 15cm; - dostępne średnice stentgraftu 5-10mm – w tym wartości skrajne; - długość zestawu wprowadzającego 80cm i 120cm(±10cm); - kompatybilny z prowadnikiem 0,035” | szt. | 3
4. | Stentgraft do naczyń obwodowych pokryty heparyną Parametry wymagane: - stentgraft samorozprężalny wykonany z drutu nitinolowego pokrytego od wewnątrz PTFE z powłoką heparynową, - dostępne długości stentgraftu od 2,5cm do 5cm – w tym wartości skrajne; - dostępne średnice stentgraftu 5-13mm – w tym wartości skrajne; - długość zestawu wprowadzającego 80cm i 120cm(±10cm); - kompatybilny z prowadnikiem 0,035” | szt. | 5
5. | Stentgraft do naczyń obwodowych pokryty heparyną Parametry wymagane: - stentgraft samorozprężalny wykonany z drutu nitinolowego pokrytego od wewnątrz PTFE z powłoką heparynową, - długość stentgraftu 10cm; - dostępne średnice stentgraftu 5-13mm – w tym wartości skrajne; - długość zestawu wprowadzającego 80cm i 120cm(±10cm); - kompatybilny z prowadnikiem 0,035” | szt. | 3
6. | Stentgraft do naczyń obwodowych pokryty heparyną Parametry wymagane: - stentgraft samorozprężalny wykonany z drutu nitinolowego pokrytego od wewnątrz PTFE z powłoką heparynową, - długość stentgraftu 15cm; - dostępne średnice stentgraftu 5-10mm – w tym wartości skrajne; - długość zestawu wprowadzającego 80cm i 120cm(±10cm); - kompatybilny z prowadnikiem 0,035” | szt. | 3
7. | Stentgraft do naczyń obwodowych pokryty heparyną Parametry wymagane: - stentgraft samorozprężalny wykonany z drutu nitinolowego pokrytego od wewnątrz PTFE z powłoką heparynową, - długość stentgraftu 25cm; - dostępne średnice stentgraftu 5-8mm – w tym wartości skrajne; - długość zestawu wprowadzającego 80cm i 120cm(±10cm); - kompatybilny z prowadnikiem 0,035” | szt. | 3
Razem
………………………………………………………...….
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet101
Załącznik Nr 101 do SIWZ
Pakiet nr 101
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa handlowa
A | B | C | D | E | F=DxE | G=FxVAT | H=F+G | I | J | K
1. | Stent samorozprężalny do tętnic szyjnych nitinolowy z systemem dostarczania typu monorail Parametry wymagane: • kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 8F i koszulką 6F • kompatybilny z prowadnikiem 0,014” • - długości stentów 20mm, 30mm i 40mm • - średnice stentów od 6 do 10mm w tym wartości skrajne, dostępne także stenty taperowane • - dostępne stenty o budowie zamknięto - i otwarto-komórkowej | szt. | 100
………………………………………………………...….
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet102
Załącznik Nr 102 do SIWZ
Pakiet nr 102
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa handlowa
A | B | C | D | E | F=DxE | G=FxVAT | H=F+G | I | J | K
1. | System protekcji dystalnej do tętnic szyjnych typu filtr Parametry wymagane: - możliwość zastosowania protekcji do tętnicy o średnicy 3mm do 7 mm ( dla średnic > 4mm dostępny jeden uniwersalny rozmiar) - długość systemu wprowadzającego >/= 180 cm - prowadnik 0,014” ruchomy, niezależny od systemu protekcji posiadający kilka stopni sztywności (minimum 3) dla lepszego podparcia systemu - dostępne systemy z zamontowanym prowadnikiem i z prowadnikiem niezależnym | szt. | 140
………………………………………………………...….
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet103
Załącznik Nr 103 do SIWZ
Pakiet nr 103
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa handlowa
A | B | C | D | E | F=DxE | G=FxVAT | H=F+G | I | J | K
1. | Stent samorozprężalny do tętnicy szyjnej o konstrukcji dwuwarstowej Parametry wymagane:  - Stent nitinolowy o dwuwarstwowej konstrukcji z mikrosiateczką zapobiegającą embolizacji z blaszki miażdżycowej - dostępne średnice stentów od 5mm do 10 mm w tym wartości skrajne  - długości stentów: od 25mm do 45 mm (±5mm) – dostępne co najmniej 5 długości  - stent w systemie RX , kompatybilny z prowadnikiem 0,014” | szt. | 40
………………………………………………………...….
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet104
Załącznik Nr 104 do SIWZ
Pakiet nr 104
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa handlowa
A | B | C | D | E | F=DxE | G=FxVAT | H=F+G | I | J | K
1. | Cewnik balonowy typu Rx do predylatacji i postdylatacji tętnic szyjnych Parametry wymagane:  - kompatybilny z prowadnikiem 0,014"  - długość układu dostarczającego 135cm (± 5cm)  - dostępne średnice od 1,5mm do 7,0mm co 0,5 mm, w tym wartości skrajne  - dostępne długości od 15mm do 40mm (co najmniej 4 długości), w tym wartości skrajne - ciśnienie RBP ≥14 atm - balon i dalsza część cewnika z powłoką hydrofilną | szt. | 180
………………………………………………………...….
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet105
Załącznik Nr 105 do SIWZ
Pakiet nr 105
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa handlowa
A | B | C | D | E | F=DxE | G=FxVAT | H=F+G | I | J | K
1. | Zestaw do neuroprotekcji proksymalnej z zatrzymaniem przepływu krwi w zabiegach angioplastyki tętnicy szyjnej Parametry wymagane: • średnica układu wprowadzającego 8F i 9F • kompatybilny z prowadnikiem 0,035” • długość użytkowa 100cm (±5cm) | szt. | 15
………………………………………………………...….
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet106
Załącznik Nr 106 do SIWZ
Pakiet nr 106
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa handlowa
A | B | C | D | E | F=DxE | G=FxVAT | H=F+G | I | J | K
1. | Introduktory zabiegowe zbrojone do angioplastyki tętnic szyjnych Parametry wymagane: • dostępne rozmiary 6F, 7F i 8F • długość 90cm • na proksymalnym końcu koszulki adapter typu Y z zastawką typu migawkowego i bocznym ramieniem z trójdrożnym kranikiem z zaworem; • z miękka atraumatyczna końcówka pokryta substancją hydrofilną zmniejszającą ryzyko urazu tętnicy • znacznik na końcu kaniuli dobrze widoczny w promieniach RTG | szt. | 200
………………………………………………………...….
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet107
Załącznik Nr 107 do SIWZ
Pakiet nr 107
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa handlowa
A | B | C | D | E | F=DxE | G=FxVAT | H=F+G | I | J | K
1. | Stentgraft aortalny do leczenia tętniaków aorty brzusznej z kompletnym zestawem do implantacji Parametry wymagane: - proteza rozwidlona o budowie wielomodułowej tzn. zestaw składający się z dwóch lub 3 części zasadniczych oraz takiej ilości przedłużek (aortalnych i biodrowych), która pozwoli na prawidłową implantację stentgraftu w różnych warunkach anatomicznych - system mocowania nadnerkowy z elementami kotwiczącymi stentgraft w ścianie aorty - konstrukcja nitinolowa, z użyciem materiałów nie stanowiących przeszkody dla wykonywania MRI - pokrycie materiałem z tkaniny stosowanej do produkcji protez naczyniowych - zakres średnic części aortalnej umożliwiający implantację w szyi tętniaka o średnicy od19mm do 31mm - zakres średnic części biodrowych umożliwiający implantację w tętnicach o średnicy od 8mm do 22mm - dostępne przedłużki taperowane – tj. o innej średnicy bliższej i dalszej - system wprowadzający nie przekraczający rozmiaru (średnicy zewnętrznej) (16) 20F dla części aortalnych i (13)16F dla części biodrowych - bezpieczny system uwalniający pozwalający na precyzyjne umiejscowienie i zakotwiczenie stentgraftu w aorcie (w tym korekty ustawienia częściowo otwartego graftu) - obecność dobrze widocznych w skopii markerów na brzegach pokrycia, w rozwidleniu stentgraftu oraz na końcach nogawek - w zestawie niezbędne do implantacji sztywne prowadniki oraz cewnik balonowy do modelowania stentgraftu i koszulki z zastawkami hemostatycznymi | szt. | 25
………………………………………………………...….
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet108
Załącznik Nr 108 do SIWZ
Pakiet nr 108
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa handlowa
A | B | C | D | E | F=DxE | G=FxVAT | H=F+G | I | J | K
1. | Stentgraft aortalny leczenia tętniaków aorty brzusznej z kompletnym zestawem do implantacji Parametry wymagane: - proteza rozwidlona o budowie wielomodułowej tzn. zestaw składający się z dwóch części zasadniczych oraz takiej ilości przedłużek (aortalnych i biodrowych), która pozwoli na prawidłową implantację stentgraftu w różnych warunkach anatomicznych - system mocowania podnerkowy z elementami kotwiczącymi stentgraft w ścianie aorty - konstrukcja nitinolowa - bezszwowe pokrycie materiałem z tkaniny stosowanej do produkcji protez naczyniowych - zakres średnic części aortalnej umożliwiający implantację w szyi tętniaka o średnicy 19-32mm - zakres średnic części biodrowych umożliwiający implantację w tętnicach o średnicy 8-25mm - system wprowadzający nie przekraczający średnicy 18Fr - bezpieczny system uwalniający pozwalający na precyzyjne umiejscowienie i zakotwiczenie stentgraftu w aorcie (w tym możliwość repozycjonowania rozłożonego trzonu stentgraftu wewnątrz aorty oraz jego rotacji) - w zestawie niezbędne do implantacji sztywne prowadniki, koszulki oraz cewnik balonowy do modelowania stentgraftu | szt. | 20
………………………………………………………...….
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet109
Załącznik Nr 109 do SIWZ
Pakiet nr 109
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa handlowa
A | B | C | D | E | F=DxE | G=FxVAT | H=F+G | I | J | K
1. | Cewnik kalibrowany Parametry wymagane:  cewnik typu PIG  średnica 5F  długość w zakresie 100-140 cm  na cewniku 20-30 znaczników dobrze widocznych w promieniach rtg rozmieszczonymi co 1cm | szt. | 50
………………………………………………………...….
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet110
Załącznik Nr 110 do SIWZ
Pakiet nr 110
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa handlowa
A | B | C | D | E | F=DxE | G=FxVAT | H=F+G | I | J | K
1. | Cewniki infuzyjne do fibrynolizy Parametry wymagane: • długości od 55cm(±10) do130cm(±10); • średnice 4-5F; • cewniki z otworem centralnym i co najmniej kilkudziesięcioma otworami bocznymi w końcowej części cewnika • dostępne co najmniej 3 długości perforowanej części cewnika • w zestawie prowadnik – okluder | szt. | 70
………………………………………………………...….
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet111
Załącznik Nr 111 do SIWZ
Pakiet nr 111
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa handlowa
A | B | C | D | E | F=DxE | G=FxVAT | H=F+G | I | J | K
1. | Filtr przeciwzatorowy do żyły głównej Parametry wymagane: - filtr czasowo-stały, z możliwością usunięcia filtra po implantacji lub pozostawienia na stałe - możliwość implantacji przez żyłę udową lub szyjną | szt. | 10
2. | Zestaw do usuwania filtra z żyły głównej Parametry wymagane: - zestaw składający się co najmniej z koszulki naczyniowej i pętli - rozmiar zestawu ≤10F | szt. | 10
Razem
………………………………………………………...….
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet112
Załącznik Nr 112 do SIWZ
Pakiet nr 112
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa handlowa
A | B | C | D | E | F=DxE | G=FxVAT | H=F+G | I | J | K
1. | Spirale embolizacyjne Parametry wymagane: - spirale przeznaczone do obliteracji naczyń obwodowych - spirale o kilku zwojach oraz różnych kształtach i średnicach, - pokryte włóknami syntetycznymi zwiększającymi powierzchnię wykrzepiania - system uwalniający spirale przez wypchnięcie | szt. | 100
………………………………………………………...….
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet113
Załącznik Nr 113 do SIWZ
Pakiet nr 113
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa handlowa
A | B | C | D | E | F=DxE | G=FxVAT | H=F+G | I | J | K
1. | Zamykacze do naczyń po nakłuciach z klipsem nitinolowym Parametry wymagane: • system z klipsem nitinolowym umożliwiającym zamknięcie miejsca wprowadzenia introduktora do 6F | szt. | 150
2. | Zamykacze do naczyń po nakłuciach w formie szwu Parametry wymagane: • system umożliwiającym zamknięcie miejsca wprowadzenia introduktora o rozmiarze do 8F | szt. | 50
Razem
………………………………………………………...….
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet114
Załącznik Nr 114 do SIWZ
Pakiet nr 114
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa handlowa
A | B | C | D | E | F=DxE | G=FxVAT | H=F+G | I | J | K
1. | Zamykacze do naczyń po nakłuciach w postaci korka polimerowego Parametry wymagane: • bioabsorbowalny materiał zamykający w całości pozostaje poza światłem naczynia • system umożliwiającym zamknięcie miejsca wprowadzenia introduktora do 7F | szt. | 100
………………………………………………………...….
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet115
Załącznik Nr 115 do SIWZ
Pakiet nr 115
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa handlowa
A | B | C | D | E | F=DxE | G=FxVAT | H=F+G | I | J | K
1. | Okluder – korek do zamykania naczyń obwodowych Parametry wymagane: - konstrukcja oparta na siatce nitinolowej, samorozprężalna, wielowarstwowa, - możliwość złożenia i repozycjonowania przed uwolnieniem w naczyniu - Średnica korka w zakresie 3-22 mm - Średnica koszulki wprowadzającej 4-9F i cewnika prowadzącego 5-9F | szt. | 24
………………………………………………………...….
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet116
Załącznik Nr 116 do SIWZ
Pakiet nr 116
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa handlowa
A | B | C | D | E | F=DxE | G=FxVAT | H=F+G | I | J | K
1. | Zestaw jednorazowych obłożeń, materiałów i drobnego sprzętu do zabiegów naczyniowych Parametry wymagane: • Zestaw zawierający: - serweta angiograficzna 218x330 cm z warstwą przezroczystą z prawej i lewej strony 70 x 330 cm oraz z 2 otworami o średnicy 12 cm na tt. udowe otoczonymi taśmą samoprzylepną, - fartuch operacyjny rozmiar L – 2 sztuki - jednorazowa osłona na osłonę tarczycy – 2 sztuki - serwetka wysokochłonna do rąk - 2 sztuki - serweta absorbująca 40 x 60 cm - 1 sztuka - powłoka ochronna na szybę ołowiową typu torba z gumką 85 x 90 cm - powłoka ochronna na detektor typu czapeczka z gumką 110 x 110 cm - powłoka ochronna na panel sterowania typu czapeczka z gumką 75 x 80 cm - aparat do przetaczania płynów – 2 sztuki - rampa 2-drożna do kontrastu i soli fizjologicznej - strzykawką typu luer lock 20 ml - 2 sztuki - strzykawka typu luer 20 ml - 1 sztuka - strzykawka typu luer 10 ml - 1 sztuka - skalpel z rączką – 1 sztuka - miska poj. 3000 ml z uchwytami na prowadnik - miska przezroczysta okrągła poj. 250 ml - gaziki 10x10 cm, 8 warstwowe - 15 sztuk - serweta 90 x 150 cm na stolik i do zawinięcia zestawu  wszystkie elementy zestawu jałowe i sterylnie zapakowane | szt. | 1200
2. | Serweta jednorazowa Parametry wymagane:  rozmiar 75x90cm  z otworem o średnicy 12 cm w środkowej części (do nakłucia tętnicy promieniowej/ramiennej)  serweta jałowa i sterylnie zapakowana | szt. | 150
Razem
………………………………………………………...….
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet117
Załącznik Nr 117 do SIWZ
Pakiet nr 117
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa handlowa
A | B | C | D | E | F=DxE | G=FxVAT | H=F+G | I | J | K
1. | Igła angiograficzna Parametry wymagane: • długość70mm; • akceptująca prowadnik do 0,038” | szt. | 1400
2. | Kraniki wysokociśnieniowe Parametry wymagane: • dostępne kraniki dwu- i trój-drożne • z końcówkami luer-lock typu męskiego i żeńskiego | szt. | 200
3. | Torquer do prowadnika Parametry wymagane:  jeden uniwersalny rozmiar kompatybilny z prowadnikami od 0,014” do 0,035” | szt. | 800
4. | Y-konektor Parametry wymagane: - ze szczelną zastawką migawkową kompatybilną z prowadnikami od 0,014” do 0,035” - ramię typu luer-lock | szt. | 150
5. | Rampa trójdrożna Parametry wymagane:  zapewniająca szczelność podczas podawania kontrastu ze strzykawki automatycznej, leków i krwawego pomiaru ciśnienia krwi  kraniki typu luer-lock | szt. | 50
6. | Przetworniki do pomiaru ciśnienia krwawego Parametry wymagane: • kompatybilne z kardiomonitorem Mindray BeneView T5 • z dołączonym zestawem mocującym i kablem kompatybilnym z kardiomonitorem Mindray BeneView T5 (zestaw i kabel po 2 szt.) | szt. | 200
7. | Igła wprowadzająca stępiona Parametry wymagane:  igła akceptująca prowadnik do 0,035” | szt. | 100
8. | Podwójny Y-conector: Parametry wymagane: - łącznik z zastawkami migawkowymi umożliwiający wprowadzenie 2 prowadników/mikrocewników - zastawki kompatybilne z prowadnikami od 0,014” do 0,035” | szt. | 100
9. | Strzykawki typu luer-lock Parametry wymagane: - strzykawki o objętościach 2ml - 20 ml w tym wartości skrajne - strzykawki ze szczelnym, gumowym tłoczkiem | szt. | 400
Razem
………………………………………………………...….
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet118
Załącznik Nr 118 do SIWZ
Pakiet nr 118
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa handlowa
A | B | C | D | E | F=DxE | G=FxVAT | H=F+G | I | J | K
1. | Wkład do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu Parametry wymagane: -wkład kompatybilny z wstrzykiwaczem ANGIOMAT ILLUMENA firmy LIEBEL-FLARSHEIM | szt. | 400
2. | Łącznik wysokociśnieniowy Parametry wymagane: • długość ≥ 120cm, • kompatybilny z wkładem do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu ANGIOMAT ILLUMENA firmy LIEBEL-FLARSHEIM; • zakończony adapterem rotacyjnym luer-lock; • przezroczysty; • ciśnienie robocze do 1200 PSI; • o dużej elastyczności - przez dużą elastyczność zamawiający rozumie nieprzenoszenie ruchów wzdłużnych i rotacyjnych pomiędzy końcówkami nienaprężonego łącznika | szt. | 450
Razem
………………………………………………………...….
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet119
Załącznik Nr 119 do SIWZ
Pakiet nr 119
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa handlowa
A | B | C | D | E | F=DxE | G=FxVAT | H=F+G | I | J | K
1. | Zestaw do przezskórnego nakłucia ropni i nefrostomii Parametry wymagane: - rozmiar cewnika 7-8F - w zestawie trokary do nakłucia i rozszerzadła | szt. | 30
………………………………………………………...….
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy