Załącznik nr 77A do SIWZ

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Pakiet 77

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | - Skala ocen | ## Odpowiedź Wykonawcy ## Tak/ Nie ## Oferowana wartość parametru, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Prowadniki diagnostyczne teflonowe - Parametry oceniane: - dostępne długości powyżej 260cm | - TAK- 5 pkt - NIE – 0 pkt |  |
| - 2. | Koszulki wprowadzające diagnostyczne w zestawie z miniprowadnikiem Parametry oceniane: a) dostępne średnice powyżej 8F; - b) rozszerzadło akceptuje prowadnik do 0,038”. | - a) TAK- 10 pkt - NIE – 0 pkt - b) TAK- 5 pkt - NIE – 0 pkt |  |
| - 3. | Mikrokoszulki do nakłuć tętnic obwodowych: - Parametry oceniane: - dostępny miniprowadnik nitinolowy | - TAK- 5 pkt - NIE – 0 pkt |  |
| - 4. | Cewniki diagnostyczne do badań naczyniowych obwodowych, mózgowych i trzewnych Parametry oceniane: a) końcówka silnie cieniująca w promieniach rtg lub ze znacznikiem typu RB (radiopaque band); b) dostępne średnice 6F; - c) dostępne długości powyżej 110cm. | - a) TAK- 10 pkt - NIE – 0 pkt - b) TAK- 10 pkt - NIE – 0 pkt - c) TAK- 10 pkt - NIE – 0 pkt |  |

........................................................................

data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 78A do SIWZ

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Pakiet 78

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | - Skala ocen | ## Odpowiedź Wykonawcy ## Tak/ Nie ## Oferowana wartość parametru, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Koszulki wprowadzające diagnostyczne - zestaw z miniprowadnikiem Parametry oceniane: a) cieniujący w promieniach rtg znacznik na końcu koszulki; - b) dostępne rozmiary powyżej 11F. | - a) TAK- 5 pkt - NIE – 0 pkt - b) TAK- 5 pkt - NIE – 0 pkt |  |
| - 2. | Koszulki wprowadzające diagnostyczne - do tętnicy promieniowej Parametry oceniane: a) cieniujący w promieniach rtg znacznik na końcu koszulki; - b) uszko do szwu chirurgicznego. | - a) TAK- 5 pkt - NIE – 0 pkt - b) TAK- 5 pkt - NIE – 0 pkt |  |
| - 3. | Prowadniki diagnostyczne hydrofilne z rdzeniem nitinolowym Parametry oceniane: - - co najmniej 3 rodzaje prowadników – standardowej sztywności, półsztywne i sztywne | - TAK- 5 pkt - NIE – 0 pkt |  |
| - 4. | Prowadniki diagnostyczne hydrofilne długie z rdzeniem nitinolowym Parametry oceniane: a) co najmniej 3 rodzaje prowadników – standardowej sztywności, półsztywne i sztywne; b) dostępne w opcji z kształtowalną końcówką; - c) dostępne długości powyżej 260cm. | - a) TAK- 5 pkt - NIE – 0 pkt - b) TAK- 5 pkt - NIE – 0 pkt - c) TAK- 10 pkt - NIE – 0 pkt |  |
| - 5. | Cewniki diagnostyczne do badań naczyniowych obwodowych, mózgowych i trzewnych Parametry oceniane: a) wszystkie średnice akceptują prowadnik 0,038”; - b) dostępne długości powyżej 110cm. | - a) TAK- 5 pkt - NIE – 0 pkt - b) TAK- 10 pkt - NIE – 0 pkt |  |

........................................................................

data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 79A do SIWZ

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Pakiet 79

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | - Skala ocen | ## Odpowiedź Wykonawcy ## Tak/ Nie ## Oferowana wartość parametru, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Cewnik wspierający (prowadzący) do pokonywania trudnych zmian Parametry oceniane: a) dostępna końcówka prosta i zagięta; b) dostępne długości powyżej 135cm. | - a) TAK- 5 pkt - NIE – 0 pkt - b) TAK- 5 pkt - NIE – 0 pkt |  |

........................................................................

data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 80A do SIWZ

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Pakiet 80

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | - Skala ocen | ## Odpowiedź Wykonawcy ## Tak/ Nie ## Oferowana wartość parametru, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Koszulki wprowadzające interwencyjne zbrojone Parametry oceniane: a) cieniujący w promieniach rtg znacznik na końcu koszulki; b) pokrycie hydrofilne co najmniej końcowej części koszulki. | - a) TAK- 5 pkt - NIE – 0 pkt - b) TAK- 10 pkt - NIE – 0 pkt |  |
| - 2. | Koszulki wprowadzające zbrojone długie, Parametry oceniane: a) cieniujący w promieniach rtg znacznik na końcu koszulki; b) pokrycie hydrofilne co najmniej końcowej części koszulki. | - a) TAK- 5 pkt - NIE – 0 pkt - b) TAK- 10 pkt - NIE – 0 pkt |  |

........................................................................

data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 81A do SIWZ

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Pakiet 81

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | - Skala ocen | ## Odpowiedź Wykonawcy ## Tak/ Nie ## Oferowana wartość parametru, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Koszulki zabiegowe zbrojone niskoprofilowe Parametry oceniane: a) dostępne również rozmiary 5F i 6F; b) cieniujący w promieniach rtg znacznik na końcu koszulki; c) możliwość odłączenia zastawki hemostatycznej. | - a) TAK- 5 pkt - NIE – 0 pkt - b) TAK- 5 pkt - NIE – 0 pkt c) TAK- 5 pkt - NIE – 0 pkt |  |

........................................................................

data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 82A do SIWZ

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Pakiet 82

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | - Skala ocen | ## Odpowiedź Wykonawcy ## Tak/ Nie ## Oferowana wartość parametru, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Koszulki wprowadzające o dużych średnicach Parametry oceniane: a) cieniujący w promieniach rtg znacznik na końcu koszulki; b) pokrycie hydrofilne co najmniej końcowej części koszulki. | - a) TAK- 5 pkt - NIE – 0 pkt - b) TAK- 5 pkt - NIE – 0 pkt |  |

........................................................................

data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 83A do SIWZ

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Pakiet 83

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | - Skala ocen | ## Odpowiedź Wykonawcy ## Tak/ Nie ## Oferowana wartość parametru, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Prowadnik zabiegowy specjalny, hydrofilny Parametry oceniane: a) dostępne 2 lub więcej stopnie sztywności prowadnika; b) dostępne 3 lub więcej długości giętkiej końcówki prowadnika. | - a) TAK- 5 pkt - NIE – 0 pkt - b) TAK- 5 pkt - NIE – 0 pkt |  |
| - 2. | Prowadniki zabiegowe specjalne, o dużej sztywności typu Amplatz Parametry oceniane: a) co najmniej 3 rodzaje sztywności prowadników; b) dostępne długości powyżej 260cm. | - a) TAK- 5 pkt - NIE – 0 pkt - b) TAK- 10 pkt - NIE – 0 pkt |  |
| - 3. | Prowadniki zabiegowe specjalne, o bardzo dużej sztywności typu Lunderquist Parametry oceniane: - dostępne długości powyżej 260cm | - TAK- 10 pkt - NIE – 0 pkt |  |

........................................................................

data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 84A do SIWZ

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Pakiet 84

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | - Skala ocen | ## Odpowiedź Wykonawcy ## Tak/ Nie ## Oferowana wartość parametru, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Prowadniki angioplastyczne, specjalistyczne, do pokonywania zwężeń i niedrożności w obszarze tętnic poniżej kolana Parametry oceniane: a) dostępne 3 lub więcej rodzaje sztywności prowadnika; b) kształtowalna końcówka prowadnika. | - a) TAK- 10 pkt - NIE – 0 pkt - b) TAK- 5 pkt - NIE – 0 pkt |  |
| - 2. | Prowadniki zabiegowe specjalistyczne, do pokonywania krętych i zwężonych naczyń Parametry oceniane: a) dostępne prowadniki o konstrukcji nitinolowej i stalowej; b) dostępne prowadniki z kształtowaną końcówką. | - a) TAK- 10 pkt - NIE – 0 pkt - b) TAK- 5 pkt - NIE – 0 pkt |  |

........................................................................

data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 85A do SIWZ

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Pakiet 85

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | - Skala ocen | ## Odpowiedź Wykonawcy ## Tak/ Nie ## Oferowana wartość parametru, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Prowadniki angioplastyczne, specjalistyczne, do użycia w przypadku CTO w obszarze udowo-podkolanowym Parametry oceniane: a) przynajmniej 2 długości końcówki prowadnika; b) kształtowana końcówka prowadnika; c) torquer w zestawie z prowadnikiem. | - a) TAK- 5 pkt - NIE – 0 pkt - b) TAK- 5 pkt - NIE – 0 pkt c) TAK- 5 pkt - NIE – 0 pkt |  |

........................................................................

data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 86A do SIWZ

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Pakiet 86

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | - Skala ocen | ## Odpowiedź Wykonawcy ## Tak/ Nie ## Oferowana wartość parametru, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Stent rozprężany na balonie Parametry oceniane: a) dostępne średnice stentów powyżej 10mm; b) RBP balonu rozprężającego stent ≥ 8atm; c) wszystkie rozmiary kompatybilne z introduktorem 6F. | - a) TAK- 5 pkt - NIE – 0 pkt - b) TAK- 5 pkt - NIE – 0 pkt c) TAK- 5 pkt - NIE – 0 pkt |  |

........................................................................

data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 87A do SIWZ

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Pakiet 87

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | - Skala ocen | ## Odpowiedź Wykonawcy ## Tak/ Nie ## Oferowana wartość parametru, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Stenty samorozprężalne nitinolowe do tętnicy udowej powierzchownej Parametry oceniane: a) dostępne średnice stentów powyżej 10mm; b) dostępne długości stentów powyżej 150mm. | - a) TAK- 5 pkt - NIE – 0 pkt - b) TAK- 5 pkt - NIE – 0 pkt |  |

........................................................................

data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 88A do SIWZ

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Pakiet 88

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | - Skala ocen | ## Odpowiedź Wykonawcy ## Tak/ Nie ## Oferowana wartość parametru, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Stenty samorozprężalne nitinolowe do tętnicy udowej powierzchownej – długie Parametry oceniane: a) dostępne więcej niż 2 długości stentów powyżej 150cm; b) dostępne długości stentów powyżej 200mm. | - a) TAK- 5 pkt - NIE – 0 pkt - b) TAK- 5 pkt - NIE – 0 pkt |  |

........................................................................

data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 89A do SIWZ

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Pakiet 89

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | - Skala ocen | ## Odpowiedź Wykonawcy ## Tak/ Nie ## Oferowana wartość parametru, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Stenty samorozprężalne do tętnicy podkolanowej: Parametry oceniane: a) dostępne długości powyżej 100mm; b) kompatybilność z koszulką 6F dla średnic do 7mm; c) system uwalniania obsługiwany jedną ręką. | - a) TAK- 5 pkt - NIE – 0 pkt - b) TAK- 5 pkt - NIE – 0 pkt c) TAK- 5 pkt - NIE – 0 pkt |  |

........................................................................

data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 90A do SIWZ

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Pakiet 90

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | - Skala ocen | ## Odpowiedź Wykonawcy ## Tak/ Nie ## Oferowana wartość parametru, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Stenty samorozprężalne nitinolowe do tętnic odcinka udowo-podkolanowego i poniżej kolana Parametry oceniane: a) dostępne długości powyżej 60mm. b) system uwalniania obsługiwany jedną ręką. | - a) TAK- 5 pkt - NIE – 0 pkt - b) TAK- 5 pkt - NIE – 0 pkt |  |

........................................................................

data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 91A do SIWZ

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Pakiet 91

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | - Skala ocen | ## Odpowiedź Wykonawcy ## Tak/ Nie ## Oferowana wartość parametru, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Cewnik balonowy uniwersalny do angioplastyki Parametry oceniane: a) dostępne średnice powyżej 12mm; b) RBP ≥16 atm – 5 pkt RBP < 16 atm – 0 pkt. |  |  |

........................................................................

data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 92A do SIWZ

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Pakiet 92

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | - Skala ocen | ## Odpowiedź Wykonawcy ## Tak/ Nie ## Oferowana wartość parametru, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Cewnik balonowy wysokociśnieniowy typu „non-compliant” do PTA twardych, uwapnionych zmian Parametry oceniane: a) ciśnienie RBP >18atm – 5 pkt ciśnienie RBP =18atm – 0 pkt; b) dostępne średnice balonów <4mm i >10mm – 5 pkt - dostępne średnice balonów od 4mm do 10mm – 0 pkt. |  |  |

........................................................................

data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 93A do SIWZ

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Pakiet 93

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | - Skala ocen | ## Odpowiedź Wykonawcy ## Tak/ Nie ## Oferowana wartość parametru, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Cewnik balonowy do PTA niskoprofilowy wysokociśnieniowy Parametry oceniane: a) ciśnienie RBP ≥16atm; b) dostępne długości balonów powyżej 200mm; c) hydrofilna powłoka balonu i systemu wprowadzającego. | - a) TAK- 5 pkt - NIE – 0 pkt - b) TAK- 5 pkt - NIE – 0 pkt c) TAK- 5 pkt - NIE – 0 pkt |  |

........................................................................

data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 94A do SIWZ

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Pakiet 94

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | - Skala ocen | ## Odpowiedź Wykonawcy ## Tak/ Nie ## Oferowana wartość parametru, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | ###### Cewnik balonowy do PTA hydrofilny niskoprofilowy Parametry oceniane: a) dostępne długości balonów powyżej 200 mm; ###### b) cewnik balonowy z pokryciem hydrofilnym z zewnątrz; ###### c) cewnik balonowy z podwójnym pokryciem hydrofilnym: z zewnątrz jak również kanał centralny cewnika balonowego; d) RBP ≥18atm. | - a) TAK- 5 pkt - NIE – 0 pkt - b) TAK- 5 pkt - NIE – 0 pkt c) TAK- 5 pkt - NIE – 0 pkt d) TAK- 5 pkt - NIE – 0 pkt |  |

........................................................................

data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 95A do SIWZ

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Pakiet 95

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | - Skala ocen | ## Odpowiedź Wykonawcy ## Tak/ Nie ## Oferowana wartość parametru, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Cewnik balonowy pokrywany lekiem, do tętnic odcinka udowo-podkolanowego Parametry oceniane: a) dostępne długości balonów powyżej 120mm; ###### b) dostępne średnice balonów powyżej 6mm; c) RBP ≥14atm; d) wszystkie rozmiary kompatybilne z introduktorem do 6F. | - a) TAK- 5 pkt - NIE – 0 pkt - b) TAK- 5 pkt - NIE – 0 pkt c) TAK- 5 pkt - NIE – 0 pkt d) TAK- 5 pkt - NIE – 0 pkt |  |

........................................................................

data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 96A do SIWZ

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Pakiet 96

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | - Skala ocen | ## Odpowiedź Wykonawcy ## Tak/ Nie ## Oferowana wartość parametru, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Cewnik balonowy pokrywany lekiem do tętnic poniżej kolana Parametry oceniane: a) dostępne długości balonów powyżej 150mm; b) dostępne więcej niż 3 długości balonów; c) RBP >14atm; d) wszystkie rozmiary kompatybilne z introduktorem do 4F. | - a) TAK- 5 pkt - NIE – 0 pkt - b) TAK- 5 pkt - NIE – 0 pkt c) TAK- 5 pkt - NIE – 0 pkt d) TAK- 5 pkt - NIE – 0 pkt |  |

........................................................................

data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 97A do SIWZ

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Pakiet 97

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | - Skala ocen | ## Odpowiedź Wykonawcy ## Tak/ Nie ## Oferowana wartość parametru, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Stenty obwodowe pokrywane lekiem antyproliferacyjnym Parametry oceniane: a) dostępne długości stentów powyżej 120 mm; b) dostępne średnice stentów powyżej 7mm; c) system uwalniania obsługiwany jedną ręką. | - a) TAK- 5 pkt - NIE – 0 pkt - b) TAK- 5 pkt - NIE – 0 pkt c) TAK- 5 pkt - NIE – 0 pkt |  |

........................................................................

data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 98A do SIWZ

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Pakiet 98

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | - Skala ocen | ## Odpowiedź Wykonawcy ## Tak/ Nie ## Oferowana wartość parametru, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Stentgraft (stent pokrywany) samorozprężalny, do tętnic biodrowych Parametry oceniane: a) dostępne długości s stentgraftu powyżej 70mm; b) dostępne średnice stentgraftu poniżej 8mm i powyżej 12mm. | - a) TAK- 5 pkt - NIE – 0 pkt - b) TAK- 5 pkt - NIE – 0 pkt |  |

........................................................................

data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 99A do SIWZ

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Pakiet 99

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | - Skala ocen | ## Odpowiedź Wykonawcy ## Tak/ Nie ## Oferowana wartość parametru, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Stentgraft obwodowy (stent pokrywany) rozprężany na balonie Parametry oceniane: a) stenty jednostronnie pokryte PTFE; b) stenty obustronnie: wewnątrz i zewnątrz pokrywane PTFE; c) ciśnienie RBP >11atm; d) dobrze widoczne w skopii markery na zakończeniach stentgraftu. | - a) TAK- 5 pkt - NIE – 0 pkt - b) TAK- 5 pkt - NIE – 0 pkt c) TAK- 5 pkt - NIE – 0 pkt d) TAK- 5 pkt - NIE – 0 pkt |  |

........................................................................

data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 100A do SIWZ

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Pakiet 100

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | - Skala ocen | ## Odpowiedź Wykonawcy ## Tak/ Nie ## Oferowana wartość parametru, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Stentgraft do naczyń obwodowych samorozprężalny Parametry oceniane: - stentgrafty o średnicy do 8mm kompatybilne z introduktorem do 8F | - TAK- 5 pkt - NIE – 0 pkt |  |
| - 2. | Stentgraft do naczyń obwodowych samorozprężalny Parametry oceniane: - stentgrafty o średnicy do 8mm kompatybilne z introduktorem do 8F | - TAK- 5 pkt - NIE – 0 pkt |  |
| - 3. | Stentgraft do naczyń obwodowych samorozprężalny Parametry oceniane: - stentgrafty o średnicy do 8mm kompatybilne z introduktorem do 8F | - TAK- 5 pkt - NIE – 0 pkt |  |
| - 4. | Stentgraft do naczyń obwodowych pokryty heparyną Parametry oceniane: - stentgrafty o średnicy do 8mm kompatybilne z introduktorem do 8F | - TAK- 5 pkt - NIE – 0 pkt |  |
| - 5. | Stentgraft do naczyń obwodowych pokryty heparyną Parametry oceniane: - stentgrafty o średnicy do 8mm kompatybilne z introduktorem do 8F | - TAK- 5 pkt - NIE – 0 pkt |  |
| - 6. | Stentgraft do naczyń obwodowych pokryty heparyną Parametry oceniane: - stentgrafty o średnicy do 8mm kompatybilne z introduktorem do 8F | - TAK- 5 pkt - NIE – 0 pkt |  |
| - 7. | Stentgraft do naczyń obwodowych pokryty heparyną Parametry oceniane: - wszystkie rozmiary kompatybilne z introduktorem do 8F | - TAK- 5 pkt - NIE – 0 pkt |  |

........................................................................

data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 101A do SIWZ

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Pakiet 101

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | - Skala ocen | ## Odpowiedź Wykonawcy ## Tak/ Nie ## Oferowana wartość parametru, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Stent samorozprężalny do tętnic szyjnych nitinolowy z systemem dostarczania typu monorail: Parametry oceniane: a) dostępne średnice stentów poniżej 6mm; b) dostępne długości stentów powyżej 40mm. | - a) TAK- 5 pkt - NIE – 0 pkt - b) TAK- 5 pkt - NIE – 0 pkt |  |

........................................................................

data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 102A do SIWZ

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Pakiet 102

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | - Skala ocen | ## Odpowiedź Wykonawcy ## Tak/ Nie ## Oferowana wartość parametru, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | System protekcji dystalnej do tętnic szyjnych typu filtr Parametry oceniane: - dostępne systemy z prowadnikiem długości powyżej 260cm – 5 pkt - dostępne systemy z prowadnikiem długości do 260cm – 0 pkt; |  |  |

........................................................................

data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 103A do SIWZ

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Pakiet 103

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | - Skala ocen | ## Odpowiedź Wykonawcy ## Tak/ Nie ## Oferowana wartość parametru, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Stent samorozprężalny do tętnicy szyjnej o konstrukcji dwuwarstowej: Parametry oceniane: - wszystkie rozmiary stentów kompatybilne z koszulką 5F. | - TAK- 5 pkt - NIE – 0 pkt |  |

........................................................................

data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 104A do SIWZ

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Pakiet 104

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | - Skala ocen | ## Odpowiedź Wykonawcy ## Tak/ Nie ## Oferowana wartość parametru, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Cewnik balonowy typu Rx do predylatacji i postdylatacji tętnic szyjnych Parametry oceniane: a) dostępne średnice balonów powyżej 7mm; b) dostępne długości balonów powyżej 40mm. | - a) TAK- 5 pkt - NIE – 0 pkt - b) TAK- 5 pkt - NIE – 0 pkt |  |

........................................................................

data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 105A do SIWZ

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Pakiet 105

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | - Skala ocen | ## Odpowiedź Wykonawcy ## Tak/ Nie ## Oferowana wartość parametru, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Zestaw do neuroprotekcji proksymalnej z zatrzymaniem przepływu krwi w zabiegach angioplastyki tętnicy szyjnej Parametry oceniane: - dostępność układów wprowadzających <8F i >9F. | - TAK- 5 pkt - NIE – 0 pkt |  |

........................................................................

data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 106A do SIWZ

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Pakiet 106

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | - Skala ocen | ## Odpowiedź Wykonawcy ## Tak/ Nie ## Oferowana wartość parametru, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Introduktory zabiegowe zbrojone do angioplastyki tętnic szyjnych Parametry oceniane: - dostępność rozmiaru 5F. | - TAK- 5 pkt - NIE – 0 pkt |  |

........................................................................

data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 107A do SIWZ

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Pakiet 107

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | - Skala ocen | ## Odpowiedź Wykonawcy ## Tak/ Nie ## Oferowana wartość parametru, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | SteStentgraft aortalny do leczenia tętniaków aorty brzusznej z kompletnym zestawem do implantacji: Parametry oceniane: a) możliwość zamiany systemu rozgałęzionego na uni-iliac; b) możliwość zaopatrzenia tętniaka z szyją o długości ≤ 15mm od tt. nerkowych i zagiętej pod kątem powyżej 60° dla wszystkich średnic, potwierdzone w instrukcji użytkowania; c) zakres średnic części aortalnej umożliwiający implantację w szyi tętniaka o średnicy mniejszej niż 19mm lub większej niż 31mm; d) zakres średnic części biodrowych umożliwiający implantację w tętnicach o średnicy mniejszych niż 8mm lub większych niż 22mm; e) system wprowadzający nie przekraczający rozmiaru (średnicy zewnętrznej) 16F dla części aortalnych i 13F dla części biodrowych. | - a) TAK- 5 pkt - NIE – 0 pkt - b) TAK- 10 pkt - NIE – 0 pkt c) TAK- 5 pkt - NIE – 0 pkt d) TAK- 5 pkt - NIE – 0 pkt e) TAK- 10 pkt - NIE – 0 pkt |  |

........................................................................

data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 108A do SIWZ

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Pakiet 108

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | - Skala ocen | ## Odpowiedź Wykonawcy ## Tak/ Nie ## Oferowana wartość parametru, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Stentgraft aortalny leczenia tętniaków aorty brzusznej z kompletnym zestawem do implantacji Parametry oceniane: a) zakres średnic części aortalnej umożliwiający implantację w szyi tętniaka o średnicy poniżej 19mm lub powyżej 32mm; b) zakres średnic części biodrowych umożliwiający implantację w tętnicach o średnicy poniżej 8mm lub powyżej 25mm; c) system wprowadzający nie przekraczający średnicy 16F. | - a) TAK- 5 pkt - NIE – 0 pkt - b) TAK- 5 pkt - NIE – 0 pkt c) TAK- 5 pkt - NIE – 0 pkt |  |

........................................................................

data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 109A do SIWZ

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Pakiet 109

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | - Skala ocen | ## Odpowiedź Wykonawcy ## Tak/ Nie ## Oferowana wartość parametru, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Cewnik kalibrowany Parametry oceniane: - znaczniki zatopione w materiale cewnika. | - TAK- 5 pkt - NIE – 0 pkt |  |

........................................................................

data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 110A do SIWZ

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Pakiet 110

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | - Skala ocen | ## Odpowiedź Wykonawcy ## Tak/ Nie ## Oferowana wartość parametru, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Cewniki infuzyjne do fibrynolizy Parametry oceniane: a) dostępne średnice 4F i 5F - 5 pkt, dostępna jedna (4F lub 5F) - 0 pkt; - b) dostępne więcej niż 3 długości perforowanej części cewnika: tak – 5 pkt; nie – 0 pkt. |  |  |

........................................................................

data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 111A do SIWZ

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Pakiet 111

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | - Skala ocen | ## Odpowiedź Wykonawcy ## Tak/ Nie ## Oferowana wartość parametru, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Filtr przeciwzatorowy do żyły głównej Parametry oceniane: a) możliwość implantacji tego samego filtra przez żyłę udową lub szyjną (uniwersalny zestaw do implantacji); b) możliwość usunięcia filtra przez żyłę udową oraz żyłę szyjną. | - a) TAK- 5 pkt - NIE – 0 pkt - b) TAK- 5 pkt - NIE – 0 pkt |  |
| - 2. | Zestaw do usuwania filtra z żyły głównej Parametry oceniane: - w zestawie dedykowany cewnik do usuwania filtra. | - TAK- 5 pkt - NIE – 0 pkt |  |

........................................................................

data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 112A do SIWZ

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Pakiet 112

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | - Skala ocen | ## Odpowiedź Wykonawcy ## Tak/ Nie ## Oferowana wartość parametru, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Spirale embolizacyjne Parametry oceniane: a) dostępne spirale o więcej niż 3 grubościach; b) dostępne spirale o więcej niż 3 kształtach. | - a) TAK- 5 pkt - NIE – 0 pkt - b) TAK- 5 pkt - NIE – 0 pkt |  |

........................................................................

data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 113A do SIWZ

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Pakiet 113

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | - Skala ocen | ## Odpowiedź Wykonawcy ## Tak/ Nie ## Oferowana wartość parametru, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Zamykacze do naczyń po nakłuciach z klipsem nitinolowym Parametry oceniane: - możliwość zamknięcia po nakłuciu powyżej 6F. | - TAK- 5 pkt - NIE – 0 pkt |  |
| - 2. | Zamykacze do naczyń po nakłuciach w formie szwu Parametry oceniane: - możliwość zamknięcia po nakłuciu powyżej 8F. | - TAK- 5 pkt - NIE – 0 pkt |  |

........................................................................

data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 114A do SIWZ

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Pakiet 114

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | - Skala ocen | ## Odpowiedź Wykonawcy ## Tak/ Nie ## Oferowana wartość parametru, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Zamykacze do naczyń po nakłuciach w postaci korka polimerowego Parametry oceniane: a) możliwość zamknięcia po introduktorze powyżej 7F; b) jedno uniwersalne urządzenie do zamykania otworów po introduktorach 5- 7F. | - a) TAK- 5 pkt - NIE – 0 pkt - b) TAK- 5 pkt - NIE – 0 pkt |  |

........................................................................

data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 115A do SIWZ

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Pakiet 115

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | - Skala ocen | ## Odpowiedź Wykonawcy ## Tak/ Nie ## Oferowana wartość parametru, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Okluder – korek do zamykania naczyń obwodowych Parametry oceniane: - długość systemu dostarczającego >100cm – 5 pkt; długość systemu dostarczającego do 100cm – 0 pkt; |  |  |

........................................................................

data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 116A do SIWZ

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Pakiet 116

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | - Skala ocen | ## Odpowiedź Wykonawcy ## Tak/ Nie ## Oferowana wartość parametru, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Zestaw jednorazowych obłożeń, materiałów i drobnego sprzętu do zabiegów naczyniowych Parametry oceniane: a) kraniki rampy dwudrożnej oznaczone różnymi kolorami; b) strzykawki luer-lock oznaczone kolorami. | - a) TAK- 5 pkt - NIE – 0 pkt - b) TAK- 5 pkt - NIE – 0 pkt |  |
| - 2. | Serweta jednorazowa Parametry oceniane: - warstwa samoprzylepna wokół otworu w serwecie. | - TAK- 5 pkt - NIE – 0 pkt |  |

........................................................................

data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 117A do SIWZ

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Pakiet 117

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | - Skala ocen | ## Odpowiedź Wykonawcy ## Tak/ Nie ## Oferowana wartość parametru, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Igła angiograficzna Parametry oceniane: - możliwość założenia skrzydełek ułatwiających uchwyt igły. | - TAK- 5 pkt - NIE – 0 pkt |  |
| - 2. | Kraniki wysokociśnieniowe Parametry oceniane: - limit ciśnienia ≥750PSI. | - TAK- 5 pkt - NIE – 0 pkt |  |
| - 3. | Torquer do prowadnika Parametry oceniane: a) karbowana powierzchnia torquera; b) symetryczna budowa pozwalająca na zakładanie torquera na prowadnik dowolną stroną. | - a) TAK- 5 pkt - NIE – 0 pkt - b) TAK- 5 pkt - NIE – 0 pkt |  |
| - 4. | Y-konektor Parametry oceniane: - przezroczysty materiał łącznika umożliwiający obserwację zawartości. | - TAK- 5 pkt - NIE – 0 pkt |  |
| - 5. | Rampa trójdrożna Parametry oceniane: - kraniki rampy oznaczone różnymi kolorami. | - TAK- 5 pkt - NIE – 0 pkt |  |
| - 6. | Przetworniki do pomiaru ciśnienia krwawego Parametry oceniane: - w zestawie dren do podłączenia do cewnika lub kranika w celu pomiaru ciśnienia. | - TAK- 5 pkt - NIE – 0 pkt |  |
| - 7. | Igła wprowadzająca stępiona Parametry oceniane: - igła akceptująca prowadnik do 0,038”. | - TAK- 5 pkt - NIE – 0 pkt |  |
| - 8. | Podwójny Y-conector: Parametry oceniane: - przezroczysty materiał łącznika umożliwiający obserwację zawartości. | - TAK- 5 pkt - NIE – 0 pkt |  |
| - 9. | Strzykawki typu luer-lock Parametry oceniane: - dostępne co najmniej 4 pojemności strzykawek. | - TAK- 5 pkt - NIE – 0 pkt |  |

........................................................................

data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 118A do SIWZ

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Pakiet 118

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | - Skala ocen | ## Odpowiedź Wykonawcy ## Tak/ Nie ## Oferowana wartość parametru, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Wkład do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu Parametry oceniane: - dostępne co najmniej 2 pojemności wkładów. | - TAK- 5 pkt - NIE – 0 pkt |  |
| - 2. | Łącznik wysokociśnieniowy Parametry oceniane: a) długość ≥150cm; b) limit ciśnienia powyżej 1200 PSI. | - a) TAK- 5 pkt - NIE – 0 pkt b) TAK- 5 pkt - NIE – 0 pkt |  |

........................................................................

data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 119A do SIWZ

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Pakiet 119

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | - Skala ocen | ## Odpowiedź Wykonawcy ## Tak/ Nie ## Oferowana wartość parametru, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Zestaw do przezskórnego nakłucia ropni i nefrostomii Parametry oceniane: - możliwość wprowadzenia drenu jednostopniowo lub z użyciem prowadnika: 5 pkt, możliwość wprowadzenia drenu tylko z użyciem prowadnika: 0pkt. |  |  |

........................................................................

data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy