Arkusz asortymentowo-cenowy

| Nazwa przedmiotu | Opis przedmiotu |  | Jednostka miary | sz |  | Cena jednostkowa |  | Wartość netto |  | Kwota podatku | Wartość brutto | nr katalogowy /nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Renasys F Soft Port – zestaw opatrunkowy z pianką średni 20x12,5x3 cm | Zestaw opatrunkowy z porowatą hydrofobową pianką poliuretanową średni, z miękkim, wyściełanym portem (drenem) typu Soft Port, umożliwiającym przepływ wysięku z rany do kanistra nawet podczas zgniecenia, czy ucisku; w rozmiarze 20,0 cm x 12,5 cm x 3,0 cm kompatybilne z urządzeniem Renasys |  | sztuka | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Renasys F Soft Port – zestaw opatrunkowy z pianką mały 10x8x3 cm | Zestaw opatrunkowy z porowatą hydrofobową pianką poliuretanową średni, z miękkim, wyściełanym portem (drenem) typu Soft Port, umożliwiającym przepływ wysięku z rany do kanistra nawet podczas zgniecenia, czy ucisku; w rozmiarze 10,0 cm x 8,0 cm x 3,0 cm kompatybilne z urządzeniem Renasys |  | sztuka | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Renasys Go 300 ml – kanister | Matowy zbiornik o pojemności 300 ml z oznaczeniami poziomu, zintegrowanym filtrem antybakteryjnym i z uszczelniaczem, kompatybilny z urządzeniami do podciśnieniowego leczenia ran |  | sztuka | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Renasys łącznik | Łącznik Y do ran mnogich |  | sztuka | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opatrunek jałowy Acticoat flex | Opatrunek ze srebrem nanokrystalicznym na rany płytkie i głębokie do stosowania z terapią podciśnieniową; rozmiar 10 cm x 10 cm |  | sztuka | 440 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Renasys F Soft Port – zestaw opatrunkowy z pianką średni 25x15x3 cm | Zestaw opatrunkowy z porowatą hydrofobową pianką poliuretanową duży, z miękkim, wyścielanym portem (drenem) typu Soft Port, umożliwiającym przepływ wysięku z rany do kanistra nawet podczas zgniecenia czy ucisku. Kompatybilny z urządzeniem RENASYS GO |  | sztuka | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pojedynczo pakowany SOFT PORT | Pojedynczo pakowany dren, z miękkim wyścielanym kanałem typu Soft Port |  | sztuka | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Transparentna folia 20x30cm | Transparentna folia |  | sztuka | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość netto razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kwota podatku VAT razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość brutto razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………..

data i podpis Wykonawcy