# Załącznik  Nr 3 do SIWZ

# DODATKOWE MINIMALNE WYMAGANIA

I Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia minimalnego wyposażenia:

Sprzęt oraz środki/asortyment czystościowo-higieniczny stanowi zakres podstawowy. Całościowy koszt zakupu pokrywa Wykonawca.

Sprzęt podstawowy potrzebny do realizacji usługi:

  - Specjalistyczny sprzęt (wysięgniki) do sprzątania ciągów komunikacyjnych, dużych powierzchni oraz wykonawstwa usług porządkowych urządzeń, sprzętów i przedmiotów znajdujących się powyżej 1,0 m wysokości 3 szt.

  - Zapewnienie do użytku codziennego na terenie szpitala 2 sztuk profesjonalnego, automatycznego urządzenia do dezynfekcji powierzchni, pomieszczeń - naboje na bazie H2O2. Urządzenie mobilne o wadze nie przekraczającej 7 kg (bez naboju), prędkość powietrza na wylocie w granicy 70-80m/s., o zasięgu powierzchni 340-360 m3 i mocy minimalnej 1000 W. Wykonawca realizuje usługę z wykorzystaniem urządzenia, zapewnia w sposób ciągły/całodobowy dostępność i użytkowanie do urządzenia oraz zabezpiecza urządzenie w nabój na bazie H2O2.

  - Automatyczne urządzenie dozujące do przygotowania roboczych roztworów środków myjących, dezynfekcyjnych - min. 1 szt.

  - Urządzenie do mechanicznego zbierania rozlanych płynów - min. 2 szt.

  - Profesjonalny sprzęt do oczyszczania powierzchni gorącą parą wodną- min. 2 szt.,

  - Akumulatorowe maszyny myjąco-szorujace do mycia dużych powierzchni (kombimat) 
- min. 2 szt

  - Szorowarki- min. 2 szt.

  - Polerki wysokoobrotowe- min. 6 szt

  - Odkurzacze bezpyłowe (minimum dwa filtry lub filtr wodny) - min. 17 szt.

  - Serwisowy wózek do sprzątania lub wózek z systemem kuwet zamkniętych - min. 37 szt

- wózek z systemem kuwet zamkniętych w obszarze Anestezjologii i Intensywnej Terapii, - 3 szt., z czego 1 szt. do stanowisk izolacji,

- Centralnej Sterylizacji, Bloku Operacyjnego, , w Oddziale Okulistycznym, Otolaryngologicznym, Intensywnej Terapii Noworodka, Urologia, Ginekologicznym, Traktem Porodowym – po 2 szt., w pozostałych oddziałach po 1 szt,  W sytuacji wystąpienia ogniska epidemicznego wydzielenie osobnego wózka tylko do celów sprzątania w salach z ogniskiem jednego osobnego wózka.

- do kuwet mopy i ścierki z mikrowłókien – w ilości umożliwiającej zapewnienie ciągłości pracy z zachowaniem zasad zgodnych z Planem Higieny.

  - Wózki ze stali nierdzewnej z szczelnie zamkniętą przestrzenią ładunkową do przewożenia czystej bielizny szpitalnej (ocena serwisowa, naprawy techniczne należą do Wykonawcy) - min. 4 szt.

  - Wózki do wewnątrzszpitalnego transportu asortymentu o większych gabarytach np. kanistrów- min. 2 szt.

  - Kij (aluminiowy lub plastikowy gładki)+ podstawa mopa - w ilości minimum 80szt.. Podstawy mopów zapewniające bezkontaktową pracę personelu i umożliwiające wyeliminowanie ręcznego zdejmowania elementu myjącego nakładanego na podstawę mopa.

  - Mopy bawełniane - w ilości minimum 3000szt.,

  - Ścierki z mikrowłókien - w ilości umożliwiającej zapewnienie ciągłości pracy 
z zachowaniem kolorystyki i przeznaczenia. Przy zastosowaniu izolacji oraz w sytuacjach zagrożenia epidemiologicznego Zamawiający wymaga stosowania ściereczek jednorazowych w tym ze środkiem sporobójczym .

Używany do realizacji usługi sprzęt musi odpowiadać wymaganiom asortymentu profesjonalnego, nie dopuszczalny jest asortyment wykorzystywany w zakresie prac domowych.

Asortyment i środki czystościowo-higieniczne potrzebne do realizacji usługi:

  - Zakup i zainstalowanie uniwersalnych dozowników ściennych przeznaczonych do dozowania preparatów płynnych do mycia rąk o następujących właściwościach technicznych: dozowanie łokciem lub grzbietem dłoni, plastikowy bez elementów metalowych i transparentnych (przeźroczystych np. „szybki” itp.), koloru białego. W celu łatwego przecierania i utrzymania czystości bez wystających elementów mocujących. Pojemność 500 ml. Możliwość dezynfekcji wszystkich elementów dozownika (wyjmowana pompka dozująca), regulowana ilość dozowanego preparatu (0,5; 1 lub 1,5 ml.), Element pompki łatwo demontowany, z możliwością mycia w myjniach. dezynfektorach. Dozowanie preparatów od góry pojemnika (eliminacja kapania i  ew. przeciekania). Łatwy montaż i demontaż, tzn. powieszenie i zdjęcia dozownika ze ściany bez konieczności każdorazowego przykręcania i odkręcania całego dozownika.- ilość 200 sztuk. Dostarczenie i zamontowanie dozowników w pomieszczeniach wskazanych przez zamawiającego. W sytuacji uszkodzenia wymiana asortymentu spoczywa na Wykonawcy. Po zakończeniu umowy asortyment pozostaje we własności szpitala.

  - Wykonawca zapewnia również w cenie usługi:

- Środki dezynfekcyjne do dezynfekcji powierzchni zgodne z wytycznymi Zamawiającego,

- Środki czystościowe w tym:

- mydło w płynie do rąk –100 kanistrów po 5 litrów =500 litrów - na miesiąc,

- detergenty do mycia powierzchni i urządzeń sanitarnych zgodnie z bieżącym zużyciem,

- neutralizatory powietrza/ odświeżacz powietrza w aerozolu w ilości 250 szt. na miesiąc zgodnie z podziałem przekazanym przez Zamawiającego w pierwszy tygodniu po rozpoczęciu umowy.

- pojedyncze ręczniki jednorazowego użytku papierowe, płaty, gofrowane, koloru białego, składane w „Z” rozmiar 25x23cm, gramatura min. 24 - 30g/m 2, pasujące do dozownika PZ1 lub PZ2 firmy MERIDA –300 (lub innego odpowiadającego wymaganiom wymiarowym dozowników wskazanego typu) opakowanie zawierające 4000szt. listków tj.150 000 szt. listków, - na miesiąc

- Ręczniki papierowe w rolce bezpyłowe lub o niskim stopniu pylności, białe do wycierania rąk bez perforacji, dostosowany do dozownika typu Matic (lub innego odpowiadającego wymaganiom wymiarowym i technicznym wskazanego typu) o wymiarach wys.37,2 cm szer./33,7 cm gł/20,3 cm. Długość rolki w przeliczeniu na mb powinna wynosić 150 m, średnica całkowita rolki powinna wynosić 19 cm oraz podstawowa gramatura nie mniejsza niż 23/18,5(g/m2). Minimalna ilość rolek - 400 szt/miesiąc.

- papier toaletowy –3700 rolek na miesiąc dopasowane do zainstalowanych w szpitalu dozowników do papieru.

- worki niebieskie na czystą pościel transportową 70x110cm gr. 0,09, miesięczne zapotrzebowanie 2500 szt.

- worki białe na brudną pościel (z izolacji) w ilości 300 szt. miesięczne i zielonych na brudną pościel od pozostałych chorych w ilości 2500 miesięcznie. Worki o wymiarze 70x110cm i gramaturze gr. 0,09.

- worki na odpady wg tabeli:

| Lp. | Kolor | Rozmiar | Grubość folii | Szacunkowa ilość miesięcznie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | niebieski | 50 x 60 cm | 0,03 mm | 12 500 szt. |
| 2 | niebieski | 70 x 90 cm | 0,06 mm | 6 500 szt. |
| 3 | niebieski | 70 x 110 cm | 0,09 mm | 6 500 szt. |
| 4 | czerwony | 50 x 60 cm | 0,03 mm | 11 000 szt. |
| 5 | czerwony | 70 x 110 cm | 0,09 mm | 8 500 szt. |
| 6 | żółty | 50 x 60 cm | 0,03 mm | 1000 szt. |
| 7. | żółty | 70 x 110 cm | 0,06 mm | 1000 szt. |
| 8. | pomarańczowy | 50 x60 cm | 0,03 mm | 5 000 szt |
| 9. | pomarańczowy | 70x110 cm | 0,09 mm | 3000 szt |
| 10 | brązowe | 50 x60 cm | 0,03 mm | 5 000 szt |
| 11 | brązowe | 70x110 cm | 0,09 mm | 3000 szt |
| 12 | czarne | 50 x60 cm | 0,03 mm | 10 500 szt |
| 13 | czarne | 70x110 cm | 0,09 mm | 6000 szt |

Zamawiający zastrzega sobie w trakcie trwania umowy prawo zmiany kolorystyki worków, rozmieszczenie ilościowe w liczbie porządkowej, zmiany wymiarów. Zmiany wiązać się będą z koniecznością dostosowania do wymogów prawa zewnętrznego i wewnętrznego szpitala w zakresie segregacji, selekcji, utylizacji odpadów. Zmiany nie będą dodatkowo obciążać finansowo Zamawiającego.

Preparat do dezynfekcji rąk personelu medycznego zapewnia Zamawiający, preparat do myjni basenów i kaczek zapewnia Zamawiający.

Pozostałe

1. Wykonawca zobowiązany do położenia powłok (wysokopołyskowych, antypoślizgowych, odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych) na podłogi w ciągach komunikacyjnych, korytarzach oddziałowych, salach chorych oraz w pomieszczeniach administracyjnych (nie dotyczy pomieszczeń z wykładzinami dywanowymi, powłokami antyelektrostatycznymi oraz z płytek ceramicznych) i stałą ich konserwację. Wykonawca zobowiązany jest do ciągłego utrzymania wysokiego połysku podłóg. Ponadto, w sytuacjach wątpliwych częstotliwość położenia powłok uzależniona będzie od bieżących potrzeb określonych przez Zamawiającego.

2. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego zapewnienia i rozłożenia mat pyłochłonnych zbierających kurz i zanieczyszczenia z obuwia przy wejściach do szpitala w ilości 6 sztuk 
o wymiarach:

- 1 szt. o wymiarach 115x200 cm

- 3 szt.  o wymiarach 150x250 cm

- 2 szt.  o wymiarach 150x4000cm

przy czym wymiana mat pyłochłonnych powinna odbywać się nie rzadziej niż:

- w sezonie wiosennym i letnim co 2 tygodnie

- w sezonie jesiennym i zimowym raz w tygodniu.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia częstotliwości wymiany mat w zależności od ich zniszczenia, zwiększenie częstotliwości wymiany mat nie obciąża dodatkowo Zamawiającego.

Wymiana mat powinna odbywać się w godzinach zapewniających płynność przemieszczania się pracowników, pacjentów, petentów Zamawiającego. Nie ma możliwości przechowywania na terenie szpitala zużytych mat, maty po ich demontażu należy natychmiast usunąć.

II Uzupełnienie informacji dotyczącej wykonywania usługi:

1. Transport bielizny do magazynu brudnej bielizny i z magazynu czystej bielizny w oddziały. Transport bielizny odbywa się od poniedziałku do soboty, w godzinach pracy pralni od godz. 7.00 – 15.00. W niedziele transport brudnej bielizny do pomieszczenia czasowego przechowywania znajdującego się w strukturach pralni odbywać się będzie w godzinach 700-1200. Zamawiający zastrzega prawo zmiany częstotliwości i godzin transportu – zmiany zależne będą od sytuacji szczególnych np. epidemia, wysokie temperatury powietrza, itp.

  - Pobieranie bielizny operacyjnej oraz pozostałej z magazynu pralni musi odbywać się 
w opakowaniach ochronnych.

  - Transport powinien odbywać się wózkami zamykanymi przystosowanymi do wożenia 
z podziałem oddzielnie bielizny brudnej i oddzielnie czystej. Transport w szpitalu realizowany jest z zachowaniem podziału na:

-  transport czysty ( np. asortyment sterylny, apteka, czysta pościel ), pracownicy ubrani w

odzież koloru białego (góra i dół stroju)

-  transport brudny ( np. odpady medyczne, brudna pościel ), pracownicy ubrani w odzież

ochronną koloru granatowego.

  - Wózki powinny być dobrej jakości i z zamkniętą przestrzenią ładunkową. Przykładowe/minimalne wymiary wózka - 0,7 m x ok. 1,2 m x ok. 1,2 m (szerokość, długość, wysokość). Wielkość wózka musi pozwolić na jego swobodne transportowanie przez jedna osobę oraz załadowanie pozwalające na bezpieczne jego zamkniecie bez upychania.

  - Drzwiczki podwójne z jednej strony po długości.

  - Zapewnienie wózków należy do Wykonawcy.

  - Wózki transportowe powinny być wydzielone i oznakowane jako „czyste” i „brudne”, codziennie myte i dezynfekowane po każdorazowym użytkowaniu.

  - Personel zabezpieczający transport powinien przestrzegać algorytmu higienicznego mycia i dezynfekcji rąk oraz stosować środki bariery osobistej (rękawice i fartuchy ochronne).

  - Bielizna zakaźna z oddziałów po izolacjach i odpady zakaźne po załadowaniu w worki na czas transportu muszą być dodatkowo zabezpieczone w szczelnych workach foliowych jednorazowego użytku, które po opróżnieniu w pralni są usuwane jako odpad medyczny.

  - Bielizna zakaźna z oddziałów po izolacjach musi być zabezpieczona poprzez dwa worki koloru białego.

2. Transport leków (w ściśle określonym zakresie) z Apteki Szpitalnej w oddziały, zakłady, pracownie, laboratoria:

  - Pobieranie z Apteki Szpitalnej i dostarczanie ich w oddziały, zgodnie z harmonogramem odbioru leków obowiązującym w Szpitalu.

  - Transport winien odbywać się odpowiednimi wózkami do transportu leków.

  - Wózki wraz z pojemnikami powinny być codziennie myte i dezynfekowane przez Wykonawcę.

# 3. Transport materiałów biurowych i sprzętu do poszczególnych komórek zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego harmonogramem

Do realizacji transportu udostępnione są windy towarowo-osobowe, oprócz windy służącej dla potrzeb Bloku Operacyjnego, OIT i CST. Nie dopuszcza się transportu windami osobowymi.

NALEŻY BEZWZGLEDNIE PRZESTRZEGAĆ ZASAD KRZYŻOWANIA SIĘ DRÓG.

# 4. Postępowanie z podstawowym sprzętem po zakończeniu sprzątania

  - ścierki i mopy muszą być wyprane w środkach, o właściwościach dezynfekcyjnych.

  - Brudne mopy i ściereczki muszą być poddane dezynfekcji, praniu oraz przechowywane w stanie suchym. Pranie i suszenie powyższego asortymentu należy do Wykonawcy, przy czym realizacja zadania nie może finansowo obciążać Zamawiającego.

  - Sprzęt sprzątający po użyciu należy zdezynfekować i umyć.

  - Czysty sprzęt przechowywać należy w czystym pomieszczeniu w stanie suchym.

III Wykonawca zobowiązany będzie do:

- wdrożenia dodatkowych procedur organizacyjnych i dezynfekcyjnych podyktowanych nieprzestrzeganiem odpowiednich zasad sprzątania oraz zmieniającymi się wytycznymi prawa.

- ścisłej współpracy, częstych kontaktów z Lekarzem Epidemiologiem/Pielęgniarką Epidemiologiczną szpitala celem wymiany uwag dotyczących wykonywanych usług.

- uzyskania każdorazowej zgody Kierownika Działu .Dezynfekcji i Centralnej Sterylizacji dotyczycącej zmiany środków czystościowych i dezynfekujących. Dokonane zmiany należy przedstawić do akceptacji w Sekcji Higieny i Epidemiologii.

- Wykonawca zapewnia swoim pracownikom:

- mydło w płynie i preparat do dezynfekcji rąk

- ręczniki papierowe i papier toaletowy

- środki ochrony osobistej/ rękawice, fartuchy jednorazowe, okulary ochronne

- identyfikatory

- ubrania robocze

- systematyczne pranie i dezynfekcję odzieży roboczej

- wdrożenie postępowania po ekspozycji zawodowej i związane z tym poniesienie kosztów. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy do ekspozycji dojdzie z winy pracownika Zamawiającego (szpitala) np. błędna segregacja odpadów lub błędne zabezpieczenie odpadu w zakresie należącym do Zamawiającego.

- szkolenia w zakresie procedur, algorytmów i instrukcji Zespołu Zakażeń Szpitalnych obowiązujących w WSZ w Elblągu.

W ramach odpowiedzialności za wykonywanie usług Wykonawca płaci kary za nieprzestrzeganie przepisów sanitarno – epidemiologicznych, BHP, P/poż, nakładane przez uprawnione służby.