|  | Pakiet nr.1-Arkusz asortymentowo-cenowy |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Lp | - Przedmiot zamówienia | - Ilość szt. | - Cena jednostkowanetto | - Wartość netto | - Kwota podatku Vat | - Wartość brutto | - Producent | - Nr katalogowy |
| - 1 | - Iluminator naczyń żylnych (wizualizator) -2 szt. dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego | - 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość netto razem |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kwota podatku Vat |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość brutto razem |  |  |  |  |  |  |  |

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Parametry techniczne przedmiotu zamówienia.

1. Urządzenie medyczne.

2. Widoczność naczyń do 10mm pod powierzchnią skóry pacjenta.

3. Waga: max. 200 g, kompaktowe rozmiar.

4. Intuicyjna obsługa za pomocą jednego przycisku.

5. Gotowość do działania natychmiast po włączeniu.

6. Ponad 3 godziny ciągłej pracy.

7. Brak potrzeby dokonywania okresowych kalibracji urządzenia.

8. Jasność obrazu min. 210 cd/m2

9. Współczynnik kontrastu ekranu: min. 240:1

10. Możliwość pracy nawet w ostrym świetle słonecznym.

11. Laserowy marker precyzyjnie wskazujący na skórze miejsce i kierunek wkłucia –

możliwość wykonania procedury za pierwszym podejściem.

…………………

data i podpis Wykonawcy