|  | Pakiet nr.1-Arkusz asortymentowo-cenowy |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Lp | - Przedmiot zamówienia | - Ilość szt. | - Cena jednostkowanetto | - Wartość netto | - Kwota podatku Vat | - Wartość brutto | - Producent | - Nr katalogowy |
| - 1 | - Wózki reanimacyjne dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego | - 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość netto razem |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kwota podatku Vat |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość brutto razem |  |  |  |  |  |  |  |

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Parametry techniczne przedmiotu zamówienia.

1. Wózek reanimacyjny przeznaczony jako wyposażenie szpitalnego oddziału ratunkowego

2. Wymiary:

- Szerokość: 650 mm ±30mm

- Głębokość: 500 mm ±30mm

- Wysokość: 1000 mm ±30mm

3. Konstrukcja wózka reanimacyjnego oparta na czterech kolumnach wykonanych ze stali

nierdzewnej. 4. Płyty boczne i tylna  ze  stopu aluminiowego.

5. Ilość szuflad: 5.

6. Górny blat roboczy wykonany z płyty ABS zabezpieczony z trzech stron obramowaniem

zapobiegającym przed przelaniem płynów.

7.  Płyta tylna i boczne wykonane z aluminium.

8.  Metalowe chwyty szuflad.

9. Trzy szuflady wyposażone w wyciągane podziałki służące odpowiedniej segregacji leków
10. Maksymalna nośność szuflady 50 kg ±5 kg

11. Całkowita ładowność wózka 200kg.

12. Nośność blatu bocznego: 10kg,

13. Odporność na korozję i łatwe czyszczenie

14. Centralny zamek zamykający wszystkie szuflady (zamek  umieszczony z prawej strony wózka)

15. Fronty szuflad wykonane z lekkiego stopu aluminiowego - lakierowane proszkowo,

16. Wózek wyposażony w 4 podwójne cichobieżne kółka (o średnicy min. Φ100mm) dwa z blokadą.

17. Metalowy uchwyt do przetaczania wózka

18. Krążki odbojowe nad kołami wózka zabezpieczające przed obiciem wózka

19. Wyposażenie standardowe:
       - półka pod  defibrylator,

- płyta (reanimacyjna) defibrylacyjna CPR,

- wieszak kroplówki,

- dwa kosze plastikowe,

- kosz na butle z tlenem,

- druciany kosz na akcesoria medyczne,

- dodatkowy wysuwany blat roboczy z boku wózka,

- przedłużacz elektryczny z czterema gniazdami

……………………….

data i podpis Wykonawcy