|  | Pakiet nr.2-Arkusz asortymentowo-cenowy |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Lp | - Przedmiot zamówienia | - Ilość szt. | - Cena jednostkowanetto | - Wartość netto | - Kwota podatku Vat | - Wartość brutto | - Producent | - Nr katalogowy |
| - 1 | - Wózki opatrunkowe dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowegp | - 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość netto razem |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kwota podatku Vat |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość brutto razem |  |  |  |  |  |  |  |

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Parametry techniczne przedmiotu zamówienia.

1. Wózek opatrunkowy przeznaczony jako wyposażenie szpitalnego oddziału ratunkowego.

2. Wymiary:

- Szerokość: 650 mm ±30mm

- Głębokość: 500 mm ±30mm

- Wysokość: 1000 mm ±30mm

3. Konstrukcja wózka oparta na czterech kolumnach aluminiowych.

4. Trzy uchwyty do przemieszczania wózka umieszczone na blacie głównym po bokach i z tyłu wózka.

5. Konstrukcja uchwytów do przemieszczania wózka jednocześnie zabezpiecza przed zsuwaniem się

pojemników z blatu roboczego.

6. Ilość szuflad: 5.

7. Górny blat roboczy wykonany ze stali nierdzewnej.
8. Uchwyty szuflad wykonane z ABS.

9. Trzy szuflady wyposażone w wyciągane podziałki służące odpowiedniej segregacji leków.
10. Maksymalna nośność szuflady 50 kg.

11. Fronty szuflad wykonane z lekkiego stopu aluminiowego - lakierowane proszkowo.

12. Płyta tylna i boczne wykonane z lekkiego kompozytu aluminium.

13. Całkowita ładowność wózka 200kg.

14. Nośność blatu bocznego: 10kg.

15. Odporność na korozję i łatwe czyszczenie.

16. Centralny zamek zamykający wszystkie szuflady.

17. Wózek wyposażony jest w 4 cichobieżne kółka (o średnicy min. Φ100mm) 2 kółka z blokadą jazdy.

18. Wyposażenie standardowe:
      - dwa kosze plastikowe z prawej strony wózka,

- dodatkowy wysuwany blat roboczy z boku wózka,

- druciany kosz na akcesoria medyczne.

…………………

data i podpis Wykonawcy