Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu

82-300 Elbląg, ul. Królewiecka 146

Załącznik nr 9 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Remont i przebudowa części pierwszego piętra budynku 1A i budynku 1C Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu pod potrzeby Oddziału Położniczego oraz Traktu Porodowego”

- Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji.

.

znak sprawy: 5/2014

Styczeń 2014

Spis treści:

1	Ogólny opis przedmiotu zamówienia	3

2	Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia	5

2.1. Dokumentacja budowlana i wykonawcza	5

2.2. Uzgodnienia i decyzje	13

2.3. Nadzór autorski nad realizacją inwestycji	14

3	Wymagana ilość egzemplarzy dokumentacji projektowej	16

4. Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia	17

5. Terminy realizacji przedmiotu zamówienia 	18

6.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy	21

7.	Spis załączników	22

- Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:

  - Opracowaniu dokumentacji budowlanej i wykonawczej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Remont i przebudowa części pierwszego piętra budynku 1A i budynku 1C Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu pod potrzeby Oddziału Położniczego oraz Traktu Porodowego”.

1) Dokumentacja zostanie wykonana w dwóch etapach z podziałem na trzy zakresy realizacyjne:

I Etap – Trakt Porodowy, obejmujący:

- I zakres realizacyjny – remont i przebudowa pomieszczeń znajdujących się 
w budynku 1C wraz z przebudową wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w pod potrzeby Traktu Porodowego w podziale na:

a-1) wykonanie projektów budowlanych z uzgodnieniami (z podziałem 
na poszczególne branże) oraz złożenie w odpowiedniej instytucji administracji państwowej wniosku o wydanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę (pismo/wniosek o wydanie pozwolenia na wykonanie robót budowlanych należy złożyć wraz z kompletną dokumentacją budowlaną oraz innymi wymaganymi załącznikami);

a-2) wykonanie projektów wykonawczych, Specyfikacji Technicznych Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlanych, Przedmiarów robót i wyposażenia, Kosztorysów Inwestorskich, oraz Zbiorczego Zestawienia Kosztów robót budowlanych, robót instalacyjnych i wyposażenia.

II Etap – Oddział Położniczy, obejmujący:

  - II zakres realizacyjny – remont i przebudowa pomieszczeń znajdujących się 
w budynku 1A pod potrzeby Oddziału Położniczego w podziale na:

a-1) wykonanie projektów budowlanych z uzgodnieniami (z podziałem 
na poszczególne branże) oraz pozyskanie decyzji administracyjnej zatwierdzającej projekty budowlane i udzielającej pozwolenia na wykonanie robót budowlanych;

a-2) wykonanie projektów wykonawczych, Specyfikacji Technicznych Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlanych, Przedmiarów robót i wyposażenia, Kosztorysów Inwestorskich, oraz Zbiorczego Zestawienia Kosztów robót budowlanych, robót instalacyjnych i wyposażenia.

  - III zakres realizacyjny – remont i przebudowa pomieszczeń znajdujących się 
w budynku 1C pod potrzeby Oddziału Położniczego w podziale na:

b-1) wykonanie projektów budowlanych z uzgodnieniami (z podziałem 
na poszczególne branże) oraz pozyskanie decyzji administracyjnej zatwierdzającej projekty budowlane i udzielającej pozwolenia na wykonanie robót budowlanych;

b-2) wykonanie projektów wykonawczych, Specyfikacji Technicznych Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlanych, Przedmiarów robót i wyposażenia, Kosztorysów Inwestorskich, oraz Zbiorczego Zestawienia Kosztów robót budowlanych, robót instalacyjnych i wyposażenia.

2) Ze względu na konieczność nieprzerwanego funkcjonowania poszczególnych oddziałów/obszarów szpitala dokumentacja budowlana i wykonawcza powinna uwzględniać etapową realizację robót budowlanych oraz dostaw wyposażenia 
i przekazywanie do użytkowania pomieszczeń zgodnie z podziałem na zakresy realizacyjne, tj. należy wykonać opracowania/projekty umożliwiające pozyskanie decyzji pozwolenia na budowę odrębnie dla każdego z trzech zakresów realizacyjnych.

3) Dokumentacja budowlana i wykonawcza będzie realizowana w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy opracowany przez Biuro Architektoniczne i Sztuk Plastycznych „SOSAK i SOSAK PROJEKT” z Olsztyna stanowiący załącznik Nr 9.1. do OPZ, opis przedmiotu zamówienia oraz wytyczne Zamawiającego, które Wykonawca 
jest zobowiązany pozyskać w formie pisemnej w trakcie realizacji prac projektowych 
od stosownych służb technicznych Szpitala oraz Ordynatora Oddziału.

4) Wszystkie rozwiązania techniczne w poszczególnych branżach w zakresie m.in. urządzeń, central wentylacyjno-klimatyzacyjnych, sprzętu oraz wyposażenia dodatkowego, wyposażenia medycznego, wyposażenia technicznego i socjalno-bytowego, wyposażenia meblowego a także prac budowlano-instalacyjnych (w tym m.in. prac rozbiórkowych/demontażowych, montażowych, wykończeniowych, zasilania elektroenergetycznego, zasilania w wodę i gazy medyczne, itp.) 
do wykonania/zainstalowania w ramach inwestycji przedstawione przez Projektanta 
w dokumentacji budowlano-wykonawczej objętej przedmiotem zamówienia wymagają wcześniejszego uzyskania stosownych warunków i wytycznych technicznych oraz uzgodnień n/w służb Szpitala, tj.:

- Działu Technicznego

- Działu Energetycznego

- Sekcji Informatycznej i Telekomunikacyjnej

- Sekcji Gazów Medycznych

- Sekcji Sprzętu Medycznego

- Sekcji Inwestycji i Remontów

- Bezpieczeństwa pożarowego

- Ordynatora Oddziału

- BHP

- Działu Higieniczno-Epidemiologicznego

  - Sprawowaniu nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji.

1) Sprawowanie nadzoru autorskiego nad inwestycją będzie realizowane etapowo, tj.:

III ETAP obejmujący – sprawowanie nadzoru autorskiego nad inwestycją dla I zakresu prac remontowych pomieszczeń znajdujących się w budynku 1C wraz z przebudową wentylacji mechanicznej i klimatyzacji pod potrzeby Traktu Porodowego w podziale 
na dwa okresy:

- w okresie ogłoszonych postępowań przetargowych na wykonanie robót budowlanych i wyposażenie inwestycji;

- w okresie realizacji robót budowlanych.

IV ETAP obejmujący – sprawowanie nadzoru autorskiego nad inwestycją dla II i III zakresu prac remontowych pomieszczeń znajdujących się w budynku 1A i 1C pod potrzeby Oddziału Położniczego w podziale na dwa okresy:

- w okresie ogłoszonych postępowań przetargowych na wykonanie robót budowlanych 
i wyposażenie inwestycji;

- w okresie realizacji robót budowlanych.

2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:

2.1. Dokumentacja budowlana i wykonawcza – odrębne opracowania dla każdego 
z trzech zakresów realizacyjnych (obejmująca również przebudowę i modernizację wentylatorni pod potrzeby Traktu Porodowego – obszar zlokalizowany 
w budynku 1B na poziomie niskiego parteru – opracowanie w ramach I Etapu zamówienia; dokumentację dotyczącą przebudowy i modernizacji wentylatorni należy opracować w dwóch wariantach /odrębne opracowania dla każdego z dwóch wariantów/: I wariant – uwzględniający kompleksową realizację prac dla całego obszaru wentylatorni, II wariant – uwzględniający możliwość etapowej realizacji prac w podziale na zakresy realizacyjne uzgodnione z Zamawiającym):

1) Projekt budowlany architektoniczno-technologiczny w zakresie układu architektoniczno – technologicznego pomieszczeń poszczególnych obszarów objętych opracowaniem wraz z opisem m.in. rozwiązań architektoniczno-technologicznych, projektowanych instalacji, wyposażenia, parametrów/wskaźników powierzchniowo-kubaturowych i innych wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz ze specyfiki przedmiotu zamówienia.

2) Projekt budowlany i wykonawczy branży architektoniczno-konstrukcyjnej 
w zakresie detali i szczegółów architektonicznych i konstrukcyjnych z opracowaniem planu BIOZ, w tym m.in.:

a) Inwentaryzacja budowlano-architektoniczna stanu istniejącego kondygnacji pierwszego piętra budynków 1A i 1C przewidzianych do zainwestowania oraz wentylatorki zlokalizowanej w budynku 1B na poziomie niskiego parteru ze szczególnym uwzględnieniem przegród budowlanych, stolarki budowlanej, szachtów instalacyjnych, drożnych kanałów wentylacyjnych, okładzin powierzchni budowlanych, istniejącej instalacji DSO itp.

b) Szczegółowe rozwiązania techniczne elementów architektonicznego wykończenia wnętrz, w tym:

- Wykończenie wewnętrznych powierzchni (posadzki / ściany / sufity) – z określeniem:

- pomieszczenia

- rodzaju materiałów do wykończenia powierzchni budowlanych (np. farba, glazura, tapeta/wykładzina specjalna, system stropu podwieszanego itp.)

- sposobu ułożenia wykładzin na posadzkach (wzór, np. środek jaśniejszy, boki/obrzeże ciemniejsze z wywinięciem na ściany, ewentualne wstawki, np.: romby, kwadraty, pasy) – przedstawiony w sposób graficzny – na rzutach pomieszczeń objętych przedmiotem opracowania

- sposobu ułożenia glazury i terakoty (wzór, np. „prosto”, w „karo”) – przedstawiony w sposób graficzny – na rysunkach w pomieszczeniach objętych przedmiotem opracowania

- istotnych parametrów technicznych, jakościowych i eksploatacyjnych warunkujących zastosowanie przez Wykonawcę robót budowlanych materiałów wykończeniowych - nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej 
(z zachowaniem konkurencyjności w świetle przepisów Prawo Zamówień Publicznych, tj. m.in. bez wskazywania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia)

- przykładowej kolorystyki materiałów wykończeniowych dla poszczególnych pomieszczeń (tj. farb, glazury, terakoty, tapet/wykładzin specjalnych, wykładzin podłogowych itp.), przy czym ostateczna kolorystyka zostanie uzgodniona 
z Zamawiającym na etapie realizacji robót budowlanych na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę wzorników.

- zestawienie stolarki budowlanej (z uwzględnieniem montażu drzwi p.poż wydzielających strefy pożarowe, drzwi do szachtów instalacyjnych oraz wymiany istniejących w obszarze objętym opracowaniem szafek hydrantowych) - 
z określeniem:

- lokalizacji montażu (pomieszczenia)

- ilości asortymentowej

- wymiarów

- rodzaju materiału

- istotnych parametrów technicznych, jakościowych i eksploatacyjnych warunkujących zastosowanie przez Wykonawcę robót budowlanych stolarki - nie gorszej od założonej w dokumentacji projektowej (z zachowaniem konkurencyjności w świetle przepisów Prawo Zamówień Publicznych, tj. m.in. 
bez wskazywania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia)

- wymagań specjalnych

- asortymentu i rodzaju okuć budowlanych

- przykładowej kolorystyki stolarki, przy czym ostateczna kolorystyka zostanie uzgodniona z Zamawiającym na etapie realizacji robót budowlanych na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę wzorników.

- zestawienie elementów zabezpieczenia specjalnego ścian - z określeniem:

- lokalizacji montażu

- rodzaju zabezpieczenia (materiału)

- typu

- istotnych parametrów technicznych, jakościowych i eksploatacyjnych warunkujących zastosowanie przez Wykonawcę robót budowlanych elementów zabezpieczenia - nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej 
(z zachowaniem konkurencyjności w świetle przepisów Prawo Zamówień Publicznych, tj. m.in. bez wskazywania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia)

- specyfikacji asortymentowo-ilościowej elementów systemowych

- przykładowej kolorystyki elementów zabezpieczenia, przy czym ostateczna kolorystyka zostanie uzgodniona z Zamawiającym na etapie realizacji robót budowlanych na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę wzorników.

- zestawienie elementów wyposażenia w formie odrębnych załączników – tabel mogące stanowić materiał – podstawę do przygotowania SIWZ w postępowaniach przetargowych na roboty budowlane oraz na wyposażenie pomieszczeń z podziałem na: wyposażenie medyczne (odrębnie: sprzęt ruchomy i sprzęt wymagający montażu), wyposażenie techniczne i socjalno-bytowe oraz wyposażenie dodatkowe, w tym: m.in. zasłony przyłóżkowe (parawany), uchwyty dla niepełnosprawnych, wysięgniki na kroplówki, rolety okienne wewnętrzne, żaluzje okienne zewnętrzne itp. – z określeniem:

- lokalizacji montażu

- typu

- istotnych parametrów technicznych, jakościowych i eksploatacyjnych warunkujących zastosowanie przez Wykonawcę robót budowlanych elementów wyposażenia - nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej 
(z zachowaniem konkurencyjności w świetle przepisów Prawo Zamówień Publicznych, tj. m.in. bez wskazywania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia)

- specyfikacji asortymentowo-ilościowej elementów systemowych

- przykładowej kolorystyki, przy czym ostateczna kolorystyka zostanie uzgodniona z Zamawiającym na etapie realizacji robót budowlanych na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę wzorników.

c) Szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne, w tym m.in.:

- szczegółowe rysunki wykonawcze i opis konstrukcji budowlanych przegród przeciwpożarowych

- szczegółowe rysunki wykonawcze oraz opis konstrukcji dla posadowienia 
i mocowania specjalistycznego sprzętu medycznego i technicznego

- pozostałe rysunki wykonawcze i opis konstrukcji nośnych – niezbędne 
do prawidłowego zrealizowania robót budowlanych – wynikające ze specyfiki przedmiotu zamówienia, z obowiązujących przepisów prawa oraz wytycznych Zamawiającego pozyskanych przez Projektanta na etapie opracowania dokumentacji projektowej

d) Inne szczegółowe rozwiązania techniczne wynikające z obowiązujących przepisów prawa, ze specyfiki przedmiotu zamówienia oraz z potrzeb realizacyjnych i wytycznych pozyskanych od Zamawiającego, w tym m.in.:

- szczegółowe rysunki i opis wydzielenia stref pożarowych – z uwzględnieniem posiadanej przez Szpital dokumentacji dla budynku głównego 1A

3) Projekt wykonawczy wyposażenia meblowego pomieszczeń objętych zakresem dokumentacji projektowej, w tym:

- szczegółowe rysunki wykonawcze i opis wyposażenia meblowego – indywidualne aranżacje/zabudowy meblowe odrębnie dla każdego pomieszczenia opracowane 
w ścisłym uzgodnieniu z Zamawiającym/Użytkownikiem, zawierające m.in.:

- szczegółowe rysunki/rzuty pomieszczeń wraz z naniesionymi zwymiarowanymi elementami wyposażenia meblowego,

- rysunki – detale poszczególnych elementów meblowych (m.in. szafki, biurka, komody, szafy, itp.)

- lokalizację montażu,

- szczegółową specyfikację przedmiarową materiałów wyposażenia meblowego 
(w tym również okuć meblowych), zawierającą istotne parametry techniczno-technologiczne, jakościowe, eksploatacyjne i ilościowe warunkujące zastosowanie przez Wykonawcę robót budowlanych materiałów i elementów wyposażenia meblowego - nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej (z zachowaniem konkurencyjności w świetle przepisów Prawo Zamówień Publicznych, tj. m.in. bez wskazywania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia),

- przykładową kolorystykę, przy czym ostateczna kolorystyka zostanie uzgodniona z Zamawiającym na etapie realizacji robót budowlanych na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę wzorników,

  - kolorowe wizualizacje przestrzenne w 3D dla każdego pomieszczenia indywidualnie (minimum 5 rysunków z różnych punktów obserwacji wykonanych dla każdego pomieszczenia wyposażanego w meble ).

4) Projekt budowlany i wykonawczy instalacji sanitarnych

obejmujący, m.in.:

a) Projekt budowlany i wykonawczy instalacji wod-kan

w tym, m.in.:

- inwentaryzacja istniejącej instalacji

- szczegółowy opis projektowanej instalacji ze szczególnym uwzględnieniem elementów istniejącej instalacji wykorzystanej do celów projektu i elementów nowoprojektowanych

- szczegółowa specyfikacja przedmiarowa elementów oraz urządzeń nowoprojektowanych, zawierająca istotne parametry techniczne, jakościowe 
i eksploatacyjne warunkujące zastosowanie przez Wykonawcę robót budowlanych elementów wyposażenia - nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej 
(z zachowaniem konkurencyjności w świetle przepisów Prawo Zamówień Publicznych, tj. m.in. bez wskazywania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia), dla:

- instalacji rurowej

- armatury odcinająco-regulacyjnej i czerpalnej

- przyborów sanitarnych

- pozostałych elementów/urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania oddziału, wynikających ze specyfiki przedmiotu zamówienia, z obowiązujących przepisów prawa oraz wytycznych Zamawiającego pozyskanych przez Projektanta na etapie opracowania dokumentacji projektowej,

- plan projektowanej instalacji

- Inne rysunki oraz szczegółowe rozwiązania techniczne wynikające z obowiązujących przepisów prawa, ze specyfiki przedmiotu zamówienia oraz z potrzeb realizacyjnych 
i wytycznych pozyskanych od Zamawiającego

b) Projekt budowlany i wykonawczy instalacji C.O.

w tym m.in.:

- inwentaryzacja istniejącej instalacji

- szczegółowy opis projektowanej instalacji ze szczególnym uwzględnieniem elementów istniejącej instalacji wykorzystanej do celów projektu i elementów nowoprojektowanych

- szczegółowa specyfikacja przedmiarowa elementów oraz urządzeń nowoprojektowanych, zawierająca istotne parametry techniczne, jakościowe, eksploatacyjne i ilościowe warunkujące zastosowanie przez Wykonawcę robót budowlanych elementów wyposażenia - nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej (z zachowaniem konkurencyjności w świetle przepisów Prawo Zamówień Publicznych, tj. m.in. bez wskazywania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia), dla:

- instalacji rurowej

- armatury odcinająco-regulacyjnej

- grzejników

- pozostałych elementów/urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania oddziału, wynikających ze specyfiki przedmiotu zamówienia, z obowiązujących przepisów prawa oraz wytycznych Zamawiającego pozyskanych przez Projektanta na etapie opracowania dokumentacji projektowej,

- plan projektowanej instalacji

- Inne rysunki oraz szczegółowe rozwiązania techniczne wynikające z obowiązujących przepisów prawa, ze specyfiki przedmiotu zamówienia oraz z potrzeb realizacyjnych 
i wytycznych pozyskanych od Zamawiającego

c) Projekt budowlany i wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji uwzględniający włączenie do istniejącego BMS, tj. do nadrzędnego systemu sterowania wentylacją i klimatyzacją

w tym m.in.:

- inwentaryzacja istniejącej instalacji

- szczegółowy opis projektowanej instalacji

- szczegółowa specyfikacja przedmiarowa elementów oraz urządzeń nowoprojektowanych, zawierająca istotne parametry techniczno-technologiczne, jakościowe, eksploatacyjne i ilościowe warunkujące zastosowanie przez Wykonawcę robót budowlanych elementów wyposażenia - nie gorszych od założonych 
w dokumentacji projektowej (z zachowaniem konkurencyjności w świetle przepisów Prawo Zamówień Publicznych, tj. m.in. bez wskazywania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia), dla:

- kanałów wentylacyjnych

- armatury odcinająco-regulacyjnej i sterująco-kontrolnej

- central wentylacyjnych

- pozostałych elementów/urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania oddziału, wynikających ze specyfiki przedmiotu zamówienia, z obowiązujących przepisów prawa oraz wytycznych Zamawiającego pozyskanych przez Projektanta na etapie opracowania dokumentacji projektowej,

- plan projektowanej instalacji

- Inne rysunki oraz szczegółowe rozwiązania techniczne wynikające z obowiązujących przepisów prawa, ze specyfiki przedmiotu zamówienia oraz z potrzeb realizacyjnych 
i wytycznych pozyskanych od Zamawiającego

d) Projekt budowlany i wykonawczy przebudowy wentylacji mechanicznej 
i klimatyzacji pod potrzeby Traktu Porodowego – wykonany w I Etapie realizacji przedmiotu zamówienia (dokumentację dotyczącą przebudowy i modernizacji wentylatorni należy opracować w dwóch wariantach /odrębne opracowania dla każdego z dwóch wariantów/: I wariant – uwzględniający kompleksową modernizację całej wentylatorni zlokalizowanej w budynku 1B – na poziomie niskiego parteru wraz z przebudową kanałów oraz wymianą urządzeń wentylacyjnych, II wariant – uwzględniający możliwość etapowej realizacji prac w podziale na zakresy realizacyjne uzgodnione z Zamawiającym) uwzględniający włączenie do istniejącego BMS, tj. do nadrzędnego systemu sterowania wentylacją i klimatyzacją

w tym m.in.:

- inwentaryzacja istniejącej instalacji oraz urządzeń wentylacyjnych

- szczegółowy opis projektowanej instalacji oraz urządzeń (w tym również instalacji CT) – wykonany w uzgodnieniu z Zamawiającym

- szczegółowa specyfikacja przedmiarowa elementów oraz urządzeń nowoprojektowanych, zawierająca istotne parametry techniczno-technologiczne, jakościowe, eksploatacyjne i ilościowe warunkujące zastosowanie przez Wykonawcę robót budowlanych elementów wyposażenia - nie gorszych od założonych 
w dokumentacji projektowej (z zachowaniem konkurencyjności w świetle przepisów Prawo Zamówień Publicznych, tj. m.in. bez wskazywania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia), dla:

- kanałów wentylacyjnych

- armatury odcinająco-regulacyjnej i sterująco-kontrolnej

- central wentylacyjnych/klimatyzacyjnych

- pozostałych elementów/urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania oddziału, wynikających ze specyfiki przedmiotu zamówienia, z obowiązujących przepisów prawa oraz wytycznych Zamawiającego pozyskanych przez Projektanta na etapie opracowania dokumentacji projektowej,

- plan projektowanej instalacji

- Inne rysunki oraz szczegółowe rozwiązania techniczne wynikające z obowiązujących przepisów prawa, ze specyfiki przedmiotu zamówienia oraz z potrzeb realizacyjnych 
i wytycznych pozyskanych od Zamawiającego

e) Projekt budowlany i wykonawczy instalacji gazów medycznych

w tym m.in.:

- inwentaryzacja istniejącej instalacji

- szczegółowy opis projektowanej instalacji ze szczególnym uwzględnieniem elementów istniejącej instalacji wykorzystanej do celów projektu i elementów nowoprojektowanych

- szczegółowa specyfikacja przedmiarowa elementów oraz urządzeń nowoprojektowanych, zawierająca istotne parametry techniczno-technologiczne, jakościowe, eksploatacyjne i ilościowe warunkujące zastosowanie przez Wykonawcę robót budowlanych elementów wyposażenia - nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej (z zachowaniem konkurencyjności w świetle przepisów Prawo Zamówień Publicznych, tj. m.in. bez wskazywania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia), dla, m.in.:

- instalacji rurowej

- armatury odcinająco-regulacyjnej

- sygnalizatorów i strefowych zespołów kontrolnych stanu gazów medycznych 
i próżni

- zestawów punktów poboru gazów medycznych i próżni

- pozostałych elementów/urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania oddziału, wynikających ze specyfiki przedmiotu zamówienia, z obowiązujących przepisów prawa oraz wytycznych Zamawiającego pozyskanych przez Projektanta na etapie opracowania dokumentacji projektowej,

- plan projektowanej instalacji

- Inne rysunki oraz szczegółowe rozwiązania techniczne wynikające z obowiązujących przepisów prawa, ze specyfiki przedmiotu zamówienia oraz z potrzeb realizacyjnych 
i wytycznych pozyskanych od Zamawiającego

5) Projekt budowlany i wykonawczy instalacji elektrycznych, obejmujący m.in.:

- Tablice rozdzielcze, wlz

- Instalację oświetleniową

- Instalację oświetlenia ewakuacyjnego

- Instalację siłową i gniazd wtyczkowych

- Instalację przyzywową

- sieć rezerwowaną i bezzanikową

- ochronę przeciwprzepięciową i przeciwporażeniową

- zasilania specjalistycznego sprzętu szpitalnego i urządzeń (m.in.: myjni-dezynfektorów, kolumny oraz lampy zabiegowej, urządzeń wentylacji mechanicznej/klimatyzacji, i innych)

- pozostałą instalację niezbędną dla funkcjonowania oddziału (wynikającą ze specyfiki przedmiotu, z obowiązujących przepisów prawa, oraz wytycznych Zamawiającego pozyskanych przez Projektanta na etapie opracowania dokumentacji projektowej)

w tym:

- inwentaryzacja istniejącej instalacji

- szczegółowy opis projektowanej instalacji ze szczególnym uwzględnieniem elementów istniejącej instalacji wykorzystanej do celów projektu i elementów nowoprojektowanych

- szczegółowa specyfikacja przedmiarowa elementów oraz urządzeń nowoprojektowanych, zawierająca istotne parametry techniczno-technologiczne, jakościowe, eksploatacyjne i ilościowe warunkujące zastosowanie przez Wykonawcę robót budowlanych elementów wyposażenia - nie gorszych od założonych 
w dokumentacji projektowej (z zachowaniem konkurencyjności w świetle przepisów Prawo Zamówień Publicznych, tj. m.in. bez wskazywania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia), dla, m.in.:

- instalacji przewodowej (rodzaj/typ, przekrój, długość)

- urządzeń elektrycznych oraz rozdzielni i rozdzielnic na instalacji przewodowej

- osprzętu instalacyjnego:

- gniazd wtyczkowych

- opraw oświetleniowych

- włączników i przycisków

- pozostałych elementów/urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania oddziału, wynikających ze specyfiki przedmiotu zamówienia, z obowiązujących przepisów prawa oraz wytycznych Zamawiającego pozyskanych przez Projektanta na etapie opracowania dokumentacji projektowej,

  - plan projektowanej instalacji

  - Inne szczegółowe rysunki oraz rozwiązania techniczne wynikające 
z obowiązujących przepisów prawa, ze specyfiki przedmiotu zamówienia oraz 
z potrzeb realizacyjnych i wytycznych pozyskanych od Zamawiającego

6) Projekt budowlany i wykonawczy instalacji teletechnicznych, obejmujący m.in.:

- sygnalizację pożaru

- kontrolę dostępu

- instalację teletechniczną

- instalację telewizji kablowej

- instalację logiczną

- budowę/utworzenie punktu dystrybucyjnego dla sieci logicznej

- pozostałą instalację niezbędną dla funkcjonowania oddziału (wynikającą ze specyfiki przedmiotu, z obowiązujących przepisów prawa, oraz wytycznych Zamawiającego pozyskanych przez Projektanta na etapie opracowania dokumentacji projektowej)

w tym:

- inwentaryzacja istniejącej instalacji

- szczegółowy opis projektowanej instalacji ze szczególnym uwzględnieniem elementów istniejącej instalacji wykorzystanej do celów projektu i elementów nowoprojektowanych

- szczegółowa specyfikacja przedmiarowa elementów oraz urządzeń nowoprojektowanych, zawierająca istotne parametry techniczno-technologiczne, jakościowe, eksploatacyjne i ilościowe warunkujące zastosowanie przez Wykonawcę robót budowlanych elementów wyposażenia - nie gorszych od założonych 
w dokumentacji projektowej (z zachowaniem konkurencyjności w świetle przepisów Prawo Zamówień Publicznych, tj. m.in. bez wskazywania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia), dla, m.in.:

- instalacji (rodzaj/typ, przekrój, długość)

- urządzeń logicznych i teletechnicznych

- osprzętu instalacyjnego:

- gniazd

- włączników i przycisków

- pozostałych elementów/urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania oddziału, wynikających ze specyfiki przedmiotu zamówienia, z obowiązujących przepisów prawa oraz wytycznych Zamawiającego pozyskanych przez Projektanta na etapie opracowania dokumentacji projektowej,

  - plan projektowanej instalacji

  - Inne szczegółowe rysunki oraz rozwiązania techniczne wynikające 
z obowiązujących przepisów prawa, ze specyfiki przedmiotu zamówienia oraz 
z potrzeb realizacyjnych i wytycznych pozyskanych od Zamawiającego

7) Ewentualne inne projekty/opracowania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, ze specyfiki przedmiotu zamówienia oraz wytycznych Zamawiającego pozyskanych przez Projektanta na etapie opracowania dokumentacji projektowej niezbędne do zrealizowania robót budowlanych i w rezultacie do prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania Traktu Porodowego oraz Oddziału Położniczego WSzZ w Elblągu.

8) [ST] Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – odrębne opracowania 
w podziale na trzy zakresy realizacyjne dla wszystkich branż objętych dokumentacją projektową, w tym:

- ST architektura i konstrukcja

- ST instalacji wod-kan

- ST instalacji CO

- ST instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

- ST instalacji gazów medycznych

- ST instalacji elektrycznych

- ST instalacji teletechnicznych

- ST wykonania i odbioru robót, które będą wynikały z ewentualnych innych projektów 
i opracowań sporządzonych w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia.

9) Przedmiary robót z nakładami R/M/S – odrębne opracowania w podziale na trzy zakresy realizacyjne (z odniesieniem do kodów CPV i STWiOR) dla wszystkich branż objętych dokumentacją projektową, w tym:

- przedmiar robót budowlanych (architektura i konstrukcja)

- przedmiar instalacji wod-kan

- przedmiar instalacji CO

- przedmiar instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

- przedmiar przebudowy wentylacji mechanicznej i klimatyzacji pod potrzeby Traktu Porodowego (odrębne opracowania dla dwóch wariantów: I wariant – realizacja całościowa, II wariant – realizacja etapowa)

- przedmiar instalacji gazów medycznych

- przedmiar instalacji elektrycznych

- przedmiar instalacji teletechnicznych

- przedmiary robót, które będą wynikały z ewentualnych innych projektów i opracowań sporządzonych w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia.

10) Przedmiary – specyfikacje asortymentowo-ilościowe wyposażenia – odrębne opracowania w podziale na trzy zakresy realizacyjne, w tym:

  - przedmiar – specyfikacja asortymentowo-ilościowe wyposażenia medycznego 
(z podziałem na sprzęt ruchomy i sprzęt wymagający montażu) ze wskazaniem lokalizacji dostawy/montażu

  - przedmiar – specyfikacja asortymentowo-ilościowe wyposażenia technicznego 
i socjalno-bytowego (z wydzieleniem/wyszczególnieniem wyposażenia dodatkowego) ze wskazaniem lokalizacji dostawy/montażu

  - przedmiar – specyfikacja asortymentowo-ilościowe wyposażenia meblowego 
z podziałem na poszczególne pomieszczenia (z określeniem m.in. ilości i rodzaju okuć: zawiasy, prowadnice, uchwyty)

11) Kosztorysy inwestorskie – odrębne opracowania w podziale na trzy zakresy realizacyjne (z odniesieniem do kodów CPV i STWiOR) dla wszystkich branż objętych dokumentacją projektową (pozycje kosztorysu muszą być zgodne z odpowiednimi pozycjami przedmiarów robót), w tym:

- kosztorys inwestorski robót budowlanych (architektura i konstrukcja)

- kosztorys inwestorski instalacji wod-kan

- kosztorys inwestorski instalacji CO

- kosztorys inwestorski instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

- kosztorys inwestorski przebudowy wentylacji mechanicznej i klimatyzacji pod potrzeby Traktu Porodowego (odrębne opracowania dla dwóch wariantów: I wariant – realizacja całościowa, II wariant – realizacja etapowa)

- kosztorys inwestorski instalacji gazów medycznych

- kosztorys inwestorski instalacji elektrycznych

- kosztorys inwestorski instalacji teletechnicznych

- kosztorysy inwestorskie, które będą wynikały z ewentualnych innych projektów 
i opracowań sporządzonych w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia.

12) Kosztorysy inwestorskie – wyceny wyposażenia – odrębne opracowania w podziale na trzy zakresy realizacyjne sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, mogące stanowić materiał - podstawę do oszacowania wartości przedmiotu zamówienia w postępowaniach przetargowych na roboty budowlane oraz na dostawy wyposażenia pomieszczeń (pozycje w wycenie muszą być zgodne z odpowiednimi pozycjami przedmiarów), w tym:

- kosztorys inwestorski – wycena wyposażenia medycznego (z podziałem na sprzęt ruchomy i sprzęt wymagający montażu) ze wskazaniem lokalizacji dostawy/montażu

- kosztorys inwestorski – wycena wyposażenia technicznego i socjalno-bytowego 
(z wydzieleniem/wyszczególnieniem wyposażenia dodatkowego) ze wskazaniem lokalizacji dostawy/montażu

- kosztorys inwestorski wyposażenia meblowego wchodzącego w zakres przedmiotu zamówienia z podziałem na poszczególne pomieszczenia

13) Zbiorcze Zestawienie Kosztów robót budowlanych, robót instalacyjnych (z podziałem na branże) oraz wyposażenia (z wyszczególnieniem wyposażenia medycznego: ruchomego i wymagającego montażu, technicznego i socjalno-bytowego, dodatkowego oraz meblowego) – odrębne zestawienia dla każdego z trzech zakresów realizacyjnych.

14) Jeżeli wystąpi taka potrzeba Projektant w ramach określonego w umowie wynagrodzenia ryczałtowego za realizację dokumentacji projektowej w przeciągu 36 miesięcy od daty podpisania umowy na wezwanie Zamawiającego (tj. w terminie do 10 dni roboczych od daty pisemnego powiadomienia Projektanta o wystąpieniu takiej potrzeby) wykona po jednej aktualizacji wszystkich kosztorysów inwestorskich oraz kosztorysów – wycen wyposażenia, które posłużą jako materiał do oszacowania wartości przedmiotu zamówienia w postępowaniu przetargowym na wykonanie robót budowlanych i wyposażenie inwestycji. Potrzeba aktualizacji opracowań określonych w pkt. 2.1. ppkt. 11) i 12) Opisu Przedmiotu Zamówienia wystąpi wówczas, gdy kosztorysy/wyceny zdezaktualizują się w świetle przepisów Prawa Zamówień Publicznych (kosztorysy inwestorskie jako materiał do oszacowania wartości przedmiotu zamówienia w świetle przepisów Prawa Zamówień Publicznych są ważne w okresie sześciu miesięcy przed datą ogłoszenia postępowania przetargowego na roboty budowlane, natomiast wyceny do postępowań przetargowych na dostawy wyposażenia są ważne w okresie trzech miesięcy przed datą ogłoszenia tych postępowań).

2.2. Uzgodnienia i decyzje w zakresie dokumentacji budowlanej i wykonawczej 
– pozyskane przed odbiorem dokumentacji projektowej.

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca odrębnie dla każdego 
z trzech zakresów realizacyjnych:

- uzgodni projekty budowlane architektoniczno-technologiczne z rzeczoznawcami ds.:

- bezpieczeństwa i higieny pracy

- zabezpieczeń p.poż.

- sanitarno-higienicznych

- dla projektów budowlanych i wykonawczych uzyska uzgodnienia międzybranżowe, tj. wraz z projektami przekaże Zamawiającemu kompletnie wypełniony formularz - oświadczenie stanowiące załącznik Nr 9.2. do OPZ z podpisami wszystkich projektantów branżowych uczestniczących w realizacji przedmiotu zamówienia świadczący o tym, iż dokumentacja projektowa została skoordynowana międzybranżowo, tj. m.in. wyklucza bądź rozwiązuje wszelkie kolizje występujące 
na trasach projektowanych instalacji, w tym również kolizje projektowanych instalacji z konstrukcją budynku, rozwiązuje wszelkie przejścia instalacji przez przegrody budynku (m.in. przez ściany, stropy), przewiduje zasilanie pomieszczeń we wszystkie media niezbędne do prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania Traktu Porodowego oraz Oddziału Położniczego WSzZ w Elblągu, przewiduje doprowadzenie wszystkich instalacji niezbędnych do prawidłowego i kompleksowego zainstalowania/zamontowania, uruchomienia oraz w rezultacie podjęcia przez Zamawiającego użytkowania zaprojektowanego w dokumentacji wyposażenia, sprzętu, urządzeń, armatury, itp. zgodnie z ich przeznaczeniem.

- dla projektów budowlanych i wykonawczych uzyska uzgodnienia n/w służb Szpitala:

- Sekcji Inwestycji i Remontów

- Działu Energetycznego

- Działu Technicznego

- Sekcji Gazów Medycznych

- Sekcji Informatycznej i Telekomunikacyjnej

- Sekcji Sprzętu Medycznego

- Bezpieczeństwa pożarowego

- BHP

- Działu Higieniczno-Epidemiologicznego

- Ordynatora Oddziału

- uzyska wszystkie niezbędne opinie oraz decyzje administracyjne poprzedzające decyzję pozwolenia na realizację robót budowlanych

- uzyska stosowne decyzje administracyjne zatwierdzające projekty budowlane 
i udzielające pozwolenia na wykonanie robót budowlanych.

2.3. Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji:

1) Pełnienie nadzoru autorskiego w okresie ogłoszonego postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych i wyposażenie inwestycji, który będzie obejmował:

  - Współpracę z Zamawiającym oraz z Inwestorem Zastępczym na etapie ogłoszonych postępowań przetargowych na wykonanie robót budowlanych i wyposażenie inwestycji, w miarę potrzeb wykonanie opracowań uzupełniających/dodatkowych/zamiennych oraz udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień na pytania zadawane przez potencjalnych Wykonawców dotyczące opracowanej dokumentacji projektowej, zawartych w niej rozwiązań technicznych oraz przewidzianego wyposażenia (niezależnie od ilości przeprowadzonych przez Zamawiającego postępowań przetargowych).

2) Pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych, który będzie obejmował:

- Odnowienia ewentualnych uzgodnień z gestorami sieci, decyzji administracyjnych oraz warunków technicznych w zakresie inwestycji

- Wyjaśnienie wątpliwości dotyczących projektu oraz sporządzenie dodatkowych rysunków uzupełniających i uszczegółowień, jeżeli dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacjami okazałaby się niedostateczna (np. niedostatecznie wyjaśniała rozwiązania techniczne);

- Udział przedstawicieli Projektanta (odpowiednich do rodzaju prowadzonych prac) w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego, Inwestora Zastępczego lub Wykonawcę Robót na budowie lub w innym uzgodnionym miejscu (w zależności od potrzeb – na wezwanie).

- Weryfikacja przyjętego w projekcie wyposażenia pod kątem jego dostępności

- Udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień na pytania zadawane przez Wykonawców w trakcie przetargów na wyposażenie inwestycji w zakresie objętym dokumentacją projektową

- Opiniowanie i uzgadnianie projektów Wykonawcy Robót (projekty wykonawcze uszczegóławiające rozwiązania projektowe lub dające rozwiązania zamienne do projektowanych, projekty warsztatowe, projekty technologiczne, rysunki warsztatowe, robocze, itp.);

- Kontrola zgodności realizacji inwestycji z projektem.

- Uzgadnianie możliwości i ocenianie zasadności wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie a zgłaszanych przez Wykonawcę Robót, Inwestora Zastępczego lub Zamawiającego.

- Uzgadnianie i zatwierdzanie na bieżąco wszelkich zmian niestanowiących istotnego odstępstwa od projektu budowlanego lub warunków pozwolenia na budowę wprowadzanych na wniosek Wykonawcy robót lub wniosek Zamawiającego z wydaniem dla nich oświadczenia o braku istotnego odstępstwa od rozwiązań projektu budowlanego na etapie oddawania inwestycji do użytkowania.

- Bezzwłoczne przekazywanie Zamawiającemu i Inwestorowi Zastępczemu opinii, czy zmiany proponowane na wniosek Wykonawcy Robót lub na wniosek Zamawiającego odstępują lub nie odstępują w sposób istotny od projektu budowlanego lub warunków pozwolenia na budowę.

- Ocena wykonanych robót pod kątem ich zgodności z projektem, uzgodnieniami i zapisami Projektanta w dzienniku budowy.

- Zatwierdzanie materiałów budowlanych i wyposażenia alternatywnych do rozwiązań przewidzianych w dokumentacji projektowej, o ile spełniają wymagania określone w dokumentacji projektowej.

- Opiniowania w sprawie interpretowania robót jako dodatkowych lub objętych kontraktem Wykonawcy Robót.

- Bieżące doradztwo Projektanta we wszystkich sprawach związanych z realizacją inwestycji

- Udział w odbiorze Inwestycji od Wykonawcy Robót.

- Częste w niezbędnym zakresie obecności przedstawiciela Projektanta na budowie w okresie największego nasilenia prac – po otrzymaniu od Zamawiającego lub Inwestora Zastępczego pisemnego powiadomienia o takiej potrzebie.

3) W przypadku, gdy w okresie 36 miesięcy od podpisania umowy na przedmiot niniejszego zamówienia nie zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych, postanowienia zawarte w pkt. 2.3. ppkt.1) Opisu Przedmiotu Zamówienia w tym zakresie wygasają.

4) W przypadku, gdy w okresie 36 miesięcy od podpisania umowy na przedmiot niniejszego zamówienia nie zostanie zawarta umowa z Wykonawcą na roboty budowlane, postanowienia zawarte w pkt. 2.3. ppkt.2) Opisu Przedmiotu Zamówienia w tym zakresie wygasają.

5) Z tytułu zaistnienia sytuacji opisanej w pkt. 2.3. ppkt.3) i/lub 4) Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za niezrealizowany zakres przedmiotu zamówienia.

6) Płatność wynagrodzenia za sprawowanie nadzoru autorskiego w okresie ogłoszonych postępowań przetargowych na wykonanie robót budowlanych i wyposażenie inwestycji może nastąpić wyłącznie:

  - po podpisaniu Umowy z Wykonawcą robót budowlanych;

lub

  - w przypadku gdy nie dojdzie do podpisania Umowy z Wykonawcą robót budowlanych 
z powodu odstąpienia przez Zamawiającego od realizacji inwestycji z przyczyn nie leżących po stronie Projektanta – pisemne powiadomienie Projektanta przez Zamawiającego o zaistnieniu takiej sytuacji (nie dotyczy to sytuacji, gdy Zamawiający po unieważnieniu postępowań przetargowych na roboty budowlane i wyposażenie inwestycji decyduje się na ich powtórzenie/kolejne ogłoszenie, wówczas Projektant pełni nadzór autorski niezależnie od ilości przeprowadzonych przez Zamawiającego postępowań przetargowych).

7) Płatności za sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych będą dokonywane na podstawie faktury wystawionej przez Projektanta w danym okresie rozliczeniowym proporcjonalnie do wartości prac zrealizowanych w tym okresie przez Wykonawcę robót.

3. Wymagana ilość egzemplarzy dokumentacji projektowej (odrębne opracowania 
dla każdego z trzech zakresów realizacyjnych):

- Projekt budowlany architektoniczno-technologiczny (pkt. 2.1. ppkt. 1)) – po 6 szt. wersja papierowa + 1 szt. w zapisie elektronicznym na CD (rysunki w formacie pdf i dwg, opisy w formacie pdf i doc)

- Projekt budowlany i wykonawczy branży architektoniczno-konstrukcyjnej (pkt. 2.1. ppkt. 2)) – po 6 szt. wersja papierowa + 1 szt. w zapisie elektronicznym na CD (rysunki 
w formacie pdf i dwg, opisy w formacie pdf i doc)

- Projekt wykonawczy wyposażenia meblowego (pkt. 2.1. ppkt. 3)) – 6 szt. wersja papierowa + 1 szt. w zapisie elektronicznym na CD (rysunki w formacie pdf i dwg, opisy w formacie pdf i doc)

- Projekt budowlany i wykonawczy instalacji sanitarnych (pkt. 2.1. ppkt. 4)), w tym:

    - Projekt budowlany i wykonawczy instalacji wod-kan – po 6 szt. wersja papierowa 
+ 1 szt. w zapisie elektronicznym na CD (rysunki w formacie pdf i dwg, opisy w formacie pdf i doc)

    - Projekt budowlany i wykonawczy instalacji C.O. – po 6 szt. wersja papierowa + 1 szt. w zapisie elektronicznym na CD (rysunki w formacie pdf i dwg, opisy w formacie pdf 
i doc)

    - Projekt budowlany i wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji – 
po 6 szt. wersja papierowa + 1 szt. w zapisie elektronicznym na CD (rysunki w formacie pdf i dwg, opisy w formacie pdf i doc)

    - Projekt budowlany i wykonawczy przebudowy wentylacji mechanicznej i klimatyzacji pod potrzeby Traktu Porodowego (odrębne opracowania dla dwóch wariantów: I wariant – realizacja całościowa, II wariant – realizacja etapowa) – po 6 szt. wersja papierowa + 1 szt. w zapisie elektronicznym na CD rysunki w formacie pdf i dwg, opisy w formacie pdf i doc)

    - Projekt budowlany i wykonawczy instalacji gazów medycznych – po 6 szt. wersja papierowa + 1 szt. w zapisie elektronicznym na CD (rysunki w formacie pdf i dwg, opisy w formacie pdf i doc)

- Projekt budowlany i wykonawczy instalacji elektrycznych (pkt. 2.1. ppkt. 5)) – po 6 szt. wersja papierowa + 1 szt. w zapisie elektronicznym na CD (rysunki w formacie pdf i dwg, opisy w formacie pdf i doc)

- Projekt budowlany i wykonawczy instalacji teletechnicznych (pkt. 2.1. ppkt. 6)) – po 6 szt. wersja papierowa + 1 szt. w zapisie elektronicznym na CD (rysunki w formacie pdf i dwg, opisy w formacie pdf i doc)

- Ewentualne inne projekty/opracowania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, ze specyfiki przedmiotu zamówienia oraz wytycznych Zamawiającego pozyskanych przez Projektanta na etapie opracowania dokumentacji projektowej niezbędne do zrealizowania robót budowlanych i w rezultacie do prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania Oddziału Położniczego WSzZ w Elblągu (pkt. 2.1. ppkt. 7)) – każdy sporządzony projekt/opracowanie – po 6 szt. w wersji papierowej + 1 szt. w zapisie elektronicznym na CD (rysunki w formacie pdf i dwg, opisy w formacie pdf i doc)

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych [ST] (pkt. 2.1. ppkt. 8)), z podziałem na poszczególne branże – po 3 szt. w wersji papierowej + 1 szt. w zapisie elektronicznym na CD (w formacie pdf i doc)

- Przedmiary robót (pkt. 2.1. ppkt. 9)), z podziałem na poszczególne branże – po 3 szt. w wersji papierowej + 1 szt. w zapisie elektronicznym na CD (w formacie pdf i zgodnie z programem EXCEL (xls))

- Przedmiary – specyfikacje asortymentowo-ilościowe wyposażenia (pkt. 2.1. ppkt. 10)), dla:

  - Wyposażenia medycznego

  - Wyposażenia technicznego i socjalno-bytowego

  - Wyposażenia meblowego

po 3 szt. w wersji papierowej + 1 szt. w zapisie elektronicznym na CD (w formacie pdf i zgodnie z programem EXCEL (xls))

- Kosztorysy inwestorskie (pkt. 2.1. ppkt. 11)), z podziałem na poszczególne branże – po 3 szt. w wersji papierowej + 1 szt. w zapisie elektronicznym na CD (w formacie pdf i zgodnie z programem EXCEL (xls))

- Kosztorysy inwestorskie – wyceny wyposażenia (pkt. 2.1. ppkt. 12)), dla:

- Wyposażenia medycznego

- Wyposażenia technicznego i socjalno-bytowego

- Wyposażenia meblowego

po 3 szt. w wersji papierowej + 1 szt. w zapisie elektronicznym na CD (w formacie pdf i zgodnie z programem EXCEL (xls))

- Zbiorcze Zestawienie Kosztów robót budowlanych, robót instalacyjnych oraz wyposażenia (pkt. 2.1. ppkt. 13)) – po 3 szt. w wersji papierowej + 1 szt. w zapisie elektronicznym na CD (w formacie pdf i zgodnie z programem EXCEL (xls))

- Ewentualne aktualizacje kosztorysów inwestorskich i/lub wycen wyposażenia (pkt. 2.1. ppkt. 14)) – po 3 szt. w wersji papierowej + 1 szt. w zapisie elektronicznym na CD 
(w formacie pdf i zgodnie z programem EXCEL (xls))

4. Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia

4.1. Program funkcjonalno – użytkowy opracowany w październiku 2012r. (stanowiący załącznik Nr 9.1. do OPZ) jest materiałem wyjściowym do wykonania projektów budowlanych i wykonawczych.

4.2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wszystkie niezbędne prace towarzyszące w postaci m. in.: pozyskania uzgodnień, pozwoleń, wyrażeń zgody, warunków technicznych, opinii i decyzji administracyjnych oraz pozyskania niezbędnych planów architektoniczno-budowlanych i map geodezyjnych do celów projektowych, których wymiar kosztowy uwzględniono w cenie umownej, a czasokres ich wykonania uwzględniono w terminach umownych.

4.3. Przedmiot zamówienia powinien być zrealizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa m.in.:

- Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą

- Ustawą z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156, poz. 1118 z późn. zmianami)

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zmianami)

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389 z późn. zmianami)

- Rozporządzeniem Ministra Pracy i polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z późn. zmianami).

- Innymi obowiązującymi normami i przepisami dotyczącymi zakresu oraz specyfiki przedmiotowego zamówienia.

- 4.4. Projektant w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest współpracować z podmiotami uczestniczącymi w procesie inwestycyjnym w szczególności wymagana jest współpraca z Zamawiającym, Inwestorem Zastępczym oraz z Wykonawcą robót budowlanych.

4.5. Zamawiający w przypadku pozyskania środków finansowych z programów zewnętrznych (m.in. z Programu Norweskiego) będzie realizował inwestycję z udziałem funduszy zewnętrznych: dotacji/dofinansowań w podziale na etapy/zakresy realizacyjne.

- 4.6. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na opracowaną dokumentację projektową na okres 36 miesięcy od daty podpisania protokołów odbioru końcowego poszczególnych etapów zamówienia (dla I i II Etapu zamówienia).

4.7. Wynagrodzenie w ramach niniejszego zamówienia jest wynagrodzeniem ryczałtowym i jest niezmienne przez cały okres obowiązywania umowy, w szczególności w zakresie nadzoru autorskiego dla III i IV Etapu zamówienia – bez względu na faktyczny termin podpisania umowy na wykonanie robót budowlanych objętych zakresem inwestycji oraz bez względu na faktyczny termin ich zakończenia i pozyskania pozwolenia na użytkowanie (w podziale na zakresy realizacyjne).

  - Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów związanych z prawidłowym i kompletnym wykonaniem przedmiotu zamówienia.

5. Terminy realizacji przedmiotu zamówienia:

5.1. Dokumentacja budowlana i wykonawcza:

1) I ETAP zamówienia – Trakt Porodowy, obejmujący:

  - I zakres realizacyjny – remont i przebudowa pomieszczeń znajdujących się 
w budynku 1C wraz z przebudową wentylacji pod potrzeby Traktu Porodowego w podziale na:

    - Wykonanie projektów budowlanych z uzgodnieniami (z podziałem na poszczególne branże) oraz złożenie w odpowiedniej instytucji administracji państwowej wniosku o wydanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę (pismo/wniosek o wydanie pozwolenia na wykonanie robót budowlanych należy złożyć wraz z kompletną dokumentacją budowlaną oraz innymi wymaganymi załącznikami) – 8 tygodni od daty podpisania Umowy;

    - Wykonanie projektów wykonawczych, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Przedmiarów robót i wyposażenia, Kosztorysów Inwestorskich, oraz Zbiorczego Zestawienia Kosztów robót budowlanych, robót instalacyjnych i wyposażenia – 16 tygodni od daty podpisania Umowy.

2) II ETAP zamówienia – Oddział Położnictwa, obejmujący:

a) II zakres realizacyjny – remont i przebudowa pomieszczeń znajdujących się 
w budynku 1A pod potrzeby Oddziału Położnictwa w podziale na:

    - Wykonanie projektów budowlanych z uzgodnieniami (z podziałem na poszczególne branże) oraz pozyskanie decyzji administracyjnej zatwierdzającej projekty budowlane i udzielającej pozwolenia na wykonanie robót budowlanych – 36 tygodni od daty podpisania Umowy;

    - Wykonanie projektów wykonawczych, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Przedmiarów robót i wyposażenia, Kosztorysów Inwestorskich, oraz Zbiorczego Zestawienia Kosztów robót budowlanych, robót instalacyjnych i wyposażenia – 44 tygodni od daty podpisania Umowy.

  - III zakres realizacyjny – remont i przebudowa pomieszczeń znajdujących się 
w budynku 1C pod potrzeby Oddziału Położnictwa w podziale na:

    - Wykonanie projektów budowlanych z uzgodnieniami (z podziałem na poszczególne branże) oraz pozyskanie decyzji administracyjnej zatwierdzającej projekty budowlane i udzielającej pozwolenia na wykonanie robót budowlanych – 36 tygodni od daty podpisania Umowy;

    - Wykonanie projektów wykonawczych, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Przedmiarów robót i wyposażenia, Kosztorysów Inwestorskich, oraz Zbiorczego Zestawienia Kosztów robót budowlanych, robót instalacyjnych i wyposażenia – 44 tygodni od daty podpisania Umowy.

  - Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji:

1) III ETAP zamówienia obejmujący:

- Sprawowanie nadzoru autorskiego nad inwestycją dla I zakresu prac remontowych pomieszczeń znajdujących się w budynku 1C wraz z przebudową wentylacji mechanicznej i klimatyzacji pod potrzeby Traktu Porodowego w podziale na dwa okresy:

- w okresie ogłoszonych postępowań przetargowych na wykonanie robót budowlanych i wyposażenie inwestycji, tj. od oficjalnego ogłoszenia postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych i wyposażenie inwestycji do momentu podpisania umowy z Wykonawcą robót budowlanych; Projektant jest zobowiązany realizować czynności i zobowiązania wynikające w tym zakresie z Umowy niezależnie od ilości przeprowadzonych przez Zamawiającego postępowań przetargowych.

- przez okres realizacji robót budowlanych tj. od podpisania umowy z Wykonawcą robót budowlanych do momentu przekazania wyremontowanych i zmodernizowanych pomieszczeń Traktu Porodowego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu z/s przy ul. Królewieckiej 146 do użytkowania. Projektant jest zobowiązany realizować czynności i zobowiązania wynikające w tym zakresie z Umowy niezależnie od terminu zakończenia robót budowlanych i przekazania pomieszczeń do użytkowania (do uprawomocnienia się decyzji pozwolenia na użytkowanie).

2) IV ETAP zamówienia obejmujący:

- Sprawowanie nadzoru autorskiego nad inwestycją dla II i III zakresu prac remontowych pomieszczeń pod potrzeby Oddziału Położniczego znajdujących się w budynku 1A i 1C w podziale na dwa okresy:

- w okresie ogłoszonych postępowań przetargowych na wykonanie robót budowlanych i wyposażenie inwestycji, tj. od oficjalnego ogłoszenia postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych i wyposażenie inwestycji do momentu podpisania umowy z Wykonawcą robót budowlanych. Projektant jest zobowiązany realizować czynności i zobowiązania wynikające w tym zakresie z Umowy niezależnie od ilości przeprowadzonych przez Zamawiającego postępowań przetargowych.

- przez okres realizacji robót budowlanych tj. od podpisania umowy z Wykonawcą robót budowlanych do momentu przekazania wyremontowanych i zmodernizowanych pomieszczeń Oddziału Położniczego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu z/s przy ul. Królewieckiej 146 do użytkowania. Projektant jest zobowiązany realizować czynności i zobowiązania wynikające w tym zakresie z Umowy niezależnie od terminu zakończenia robót budowlanych i przekazania pomieszczeń do użytkowania(do uprawomocnienia się decyzji pozwolenia na użytkowanie).

5.3. Ponadto dla III i IV ETAPU zamówienia odnośnie sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji:

- Projektant na etapie ogłoszonych postępowań przetargowych na wykonanie robót budowlanych i wyposażenie inwestycji w miarę potrzeb będzie wykonywał opracowania uzupełniające/dodatkowe/zamienne oraz będzie udzielał pisemnych wyjaśnień i odpowiedzi na pytania zadawane przez Wykonawców dotyczące opracowanej dokumentacji projektowej, zawartych w niej rozwiązań technicznych oraz przewidzianego wyposażenia; odpowiedzi w formie pisemnej będą udzielane w terminie do 3 (trzech) dni roboczych od daty każdorazowego doręczenia Projektantowi listy pytań i wątpliwości natomiast ewentualne opracowania uzupełniające/dodatkowe/zamienne będą wykonywane w terminie do 5 (pięciu) dni roboczych od daty pisemnego powiadomienia Projektanta o wystąpieniu takiej potrzeby.

- Przedstawiciele Projektanta będą obecni (stosownie do rodzaju prowadzonych prac):

  - na każdym spotkaniu koordynacyjnym, komisji lub naradzie technicznej, o której zostaną powiadomieni;

  - dodatkowo na każde wezwanie Zamawiającego lub Inwestora Zastępczego, w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od daty wezwania Projektanta.

- Przyjmuje się, że dni robocze to dni od poniedziałku do piątku z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy.

- O konieczności i terminie pobytu na budowie oraz w innych miejscach związanych z prawidłowym pełnieniem nadzoru autorskiego decyduje Zamawiający lub Inwestor Zastępczy zawiadamiając o tym Projektanta.

- Prace projektowe, usuwające wady i braki w dokumentacji wykonanej przez Projektanta stwierdzone w trakcie realizacji robót budowlanych, Projektant ma obowiązek wykonać bez dodatkowego wynagrodzenia, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym lub Inwestorem Zastępczym, niepowodującym opóźnień w harmonogramie Inwestycji.

- Terminy wykonania czynności objętych nadzorem autorskim nie mogą powodować opóźnień w harmonogramie budowy.

- Pobyt Projektanta w ramach nadzoru autorskiego będzie dokumentowany, np. wpisem do dziennika budowy, udziałem w naradzie, jak również potwierdzeniem przez Zamawiającego innych czynności, dla których był wezwany Wykonawca.

- Projektant na koniec każdego miesiąca kalendarzowego realizacji czynności nadzoru autorskiego przedstawi Zamawiającemu lub Inwestorowi Zastępczemu do potwierdzenia miesięczny protokół ze sprawowania nadzoru autorskiego.

- W przypadku, gdy w okresie 36 miesięcy od podpisania umowy na przedmiot niniejszego zamówienia nie zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych i wyposażenie inwestycji oraz nie zostanie zawarta umowa z Wykonawcą na wykonanie robót budowlanych, postanowienia dotyczące sprawowania nadzoru autorskiego nad inwestycją wygasają. Z tytułu zaistnienia niniejszej sytuacji Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji.

- Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

- Wykonawca na dzień podpisania umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia (liczone łącznie dla sumy wartości brutto Etapu I, Etapu II, Etapu III i Etapu IV zamówienia)

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

  - w pieniądzu, wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego,

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

  - gwarancjach bankowych,

  - gwarancjach ubezpieczeniowych,

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275).

3)  Strony ustalają, że wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy zwolnione

zostanie odpowiednio:

- 70% w ciągu 30. dni od daty protokołu odbioru końcowego [OK] Etapu II przedmiotu umowy,

- pozostałe 30% w ciągu 15. dni po upływie okresu gwarancji jakości Etapu II przedmiotu umowy.

      - Poręczenia bankowe, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości muszą nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązywać Poręczyciela lub Gwaranta do zapłaty kwoty pieniężnej na pierwsze wezwanie Zamawiającego, w wysokości odpowiadającej kwocie zabezpieczenia należytego wykonania umowy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

5)    Zamawiający dopuszcza zmianę rodzaju zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

wniesionego w jednej formie na inną formę, pod warunkiem, że Wykonawca zachowa

ciągłość zabezpieczenia i jego odpowiednią wysokość.

- W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 13 ust. 3 Umowy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy albo do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy.

- W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonych pisemnie wad przedmiotu zamówienia Zamawiający ma prawo do opłacenia zastępczego wykonania prac związanych z usunięciem tych wad z części zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W takim przypadku zabezpieczenie wnoszone w formie pieniądza pomniejszone o koszt zastępczego usunięcia wady zostanie zwrócone bez odsetek bankowych.

- W przypadku nie wykonania przez Projektanta aktualizacji opracowań (kosztorysów/wycen wyposażenia) zgodnie pkt. 2.1. ppkt. 14 Opisu Przedmiotu Zamówienia Zamawiający ma prawo do opłacenia zastępczego wykonania prac związanych z wykonaniem przedmiotowych aktualizacji  z części zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W takim przypadku zabezpieczenie wnoszone w formie pieniądza pomniejszone o koszt zastępczego wykonania aktualizacji opracowań (kosztorysów/wycen wyposażenia) zostanie zwrócone bez odsetek bankowych.

- Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia 
z należności za częściowo wykonane zamówienie.

- Spis załączników

| Załącznik nr 9.1 | Program funkcjonalno-użytkowy |
| --- | --- |
| Załącznik nr 9.2 | Oświadczenie z uzgodnień międzybranżowych |
| Załącznik nr 9.3 | Rys. nr 2 - Wentylatornia w budynku 1B ( niski Parter ) |
| Załącznik nr 9.4 | Rys. nr 3 - Schemat rozmieszczenia budynków szpitala |