Elbląg, dnia 4 grudnia 2017r.

Zaproszenie do złożenia ostatecznej oferty cenowej

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu w związku z planowanym udzieleniem zamówienia - w trybie art. 4 pkt. 8 Ustawy PZP z dnia 29 stycznia 2004r. zwraca się do Państwa z prośbą o złożenie ostatecznej oferty cenowej na wykonanie Trzech przeglądów pogwarancyjnych zasilaczy awaryjnych UPS wraz z wyposażeniem

- Opis szczegółowy usługi.

  - Lista urządzeń, numery seryjne:

    - StarUPS / ST11DSP10 / MA093260017 (Laboratorium Bakteriologiczne, WSZ ul. Królewiecka 146)

    - Fideltronik / Ares 3000 Rack / 01857700000011 (Pogotowie ratunkowe, WSZ ul. E. Orzeszkowej 6)

      - Fideltronik / MB4814 Rack / brak s/n (Pogotowie ratunkowe, WSZ ul. E. Orzeszkowej 6)

      - Fideltronik / MB4814 Rack / 01868640000001 (Pogotowie ratunkowe, WSZ ul. E. Orzeszkowej 6)

    - APC / SmartUPS RT 5000 / NS0809032095 (RTG, WSZ ul. Królewiecka 146)

    - APC / Battery Pack / NS0810011007 (RTG, WSZ ul. Królewiecka 146)

    - EVER / PowerLine RT / 100722-42400023 (RTG, WSZ ul. Królewiecka 146)

    - EATON / 5130 / ND265C5012 (RTG, WSZ ul. Królewiecka 146)

    - StarUPS / ST11DSP10 / MA183480143 (Serwerownia główna, WSZ ul. Królewiecka 146)

      - Battery Cabinet / MPBC-P 20x7AH / 1109B0271001

    - StarUPS / ST11DSP10 / MA183790106 (Serwerownia główna, WSZ ul. Królewiecka 146)

      - Battery Cabinet / MPBC-P 20x7AH / 1109B0271005

    - MGE Galaxy PW 40 KVA / 50C903008 (Pomieszczenie UPSów, WSZ ul. Królewiecka 146)

    - Savoir 31 10KVA / 050601174600039 (Budynek Wielofunkcyjny, WSZ ul. Królewiecka 146)

    - APC Smart-UPS 2200 (CST, WSZ, ul. Królewiecka 146)

    - APC SL40KH / GE0146150161 (Pomieszczenie UPSów, WSZ ul. Królewiecka 146)

    - Power+ CL 80kVA / 1318-810158 (Pomieszczenie UPSów Blok Operacyjny, WSZ ul. Królewiecka 146)

    - Power+ 40kVA 101SSD64 / 1305-795113 (Pomieszczenie UPSów Blok Operacyjny, WSZ ul. Królewiecka 146)

    - Power+ 10kVA 101SSD61 / 1226-781099 (Pomieszczenie UPSów Blok Operacyjny, WSZ ul. Królewiecka 146)

  - Wymagany zakres przeglądu:

    - czyszczenie urządzeń z nagromadzonych zanieczyszczeń

    - sprawdzenie stanu torów prądowych

    - sprawdzenie poprawności połączeń elektrycznych

    - kontrola środowiska w jakim pracuje urządzenie

    - ocena stanu technicznego elementów elektroniki

    - ocena stanu technicznego wentylatorów

    - ocena stanu technicznego kondensatorów

    - ocena stanu technicznego akumulatorów

    - ocena izolacji połączeń kablowych

    - pomiary parametrów wejściowych i wyjściowych

    - test pracy bateryjnej

    - sporządzenie protokołu przeglądu zawierającego: parametry pracy, stan urządzenia oraz baterii, ewentualne zalecenia

- Warunki realizacji

  - Terminy realizacji zamówienia:

    - Przegląd pierwszy zostanie wykonany w terminie do 3 tygodni od podpisania umowy

    - Przegląd drugi zostanie wykonany w terminie około 1 roku po wykonaniu przeglądu pierwszego (Zamawiający zgłosi Wykonawcy proponowany termin wykonania przeglądu 4 tygodnie przed jego wykonaniem)

    - Przegląd trzeci zostanie wykonany w terminie około 1 roku po wykonaniu przeglądu drugiego (Zamawiający zgłosi Wykonawcy proponowany termin wykonania przeglądu 4 tygodnie przed jego wykonaniem)

  - Termin na realizację pojedynczego przeglądu: do 2 tygodni

  - Czas pracy serwisu w godzinach od 8:00 do 15:00 w dni robocze

  - Strony ustalają, że na czas przeglądu urządzenia zostają wyłączone z eksploatacji, a w przypadku, gdy nie będzie to możliwe, przegląd zostanie wykonany w zakresie prac, jaki będzie możliwy do zrealizowania w danym momencie

  - Na wykonanie usługi zostanie podpisana Umowa

  - Wykonawca zapewni, że usługa będzie wykonana przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia

  - Termin płatności: nie krótszy niż 30 dni

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Kryterium oceny ofert:

  - cena -100%

- Wymogi:

Oferta powinna być podpisana przez osoby umocowane do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. Umocowanie do złożenia ofert winno być dołączone do oferty o ile nie wynika ono wprost z innych dokumentów załączonych do oferty.

Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 1.

Ofertę opatrzoną następującym napisem: „Przeglądy pogwarancyjne zasilaczy awaryjnych UPS na okres 36 miesięcy” prosimy przesłać w terminie do dnia 20 grudnia 2017r., na adres:

Sekcja Informatyki i Telekomunikacji, Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul. Królewiecka 146, 82-300 Elbląg

Telefon kontaktowy: 55 2395 717 lub 55 2395 527

lub w formie elektronicznej (wypełniony, podpisany i zeskanowany formularz ofertowy w postaci pliku pdf) przesłany na adres rkontrowicz@szpital.elblag.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.