## 1
Załącznik Nr 1 do SIWZ
PAKIET NR 1
Szew syntetyczny, wchłanialny, jednowłóknowy,poliglekapronowy z czynnikiem antybakteryjnym lub bez o średnim terminie wchłaniania 90 - 120 dni (lub 90-110 dni), lub
Szew syntetyczny, wchłanialny, jednowłóknowy,glikomer, o średnim terminie wchłaniania 90 - 120 dni, lub
Szew syntetyczny wchłanialny jednowłóknowy, glikonatowy o terminie wchłaniania 60 do 90 dni lub syntetyczne wchłanmialne ,barwione jednowłókienkowe nici chirurgiczne kopolimer kwasu glikolowego i kaprolaktanu czas podtrzymywania tkankowego około 70% po 14 dniach, około 15% po 21 dniach, około 5% po 28 dniach całkowity czas wchłaniania 90-120 dni
L.p. | Charakterystyka igły | Grubość nitki | Długość nitki | Ilość saszetek | j.m. | Numer katalogowy | Producent | Nazwa nici | Cena za 1 j.m.netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K=(ExJ) | L | Ł=(K+L)
1. | 13-22 igła okrągła lub stożkowa | 5/0 | min.70cm | 200 | Szt.
2. | 22 mm 1/2 koła okrągła rozwarstwiająca lub stożkowa | 4/0 | min.70 cm | 700 | Szt.
3. | 22 mm 1/2 koła okrągła rozwarstwiająca lub stożkowa | 3/0 | min.70 cm | 900 | Szt.
4. | 26 mm 1/2 koła okrągła rozwarstwiająca lub stożkowa | 2/0 | min.70 cm | 650 | Szt.
5. | 30-31 mm 1/2 koła okrągła rozwarstwiająca lub stożkowa | 2/0 | min.70 cm | 600 | Szt.
6. | 30-31 mm 1/2 koła okrągła rozwarstwiająca lub stożkowa | 0 | min.70 cm | 650 | Szt.
7. | 36 - 37 mm 1/2 koła okrągła rozwarstwiająca lub stożkowa | 1 | min.70 cm | 400 | Szt.
8. | 40 mm 1/2 koła okrągła wzmocniona lub stożkowa | 1 | min.90 cm | 200 | Szt.
9. | 13 mm odwrotnie tnąca kosmetyczna (może być z ostrzem ExtraCut) dwuwklęsła 3/8 koła lub kosmetyczna typ P | 4/0 | min.45 cm | 100 | Szt.
Razem wartość netto
Razem kwota podatku VAT
Razem wartość brutto
…………………………….
data i podpis Wykonawcy

## 2
Załącznik Nr 2 do SIWZ
PAKIET NR 2
Szew syntetyczny, poliestrowy, niewchłanialny, pleciony, powlekany polibutylanem
L.p. | Charakterystyka igły | Grubość nitki | Długość nitki | Ilość saszetek | j.m. | Numer Katalogowy | Producent | Nazwa nici | Cena za 1 j.m. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K=(ExJ) | L | Ł=(K+L)
1 | 55 - 60mm, 1/2 koła, okragło-tnaca, ( 4 szwy w saszetce) | C: 5; D: min.4x 75 cm; E: 250; F: Szt.
2 | 43 - 48 mm, 1/2 koła okragło tnaca, ( 4 szwy w saszetce) | C: 2; D: min.4x 75 cm; E: 500; F: Szt.
3 | 30-31mm, 1/2 koła, okrągła. | C: 0; D: min.75cm; E: 600; F: Szt.
4 | 70 - 76mm, 1/2 koła, dwie igły okrągłe | C: 0 lub 1; D: min.75cm; E: 100; F: Szt.
5 | 1/2 koła, 30-31mm, okrągła; może być: rozwarstwiająca lub stożkowa. | C: 2/0; D: min.75cm; E: 1000; F: Szt.
6 | bez igły | C: 2/0; D: 5 lub 6 x 45 cm; E: 800; F: Szt.
7 | 17mm, 2 igły, 1/2 koła, zakrzywione okrągłe, o tnącym czubku, w części środkowej spłaszczone. Dopuszcza się igły okrągłe tnące o dł. 18mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów. | C: 5/0; D: min.75cm; E: 80; F: Szt.
8 | 17 mm, 1/2 koła okrągło tnąca, podwójna zaopatrzona w pledgest z PTFE 6x3x1,5 mm | C: 2/0; D: min.4x90 cm; E: 36; F: Szt.
Razem wartość netto
Razem kwota podatku VAT
Razem wartość brutto
……………………………..
data i podpis Wykonawcy

## 3
Załącznik Nr 3 do SIWZ
PAKIET NR 3
Szew syntetyczny, poliamidowy, niewchłanialny, monofilament
L.p. | Charakterystyka igły | Grubość nitki | Długość nitki | Ilość saszetek | j.m. | Numer katalogowy | Producent | Nazwa nici | Cena za 1 j.m. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K=(ExJ) | L | Ł=(K+L)
1 | 3/8 koła, tnąca lub odwrotnie tnaca,16mm, kosmetyczna | C: 6/0; D: min.45cm; E: 800; F: Szt.
2 | 3/8 koła,tnąca lub odwrotnie tnaca , 16 mm, kosmetyczna (może być bez opisu kosmetyczna) Dopuszcza się igłę typu Enova | C: 5/0; D: min.75 cm; E: 700; F: Szt.
3 | 3/8 koła, tnąca lub odwrotnie tnąca, 19 mm | C: 4/0; D: min.75cm; E: 4500; F: Szt.
4 | 3/8 koła, tnąca lub odwrotnie tnąca, 24 lub 26mm | C: 4/0; D: min.45cm; E: 3500; F: Szt.
5 | 3/8 koła, tnąca lub odwrotnie tnąca, 19mm | C: 3/0; D: min.45cm; E: 4500; F: Szt.
6 | 3/8 koła, tnąca lub odwrotnie tnąca, 24mm | C: 3/0; D: min.75cm; E: 8000; F: Szt.
7 | 3/8 koła, tnąca lub odwrotnie tnąca, 35 mm - 40 mm | C: 3/0; D: min.75 cm; E: 5000; F: Szt.
8 | 3/8 koła, tnąca lub odwrotnie tnąca, 26mm | C: 2/0; D: min.75cm; E: 7000; F: Szt.
9 | 3/8 koła, tnąca lub odwrotnie tnąca, 40mm | C: 2/0; D: min.75cm; E: 8000; F: Szt.
10 | Prosta, tnąca lub odwrotnie tnaca, 55mm lub 58 mm | C: 2/0; D: min.90 cm; E: 200; F: Szt.
11 | 3/8 koła, tnąca lub odwrotnie tnąca, 30mm | C: 0; D: min.75cm; E: 800; F: Szt.
12 | 1/2 koła, okrągła 40mm | C: 0; D: min.75 cm; E: 1000; F: Szt.
13 | 1/2 koła, okrągła, 40mm | C: 1; D: min.75 cm; E: 200; F: Szt.
14 | 3/8 koła, tnąca lub odwrotnie tnąca 90mm | C: 2 lub1; D: min.100cm; E: 200; F: szt.
Wartość razem netto
Razem kwota podatku VAT
Wartość razem brutto
..........................................
data i podpis Wykonawcy

## 4
Załącznik Nr 4 do SIWZ
PAKIET NR 4
Szew syntetyczny - monofilament ,polidioksanon z czynnikiem antybakteryjnym, o terminie wchłaniania 182-238 dni
L.p. | Charakterystyka igły |  | Grubość nitki | Długość nitki | Ilość saszetek | j.m. | Numer katalogowy | Producent | Nazwa nici | Cena za 1 j.m. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto
A | B |  | C | D | E | F | G | H | I | J | K=(ExJ) | L | Ł=(K+L)
1. | 11-16mm | okrągła | C: 6/0; D: min.45 cm; E: 100; F: Szt.
2. | 13-17 mm | okrągła | C: 5/0; D: min.45cm; E: 100; F: Szt.
3. | 16mm 3/8 koła, tnąca, kosmetyczna dwuwklęsła |  | C: 4/0; D: min.45 cm; E: 100; F: Szt.
4. | 17 mm 1/2 koła okrągła podwójna rozwarstwiająca czarna |  | C: 4/0; D: min. 70cm; E: 100; F: Szt.
5. | 40mm, 1/2 koła, okrągła, wzmocniona |  | C: 0; D: min.150cm ( pętla ); E: 300; F: Szt.
6. | 36mm,1/2 koła ,okrągło -tnąca |  | C: 1; D: min.90cm; E: 100; F: Szt.
7. | 40mm, 1/2 koła, okrągła, wzmocniona |  | C: 1; D: min.150cm ( pętla ); E: 600; F: Szt.
8. | 36 mm, 1/2 koła, okrągło-tnąca |  | C: 0; D: min.90cm; E: 100; F: Szt.
9. | 40mm, 1/2 koła, okrągła wzmocniona |  | C: 1; D: min.90cm; E: 120; F: Szt.
Wartość razem netto
Razem kwota podatku VAT
Wartość razem brutto
.....................................
data i podpis Wykonawcy

## 5
Załacznik Nr 5 do SIWZ
PAKIET NR 5
Szew syntetyczny z czynnikiem antybakteryjnym, polimer kwasu glikolowego i mlekowego, wchłanialny, pleciony,
powlekany o czasie wchłaniania do 70dni, czas podtrzymywania tkankowego 25% po 28 dniach
L.p. | Charakterystyka igły | Grubość nitki | Długość nitki | Ilość saszetek | j.m. | Numer katalogowy | Producent | Nazwa nici | Cena za 1 j.m. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K=(ExJ) | L | Ł=(K+L)
1 | 17mm, 1/2 koła, okrągła, rozwarstwiająca | C: 4/0; D: min.70 cm; E: 600; F: Szt.
2 | 19mm,3/8 koła odwrotnie tnąca kosmetyczna dwuwklęsła | C: 4/0; D: min.45 cm; E: 300; F: Szt.
3 | 22mm, 1/2 koła,okrągło tnąca | C: 4/0; D: min.70 cm; E: 700; F: Szt.
4 | 22mm, 1/2 koła, okrągła, | C: 3/0; D: min.70 cm; E: 2000; F: Szt.
5 | 26mm, 1/2 koła, okrągła, stożkowa | C: 3/0; D: min.70 cm; E: 2000; F: Szt.
6 | 1/2 koła, okrągła, 31mm | C: 3/0; D: min.70 cm; E: 2600; F: Szt.
7 | 31mm, 1/2 koła, okrągła stożkowa | C: 2/0; D: min.70 cm; E: 1500; F: Szt.
8 | 26mm, 1/2 koła, okrągła, stożkowa | C: 2/0; D: min.70 cm; E: 4000; F: Szt.
9 | 1/2 koła, okrągła, 31mm | C: 2/0; D: min.70 cm; E: 800; F: Szt.
10 | 1/2 koła, okrągła, rozwarstwiająca 31mm | C: 0; D: min.70 cm; E: 2600; F: Szt.
11 | 1/2 koła, okrągła, 36mm | C: 0; D: min.70 cm; E: 2030; F: Szt.
12 | 31mm, 1/2 koła, okrągło-tnąca | C: 1; D: min.70 cm; E: 800; F: Szt.
13 | 36mm, 1/2 koła, okrągła wzmocniona | C: 1; D: min.70 cm; E: 1000; F: Szt.
14 | 1/2 koła, okrągła, wzmocniona 40mm | C: 1; D: min.70 cm; E: 3000; F: Szt.
15 | 1/2 koła, okrągła, wzmocniona 48mm | C: 1; D: 150cm pętla; E: 800; F: Szt.
16 | igła okrągła typu "J"26 mm | C: 2/0; D: min.100 cm; E: 100; F: Szt.
17 | 1/2 koła, okrągła stożkowa, 45mm | C: 2; D: min.70 cm; E: 3500; F: Szt.
18 | 1/2 koła, okrągło tnąca, 45mm | C: 1; D: min.70cm; E: 800; F: Szt.
19 | 1/2 koła, okrągło tnąca, 40mm | C: 1; D: min.70 cm; E: 3000; F: Szt.
20 | bez igły | C: 3/0; D: min.5x70; E: 1000*; F: Szt.
21 | bez igły | C: 2/0; D: min.5x70; E: 1000*; F: Szt.
22 | bez igły | C: 0; D: min.5x70; E: 1000*; F: Szt.
23 | bez igły | C: 1; D: min.5x70; E: 600; F: Szt.
24 | bez igły | C: 4/0; D: min. 3x45-50cm; E: 400; F: Szt.
25 | bez igły | C: 3/0; D: 6x45 cm; E: 1000; F: Szt.
26 | bez igły | C: 2/0; D: 6x45 cm; E: 800; F: Szt.
27 | bez igły | C: 0; D: 6x45 cm; E: 800; F: Szt.
28 | bez igły | C: 1; D: 6x45 cm; E: 800; F: Szt.
29 | bez igły | C: 2; D: 6x45 cm; E: 800*; F: Szt.
30 | bez igły | C: 1; D: 2x70 cm; E: 800; F: Szt.
31 | bez igły | C: 2; D: 2x70 cm; E: 800; F: Szt.
32 | 31 mm 5/8 koła okrągła stożkowa | C: 3/0; D: min.70 cm; E: 50; F: Szt.
33 | 36 mm 5/8 koła okrągła stożkowa | C: 0; D: min.70 cm; E: 50; F: Szt.
34 | 36 mm 5/8 koła okrągła stożkowa | C: 2/0; D: min.70 cm; E: 50; F: Szt.
35 | 36 mm 5/8 koła okrągła stożkowa | C: 1; D: min.70 cm; E: 50; F: Szt.
35 | 27 mm igła 5/8 koła podwójna okrągła stożkowa | C: 2/0; D: min.90 cm; E: 50; F: Szt.
Wartość razem netto
Razem kwota podatku VAT
Wartość razem brutto
*Zamawiajaćy w pozycjach Nr 20,21,22 dopuszcza nici 3x75, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian. W tym przypadku w kolumnie E Wykonawca musi wpisać wymaganą ilość 1667 szt. Musi to być wyraźnie oznaczone.
*Zamawiajaćy w pozycji Nr 29 dopuszcza nici 3x45, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian. W tym przypadku w kolumnie E Wykonawca musi wpisać wymaganą ilość 1600 szt. Musi to być wyraźnie oznaczone.
....................................
data i podpis Wykonawcy

## 6
Załącznik Nr 6 do SIWZ
PAKIET NR 6
Szew syntetyczny z czynnikiem antybakteryjnym lub bez, polimer kwasu glikolowego i mlekowego, wchłanialny, pleciony,
powlekany o czasie wchłaniania do 70dni, czas podtrzymywania tkankowego 25% po 28 dniach
lub polimer kwasu glikolowego i mlekowego , wchłanialny , pleciony powlekany oczasie wchłaniania do 70 dni czas podtrzymywania tkankowego od 75% do 80% po 14 dniach
L.p. | Charakterystyka igły | Grubość nitki | Długość nitki | Ilość saszetek | j.m. | Numer Katalogowy | Producent | Nazwa nici | Cena za 1 j.m. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K=(ExJ) | L | Ł=(K+L)
1. | 17mm, 1/2 koła, okrągła lub stożkowa | C: 4/0; D: 70 cm; E: 200; F: Szt.
2. | 19mm,3/8 koła odwrotnie tnąca kosmetyczna dwuwklęsła lub kosmetyczna typ P | C: 4/0; D: 45 cm; E: 200; F: Szt.
3. | 22mm, 1/2 koła, okrągła lub stożkowa | C: 3/0; D: 70 cm; E: 200; F: Szt.
4. | 26mm, 1/2 koła, okrągła lub stożkowa | C: 3/0; D: 70 cm; E: 200; F: Szt.
5. | 1/2 koła, okrągła, 30-31mm | C: 3/0; D: 70 cm; E: 240; F: Szt.
6. | 31-37mm, 1/2 koła, okrągła | C: 2/0; D: 70 cm; E: 200; F: Szt.
7. | 26mm, 1/2 koła, okrągła lub stożkowa | C: 2/0; D: 70 cm; E: 1500; F: Szt.
8. | 1/2 koła, okrągła, rozwarstwiajaca lub stożkowa30-31mm | C: 2/0; D: 70 cm; E: 500; F: Szt.
9. | 1/2 koła, okrągła, lub stożkowa 30-31mm | C: 0; D: 70 cm; E: 1200; F: Szt.
10. | 1/2 koła, okrągła, rozwarstwiająca lub stożkowa 36 - 37mm | C: 0; D: 70 cm; E: 800; F: Szt.
11. | 31 - 37mm, 1/2 koła, okrągła | C: 1; D: 70 cm; E: 800; F: Szt.
12. | 36 - 37mm, 1/2 koła, okrągła wzmocniona | C: 1; D: 70 cm; E: 800; F: Szt.
13. | 1/2 koła, okrągła, wzmocniona 40mm | C: 1; D: 70 cm; E: 1200; F: Szt.
14. | 1/2 koła, okrągła, wzmocniona 48 - 65mm | C: 1; D: 120 cm pętla; E: 1200; F: Szt.
15. | 1/2 koła, okrągło tnąca, 45 - 48mm | C: 2; D: 70 cm; E: 500; F: Szt.
16. | 1/2 koła, okrągło tnąca, 45 - 48mm | C: 1; D: 70 cm; E: 1500; F: Szt.
17. | 1/2 koła, okrągło tnąca, 37-40mm | C: 1; D: 70 cm; E: 1000; F: Szt.
18. | bez igły | C: 4/0; D: 3 lub 5x70 cm; E: 400; F: Szt.
19. | bez igły | C: 3/0; D: 3 lub 5x70 cm; E: 800; F: Szt.
20. | bez igły | C: 2/0; D: 3 lub 5x70 cm; E: 500; F: Szt.
21. | bez igły | C: 0; D: 3 lub 5x70 cm; E: 500; F: Szt.
22. | bez igły | C: 1; D: 3 lub 5x70 cm; E: 500; F: Szt.
23. | bez igły | C: 3/0; D: 6x45 cm; E: 500; F: Szt.
24. | bez igły | C: 2/0; D: 6x45 cm; E: 500; F: Szt.
25. | bez igły | C: 0; D: 6x45 cm; E: 500; F: Szt.
26. | bez igły | C: 1; D: 6x45 cm; E: 500; F: Szt.
27. | bez igły | C: 2; D: 6x45 cm lub 3 x 45 cm; E: 500; F: Szt.
Wartość razem netto
Razem kwota podatku VAT
Wartość razem brutto
....................................
data i podpis Wykonawcy

## 7
Załacznik Nr 7 do SIWZ
PAKIET NR 7
Szew syntetyczny, polimer kwasu glikolowego i mlekowego, wchłanialny, pleciony, powlekany, o czasie wchłaniania 42 dni
podtrzymywanie tkankowe 50% po 5 dniach lub do minimum 2 tygodni
L.p. | Charakterystyka igły | Grubość nitki | Długość nitki | Ilość saszetek | j.m. | Numer Katalogowy | Producent | Nazwa nici | Cena za 1 j.m. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K=(ExJ) | L | Ł=(K+L)
1 | 13 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca, kosmetyczna, dwuwklęsła lub kosmetyczna ty P | C: 5/0; D: 45 cm; E: 200; F: Szt.
2 | 1/2 koła, okrągła, rozwarstwiająca lub stożkowa 26mm. Dopuszcza się igłę okrągłą o dł. 26 lub 30mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów. | C: 3/0; D: 70cm; E: 250; F: Szt.
3 | 22 - 24 mm, 1/2 koła, tnąca kosmetyczna dwuwklęsła lub kosmetyczna typ P. Dopuszcza się igłę kosemtyczną 3/8 koła. | C: 3/0; D: 45 cm; E: 150; F: Szt.
4 | 1/2 koła, okrągła 30- 31mm | C: 2/0; D: 70-75 cm; E: 200; F: Szt.
5 | 35-36mm, 3/8 koła lub 3/0, odwrotnie tnąca, dwuwklęsła,kosmetyczna lub kosmetyczna typ P | C: 2/0; D: 70-75 cm; E: 250; F: Szt.
6 | 48mm, 1/2 koła, okrągło - tnąca | C: 0; D: 90cm; E: 500; F: Szt.
7 | 36- 37 mm, 1/2 koła, okrągła rozwarstwiająca wzmocniona lub stożkowa wzmocniona | C: 1; D: 90cm; E: 200; F: Szt.
8 | 40mm, 1/2 koła, okragła wzmocniona | C: 1; D: 90cm; E: 250; F: Szt.
Wartość razem netto
Razem kwota podatku VAT
Wartość razem brutto
……………………………….
data i podpis Wykonawcy

## 8
Załącznik Nr 8 do SIWZ
PAKIET NR 8
Szew syntetyczny, polipropylenowy, niewchłanialny, monofilament
L.p. | Charakterystyka igły | Grubość nitki | Długość nitki | Ilość saszetek | j.m. | Numer Katalogowy | Producent | Nazwa nici | Cena za 1 j.m. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K=(ExJ) | L | Ł=(K+L)
1. | 16 mm igła prosta podwójna szpatułka z mikroostrzem, średnica 152 micronów | C: 10/0; D: 23 cm; E: 100; F: Szt.
2. | 6,5 mm 3/8 koła szpatułkowata z mikroostrzem średnica 203 micronów | C: 9/0; D: 23 cm; E: 100; F: Szt.
3. | 6,5 mm 3/8 koła, 2 igły okrągłe średnica 152 micronów, cięciwa 5,1 mm | C: 8/0; D: 45 cm; E: 100; F: Szt.
4. | 9,3mm, 3/8 koła, 2 igły okrągłe, czarne średnica 254 micronów | C: 7/0; D: 60cm; E: 130; F: Szt.
5. | 9,3mm, 3/8 koła, 2 igły okrągłe, czarne średnica 254 micronów | C: 6/0; D: 60cm; E: 300; F: Szt.
6. | 11mm, 3/8 koła, 2 igły okrągłe z mikroostrzem średnica 254 micronów | C: 6/0; D: 60cm; E: 500; F: Szt.
7. | 2 igły typ 3/8 koła, okrągła 13 mm | C: 6/0; D: 75 cm; E: 320; F: Szt.
8. | 13mm, 3/8 koła, 2 igły okrągłe, czarne | C: 6/0; D: 75cm; E: 500; F: Szt.
9. | 1/2 koła okrągła podwójna 26 mm | C: 5/0; D: 60 cm; E: 200; F: Szt.
10. | 13mm, 1/2 koła, 2 igły okrągłe czarne | C: 5/0; D: 60cm; E: 250; F: Szt.
11. | 17 mm 1/2 koła igła okrągła stożkowa podwójna czarna | C: 5/0; D: 90 cm; E: 400; F: Szt.
12. | 13 mm 1/2 koła 2 igły okrągłe z mikroostrzem do zwapniałych naczyń ze szwem samouszczelniajacym | C: 5/0; D: 60 cm; E: 250; F: Szt.
13. | 2 igły typ CC 1/2 koła 13 mm | C: 4/0; D: 75 cm; E: 150; F: Szt.
14. | 17 mm 1/2 koła igła okrągła podwójna czarna | C: 4/0; D: 90 cm; E: 200; F: Szt.
15. | 20mm, 1/2 koła, 2 igły okrągłe czarne | C: 4/0; D: 90cm; E: 200; F: Szt.
16. | 22mm, 1/2 koła, 2 igły okrągłe zaopatrzone w pledgest | C: 4/0; D: 75cm; E: 100; F: Szt.
17. | 26mm, 1/2 koła, 2 igły okrągłe czarne | C: 4/0; D: 90cm; E: 96; F: Szt.
18. | 22-26mm, 1/2 koła, 2 igły okrągłe do zwapniałych naczyń z mikroostrzem | C: 4/0; D: 90cm; E: 200; F: Szt.
19. | 22mm, 1/2 koła, igła okrągła | C: 3/0; D: 75cm; E: 200; F: Szt.
20. | 31mm, 1/2 koła, 2 igły okrągłe rozwarstwiające czarne | C: 3/0; D: 120cm; E: 144; F: Szt.
21. | 17 mm 1/2 koła igła okrągło tnąca podwójna | C: 3/0; D: 90 cm; E: 180; F: Szt.
22. | 26mm, 1/2 koła, 2 igły okrągłe, czarne | C: 3/0; D: 90cm; E: 150; F: Szt.
23. | 26mm, 1/2 koła, 2 igły okrągłe do zwapniałych naczyń | C: 2/0; D: 90cm; E: 430; F: Szt.
24. | 31mm, 1/2 koła, 2 igły okrągłe do zwapniałych naczyń z mikroostrzem | C: 2/0; D: 90cm; E: 200; F: Szt.
25. | 31mm, 1/2 koła, okrągła | C: 2/0; D: 75cm; E: 260; F: Szt.
26. | 40mm, 1/2 koła, 2 igły okrągłe do zwapniałych naczyń z mikroostrzem | C: 2/0; D: 90cm; E: 110; F: Szt.
27. | 70mm, 2 igły okrągłe, proste do szwu kapciuchowego | C: 2/0; D: 75cm; E: 200; F: Szt.
28. | 40mm, 1/2 koła, okrągła, lub okrągła wzmocniona | C: 0; D: 100 cm; E: 140; F: Szt.
Wartość razem netto
Razem kwota podatku VAT
Wartość razem brutto
.....................................
data i podpis Wykonawcy

## 9
Załacznik Nr 9 do SIWZ
PAKIET NR 9
Szew syntetyczny, poliamidowy,niewchłanialny,monofilameny. - nici okulistyczne
L.p. | Charakterystyka igły | Grubość nitki | Długość nitki | Ilość saszetek | j.m. | Numer Katalogowy | Producent | Nazwa nici | Cena za 1 j.m.netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K=(ExJ) | L | Ł=(K+L)
1. | 6,1 -6,5mm,2igły,3/8koła, zakrzywione,szpatułkowate. Dopuszcza się podwójną igłę typu szpatułka, o dł. 6,4 mm, krzywiźnie 3/8 koła przy zachowaniu pozostałych parametrów. | 10/0 | 30cm | 200 | Szt.
2. | 6,1 - 6,5mm,2 igły,3/8koła,zakrzywione,szpatułkowate z mikroostrezm. Dopuszcza się podwójną igłę typu szpatułka, o dł. 6,4 mm, krzywiźnie 3/8 koła przy zachowaniu pozostałych parametrów. | 9/0 | 30cm | 50 | Szt.
3. | 6,1 - 6,5 mm lub 9,3 mm 2 igły , 3/8 koła , szpatułka lub okrągła czarna | 8/0 | 30 cm | 50 | Szt.
4. | 11 mm , 1 igła, 3/8 koła, lancet lub odwrotnie tnąca kosmetyczna | 6/0 | 30 cm | 400 | Szt.
Wartość razem netto
Razem kwota podatku VAT
Wartość razem brutto
.....................................
data i podpis Wykonawcy

## 10
Załacznik Nr 10 do SIWZ
PAKIET NR 10
Szew naturalny jedwab,niewchłanialny nici okulistyczne
L.p. | Charakterystyka igły | Grubość nitki | Długość nitki | Ilość saszetek | j.m. | Numer Katalogowy | Producent | Nazwa nici | Cena za 1 j.m.netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K=(ExJ) | L | Ł=(K+L)
1. | 2 igły 6,5 lub 6,55 mm, 3/8 koła szpatułka | 8/0 | 30 cm | 100 | Szt.
2. | Igła 6,5 do 19 mm,3/8 koła,typu CU-I lub szpatuiłka wklęsła lub szew z igłą podwójną o dł 6,19 mm 3/8 koła typu CU-I lub szpatułka wklęsła lub igła podwójna 6,5 mm 3/8 koła typu szpatułka z mikroostrzem | 8/0 | 45cm | 72 | Szt.
3. | igła 15 mm, 1 igła, 3/8 koła ostrozakończona lub kosmetyczna dwuwklęsła. Dopuszcza się igłę o dł. 13mm odwrotnie tnącą przy zachowaniu pozostałych parametrów. | 5/0 | 45 cm | 150 | Szt.
Wartość razem netto
Razem kwota podatku VAT
Wartość razem brutto
.....................................
data i podpis Wykonawcy

## 11
Załącznik Nr 11 do SIWZ
PAKIET NR 11
Szew syntetyczny polimer kwasu glikolowego i mlekowego wchłanialny , pleciony powlekany o czasie wchłaniania do 70 dni czas podtrzymywania tkankowego min 25% po 28 dniach nici okulistyczne
L.p. | Charakterystyka igły | Grubość nitki | Długość nitki | Ilość saszetek | j.m. | Numer Katalogowy | Producent | Nazwa nici | Cena za 1 j.m.netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K=(ExJ) | L | Ł=(K+L)
1. | 2 igły zakrzywione szpatułkowate , 8 mm, 1/4 koła | 6/0 | 20 cm | 300 | Szt.
2. | 2 igły zakrzywione szpatułkowate, 11 mm , 3/8 koła | 6/0 | 45 cm | 300 | Szt.
3. | 1 igła 17 mm, 1/2 koła | 4/0 | 75 cm | 100 | Szt.
4. | 1 igła szpatułka z mikroostrzem MIKROPOINT 7 mm | 8/0 | 30 cm | 300 | Szt.
5. | 6,5 mm podwójna szpatułka z mikroostrzem 3/8 koła | 7/0 | 30 cm | 200 | Szt.
Wartość razem netto
Razem kwota podatku VAT
Wartość razem brutto
.....................................
data i podpis Wykonawcy

## 12
Załącznik Nr 12 do SIWZ
PAKIET NR 12
Szew syntetyczny,polipropylenowy niewchłanialny,monofilament - nici okulstyczne
L.p. | Charakterystyka igły | Grubość nitki | Długość nitki | Ilość saszetek | j.m. | Numer Katalogowy | Producent | Nazwa nici | Cena za 1 j.m.netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K=(ExJ) | L | Ł=(K+L)
1. | 16 mm, 2 igły proste szpatułka | 10/0 | min.20 cm | 50 | Szt.
2. | 13 mm, 2 igły, 3/8 koła , igła typu C-1 lub okrągłe czarne | 6/0 | min.60 cm | 150 | Szt.
3. | 13 mm, 2 igły, 1/2 koła , igła typu CCU lub czarne z mikroostrzem | 5/0 | min.60 cm | 150 | Szt.
4. | 13 mm, 2 igły , 1/2 koła, igła typu CC lub z mikroostrzem | 4/0 | min.75 cm | 50 | Szt.
Razem wartość netto
Razem kwota podatku VAT
Razem wartość brutto
………………………….
data i podpis Wykonawcy

## 13
Załącznik Nr 13 do SIWZ
PAKIET NR 13
Szew wielowłóknowy pleciony na igle,powlekany glikonatem,syntetyczny z kwasu poliglikolowego termin wchłaniania przez hydrolizę 60-90 dni lub polimer kwasu glikolowego i mlekowego wchłanialny pleciony powlekany o czasie wchłaniania do 70 dni czas podtrzymywania tkankowego 80% po 14 dnich
L.p. | Charakterystyka igły | Grubość nitki | Długość nitki | Ilość saszetek | j.m. | Numer Katalogowy | Producent | Nazwa nici | Cena za 1 j.m. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K=(ExJ) | L | Ł=(K+L)
1. | 37 mm 1/2 koła okrągła wzmocniona | C: 2; D: 70 cm; E: 6000; F: Szt.
2. | 48 mm 1/2 koła okragła | C: 2; D: 70 cm; E: 7000; F: Szt.
3. | 37 mm 1/2 koła okrągła | C: 1; D: 70 cm; E: 4000; F: Szt.
4. | 37 lub 40 mm 1/2 koła okragła o zakończeniu troakarowym | C: 1; D: 90 cm dopuszcza się 75 cm; E: 1500; F: Szt.
5. | 37mm 1/2 koła okrągła wzmocniona | C: 1; D: 70 cm; E: 3600; F: Szt.
6. | 48 mm 1/2 koła okragła | C: 1; D: 70 cm; E: 5000; F: Szt.
7. | 26 mm 1/2 koła okrągła | C: 1; D: 70 cm; E: 1000; F: Szt.
8. | 37 mm 1/2 koła okrągła | C: 0; D: 70 cm; E: 6000; F: Szt.
9. | 40 mm 1/2 koła okrągła wzmocniona | C: 0; D: 70 cm; E: 4000; F: Szt.
10. | 30 mm 1/2 koła, okragłą odwrotnie tnąca | C: 0; D: 70 cm; E: 2500; F: Szt.
11. | 26 mm 1/2 koła tnąca lub odwrotnie tnąca | C: 2/0; D: 70 cm; E: 1000; F: Szt.
12. | 26 mm 1/2 koła okrągła | C: 2/0; D: 70 cm; E: 4600; F: Szt.
13. | 22 mm 1/2 koła okrągła | C: 2/0; D: 70 cm; E: 2000; F: Szt.
14. | 30 mm 1/2 koła okrągła | C: 2/0; D: 70 cm; E: 3000; F: Szt.
15. | 22 mm 1/2 koła okrągła | C: 3/0; D: 70 cm; E: 2500; F: Szt.
16. | 26 mm 1/2 koła okrągła | C: 3/0; D: 70 cm; E: 3500; F: Szt.
17. | 24 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | C: 3/0; D: 70 cm; E: 2000; F: Szt.
18. | 16 - 22 mm 1/2 lub 3/8 koła okrągła z koń. Troakar. | C: 4/0; D: 45 cm; E: 800; F: Szt.
19. | 22 mm 1/2 koła okrągła | C: 4/0; D: 70 cm; E: 3000; F: Szt.
20. | 26 mm 1/2 koła okrągła | C: 4/0; D: 70 cm; E: 1000; F: Szt.
Wartość razem netto
Razem kwota podatku VAT
Wartość razem brutto
………………………….
data i podpis Wykonawcy

## 14
Załacznik Nr 14 do SIWZ
PAKIET NR 14
Zbrojona taśma poliglikolowa, powlekana, wchłanialna w czasie 60-90 dni przeznaczona do szycia narządów miąższowych
L.p. | Charakterystyka igły | Grubość nitki | Długość nitki | Ilość saszetek | j.m. | Numer Katalogowy | Producent | Nazwa nici | Cena za 1 j.m. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K=(ExJ) | L | Ł=(K+L)
1 | 2x85 mm 1/2 koła okrągła tępa | C: 0,3 mm taśma; D: min.60 cm; E: 80; F: Szt.
2 | 2x65 mm 1/2 koła okrągła tępa | C: 0,3 mm taśma; D: min.60 cm; E: 80; F: Szt.
Wartość razem netto
Razem kwota podatku VAT
Wartość razem brutto
………………………….
data i podpis Wykonawcy

## 15
Załacznik Nr 15 do SIWZ
PAKIET NR 15
Szew naturalny, jedwab, niewchłanialny, pleciony, powlekany woskiem
Lp. | Charakterystyka igły | Grubość nitki | Długość nitki | Ilość saszetek | j.m. | Numer Katalogowy | Producent | Nazwa nici | Cena za 1 j.m. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K=(ExJ) | L | Ł=(K+L)
1. | 25-27mm, 1/2 koła, okrągła | 0 | min.75cm | 700 | szt.
2. | 22mm, 1/2 koła, okrągła | 2/0 | min.75cm | 300 | szt.
3. | 25-27mm, 1/2 koła, okrągła | 2/0 | min.75cm | 800 | szt.
4. | 25-27mm, 1/2 koła, okrągła | 2/0 | 6nici x75cm lub pojedyńcze nitki pakowane w saszetkę | 150 | szt.
5. | 17mm, 1/2 koła okrągła, | 3/0 | min.75 cm | 500 | szt.
6. | 17mm, lub 22 mm lub 26mm, 1/2 koła okrągła specjalna igła odłączana od nici | 3/0 | 8 nici x 45 cm | 300 | szt.
7. | 22mm, 1/2 koła, okrągła | 3/0 | min.75cm | 500 | szt.
8. | 12-13mm, 1/2 koła okrągła | 4/0 | min.45cm | 500 | szt.
9. | 10mm, lub 12 mm 1/2 koła | 5/0 | min.45cm | 150 | szt.
10. | bez igły | 1 | 5nici x 75 cm lub 5 nici x50cm | 150 | szt.
11. | bez igły | 2 | 5nici x 75 cm lub 5 nici x50cm | 100 | szt.
Wartość razem netto
Razem kwota podatku VAT
Wartość razem brutto
………………………….
data i podpis Wykonawcy

## 16
Załacznik Nr 16 do SIWZ
PAKIET NR 16
L.p. | Asortyment | Ilość | j.m. | Numer Katalogowy | Producent | Cena za 1 j.m. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H=(CxG) | I | J=(H+I)
1. | wosk kostny - sterylna mieszanina wosku pszczelego( 70 % ) i wazeliny ( 30 % ), którą można swobodnie formowaći aplikować po uprzednim ( rozgrzaniu ) w dłoniach waga listka 2,95 gr lub sterylna mieszanina składajaca się z mieszaniny białego wosku pszczelego wosku parafinowego i palmitynianiu izopropylu Połączone w proporcjach 75%-15%-10%, którą można swobodnie formować po uprzednim ( rozgrzaniu)w dłoniach. Dopuszcza się wagę listka 2,5g, przy zachowaniu pozostałych parametrów | 1500 | szt.
Zamawiajacy dopuszcza w poz. 1 wosk kostny w kształcie walca o wadze 2,5g o składzie 80% mieszanina wosków pszczelich, 20% palitynian izopropylowy.
………………………….
data i podpis Wykonawcy

## 17
Załacznik Nr 17 do SIWZ
PAKIET NR 17
L.p. | Asortyment | Rozmiar | Ilość | j.m. | Numer Katalogowy | Producent | Cena za 1 j.m. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H | I=(DxH) | J | K=(I+J)
1. | Wchłanialny hemostatyczny opatrunek chirurgiczny na bazie siatki z włókniny kolagenowej pokrytej substancją czynną - klejem fibrynowym : fibrynogen i trombina pochodzenia ludzkiego ( np. TachoSil ) | ( 2,5 x 3 x 0,5 ) cm | 350 | szt
2. | Wchłanialny hemostatyczny opatrunek chirurgiczny na bazie siatki z włókniny kolagenowej pokrytej substancją czynną - klejem fibrynowym : fibrynogen i trombina pochodzenia ludzkiego ( np. TachoSil ) | 4,8 x 4,8 x 0,5 cm - dwie sztuki w opakowaniu pakowane pojedyńczo w celu zachowania sterylności każdej z nich osobno | 120 | op.=2 szt
3. | Wchłanialny hemostatyczny opatrunek chirurgiczny na bazie siatki z włókniny kolagenowej pokrytej substancją czynną - klejem fibrynowym : fibrynogen i trombina pochodzenia ludzkiego ( np. TachoSil ) | ( 905 x 4,8 x 0,5 ) cm | 350 | szt
Razem wartość netto
Razem kwota podaku VAT
Razem wartość brutto
………………………….
data i podpis Wykonawcy

## 18
Załacznik Nr 18 do SIWZ
PAKIET NR 18
L.p. | Asortyment | Rozmiar | Ilość | j.m. | Numer katalogowy | Producent | Cena za 1 j.m. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H | I=(DxH) | J | K=(I+J)
1. | Hemostatyk powierzchniowy wykonany z 100 % utlenionej , regenerowanej celulozy , (naturalnego pochodzenia roślinnego) , Postać wielowarstwowej włókniny . Czas hemostazy max 2-8 min. Czas wchłaniania max. 14 dni .pH 2-3,0. Potwierdzone w badaniach klinicznych in vivo, in vitro i w instrukcji użytkowania działanie bakteriobójcze na MRSA,MRSE,VRE, PRSP | 2,5-2,6x5,1 cm | 400 | szt.
2. | Hemostatyk powierzchniowy wykonany z 100 % utlenionej , regenerowanej celulozy , (naturalnego pochodzenia roślinnego) , Postać wielowarstwowej włókniny . Czas hemostazy max 2-8 min. Czas wchłaniania max. 14 dni .pH 2-3,0. Potwierdzone w badaniach klinicznych in vivo, in vitro i w instrukcji użytkowania działanie bakteriobójcze na MRSA,MRSE,VRE, PRSP | 5,1x10,2 cm | 250 | szt.
3. | Hemostatyk powierzchniowy wykonany z 100 % utlenionej , regenerowanej celulozy , (naturalnego pochodzenia roślinnego) , Postać wielowarstwowej włókniny . Czas hemostazy max 2-8 min. Czas wchłaniania max. 14 dni .pH 2-3,0. Potwierdzone w badaniach klinicznych in vivo, in vitro i w instrukcji użytkowania działanie bakteriobójcze na MRSA,MRSE,VRE, PRSP | 10,2x10,2 cm | 200 | szt.
4. | Hemostatyk powierzchniowy wykonany z 100 % utlenionej , regenerowanej celulozy , (naturalnego pochodzenia roślinnego) , Postać gęsto tkanej włókniny . Czas hemostazy max 2-8 min. Czas wchłaniania max. 14 dni .pH 2-3,0. Potwierdzone w badaniach klinicznych in vivo, in vitro i w instrukcji użytkowania działanie bakteriobójcze na MRSA,MRSE,VRE, PRSP | 2,5-2,6x2,5-2,6 cm | 300 | szt.
5. | Hemostatyk powierzchniowy wykonany z 100 % utlenionej , regenerowanej celulozy , (naturalnego pochodzenia roślinnego) , Postać gęsto tkanej włókniny . Czas hemostazy max 2-8 min. Czas wchłaniania max. 14 dni .pH 2-3,0. Potwierdzone w badaniach klinicznych in vivo, in vitro i w instrukcji użytkowania działanie bakteriobójcze na MRSA,MRSE,VRE, PRSP | 7,5-7,6x10 -10,2cm | 100 | szt.
6. | Hemostatyk powierzchniowy wykonany z 100 % utlenionej , regenerowanej celulozy , (naturalnego pochodzenia roślinnego) , Postać rzadko tkanej włókniny . Czas hemostazy max 2-8 min. Czas wchłaniania max. 14 dni .pH 2-3,0. Potwierdzone w badaniach klinicznych in vivo, in vitro i w instrukcji użytkowania działanie bakteriobójcze na MRSA,MRSE,VRE, PRSP | 5x35 cm | 100 | szt.
7. | Hemostatyk powierzchniowy wykonany z 100 % utlenionej , regenerowanej celulozy , (naturalnego pochodzenia roślinnego) , Postać rzadko tkanej włókniny . Czas hemostazy max 2-8 min. Czas wchłaniania max. 14 dni .pH 2-3,0. Potwierdzone w badaniach klinicznych in vivo, in vitro i w instrukcji użytkowania działanie bakteriobójcze na MRSA,MRSE,VRE, PRSP | 5x7,5 cm | 100 | szt.
8. | Hemostatyk powierzchniowy wykonany z 100 % utlenionej , regenerowanej celulozy , (naturalnego pochodzenia roślinnego) , Postać rzadko tkanej włókniny . Czas hemostazy max 2-8 min. Czas wchłaniania max. 14 dni .pH 2-3,0. Potwierdzone w badaniach klinicznych in vivo, in vitro i w instrukcji użytkowania działanie bakteriobójcze na MRSA,MRSE,VRE, PRSP | 1,25x5 cm | 100 | szt.
9. | Miejscowy, wchłanialny środek hemostatyczny, z oczyszczonej żelatyny wieprzowej, w formie płynnej matrycy, przeznaczony do tamowania krwawienia, wyposażony w sterylną strzykawkę, łacznik i dwie kaniule do aplikacji, posiadajacy możliwość łączenia z solą fizjologiczną lub z trombiną. Czas wchłaniania 4-6 tygodni. | 5,8 ml | 20 | szt.
10. | Miejscowy, wchłanialny środek hemostatyczny, z oczyszczonej żelatyny wieprzowej, w formie płynnej matrycy, przeznaczony do tamowania krwawienia, wyposażony w roztwór trombiny zawierający 2000 międzynarodowych jednostek (IU) sterylnej, liofilizowanej, ludzkiej trombiny, strzykawkę bez igły z 2 ml sterylnej wody do wstrzyknięć, kaniule z możliwością docięcia i z pamięcią kształtu. Czas wchłaniania 4-6 tygodni. | 8 ml | 10 | szt.
11. | Hemostatyk powierzchniowy wykonany w 100% z żelatyny wieprzowej. Forma plastycznej gąbki, o jednorodnej porowatości, nierozpuszczalny w wodzie. .Czas wchłaniania 4-6 tygodni | 7x5x1 cm | 800 | szt.
12. | Hemostatyk powierzchniowy wykonany w 100% z żelatyny wieprzowej. Forma plastycznej, cienkiej gąbki, o jednorodnej porowatości, nierozpuszczalny w wodzie. .Czas wchłaniania 4-6 tygodni. | 7x5x0,1 cm | 2500 | szt.
13. | Strukturalna, nieutkana, nierozwarstwialna włóknina hemostatyczna z oksydowanej regenerowanej celulozy o obniżonym pH 2,5-3,5; zawartości grupy karboksylowej 18-24% i udokumentowanymi badaniami klinicznymi właściwościach bakteriobójczych w stosunku do MRSA, MRSE, VRE i PRSP | 2,5x5,0-5,2 cm | 100 | szt.
14. | Strukturalna, nieutkana, nierozwarstwialna włóknina hemostatyczna z oksydowanej regenerowanej celulozy o obniżonym pH 2,5-3,5; zawartości grupy karboksylowej 18-24% i udokumentowanymi badaniami klinicznymi właściwościach bakteriobójczych w stosunku do MRSA, MRSE, VRE i PRSP | 10,2x5,1-5,2 cm | 100 | szt.
15. | Strukturalna, nieutkana, nierozwarstwialna włóknina hemostatyczna z oksydowanej regenerowanej celulozy o obniżonym pH 2,5-3,5; zawartości grupy karboksylowej 18-24% i udokumentowanymi badaniami klinicznymi właściwościach bakteriobójczych w stosunku do MRSA, MRSE, VRE i PRSP | 10,2x10,2 cm | 100 | szt.
16. | Wosk kostny składający się z mieszaniny: - wosku pszczelego, wosku parafinowego, palmitynianu izopropylowego, niepowodujący kruszenia się w polu operacyjnym, niewchłanialny | 2,5g-3g | 500 | szt.
Razem wartość netto
Razem kwota podaku VAT
Razem wartość brutto
………………………….
data i podpis Wykonawcy

## 19
Załacznik Nr 19 do SIWZ
PAKIET NR 19
L.p. | Asortyment | Ilość szt. | j.m. | Producent | Numer katalogowy | Cena za 1 j.m. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto
A | B | C | D | E | F | H | I=(CxH) | J | K=(I+J)
1 | wata chirurgiczna miękka na nitkach rozm.15x 75 mm,op=300szt | 9000 | szt.
2 | wata chirurgiczna miękka na nitkach rozm.15x 15 mm, op=300 szt | 9000 | szt.
3 | wata chirurgiczna w paskach rozm. 15x150mm, op=300 szt. | 9000 | szt.
Razem wartość netto
razem kwota podaku VAT
Razem wartość brutto
DOPUSZCZALNA RÓŻNICA W ROZMIARZE +/- 10 %
………………………….
data i podpis Wykonawcy

## 20
Załącznik Nr 20 do SIWZ
PAKIET NR 20
Szew syntetyczny pleciony wchłanialny powlekany o czasie wchłaniania 56-70 dni i okresie podtrzymywania tkankowego do 5 tygodni
Lp. | Charakterystyka igły | Grubość nitki | Długość nitki | Ilość saszetek | j.m. | Numer Katalogowy | Producent | Nazwa | Cena za 1 j.m. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K=(ExJ) | L | Ł=(K+L)
1. | igła haczykowata okrągło tnąca Tapercut 31 mm. Dopuszcza się igłę 30 mm wzmocnioną. | 1 | min.70 cm | 400 | szt.
2. | Igfła haczykowata okrągła 36 mm | 0 | min.75 cm | 400 | szt.
3. | igła haczykowata okrągła 36 mm | 2/0 | min.75 cm | 400 | szt.
Razem wartość netto
razem kwota podaku VAT
Razem wartość brutto
………………………….
data i podpis Wykonawcy

## 21
Załacznik Nr 21 do SIWZ
PAKIET NR 21
Szew syntetyczny,wchłanialny, monofilament,poli-4-hydroksybutyrat,podtrzymywanie tkankowe70% po 42 dniach,50%po 90 dnoiach. wchłanianie 13 miesięcy
L.p. | Charakterystyka igły | Grubość nitki | Długość nitki | Ilość saszetek | j.m. | Numer katalogowy | Producent | Nazwa nici | Cena za 1 j.m. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K=(ExJ) | L | Ł=(K+L)
1. | 1/2 koła, 26mm, okrągła | C: 2/0; D: 150 cm; E: 250; F: szt.
2. | 1/2 koła, 26mm, okrągła, pogrubiona | C: 1/0; D: 150 cm; E: 250; F: szt.
3. | 1/2 koła, 76mm, okrągła | C: 1; D: 150cm pętla; E: 600; F: szt.
Razem wartość netto
Razem kwota podaku VAT
Razem wartość brutto
………………………….
data i podpis Wykonawcy

## 22
Załącznik Nr 22 do SIWZ
PAKIET NR 22
L.p. | przedmiot zamówienia |  | rozmiar | Ilość saszetek | j.m. | Numer katalogowy | Producent | Nazwa | Cena za 1 j.m. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto
A | B |  | C | D | E | F | G | H | I | J=(DxI) | K | L=(J+K)
1 | Miejscowy wchłanialny środek hemostatyczny składający się z matrycy żelatynowej pochodzenia bydlęcego i trombiny pochodzenia ludzkiego oraz z końcówek aplikatora i kilku akcesoriów do mieszania i przygotowania. Okres resorpcji 6-8 tygodni. |  |  | 20 | szt.
2 |  | Miejscowy, wchłanialny środek hemostatyczny, o trójwymiarowej strukturze, uszczelniający miejsce krwawienia, występujący w postaci miękkiego, cienkiego, elastycznego opatrunku kolagenowego pokrytego NHS-PEG, | 2,7x2,7 cm | 60 | szt.
3 |  | Miejscowy, wchłanialny środek hemostatyczny, o trójwymiarowej strukturze, uszczelniający miejsce krwawienia, występujący w postaci miękkiego, cienkiego, elastycznego opatrunku kolagenowego pokrytego NHS-PEG, | 4,5x4,5 cm | 60 | szt.
4 | Miejscowy, wchłanialny środek hemostatyczny, o trójwymiarowej strukturze, uszczelniający miejsce krwawienia, występujący w postaci miękkiego, cienkiego, elastycznego opatrunku kolagenowego pokrytego NHS-PEG, |  | 4,5x9 cm | 30 | szt.
Wartość razem netto
Razem kwota podatku VAT
| Wartość razem brutto | Wartość razem brutto
………………………….
data i podpis Wykonawcy

## 23
Załącznik Nr 23 do SIWZ
PAKIET NR 23
POZYCJONERY ŻELOWE wielorazowego użytku
L.p. | przedmiot zamówienia |  | rozmiar | Ilość | j.m. | Numer katalogowy | Producent | Nazwa | Cena za 1 j.m. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto
A | B |  | C | D | E | F | G | H | I | J=(DxI) | K | L=(J+K)
1 |  | Podgłówek do ułożenia głowy w pozycji na brzuchu, z wycięciem na rurkę intubacyjną. | 280x240x140mm | 4 | szt.
Wartość razem netto
Razem kwota podatku VAT
| Wartość razem brutto | Wartość razem brutto
|  | * dopuszczalna różnica w rozmiarze +/- 10 % | [7 empty] | ………………………….
data i podpis Wykonawcy

## 24
Załącznik Nr 24 do SIWZ
PAKIET NR 24
POZYCJONERY ŻELOWE wielorazowego użytku
L.p. | przedmiot zamówienia |  | rozmiar | Ilość | j.m. | Numer katalogowy | Producent | Nazwa | Cena za 1 j.m. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto
A | B |  | C | D | E | F | G | H | I | J=(DxI) | K | L=(J+K)
1. |  | pozycjoner p/ odleżynowy do zabiegów w pozycji na boku, z zagłębieniem na rękę | min.71x49x15x2-2.0-2,5 cm | 2 | szt.
2. |  | Wałek przeciwodleżynowy pod kolana. Wykonany z wiskoelastomeru | 36x15x7,6cm | 8 | szt.
3. |  | Podkładka przeciwodleżynowa pod twarz, do ułożenia pacjenta na brzuchu. Duża, posiadająca wycięcie na rurk intubacyjną.Wykonana z wiskoelastomeru. | 27x22,9x13,4cm | 2 | szt.
4. |  | Podkładka przeciwodleżynowa pod twarz, do ułożenia pacjenta na brzuchu.Posiadająca wycięcie na rurk intubacyjną.Wykonana z wiskoelastomeru. | 22,2x19,7x12cm | 2 | szt.
5. |  | Reperaturka do zaklejania uszkodzeń- taśma | 91x10 lub dopuszcza się 5 plastrów o wymiarach 18x10cm | 5 | szt.
| Wartość razem netto | Wartość razem netto
| Razem kwota podatku VAT | Kwota podatku VAT
| Wartość razem brutto | Wartość razem brutto
|  | w pozycjach od Nr 2 do Nr 5 dopuszcza się odstępstwo od rozmiaru +/- 10 % | [7 empty] | ………………………….
|  | w pozycji nr 1 podany romiar nalęży traktować jako minimalny. | [7 empty] | data i podpis Wykonawcy

## 25
Załącznik Nr 25 do SIWZ
PAKIET NR 25
POZYCJONERY ŻELOWE wielorazowego użytku
L.p. | przedmiot zamówienia |  | rozmiar | Ilość | j.m. | Numer katalogowy | Producent | Nazwa | Cena za 1 j.m. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto
A | B |  | C | D | E | F | G | H | I | J=(DxI) | K | L=(J+K)
1. |  | Podkład pod rękę lub poduszka rolowana, | 600x125x10 mm* | 6 | szt.
2. |  | Poduszka w kształcie podkowy dla doroslych, z wypełnieniem | 200x45-50mm* | 4 | szt.
3. |  | Krążek pod głowę dla dorosłych, | średnica 200x45 mm* | 4 | szt.
4. |  | Uniwersalna poduszka rolowana stołu operacyjnego | 520x520x10mm* | 4 | szt.
| Wartość razem netto | Wartość razem netto
| Razem kwota podatku VAT | Kwota podatku VAT razem
| Wartość razem brutto | Wartość brutto razem
|  | *w pozycjach od Nr 1 do Nr 4 dopuszczalna różnica w wymiarach +/- 10% | [7 empty] | ………………………….
data i podpis Wykonawcy

## 26
Załącznik Nr 26 do SIWZ
PAKIET NR 26
POZYCJONERY ŻELOWE wielorazowego użytku
L.p. | przedmiot zamówienia |  | rozmiar | Ilość | j.m. | Numer katalogowy | Producent | Nazwa | Cena za 1 j.m. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto
A | B |  | C | D | E | F | G | H | I | J=(DxI) | K | L=(J+K)
1. |  | Profilowany, wielorazowego użytku pozycjoner przeciwodleżynowy do ochrony pięt / 2 szt=kpl./; pozycjoner nie pokryty poliuretanem |  | 10 | KPL.
| Wartość razem netto | Wartość razem netto
| Razem kwota podatku VAT | Kwota podatku VAT razem
| Wartość razem brutto | Wartość razem brutto
|  | * dopuszczalna różnica w wymiarach +/- 10% | [7 empty] | ………………………….
data i podpis Wykonawcy

## 27
Załącznik Nr 27 do SIWZ
PAKIET NR 27
POZYCJONERY ŻELOWE wielorazowego użytku
L.p. | przedmiot zamówienia |  | rozmiar | Ilość | j.m. | Numer katalogowy | Producent | Nazwa | Cena za 1 j.m. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto
A | B |  | C | D | E | F | G | H | I | J=(DxI) | K | L=(J+K)
1. | Profilowany pozycjoner głowy i szyi, |  | 264x220x66mm | 6 | szt.
2. |  | Półwałek | 245x80x50-75 mm | 4 | szt.
3. |  | Półwałek | 305x95-110x75-80 mm | 4 | szt.
4. |  | Półwałek | 405x95-110x75-80 mm | 4 | szt.
Wartość razem netto
Razem kwota podatku VAT
Wartość razem brutto
|  | w pozycjach od Nr 1 do Nr 4 dopuszczalna różnica wymiarów +/- 10 % | [7 empty] | ………………………….
|  | w pozycjach od Nr 2 do Nr 4 dopuszcza się pozyjonery wykonane z wiskoelastomeru | [7 empty] | data i podpis Wykonawcy

## 28
Załącznik Nr 28 do SIWZ
PAKIET NR 28
Nieresorbowalna siatka chirurgiczna wykonana z monofilamentowej przędzy polipropylenowej
L.p. | przedmiot zamówienia |  | rozmiar | Ilość | j.m. | Numer katalogowy | Producent | Nazwa | Cena za 1 j.m. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto
A | B |  | C | D | E | F | G | H | I | J=(DxI) | K | L=(J+K)
1 | Nieresorbowalna siatka chirurgiczna wykonana z monofilamentowej przędzy polipropylenowej o wysokim stopniu tolerancji przez organizm. Pakowana pojedynczo, na płasko w podwójne opakowanie (do operacji Lichtenstein'a dla męzczyzn, z wycięciem na powrócek nasienny). |  | 45-46 x 100-102 mm | 100 | szt.
2 |  | Nieresorbowalna siatka chirurgiczna wykonana z monofilamentowej przędzy polipropylenowej o wysokim stopniu tolerancji przez organizm. Pakowana pojedynczo, na płasko w podwójne opakowanie(do operacji Lichtenstein'a dla męzczyzn, z wycięciem na powrócek nasienny). | 60x 137-140mm | 100 | szt.
Wartość razem netto
Razem kwota podatku VAT
Wartość razem brutto
………………………….
data i podpis Wykonawcy

## 29
Załącznik Nr 29 do SIWZ
PAKIET NR 29
Materiał do uzupełniania ubytków kostnych i leczenia infekcji
L.p. | przedmiot zamówienia |  | rozmiar | Ilość | j.m. | Numer katalogowy | Producent | Nazwa | Cena za 1 j.m. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto
A | B |  | C | D | E | F | G | H | I | J=(DxI) | K | L=(J+K)
1. | Dwuwodny czysty siarczan wapnia do stosowania w infekcjach tkanek miękkich, kości i szpiku. Biodegradowalny i biokompatybilny, przystosowany do mieszania z antybiotykiem, który uwalnia się w czasie procesu gojenia. Dostępny jako pasta lub granulki różnej wielkości. |  | opakowanie 12,5cm³ | 5 | OP.
2. | Dwuwodny czysty siarczan wapnia do stosowania w infekcjach tkanek miękkich, kości i szpiku. Biodegradowalny i biokompatybilny, przystosowany do mieszania z antybiotykiem, który uwalnia się w czasie procesu gojenia. Dostępny jako pasta lub granulki różnej wielkości. |  | opakowanie 25cm³ | 30 | OP.
3. | Dwuwodny czysty siarczan wapnia do stosowania w infekcjach tkanek miękkich, kości i szpiku. Biodegradowalny i biokompatybilny, przystosowany do mieszania z antybiotykiem, który uwalnia się w czasie procesu gojenia. Dostępny jako pasta lub granulki różnej wielkości. |  | opakowanie 50cm³ | 10 | OP.
Wartość razem netto
Razem kwota podatku VAT
Wartość razem brutto
POZ. 1,2 |  | MAGAZYN DEPOZYTOWY W ILOŚCI 2 SZT | [7 empty] | ………………………….
POZ. 3 |  | MAGAZYN DEPOZYTOWY W ILOŚCI 1 SZT | [7 empty] | data i podpis Wykonawcy

## 30
Załącznik Nr 30 do SIWZ
PAKIET NR 30
Jednorazowy, sterylny zestaw do ekstrypacji żylaków.
L.p. | przedmiot zamówienia | rozmiar | Ilość | j.m. | Numer katalogowy | Producent | Nazwa | Cena za 1 j.m. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(DxI) | K | L=(J+K)
1 | Jednorazowy, sterylny zestaw do ekstrypacji żylaków, składający się giętkiego prowadnika oraz ostro zakończonej głowicy usuwającej. W komplecie: rozszerzadła do żył o średnicy: 9;12;15 mm; linka rozszerzadła wraz z uchwytem. |  | 100 | szt.
………………………….
data i podpis Wykonawcy

## 31
Załącznik Nr 31 do SIWZ
PAKIET NR 31
Syntetyczny, bioaktywny materiał hamujący rozwój ok 50 typów bakterii gram dodatnich i ujemnych w tym również: Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus, Clostridium septicum, przeznaczony do stosowania przy wypełnianiu, zastępowaniu i rekonstrukcji ubytków kostnych, wykonany ze szkła bioaktywnego
L.p. | przedmiot zamówienia |  | rozmiar | Ilość | j.m. | Numer katalogowy | Producent | Nazwa | Cena za 1 j.m. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto
A | B |  | C | D | E | F | G | H | I | J=(DxI) | K | L=(J+K)
1 |  | Syntetyczny, bioaktywny, osteokondukcyjny, osteostymulacyjny (nieosteoindukcyjny) materiał hamujący rozwój ok 50 typów bakterii gram dodatnich i ujemnych w tym również: Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus, Clostridium septicum, przeznaczony do stosowania przy wypełnianiu, zastępowaniu i rekonstrukcji ubytków kostnych. Materiał jest wykonany ze szkła bioaktywnego S53P4 w ilościach (53%SiO2, 23% Na2O, 20% CaO, 4% P2O5). | 5 CC | 15 | szt.
2 | Syntetyczny, bioaktywny, osteokondukcyjny, osteostymulacyjny (nieosteoindukcyjny) materiał hamujący rozwój ok 50 typów bakterii gram dodatnich i ujemnych w tym również: Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus, Clostridium septicum, przeznaczony do stosowania przy wypełnianiu, zastępowaniu i rekonstrukcji ubytków kostnych. Materiał jest wykonany ze szkła bioaktywnego S53P4 w ilościach (53%SiO2, 23% Na2O, 20% CaO, 4% P2O5). |  | 10 CC | 15 | szt.
| Wartość razem netto | Wartość razem netto
| Razem kwota podatku VAT | Razem kwota podatku VAT
| Wartość razem brutto | Wartość razem brutto
|  | * magazyn depozytowy poz.1,2 - po 2 szt | [7 empty] | ………………………….
data i podpis Wykonawcy

## 32
Załącznik Nr 32 do SIWZ
PAKIET NR 32
JEDNORAZOWY ZESTAW DO CIĘCIA CESARSKIEGO
L.p. | przedmiot zamówienia |  | rozmiar | Ilość | j.m. | Numer katalogowy | Producent | Nazwa | Cena za 1 j.m. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto
A | B |  | C | D | E | F | G | H | I | J=(DxI) | K | L=(J+K)
1 | ZESTAW DO CIĘCIA CESARSKIEGO1 x serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki min.140 x 190 cm (opakowanie zestawu) 1 x serweta do cięcia cesarskiego z torbą na płyny oraz oknem min.28 x 18 cm wypełnionym folią chirurgiczną 250 x315 cm (ułożenie płasko na stole) 1 x taśma samoprzylepna min.9 x 50 cm 1 x ręcznik celulozowy 30 x 33 cm 10 x chusta z gazy z chipem RTG 45 x 45 cm, 4 warstwy 20 nitek 1 x zacisk do pępowiny plastikowy 53 mm 2 x pojemnik plastikowy 500 ml 20 x tupfer miękki z gazy RTG, 47 x 40 cm, 20 nitek 1 x nożyczki chirurgiczne proste tępo/ tępe 14,5 cm do przecięcia pępowiny |  |  | 300 | szt.
Zamawiajacy w poz. 1 dopuszcza następujący zestaw
a) |  | 1 x serweta na stół instrumentariuszki 150 x 190 cm (owinięcie zestawu); 1 x serweta do cięcia cesarskiego z torbą na płyny oraz otworem 27 x 33 cm posiadająca okno otoczone folią chirurgiczną 14 x 20 cm;1 x taśma samoprzylepna 9 x 50 cm;1 x ręcznik celulozowy ma wymiar 30 x 40 cm; 10 x chusta z gazy z chipem RTG ma wymiar 40 x 40 cm, gdyż została poddana wstępnemu praniu;1 x zacisk plastikowy do pępowiny długość min. 53 mm; 2 x miska plastikowa 500 ml; 20 x tupfer miękki z gazy RTG ma wykrój 44,5 x 44,5 cm;1 x nożyczki do przecięcia pępowiny tępo/ tępe mają długość 16,5 cm.
b) |  | 1 x serweta na stolik instrumentariuszki 140x190cm; 1x serweta na stolik MAYO 80x142cm; 1 x serweta do cięcia cesarskiego 196x249x300 cm z obłożeniem ramion stołu, z otworem 30x36cm z dodatkowymi przylepcami do fiksacji serwety, wypełniony folią chirurgiczną wokół brzegów otworu, ze zintegrowaną torbą na płyny 270º z kształtką usztywniającą umożliwiającą uformowanie i utrzymanie kształtu worka oraz z 2 portami do ssaka, wzmocnienie chłonne wokół otworu, zintegrowane 4 podwójne organizatory przewodów oraz dodatkowe wzmocnienie chłonne na kończynach pacjentki. Część serwety osłaniające pacjentkę wykonana z laminatu trójwarstwowego (polipropylen, polietylen, polipropylen) o gramaturze 66g/m2; 1 x fartuch chirurgiczny z włókniny SMMS, gramatura 35g/cm2, odporność na penetrację wody min. 46 cm H20, odporność na penetrację mikrobiologiczną – na mokro (IB) – min 4,5. L-120cm; 2 x fartuch chirurgiczny z włókniny SMMS, gramatura 35g/cm2, odporność na penetrację wody min. 46 cm H20, odporność na penetrację mikrobiologiczną – na mokro (IB) – min 4,5. XL-140cm; 1 x kocyk dla noworodka 100x105 cm materiał Spunlance; 1 x opatrunek z wkładem chłonnym 10x25 cm; 20 x kompresy gazowe 10x10cm 12W17N z nitką RTG; 5 x serweta laparotomijna 45x70cm 4W20N z nitką RTG, biała; 1 x zaciskacz do pępowiny; 1 x taca na łożysko 3000 ml, 31x24x7cm, niebieska; 2 x ręcznik papierowy 30x39cm; 1 x miska 250 ml, podziałka, niebieska 1 x skalpel z plastikowym trzonkiem rozmiar 23
………………………….
data i podpis Wykonawcy

## 33
Załącznik Nr 33 do SIWZ
PAKIET NR 33
sterylny zestaw do cholecystectomii
L.p. | przedmiot zamówienia |  | rozmiar | Ilość | j.m. | Numer katalogowy | Producent | Nazwa | Cena za 1 j.m. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto
A | B |  | C | D | E | F | G | H | I | J=(DxI) | K | L=(J+K)
1 | Sterylny zestaw do cholecystektomii laparoskopowej ze wzmocnieniem. Skład zestawu: -1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190cm (owinięcie zestawu) -1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm -1xserweta 196x269x304 cm z obłożeniem ramion stołu, z przylepnym otworem 25x28cm, ze wzmocnieniem 53x56cm wokół otworu, ze zintegrowanymi nogawicami, 8 zintegrowanych organizatorów przewodów typu rzep. Serweta wykonana z trójwarstwowego laminatu pozbawiona pylących i łatwopalnych włókien celulozy i wiskozy (polipropylen, polietylen, polipropylen) o gramaturze 66g/m 2 na całej powierzchni okrywającej pacjenta. Odporność na przenikanie płynów min. 200cm H2O, wytrzymałość na rozerwanie na mokro/sucho min .200 kPa, odporność na rozciąganie wzdłużne na mokro/sucho min. 110N. Ekran anestezjologiczny wykonany z laminatu dwuwarstwowego (polipropylen, polietylen). . Warstwa wzmocnienia w serwetach na stolik narzędziowy i Mayo zespolona z folią na całej powierzchni wzmocnienia zawartości celulozy lub wiskozy. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta |  |  | 300 | szt.
Zamawiajacy dopuszcza w składzie zestawu do cholecystektomii laparoskopowej serwety wykonanej z laminatu o wytrzymałości na rozerwanie na mokro/sucho min. 190kPa i odporności na rozciąganie wzdłużne na mokro/sucho min. 104N.Pozostałe wymogi – zgodnie z SIWZ.
Zamawiajacy dopuści zestaw zgodny z SIWZ z następującymi różnicami:
1 x serweta na stolik narzędziowy ma wymiar 150 x 190 cm (owinięcie);1 x serweta na stolik Mayo ma wymiar 80 x 145 cm;1 x serweta do laparoskopii 260x310 cm z obłożeniem ramion stołu, samoprzylepnym otworem 28 x 32 cm, ze wzmocnieniem 50 x 60 cm wokół otworu, ze zintegrowanymi nogawicami, ze zintegrowanymi 8 otworami do organizacji przewodów i drenów. W miejscu wzmocnienia serweta posiada trzy warstwy o łącznej gramaturze 109,5 g/m2, na pozostałej powierzchni serweta zbudowana jest z dwuwarstwowego laminatu (polipropylen i polietylen) 57,5 g/m2. Odporność na przenikanie płynów powyżej 125 cm H2O, pozostałe odporności powyżej wymaganych. Wszystkie serwety bez zawartości celulozy, lateksu i wiskozy. Dodatkowo zestaw posiada w składzie 2 x ręcznik do wycierania rąk. Opakowanie papierowo- foliowe z wyraźnienie zaznaczonym kierunkiem otwierania. Na etykiecie głównej nazwa zestawu, skład i wymiary poszczególnych składowych, nr katalogowy REF, nr LOT, data produkcji i data ważności oraz nazwa producenta. 2 etykiety transferowe do dokumentacji zawierające: numer katalogowy REF, numer LOT, datę ważności oraz dane producenta.
………………………….
data i podpis Wykonawcy

## 34
Załącznik Nr 34 do SIWZ
PAKIET NR 34
sterylny zestaw do cholecystectomii
L.p. | przedmiot zamówienia |  | rozmiar | Ilość | j.m. | Numer katalogowy | Producent | Nazwa | Cena za 1 j.m. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto
A | B |  | C | D | E | F | G | H | I | J=(DxI) | K | L=(J+K)
1 |  | Koc ogrzewający jednorazowego użytku; warstwa zewnętrzna- włóknina o gramaturze 22g/m2,warstwa wewnętrzna-poliester o gramaturze 60g/m2, z przeszyciami na całej powierzchni, zapobiegającymi przemieszczaniu się elementów poszczególnych warstw; zgodne z normą EN 13795:2011; | 210 cm x 110 cm | 2500 | szt.
2 | Koc ogrzewający jednorazowego użytku; warstwa zewnętrzna- włóknina o gramaturze 22g/m2,warstwa wewnętrzna-poliester o gramaturze 60g/m2, z przeszyciami na całej powierzchni, zapobiegającymi przemieszczaniu się elementów poszczególnych warstw; zgodne z normą EN 13795:2011; |  | 105 x 110 cm | 5000 | szt.
| Wartość razem netto | Wartość netto razem
| Razem kwota podatku VAT | Kwota podatku VAT razem
| Wartość razem brutto | Wartość brutto razem
………………………….
data i podpis Wykonawcy

## 35
Załącznik Nr 35 do SIWZ
PAKIET NR 35
POZYCJONERY ŻELOWE wielorazowego użytku
L.p. | p |  | rozmiar | Ilość | j.m. | Numer katalogowy | Producent | Nazwa | Cena za 1 j.m. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto
A | B |  | C | D | E | F | G | H | I | J=(DxI) | K | L=(J+K)
1. |  | Pozycjoner klatki piersiowej - p/odleżynowy w kształcie trapezu | 610 x 530 x 130mm | 3 | szt.
|  | * dopuszczalna różnica w rozmiarze +/- 10 % | [7 empty] | ………………………….
data i podpis Wykonawcy

## 36
Załącznik Nr 36 do SIWZ
PAKIET NR 36
akumulatorowa strzygarka chirurgiczna
L.p. | przedmiot zamówienia |  | rozmiar | Ilość | j.m. | Numer katalogowy | Producent | Nazwa | Cena za 1 j.m. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto
A | B |  | C | D | E | F | G | H | I | J=(DxI) | K | L=(J+K)
1 |  | Akumulatorowa strzygarka chirurgiczna, lekka (waga maks.130 g) , ergonomicznie zagięty korpus , ładowana bezkontaktowo z możliwością wielokrotnego doładowywania, wodoszczelna (klasa szczelności IPX7 na tabliczce znamionowej strzygarki), minimum 2 diody sygnalizujące naładowanie i rozładowanie. W komplecie ładowarka indukcyjna o konstrukcji pozwalającej na częściowy demontaż dla dokładnej dezynfekcji, możliwość postawienia na biurku lub przymocowania do powierzchni pionowych. |  | 5 | szt
2 |  | *Ostrze jednorazowe kompatybilne z oferowaną strzygarką, szerokość cięcia 31,5mm, wysokość strzyżenia 0,21 mm, biologicznie czyste, pakowane pojedynczo. *Ostrze jednorazowe neurochirurgiczne do włosów grubych i gęstych kompatybilne z oferowaną strzygarką, szerokość cięcia 39,4mm, wysokość strzyżenia 0,45mm, biologicznie czyste.Pakowane pojedyńczo. *Ostrze jednorazowe do miejsc wrażliwych kompatybilne z oferowaną strzygarką, szerokość cięcia max.25mm, wysokość strzyżenia 0,23mm, biologicznie czyste, pakowane pojedynczo. |  | 5000 | szt
Wartość razem netto
Razem kwota podatku VAT
Wartość razem brutto
W poz. Nr 1 dopuszcza się strzygarkę akumulatorową ładowaną kontaktowo, z możliwością doładowywania, wodoszczelną z klasą szczelności IPX8, posiadającą min 5 diód wskazujących stan naładowania, w zestawie z ładowarką
W poz. 2 dopuszcza się uniwersalne ostrze do każdego rodzaju włosia tj., grube, cienkie, kręcone, proste, delikatne oraz do miejsc bardzo wrażliwych, o szerokości cięcia minimum 36,4 mm.
* Ostrza do wyboru przez zamawiającego
………………………….
data i podpis Wykonawcy