|  | Pakiet nr.1-Arkusz asortymentowo-cenowy |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Lp | - Przedmiot zamówienia | - Ilość szt. | - Cena jednostkowa netto | - Wartość netto | - Kwota podatku Vat | - Wartość brutto | - Producent | - Nr katalogowy |
| - 1 | - Urządzenie do automatycznego cięcia i zgrzewania torebek sterylizacyjnych typu Pouchmaker. | - 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość netto razem |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kwota podatku Vat |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość brutto razem |  |  |  |  |  |  |  |

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

A. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA

1. Urządzenie do automatycznego cięcia i zgrzewania torebek sterylizacyjnych z rękawów papierowo - foliowych przeznaczonych do sterylizacji parowej, gazowej tlenkiem etylenu i plazmowej.

2. Kompletny zestaw z podajnikiem rękawów, umożliwiający pracę w cyklu automatycznym, bez konieczności dokupienia dodatkowego wyposażenia.

3. Urządzenie z funkcją programowania długości i ilości wytwarzanych torebek, wyposażone w stolik (podajnik) do odbioru torebek.

B. WARUNKI DOSTAWY I GWARANCJI

1. Urządzenie fabrycznie nowe wyprodukowane najpóźniej w czwartym kwartale 2017 r.

2. Termin dostawy do 10 tygodni od złożenia zamówienia.

3. Instrukcja użycia w języku polskim.

4. Instalacja i uruchomienie urządzenia.

5. Szkolenie personelu użytkownika w dniu uruchomienia urządzenia.

6. Gwarancja minimum 36 miesięcy.

7. Reakcja serwisu w okresie gwarancji 48 godzin od zgłoszenia.

8. W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu

…………………

data i podpis Wykonawcy