Parametry techniczne podlegające ocenie

| Lp | Parametry aparatu podlegające ocenie |  | Wartość Oferowana | Zasady oceniania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | UKŁAD ODDECHOWY. |  |  |  |
| 1 | Zastawka bezpieczeństwa z funkcją natychmiastowego ręcznego uwolnienia ciśnienia z układu oddechowego (bez konieczności skręcania zastawki do 0) przy wentylacji Man/Spont. |  | Tak / Nie | Nie - 0 pkt Tak - 4 pkt |
|  | RESPIRATOR ANESTETYCZNY. |  |  |  |
| 2. | Ekonomiczny respirator nie zużywający gazów medycznych do napędu miecha, tłoka- brak powstawania AutoPEEP przy dużych przepływach |  | Tak / Nie | Nie - 0 pkt Tak - 4 pkt |
|  | POMIAR I OBRAZOWANIE |  |  |  |
| 3. | Wbudowany w aparat moduł gazowy kalibrowany automatycznie i bez żadnych czynników zużywalnych typu gaz kalibracyjny |  | Tak / Nie | Nie - 0 pkt Tak - 4 pkt |
| 4. | Objętość wentylacji minutowej przecieku prezentacja na ekranie w formie cyfrowej |  | Tak / Nie | Nie - 0 pkt Tak - 4 pkt |
|  |  | Razem |  | 16 pkt |

……………………………….

data i podpis Wykonawcy