- Załącznik Nr 1 do SIWZ

I. Opis obiektów i systemów przeciwpożarowych w Wojewódzkim Szpitalu

Zespolonym w  Elblągu

1. Budynek Główny A, 8- kondygnacyjny i  9 budynków  od 2 do 4 kondygnacji posiadają:

- centrale Telsap 2100  -  2 szt.

- 11 linii dozorowych

- 966 czujek i ROP-ów

- klapy dymowe z centralami UCS 4000  -  2 szt.

- system DSO  menadżer ABT-V2000 Ambient (tylko w bud. głównym)  -  802 głośniki DSO

- drzwi pożarowe   -  38 szt.

- okna  oddymiające  -  9 szt.

- windy  -  12 szt.

2. Budynek Bloku Operacyjnego z OIOM i CST   posiada:

-  centrale Aritech FP 2864C-18  -  2 szt.

-  repetytor  FP121C-18  -  1szt.

- 10 lini dozorowanych

- 590 czujek i ROP-ów

- klapy dymowe RZN-4408  -  2 szt.

- drzwi  pożarowe  -  34 szt.

- system DSO menadżer ABT-V2000 Ambient  -  400 głośników DSO

- 245 przeciwpożarowych klap odcinających elektrycznych wpiętych do systemu PPOŻ

- windy   2 szt.

3.   Budynek Pawilonu Wielofunkcyjnego posiada:

- centrala Siemens Sinteso FC20XX  - 1 szt.

- repetytor  FT 2040  -  1 szt.

- 2 linie dozorowane

- 200 czujek i ROP-ów

- drzwi pożarowe  -  6 szt.

- windy  -  3 szt.

- W Budynku Głównym zamontowany jest  system Polon 6000 z centralą UCS 6000

do oddymiania trzeciej klatki schodowej K-A3 z nawiewem mechanicznym – gwarancja do   kwietnia 2020, i system zapobiegający zadymieniu szybu windowego windy nr 5 – gwarancja do grudnia 2019. W związku z gwarancjami wykonawcy będą wymagał jedynie

przeglądów i stałej konserwacji, a przeglądy gwarancyjne i wszelkie ewentualne naprawy

wykonywać będzie gwarant. Po gwarancjach, zgodnie z terminami ich wygaśnięcia

systemy te przejdą pod pełen zakres czynności przedmiotu niniejszego zamówienia.

- W Szpitalu zainstalowany jest system wizualizacji sygnalizacji pożarowej typu

Axxon Intellect, który mieści się w pomieszczeniu centrum monitoringu (087 bud. A niski

parter). System ten odbiera wszelkie sygnały wychodzące z wyżej wymienionych central

pożarowych.

UWAGA

Przy wszelkich pracach konserwacyjnych  dotyczących systemów PPOŻ należy

pamiętać, aby nie kolidowały one z prawidłową pracą systemu wizualizacji i nie

powodowały jego zakłóceń.