Zał. Nr 9 do SIWZ - wzór

UMOWA USŁUGI Nr 11/2018

zawarta w dniu .......................2018 r. pomiędzy:

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu

ul. Królewiecka 146

82-300 Elbląg

Regon: nr 170745930                    konto: Bank PKO BP S.A. O/Elbląg

nr: 76 1020 1752 0000 0602 0003 5063

NIP: 578-25-17-492	              KRS: 0000003202

reprezentowanym przez:

mgr Elżbietę Gelert – Dyrektor Naczelny

zwanym dalej Zamawiającym lub WSZ w Elblągu

a wyłonioną w trybie przetargu nieograniczonego

............................................

...........................................

...........................................

REGON: .........................

NIP: ...............................

KRS : ……………………………

konto nr .................................................

reprezentowaną przez:

1. .....................................

2. ………………………..

zwaną dalej Wykonawcą

§ 1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądów i stałej konserwacji urządzeń i instalacji przeciwpożarowej, sygnalizacji pożaru i systemu DSO  dla potrzeb Sekcji  Utrzymania Ruchu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu.

- Zakres usługi obejmuje przeglądy i prace polegające na stałej konserwacji urządzeń instalacji sygnalizacji pożaru wraz z urządzeniami sterującymi, zamykającymi drzwi, systemy oddymiania, systemy zapobiegające zadymieniu, przeciwpożarowe klapy odcinające, dźwiękowy system ostrzegania DSO, zjazd pożarowy wind i całość systemów przeciwpożarowych wg Załącznika nr 1 do SIWZ, zamontowanych i użytkowanych w obiektach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu.

- Przeglądy i stała konserwacja obejmuje prace polegające na utrzymaniu wszystkich systemów przeciwpożarowych, instalacji sygnalizacji pożaru i DSO przy pomocy wszelkich dostępnych środków w należytym stanie technicznym – co oznacza, że system w czasie  eksploatacji powinien działać bezawaryjnie od przeglądu do przeglądu. Prace konserwacyjne urządzeń należy przeprowadzać raz na miesiąc. Czynności należy prowadzić  zgodnie z instrukcją eksploatacji urządzeń, Dokumentacją Techniczno Ruchową i wszystkimi przepisami prawa, normami i wymogami Państwowej Straży Pożarnej w przedmiotowym zakresie.

- W momencie zgłoszenia przez Zamawiającego nieprawidłowego stanu pracy któregokolwiek z systemów,  urządzeń i instalacji sygnalizacji pożaru, Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia awarii i przywrócenia prawidłowej pracy systemów, instalacji i urządzeń w ramach stałej konserwacji w terminie ………..  godzin (max. 72 godziny) od momentu zgłoszenia.

5. W przypadku konieczności przeprowadzenia naprawy lub remontu polegającego na wymianie uszkodzonych części i/lub podzespołów, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji szczegółową kalkulację związanych z tym kosztów. Powyższe prace, mogą zostać rozpoczęte po otrzymaniu dodatkowego zlecenia od Zamawiającego. Nie dotyczy to jednak drobnych napraw, regulacji i zmiany nastaw. Jako koszt drobnej naprawy, regulacji i zmiany nastaw, które dokonywane są w ramach prac związanych z przeglądem i stałą konserwacją rozumie się czynności, których koszt części i/lub podzespołów nie przekroczy ustalonej wartości do 300,00 zł netto.

6.  W momencie zgłoszenia przez Zamawiającego zmian w nazewnictwie pomieszczeń obiektów WSZ Wykonawca zobowiązuje się do wprowadzenia zmian w opisie centrali sygnalizacji pożaru wg wskazań Inspektora ds. Ochrony Przeciwpożarowej w trakcie kolejnej wizyty serwisu. Usługa powyższa wykonywana będzie w ramach prac określonych w § 1 ust. 2.

7. Zakres przeglądów i stałej konserwacji powinien być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, normami i wytycznymi Państwowej Straży Pożarnej w przedmiotowym zakresie. Odpowiedzialność, ewentualne kary i straty materialne wynikające za niewypełnienie któregokolwiek z nich spoczywa na Wykonawcy.

8.  Czynności obejmować powinny między innymi:

- Wykonywanie okresowych przeglądów i konserwacji sygnalizacji pożaru i DSO pod   kątem poprawności działania stanu urządzeń i instalacji –  raz w miesiącu.

- Naprawa lub wymiana elementów systemu sygnalizacji pożaru i DSO w związku z ich  awarią wynikającą z bieżącej eksploatacji.

c)  Usuwanie stanów awaryjnych w liniach oraz centralach sygnalizacji pożaru i DSO.

d) Kontrola  urządzeń systemu sygnalizacji pożaru takich jak: gniazda, czujki, przyciski ręczne łącznie z osłonami szklanymi, wskaźniki zadziałania czujek, sygnalizatory świetlne (diody), i inne elementy tych systemów.

e)  Wymiana taśmy i tuszu w drukarce rejestracji zdarzeń w centralach sygnalizacji pożaru.

f)   Sprawdzanie  przewodów pod kątem uszkodzenia.

g) Sprawdzanie skuteczności działania systemu sygnalizacji monitorowania ochrony przeciwpożarowej przez uruchomienie czujek i rop-ów z wydrukiem z systemu o ich zadziałaniu – wszystkie (100%) czujki i rop-y minimum raz w roku lub raz na kwartał 25%.

- Sprawdzanie poprawności działania drzwi pożarowych i elektrozaczepów - minimum raz na 6 miesięcy .

- Sprawdzanie poprawności zadziałania wind w razie pożaru ( zjazdy pożarowe)- minimum raz w roku.

- Sprawdzanie stanu baterii akumulatorów rezerwowych w (przy) centralach i systemach pożarowych – min raz na 6 miesięcy.

k)  Okresowe badania szczelności czujek izotopowych- zgodnie z aktualnymi wymogami

l)   Sprawdzanie poprawności działania wszystkich elementów systemu oddymiania klatek  schodowych (drzwi, okna, klapy, wentylatory, centrale) – minimum raz w roku.

ł)   Wszystkie okresowe sprawdzenia sprawności działania elementów systemu PPOŻ   będą odbywały się zgodnie z ustalonym harmonogramem sprawdzeń i wg obowiązujących przepisów i wymogów, ale nie rzadziej niż raz w roku . Wykonawca w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy przedstawi do akceptacji Zamawiającego harmonogram eksploatacji i stałych przeglądów w raz z proponowanym wzorem protokołów.

m) Wykonawca potwierdzi wpisem w Książkach eksploatacji i konserwacji systemów PPOŻ wszelkich wykonanych czynności związanych z pracą systemów.

n) Złomowanie i utylizacja (w raz z kosztami) wymienianych lub uszkodzonych czujek izotopowych należy do Wykonawcy. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty poświadczające utylizację.

§ 2

Zakres czynności dodatkowych

1.     Naprawa lub wymiana urządzeń, instalacji systemów przeciwpożarowych i sygnalizacji pożaru wraz z DSO w związku z ich dewastacją, kradzieżą lub umyślnym zniszczeniem.

2.    Prace związane z remontami pomieszczeń WSZ np.; demontaż czujek, montaż dodatkowych czy przenoszenie czujek lub innych elementów instalacji i systemów PPOŻ.

3.     Czynności dodatkowe, o których mowa powyżej w ust. 1 i 2 będą wykonywane każdorazowo na podstawie zlecenia wysłanego przez Zamawiającego. Zamawiający przed wysłaniem do Wykonawcy zlecenia zwróci się najpierw o kalkulację kosztów. Wykonawca w tym przypadku zobowiązuje się do przesłania kalkulacji w terminie nie późniejszym niż 3 dni robocze.

§ 3

Obowiązki Wykonawcy

1.     Wykonawca zobowiązuje się do:

- wykonywania prac bez wyłączania obiektu lub jego części z eksploatacji,

- przeszkolenia personelu technicznego i pracowników ochrony Zamawiającego w zakresie prawidłowego stałego dozoru urządzeń, systemów, sygnalizacji i alarmu pożarowego i potwierdzenia tego faktu stosownym protokołem w terminie do 21dni od daty podpisania umowy,

- zachowania przy wykonywaniu prac przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych,

- wykonywania prac serwisowych przy zastosowaniu materiałów posiadających aktualne aprobaty techniczne, dopuszczenia, atesty i certyfikaty oraz do dostarczenia ich Zamawiającemu przed użyciem tychże materiałów,

- realizacji robót instalacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej oraz z najwyższą starannością,

- realizacji prac będących przedmiotem niniejszej umowy będzie prowadzona zgodnie z harmonogramem i uzgadniana każdorazowo z Zamawiającym,

2. Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo do przedłożenia Zamawiającemu protokołu z przeprowadzonych przeglądów i prac.

§ 4

Obowiązki Zamawiającego

1.  Zamawiający udostępni wszelkie pomieszczenia niezbędne do przeprowadzenia prac wynikających z § 1 ust. 2 umowy oraz w miarę możliwości zapewni udział personelu technicznego obiektu jako asystę i dozór przy prowadzonych pracach.

2.   Zamawiający oświadcza, że nadzór Ochrony Przeciwpożarowej w jego imieniu sprawuje Inspektor ds. Ochrony Przeciwpożarowej Tomasz Świniarski i będzie honorował wszystkie jego dyspozycje i polecenia skierowane do Wykonawcy.

§ 5

Wartość umowy wynosi  : .....................................,-zł

Słownie : .......................................................................................................................

Cena zawiera podatek VAT .

Wartość brutto poszczególnych pakietów wynosi:

§ 6

1.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonaną usługę cenę miesięczną ryczałtową, zaoferowaną w ofercie przetargowej z dnia .............2018 r.

2. Zapłata za wykonane przeglądy i konserwację nastąpi przelewem na konto Wykonawcy   wskazane na fakturze w terminie ………. dni (min. 30 dni) licząc od dnia dostarczenia faktury za dany miesiąc przeprowadzonej usługi. Za wszelkie odrębne koszta tj. zakup części lub wykonanie dodatkowych zleceń (czynności wymienione w § 1 ust. 5 oraz § 2) Wykonawca wystawi odrębną fakturę z terminem płatności nie krótszym jak za usługę bieżącej konserwacji.

3.   Za ewentualne nieterminowe płatności Wykonawca, może naliczyć odsetki w   wysokości nie wyższych niż ustawowe w skali roku.

4. Strony dopuszczają zmiany treści umowy czasowe i trwałe w trakcie jej obowiązywania w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towarów i usług – wynagrodzenie wykonawcy w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia zmienia się stosownie do ceny brutto wynikającej z nowej stawki począwszy od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających zmianę, przy czym w przypadku wzrostu wynagrodzenia wykonawcy jest on zobowiązany wykazać wpływ zmiany na koszty wykonania zamówienia;

b)  wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę -wynagrodzenie wykonawcy w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia zmienia się począwszy od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających zmianę, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę, co zobowiązany jest on wykazać, także w przypadku obniżenia tych kosztów; zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić jedynie w przypadku zmiany wynagrodzenia osób zatrudnionych u Wykonawcy w oparciu o umowę o pracę, które bezpośrednio wykonują zamówienie;

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – wynagrodzenie wykonawcy w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia zmienia się począwszy od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających zmianę, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę, co zobowiązany jest on wykazać, także w przypadku obniżenia tych kosztów.

5. W razie wejścia w życie zmian, o których mowa w ust. 4 w trakcie okresu rozliczeniowego Wykonawca wystawi fakturę uwzględniającą dwie różne stawki wynagrodzenia.

6. Roszczenia Wykonawcy o dokonanie zmian w umowie opisanych w ust. 4 wygasa,  jeżeli nie  zostanie zgłoszone łącznie z wykazem wpływu zmiany na koszty wykonania zamówienia w  terminie 30 dni od wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany.

7. Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w razie zajścia okoliczności wymienionych w ust. 4 zostaną wprowadzone aneksem do umowy, przy czym zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy za 30- dniowym pisemnym wypowiedzeniem, jeżeli w wyniku zmian opisanych w ust. 4 wynagrodzenie Wykonawcy wzrośnie o więcej niż  5% w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia, a do zakończenia umowy pozostaje okres dłuższy niż 6 miesięcy.

8. W terminie 5 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowej kalkulacji tj. koszty wynagrodzenia oraz wysokość składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne pod rygorem nie uznania przez Zamawiającego zasadnych roszczeń zmiany wynagrodzenia o którym mowa w ust. 4

9.  Strony dopuszczają zmiany treści umowy czasowe i trwałe w trakcie jej obowiązywania

wówczas gdy:

a)   zmiany te są korzystne dla Zamawiającego,

b)   strony dopuszczają obniżenia ceny ryczałtowej miesięcznej za wykonanie usługi

10. Dopuszczalne są zmiany umowy, niezależnie od ich wartości, jeżeli nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy Pzp

11. W przypadku udokumentowanych zmian, o których mowa w ust. 4 i 9 zostaną one uzgodnione i po zaakceptowaniu przez Zamawiającego wprowadzone aneksem do umowy.

- Aneks zostanie sporządzony przez Stronę zainteresowaną i przesłany z co najmniej 7 –dniowym wyprzedzeniem drugiej Stronie w celu zapoznania się z jego treścią.

§ 7

Kary umowne:

1.  W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo żądać kary umownej w wysokości 20% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.

2.  Za opóźnienie w usunięciu awarii zgodnie z  ustalonym (w § 1 punkt 4) terminem tj……..., Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 500 zł., za każdą kolejną dobę opóźnienia.

3.   Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar  umownych.

§ 8

1. Osobą upoważnioną do stałego kontaktu z „Zamawiającym” do sprawy realizacji przedmiotu umowy ze strony „Wykonawcy” jest Pan/Pani……………………………………………………………………..

2. Osobą upoważnioną do stałego kontaktu z „Wykonawcą” do sprawy realizacji przedmiotu umowy ze strony „Zamawiającego” są: kierownik sekcji utrzymania ruchu Waldemar Kozłowski tel. 55 239 59 56 i mistrz UR Andrzej Poźniak tel. 55 239 58 01.

§ 9

- Wierzytelność oraz ewentualne odsetki wynikające z niniejszej umowy mogą być przeniesione przez Wykonawcę na osobę trzecią jedynie w trybie przewidzianym w art. 54 ust. 5 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

- Wykonawca oświadcza , że nie zawrze umowy poręczenia dotyczącej wierzytelności z umowy, jak również nie dokona przekazu wierzytelności.

§ 10

W przypadku nieterminowej realizacji zamówienia, a także w przypadku świadczenia niezgodnego z umową co do przedmiotu lub jakości Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym. Prawo to Zamawiający wykonuje przez pisemne oświadczenie złożone drugiej stronie w terminie 30 dni od zaistnienia podstawy odstąpienia , przy czym dla zachowania tego terminu Strony uznają datę nadania oświadczenia pocztą poleconą lub kurierem na adres wskazany

§ 11

- Umowa niniejsza zostaje zawarta na okres od…………. r. do …………… r.

§ 12

ODSTĄPIENIE OD UMOWY / ROZWIAZANIE UMOWY:

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od niego, w szczególności:

- w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy lub jej części nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,

- w przypadku, gdy firma Wykonawcy postawiona zostanie w stan likwidacji, zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

- w przypadku, gdy firma Wykonawcy, mimo trzykrotnych wezwań na piśmie nie rozpoczęła lub nie kontynuuje realizacji przedmiotu umowy bez powodów uzależnionych od Zamawiającego przez okres co najmniej 14 dni kalendarzowych.

- Zamawiający może odstąpić od umowy lub jej części w okolicznościach opisanych w ust. 1 w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, przy czym termin jest zachowany, jeżeli zamawiający nada pisemne oświadczenie o odstąpieniu najpóźniej w ostatnim dniu terminu pocztą poleconą lub kurierem.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy – Prawo zamówień publicznych;

2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych;

3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 4, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 13

Strony zgodnie ustalają , że negocjacjom i kompromisowi dają wymóg pierwszeństwa przed droga sądową .

§ 14

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.

§ 15

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy prawo zamówień publicznych .

Spory rozpatrywane będą przez właściwy sąd dla siedziby Zamawiającego.

§ 16

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 17

Integralną część umowy stanowią:

- formularz ofertowy Wykonawcy

- arkusz cenowy Wykonawcy

- załącznik nr 1 do SIWZ

WYKONAWCA					                           	ZAMAWIAJACY