Załącznik Nr 20B do SIWZ

WÓZEK DO TRANSPORTU CHORYCH W POZYCJI LEŻĄCEJ

Parametry oceniane

- Parametry punktowane przedmiotu zamówienia

| Lp | Cecha lub parametr punktowany | Potwierdzenie (niepotrzebne skreślić) | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Możliwość wyboru koloru łóżka z palety RAL. | TAK/NIE | TAK - 5 pkt, NIE - 0 pkt |
| 2 | Długość całkowita wózka 2050 mm (+/- 50 mm) | TAK/NIE | TAK - 10 pkt, NIE - 0 pkt |
| 3 | Szerokość całkowita wózka 7900 mm (+/- 50 mm) | TAK/NIE | TAK - 10 pkt, NIE - 0 pkt |
| 4 | Zakres regulacji wysokości: 480-910 mm (+/- 20 mm) | TAK/NIE | TAK - 10 pkt, NIE - 0 pkt |
| 5 | Wózek wyposażony od strony nóg w łatwo wyjmowane – bez użycia narzędzi – antypoślizgowe uchwyty do prowadzenia. | TAK/NIE | TAK - 10 pkt, NIE - 0 pkt |
| 6 | Możliwość wyboru koloru materaca | TAK/NIE | TAK - 5 pkt, NIE - 0 pkt |

Łącznie 50 pkt

Uzyskane punkty przez Wykonawcę zostaną podstawione do n/w wzoru

Up x 100

IP   =    -----------------------

50

Gdzie

IP – ilość punktów

Up – uzyskane punkty

.......................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy