Załącznik nr 28 do SIWZ                   	     PAKIET nr 28

WÓZEK REANIMACYJNY

Opis przedmiotu zamówienia

Nazwa Wykonawcy :

Nazwa handlowa sprzętu:

Producent :

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji: 2018

Ilość sztuk: 4

- Parametry techniczne przedmiotu zamówienia

| Lp | Cecha lub parametr wymagany | Potwierdzenie | Opis potwierdzonego parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wózek reanimacyjny przeznaczony jako wyposażenie szpitalnego oddziału ratunkowego | TAK |  |
| 2 | Wymiary: - Szerokość: max.720 mm - Głębokość: max.610 mm - Wysokość: max.1080 mm | TAK |  |
| 3 | Konstrukcja wózka reanimacyjnego oparta na szafce stalowej lub czterech kolumnach wykonanych ze stali nierdzewnej lub lakierowanej proszkowo | TAK |  |
| 4 | Płyty boczne i tylna ze stopu aluminiowego lub ze stali lakierowanej proszkowo | TAK |  |
| 5 | Ilość szuflad: 5 | TAK |  |
| 6 | Górny blat roboczy wykonany z płyty ABS, polietylenu o wysokiej gęstości lub stali nierdzewnej zabezpieczony z trzech stron obramowaniem zapobiegającym przed przelaniem płynów | TAK |  |
| 7 | Płyta tylna i boczne wykonane z aluminium lub ze stali lakierowanej proszkowo. | TAK |  |
| 8 | Metalowe (anodowane aluminium) lub tworzywowe chwyty szuflad | TAK |  |
| 9 | Trzy szuflady wyposażone w wyciągane podziałki służące odpowiedniej segregacji leków | TAK |  |
| 10 | Maksymalna nośność szuflady: min. 10kg | TAK |  |
| 11 | Całkowita ładowność wózka: min. 150 kg | TAK |  |
| 12 | Nośność blatu bocznego: 10kg | TAK |  |
| 13 | Odporność na korozję i łatwe czyszczenie | TAK |  |
| 14 | Centralny zamek zamykający wszystkie szuflady (zamek umieszczony z prawej strony wózka) | TAK |  |
| 15 | Fronty szuflad wykonane z lekkiego stopu aluminiowego - lakierowane proszkowo, stali lakierowanej proszkowo lub z wysokiej jakości tworzywa | TAK |  |
| 16 | Wózek wyposażony w 4 cichobieżne kółka (o średnicy min. Φ100mm) dwa z blokadą | TAK |  |
| 17 | Metalowy uchwyt lub inny sposób pozwalający na przetaczanie wózka | TAK |  |
| 18 | Krążki odbojowe nad kołami wózka lub odboje kątowe przy podstawie na jego narożnikach zabezpieczające przed obiciem wózka | TAK |  |
| 19 | Wyposażenie standardowe: - półka pod defibrylator, - płyta (reanimacyjna) defibrylacyjna CPR, - wieszak kroplówki, - dwa kosze plastikowe, - kosz na butle z tlenem, - druciany kosz lub tworzywowe kuwety na akcesoria medyczne, - dodatkowy wysuwany blat roboczy z boku wózka, - przedłużacz elektryczny z czterema gniazdami | TAK |  |

B. Gwarancja, serwis

| Lp | Gwarancja, serwis | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pełna gwarancja na cały oferowany sprzęt liczona od dnia odbioru końcowego i przekazania oferowanego sprzętu do bieżącej eksploatacji. | Okres nie krótszy niż 36 miesięcy. |  |
| 2 | Przeglądy wymagane przez producenta dla zachowania gwarancji na koszt Wykonawcy wraz z dojazdem (min. 1 przegląd rocznie) wraz z wymianą materiałów wymaganych przy przeglądach gwarancyjnych. Terminy przeglądów kontroluje Wykonawca | Tak |  |
| 3 | Reakcja serwisu w okresie gwarancji - do 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia. Godziny pracy serwisu - dni robocze od godz. 8.00 do 14.00. | Tak |  |
| 4 | Maksymalny czas skutecznego usunięcia uszkodzenia - do 7 dni roboczych. | Tak |  |
| 5 | Każdy dzień przestoju powyżej 7 dni roboczych, spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża o ten okres czas gwarancji . | Tak |  |
| 6 | W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe. | Tak, po 3 naprawach (wymianach) tego samego podzespołu (bloku) |  |
| 7 | Wykonawca zapewnia części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres minimum 10 lat. | Tak |  |
| 8 | Nieodpłatne podstawienie urządzenia zastępczego na czas naprawy warsztatowej lub u producenta, trwającej więcej niż 7 dni roboczych | Tak |  |
| 9 | Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | Tak |  |

C. Przeglądy eksploatacyjne

| Lp | Wymagane czynności | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przeglądy objęte ustawą o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) | TAK/podać okres |  |
| 2 | Przeglądy wynikające z przepisów towarzyszących Dozorowi Technicznemu (jeśli dotyczy) | TAK/podać okres |  |
| 3 | Przeglądy wynikające z przepisów wymaganych przez Sanepid, itp. (jeśli dotyczy) | TAK/podać okres |  |
| 4 | Materiały eksploatacyjne - dot. p-któw 1-3 dostarczane przez Wykonawcę w okresie udzielonej gwarancji wraz z wymianą i uzupełnieniem | TAK |  |

UWAGA:

Przeglądy eksploatacyjne j/w nie dotyczą przeglądów gwarancyjnych ujętych w tabeli "Gwarancja, serwis). Są to odrębne czynności i dostawy.

D. Szkolenie

| Lp | Szkolenia | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Uproszczone szkolenie w zakresie obsługi sprzętu. Dopuszcza się zdalną formę szkolenia. | - Tak |  |
| 2 | Potwierdzenie dokumentem – świadectwem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy dla osób przeszkolonych. Odrębne zaświadczenie dla personelu technicznego, uprawniające do wykonania podstawowych czynności przeglądowych nie zastrzeżonych przez producenta oraz uprawniające do przeszkolenie nowozatrudnionego personelu medycznego w zakresie umożliwiającym poprawną obsługę oraz skuteczne użytkowanie oferowanego sprzętu - jeśli istnieje taki wymóg. | Tak |  |
| 3 | Szczegółowa instrukcja obsługi i eksploatacji musi być dostarczone w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej | Tak |  |
| 4 | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń. | Tak |  |

E. Normy

| Lp |  | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Jeżeli dowolny aspekt użytkowania oferowanego sprzętu wymaga zgodności z Normami Zsynchronizowanymi - zgodnie z Dyrektywą 93/42/EWG (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 2011/C 143/02 z 13.05.2011 r), Wykonawca dostarczy potwierdzenie takiej zgodności lub wskaże rozwiązanie równoważne. | - Tak |  |

Dostawca sprzętu oświadcza, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuje się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego powyższe parametry oraz zgodnego z wymaganiami aktualnej ustawy o wyrobach medycznych. Wyspecyfikowany powyżej sprzęt jest kompletny i po dostarczeniu i zamontowaniu będzie gotowy do eksploatacji.

Nie spełnienie choćby jednego warunku w parametrach wymaganych powoduje odrzucenie oferty.

.......................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy