Załącznik Nr 30B do SIWZ

MOBILNY  APARAT  RTG

Parametry oceniane

- Parametry techniczne podlegające ocenie

| Lp | Parametry aparatu podlegające ocenie | Potwierdzenie (niepotrzebne skreślić) | Zasady oceniania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zakres regulacji iloczynu prądu i czasu ekspozycji: min. 0,4-500 mAs | TAK/NIE | TAK - 10 pkt, NIE - 0 pkt |
| 2 | Zakres wysokości ogniska od podłogi: min. 65-200 cm | TAK/NIE | TAK - 5 pkt, NIE - 0 pkt |
| 3 | Pojemność cieplna kołpaka: ≥ 1000 kHU | TAK/NIE | TAK - 5 pkt, NIE - 0 pkt |
| 4 | Maksymalny zakres ruchu poprzecznego ramienia z lampą RTG: ≥ 40 cm 36 cm | TAK/NIE | TAK - 5 pkt, NIE - 0 pkt |
| 5 | Maksymalna prędkość jazdy (w przód/tył): min. 5 km/h | TAK/NIE | TAK - 5 pkt, NIE - 0 pkt |
| 6 | Rozmiar pojedynczego pixela: max 110 mikronów | TAK/NIE | TAK - 10 pkt, NIE - 0 pkt |
| 7 | Waga detektora wraz z bateriami max 3.7 kg | TAK/NIE | TAK - 10 pkt, NIE - 0 pkt |

(Łącznie 50 pkt)

Uzyskane punkty przez Wykonawcę zostaną podstawione do n/w wzoru

Up x 100

IP   =    -----------------------

50

Gdzie

IP – ilość punktów

Up – uzyskane punkty

.......................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy