Załącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert ostatecznych Nr 71/2018

FILTRY  POWIETRZA DO URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH I WENTYLACYJNYCH DLA POTRZEB WSZ W ELBLĄGU - OPIS

| LP | TYP | KLASA | WYMIARY (mm) | ILOŚĆ (szt) | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kaseta | G-4 | 592x592x45 | 126 | Rama ocynk |
| 2 | Kaseta | G-4 | 290x592x45 | 15 | Rama ocynk |
| 3 | Kaseta | G-4 | 490x592x45 | 8 | Rama ocynk |
|  |  |  | razem | 144 |  |
| 4 | Kieszeniowy | G-4 | 287x592x360x25 3k | 32 | Rama ocynk |
| 5 | Kieszeniowy | G-4 | 592x592x360x25 6k | 33 | Rama ocynk |
|  |  |  | razem | 65 |  |
| 6 | Kieszeniowy | F-7 | 592x592x534x25 10k | 36 | Rama ocynk |
| 7 | Kieszeniowy | F-7 | 490x592x534 x25 8k | 1 | Rama ocynk |
|  |  |  | razem | 37 |  |
| 8 | Kieszeniowy | F-9 | 592x592x534x25 10k | 100 | Rama ocynk |
| 9 | Kieszeniowy | F-9 | 490x592x534x25 8k | 8 | Rama ocynk |
|  |  |  | razem | 108 |  |
| 10 | HEPA | H-13 | 610x610x80 | 61 | Rama MDF |
| 11 | HEPA | H-13 | 457x457x80 | 14 | Rama MDF |
| 12 | HEPA | H-13 | 610x610x150 | 59 | Rama MDF |
|  |  |  | razem | 134 |  |

Załącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert ostatecznych Nr 71/2018

FILTRY  POWIETRZA DO URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH I WENTYLACYJNYCH DLA POTRZEB WSZ W ELBLĄGU - OPIS

DOSTAWA I

| LP | TYP | KLASA | WYMIARY (mm) | ILOŚĆ (szt) | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kaseta | G-4 | 592x592x45 | 42 | Rama ocynk |
| 2 | Kaseta | G-4 | 290x592x45 | 5 | Rama ocynk |
| 3 | Kaseta | G-4 | 490x592x45 | 2 | Rama ocynk |
|  |  |  | razem | 49 |  |
| 4 | Kieszeniowy | G-4 | 287x592x360x25 3k | 10 | Rama ocynk |
| 5 | Kieszeniowy | G-4 | 592x592x360x25 6k | 10 | Rama ocynk |
|  |  |  | razem | 20 |  |
| 6 | Kieszeniowy | F-7 | 592x592x534x25 10k | 12 | Rama ocynk |
| 7 | Kieszeniowy | F-7 | 490x592x534 x25 8k | 1 | Rama ocynk |
|  |  |  | razem | 13 |  |
| 8 | Kieszeniowy | F-9 | 592x592x534x25 10k | 33 | Rama ocynk |
| 9 | Kieszeniowy | F-9 | 490x592x534x25 8k | 2 | Rama ocynk |
|  |  |  | razem | 35 |  |
| 10 | HEPA | H-13 | 610x610x80 | 61 | Rama MDF |
| 11 | HEPA | H-13 | 457x457x80 | 14 | Rama MDF |
| 12 | HEPA | H-13 | 610x610x150 | 59 | Rama MDF |
|  |  |  | razem | 134 |  |

Załącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert ostatecznych Nr 71/2018

FILTRY  POWIETRZA DO URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH I WENTYLACYJNYCH DLA POTRZEB WSZ W ELBLĄGU - OPIS

DOSTAWA II

| LP | TYP | KLASA | WYMIARY (mm) | ILOŚĆ (szt) | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kaseta | G-4 | 592x592x45 | 84 | Rama ocynk |
| 2 | Kaseta | G-4 | 290x592x45 | 10 | Rama ocynk |
| 3 | Kaseta | G-4 | 490x592x45 | 6 | Rama ocynk |
|  |  |  | razem | 100 |  |
| 4 | Kieszeniowy | G-4 | 287x592x360x25 3k | 22 | Rama ocynk |
| 5 | Kieszeniowy | G-4 | 592x592x360x25 6k | 23 | Rama ocynk |
|  |  |  | razem | 45 |  |
| 6 | Kieszeniowy | F-7 | 592x592x534x25 10k | 24 | Rama ocynk |
|  |  |  | razem | 24 |  |
| 7 | Kieszeniowy | F-9 | 592x592x534x25 10k | 67 | Rama ocynk |
| 8 | Kieszeniowy | F-9 | 490x592x534x25 8k | 6 | Rama ocynk |
|  |  |  | razem | 73 |  |