## Arkusz1
Załącznik Nr 5 do SIWZ
Arkusz asortymentowo - cenowy
Pakiet Nr 5 - Dostawa mikrokart żelowych, krwink wzorcowych, innych odczynników i środków do wykonywania niżej podanych badań wraz z dzierżawą
analizatora oraz manualnego backup-u do wykonywania badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej na okres 3 lat
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M
Lp. | Przedmiot zamówienia/ 36 miesiące | Producent, numer katalogowy, nazwa handlowa | J.M. | Ilość badań na 12 miesięcy | Ilość badań na 36 miesiący | wielkość opakowania | Ilość opakowań na 36 m-cy | Cena jednostkowa opakowania netto | Stawka Vat w % | Cena jednostkowa opakowania brutto | Wartość netto K = G x H | Kwota podatku VAT | Wartość brutto M = K + L
1 | A: Mikrokarty żelowe do oznaczania grupy krwi w ukladzie ABO i RhD z rewersem (monoklonalne); C: szt.; D: 12000; E: 36000
2 | A: Mikrokarty żelowe dla noworodkow i niemowląt do 4 miesiaca życia- do oznaczania grpy krwi w układzie ABO, RhDVI+ i BTA (I KLON); C: szt.; D: 1170; E: 3510
3 | A: Mikrokarty żelowe dla noworodkow i niemowląt do 4 miesiaca życia- do oznaczania grpy krwi w układzie ABO RhDVI- (II KLON); Mikrokarty żelowe dla biorców do oznaczenia grupy krwi w układzie ABO i RhD VI-; C: szt.; D: 5470; E: 16410
4 | A: Mikrokarty żelowe do oznaczenie grupy krwi u dawców w układzie ABO i RhD VI+; C: szt.; D: 11020; E: 33060
5 | A: Mikrokarty żelowe LISS/COOMB's z surowicą antyglobulinową poliwalentną : a.Badanie przeglądowe przeciwciał(scryning) w PTA b. Próby zgodności w PTA c. Badania konsultacyjne- do kazdego badania 16 mikrokolumn c.walidacja 100 kart po dostawie; C: szt.; D: 18640 10300 300 100 kart; E: 55920 30900 900 300 kart
6 | A: Mikrokarty żelowe NaCl/Enzym: do każdego badania 12 mikrokolumn; C: szt.; D: 300; E: 900
7 | A: Mikrokarty żelowe - oznaczanie fenotypu z układu Rh z Cw i antygenu K z układu Kell (C,Cw,c,E,e,K) diaklon; C: szt.; D: 450; E: 1350
8 | A: Bezpośredni Test Antyglobulinowy w zakresie : IgG,C3d do diagnostyki NAIH; C: szt.; D: 100; E: 300
9 | A: Odczynnik LISS; C: op.; D: według zaleceń producenta
10 | A: Odczynnik do testów enzymatycznych; C: op.; D: 60 ml Papaina lub 200 ml Bromeliny; E: 180 ml Papaina lub 600 ml Bromeliny
11 | A: Krwinki wzorcowe A1,B do układu ABO; C: 2x 10 ml; D: wg zaleceń producenta; F: 2x10 ml
12 | A: Panel z 3-4( I-II-III lub I-II-III-IV) rodzajami krwinek wzorcowych do wykrywania przeciwciał gotowych do użycia do testu PTA LISS metodą mikrokolumnową; D: wg zaleceń producenta; F: (3-4)x10 ml
13 | A: Panel z 3-4 (I-II-III lub I-II-III-IV)rodzajami krwinek wzorcowych do wykrywania przeciwciał gotowych do użycia do testu ENZYMATYCZNEGO metodą mikrokolumnowa -krwinki już wypapainowane.; D: 1 zestaw na miesiąc; F: (3-4)x10 ml
14 | A: Panel z 11 krwinek wzorcowych do identyfikacji przeciwciał gotowych do użycia do testu PTA LISS metodą mikrokolumnową; D: 1 zestaw na miesiąc; F: 11x(4-5 ml)
15 | A: Panel z 11 krwinek wzorcowych do identyfikacji przeciwciał gotowych do użycia do testu ENZYMATYCZNEGO metodą mikrokolumnową- krwinki już wypapainowane.; D: 1 zestaw na miesiąc; F: 11x(4-5 ml)
16 | A: Zestaw kontoli codziennej; D: według zaleceń producenta
17 | A: Inne niezbędne odczynniki lub środki; D: według zaleceń producenta
18 | A: Etykiety do drukarki kodów kreskowych dostarczonej przez wykonawcę wraz z drukarką; D: według zaleceń producenta
19 | A: Dodatkowe wymagane akcesoria; D: według zaleceń producenta
Wartość netto razem
Kwota podatku VAT razem
Wartość brutto razem
………………………………..
data, podpis Wykonawcy lub upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy