Analizator do elektroforezy - parametry wymagane(graniczne), wyposażenie, warunki serwisu oraz szkoleń.

Nazwa-typ analizatora: ……………………………………………………………….

Producent: …………………………………………………….…………….

Rok produkcji: ………………………………………………………………………..

## WARUNKI GRANICZNE

| Lp. | Parametr Wymagany (Wymagane funkcje) | Potwierdzenie spełniania TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe |  |
| 2. | Automatyczne wykonywanie oznaczenia od momentu aplikacji na żel do odczytu rozdziału |  |
| 3. | Płytki do elektroforezy nie więcej niż na 13 oznaczeń. Płytka do immunofiksacji nie więcej niż na 2 oznaczenia. |  |
| 4. | Rozdział elektroforetyczny na 6 frakcji z ilościową oceną białka monoklonalnego. |  |
| 5. | Oprogramowanie do analizy żeli. |  |
| 6. | Odbieranie przez oprogramowanie aparatu stężenia białka całkowitego podawanego przez system laboratoryjny |  |
| 7. | Zachowanie dotychczasowej archiwalnej bazy danych pacjentów |  |
| 8. | Zestaw komputerowy (komputer z Windows, monitor LCD, drukarka, UPS, mysz, klawiatura) lub laptop z systemem Windows, drukarka, mysz, obsługujące oprogramowanie do analizy żeli. |  |
| 9. | Podłączenie do sieci szpitalnej |  |

# WARUNKI SERWISU

(parametry bezwzględnie wymagane)

| L.p. | #### Serwis / Szkolenia | Wartość graniczna/ wymagana | Warunki oferowane przez Wykonawcę lub potwierdzenie TAK |
| --- | --- | --- | --- |
| #### Serwis: |  |  |  |
| 1. | Pełna obsługa serwisowa na oferowany do dzierżawy analizator, obejmująca utrzymanie aparatu w 100% sprawności i gotowości do bieżącej pracy. Obsługa serwisowa obejmuje koszty wszystkich napraw, przeglądów, kalibracji i walidacji oraz wymianę wszystkich elementów serwisowych | W całym okresie dzierżawy tj. 36 miesięcy |  |
| 2. | ### Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w okresie dzierżawy | TAK |  |
| 3. | W okresie dzierżawy wymagane przez producenta przeglądy okresowe (minimum 1 raz w roku lub częstsze jeśli takie są zalecenia producenta) wraz z kosztami wymienianych części zamiennych, pakietów naprawczych i innych elementów zużywalnych. Cały zakres opisanej opieki serwisowej stanowi koszt Wykonawcy w ramach złożonej oferty cenowej. | TAK |  |
| 4. | Reakcja serwisu w okresie dzierżawy 24 godziny od zgłoszenia. | TAK |  |
| ##### Szkolenia: |  | TAK |  |
| 5. | Szkolenie personelu Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej w zakresie obsługi systemu pozwalające na samodzielne podjecie pracy na dzierżawionym analizatorze, oraz dla personelu obsługi technicznej szpitala (pracowników Sekcji Sprzętu Medycznego). | TAK |  |
| 6. | Potwierdzenie dokumentem – świadectwem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy dla osób przeszkolonych | TAK |  |
| 7. | Instrukcja obsługi w języku polskim + instrukcja w wersji elektronicznej. | TAK |  |

...........................................................

data i podpis Wykonawcy