## pakiet I
Załącznik Nr 1 do SIWZ
SYSTEM ZAMKNIĘTY PRÓŻNIOWO-ASPIRACYJNY I WYPOSAŻENIE DO POBIERANIA MATERIAŁU BIOLOGICZNEGO
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12
| NAZWA | Graniczne warunki | ilość szacunk. na 24/m-ce | Ilość opakowań fabrycznych potrzebnych | Cena jednej sztuki netto | Wartość netto | vat% | Cena jednej sztuki brutto | Wartość brutto | Nr.katalogowy | Producent
1. | PROBÓWKA NA SUROWICĘ dla dzieci | OBJĘTOŚĆ do 1,0-1,5 ml z wykrzepiaczem | 21000 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
2. | PROBÓWKA NA SUROWICĘ | OBJĘTOŚĆ 4,0-4,5 ml z wykrzepiaczem o średnicy 13mm | 310000 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
3. | PROBÓWKA NA morfologię | OBJĘTOŚĆ 2,5-3,0 ml z antykoakulantem EDTA K3 o wymiarach 65mm x 13mm | 260000 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
4. | PROBÓWKA do różnicowania małopłytkowości rzekomej | OBJĘTOŚĆ 2,5-3,0 ml z antykoakulantem innym niż EDTA i jonami Mg | 2000 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
5. | PROBÓWKA NA morfologię(dzieci) | OBJĘTOŚĆ 1-1,5 ml z antykoakulantem EDTA K3 | 16000 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
6. | PROBÓWKA DO koagulologii | OBJĘTOŚĆ 1,5-2,0ml z antykoakulantem cytrynianem sodu | 100000 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
7. | PROBÓWKA DO koagulologii dla noworodków | OBJĘTOŚĆ 1-1,5ml z antykoakulantem cytrynianem sodu | 4000 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
8. | PROBÓWKA DO glulozy | OBJĘTOŚĆ 1,0-1,5 ml z antykoakulantem flurkiem sodu | 1000 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
9. | PROBÓWKA DO OB. | OBJĘTOŚĆ 2,0-2,5 ml z antykoakulantem cytrynianem sodu | 4500 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
10. | PROBÓWKA Z He-Li. | OJĘTOŚC 2,5-3,0 ml | 400 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
11. | Pipeta kalibrowana do probówki z pozycji 11, jeśli konieczna |  | 4500 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
12. | Igła systemowa | rozmiar 0,8 x 25 mm | 150000 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
13. | IGŁY sytemowe | rozmiar 0,8 x 38 mm |  |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
14. | IGŁY systemowe | rozmiar 0,9 x 38 mm |  |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
15. | IGŁY systemowe | rozmiar 0,7x 38 mm |  |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
16. | jw., bezpieczna | rozmiar 0,8x 38 mm | 15000 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
17. | jw., bezpieczna | rozmiar 0,9 x 38 mm |  |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
18. | Igła motylkowa | rozmiar 0,8, 0,9 x 38 mm, z drenem do 80 mm | 17000 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
19. | igła motylkowa bezpieczna | dren do 80 mm,21 G | 6000 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
20. | Igła motylkowa na posiewy krwi | rozmiar 0,8 mm z drenem do 200 mm | 6000 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
21. | WYPOSŻENIE DODATKOWE | łącznik do podawania leków | 3000 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
22. | WYPOSŻENIE DODATKOWE | łącznik do końcówki Luer | 70000 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
23. | Zestaw do gazometrii kapilarnej PET -heparyna litowa 100ul | kapila PET -heparyna litowa 100ul op=1000szt | 15 op |  |  |  | 8% | 0 | 0
24. | strzykawka do gazometrii z He-Li z filtrem odpowietrzającym pakowanym łącznie | obj. Do 2 ml | 20000 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
25. | końcówki do wykonywania rozmazów z łopatką | kompatybilna z probówką morfologiczną | 1000 |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
26. | statyw do probówek o średnicy 13mm |  | 5 |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0
WYMAGANIA TECHNICZNE:
1.Probówki plastikowe, z zakręcanym korkiem , pola do opisu z białą naklejką.
2.Gwarancja wytworzenia próżni tuż przed pobraniem lub zapewnienie pobrania materiału przez odciągnięcie tłoka
3.Standaryzacja pobrana właściwej ilości krwi
4.Igły systemowe, łączniki – pakowane pojedynczo
5.Igły systemowe, – z odpowiednio ukształtowanym ostrzem, małym łącznikiem, na stałe zespolonym z igłą – ułatwiającym penetrację tkanki i właściwy kąt wkłucia, wnętrze igły silikonowane eliminujące wykrzepianie się krwi podczas pobierania do kilku probówek
6.Igły motylkowe do posiewów z krwi umożliwiające bezpośredni przepływ krwi z naczynia krwionośnego do butelki z podłożem
5.Cały asortyment przedstawiony w pakiecie musi pochodzić od jednego producenta
6.Dla pozycji nr 2,3,6 zamawiający wymaga przedłożenia po 2 szt. próbek .