Załącznik Nr 2A

Opis techniczny oraz wymagania dla przedmiotu zamówienia

dla Pakietu Nr 2 - Monitory

- Monitor – 30 sztuk

| Atrybut | Sposób określenia |
| --- | --- |
| Typ wyświetlacza | TFT LCD |
| Przekątna | Przynajmniej 21,5” |
| Kontrast | Przynajmniej 800:1 |
| Typ | Panoramiczny |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 |
| Inne | Złącza DVI-D oraz złącze VGA Wbudowane głośniki |
| Certyfikaty | Deklaracja zgodności CE dla monitora (należy dołączyć do oferty) Certyfikat TCO 03 dla oferowanego monitora (należy dołączyć do oferty) |
| Warunki gwarancji | Min. 3 lata od daty dostawy Usunięcie awarii – do 3 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00 telefonicznie, faksem, e-mail), w przypadku braku możliwości naprawy w w/w terminie podstawienie sprzętu zastępczego o nie gorszych parametrach. Serwis musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta – wymagane oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że serwis będzie realizowany przez Producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta (należy dołączyć do oferty) Serwis musi być realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001 – do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający, że serwis urządzeń będzie realizowany zgodnie z tą normą |

- Monitor medyczny – 1 sztuka

| Atrybut | Wymagane parametry techniczno użytkowe |
| --- | --- |
| Zastosowanie | Monitor pracujący w standardzie DICOM 3, wykorzystywany do pracy na stanowisku opisowym w pracowni angiografii |
| Typ wyświetlacza | TFT LCD Kolorowy |
| Przekątna robocza ekranu lub pola obrazowego | Przynajmniej 19” |
| Kontrast | Przynajmniej 800:1 |
| Rozdzielczość | 1280x1024 |
| Jasność | Przynajmniej 290 cd/m2 Wymagany układ stabilizacji jasności monitora po jego włączeniu lub wyjściu ze stanu czuwania. |
| Definiowane tryby pracy monitora | 4 tryby pracy: standard DICOM, tryb kalibracji, tryb tekstowy, tryb użytkownika |
| Wymagania dodatkowe | Złącze DVI-I 29pin oraz D-Sub 15pin Wyświetlanie palety barw 16,77 miliona z 1,06 biliona Wymagana sprzętowa kalibracja monitora do standardu DICOM part 14 Regulacja wysokości Monitor musi spełniać wymagania dotyczące opisu i przeglądu obrazów rejestrowanych w postaci cyfrowej, określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. W sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej, załącznik nr 1. (Dz. U. Nr 51 Poz. 265) Przycisk, za pomocą którego możemy w prosty sposób zmieniać tryby pracy monitora dla różnego rodzaju badań np. CT, MR, DSA Dołączony komplet kabli zasilających i połączeniowych Wymagane jest, aby dostarczone urządzenie było fabrycznie nowe, sprowadzone i serwisowane przez oficjalny kanał dystrybucyjny. (należy dołączyć do oferty stosowny dokument dystrybutora informujący, że monitor pochodzi z oficjalnego kanału dystrybucyjnego, zapewniającego w szczególności realizację świadczeń gwarancyjnych) Firma serwisująca musi posiadać ISO 13485 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzację producenta monitora (dokumenty potwierdzające należy załączyć do oferty). Oświadczenie producenta monitora lub autoryzowanego przedstawiciela na terenie RP, że w przypadku nie wywiązania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem (dokumenty potwierdzające należy załączyć do oferty oraz do dostarczonego sprzętu) |
| Certyfikaty i świadectwa | Deklaracja zgodności CE-MDD (Medical Device Directive) |
| Warunki gwarancji | Min. 60 miesięcy od daty dostawy Usunięcie awarii – do 10 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00 telefonicznie, faksem, e-mail) Serwis musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta – wymagane oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że serwis będzie realizowany przez Producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta (należy dołączyć do oferty) |