Załącznik Nr 5.1 do SIWZ   zmiana z dnia 26.10.2018 r.

PAKIET NR 5                                                                               Szczegółowy opis podmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mikrokart żelowych, krwinek wzorcowych i innych odczynników i środków do wykonywania niżej podanych badań wraz z dzierżawą w pełni automatycznego analizatora oraz manualnego backup-u do wykonywania badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej na okres trzech lat.

Wyliczenia zawierają kontrolę dzienną.

Wyliczone zestawy proszę zaokrąglić do pełnych opakowań.

Pipety i końcówki zakupione we własnym zakresie.

| L.p | Przedmiot zamówienia | Ilość badań na okres 12 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Karta do oznaczenia grupy krwi w układzie ABO i RhD z rewersem (monklonalne) | 12000 badań |
| 2. | Karty dla noworodków i niemowląt do 4 miesiąca życia (I KLON) | 1170 badań |
| 3. | Karty dla noworodków i niemowląt do 4 miesiąca życia (II KLON) Karta do oznaczenia grupy krwi biorców | 1170 badań 4300 badań (biorców) Razem 5470 badań |
| 4. | Karta do oznaczenia grupy krwi dawców | 11020 badań |
| 5. | Karta LISS/Coombs | a.18640 scryning przeciwciał b.10300 próby zgodności c. 300 badań konsultacyjnych – do każdego badania 16 mikrokolumn d. 100 kart - walidacja kart po dostawie |
| 6. | Karta NaCl Enzym | 300 badań konsultacyjnych – do każdego badania 12 mikrokolumn |
| 7. | Karty do oznaczania fenotypu z układu Rh z Cw i antygenem K (C,Cw,c,E,e,K) | 450 badań |
| 8. | Bezpośredni test antyglobulinowy w zakresie: IgG,C3d do diagnostyki NAIH | Karta 2 klasy – 100 badań |
| 9. | Odczynnik LISS | Wg zaleceń producenta |
| 10 | Odczynnik do testów enzymatycznych | 60 ml papainy na rok lub 200 ml bromeliny na rok |
| 11. | Zestaw krwinek wzorcowych A1, B do układu ABO | wg zaleceń |
| 12. | Zestaw krwinek wzorcowych do scryningu p/ciał w PTA | wg zaleceń |
| 13. | Zestaw krwinek wzorcowych do scryningu przeciwciał w teście enzymatycznym | 1 zestaw/m-c |
| 14. | Panel z 11 krwinek wzorcowych do identyfikacji p/ciał w PTA | 1 zestaw/m-c |
| 15. | Panel z 11 krwinek wzorcowych do identyfikacji p/ciał w teście enzymatycznym | 1 zestaw/m-c |
| 16. | Zestaw kontroli codziennej | Wg zaleceń producenta |
| 17 | Inne niezbędne odczynniki lub środki | Wg zaleceń producenta |
| 18. | Etykiety kodów kreskowych wraz z drukarką | Wg zaleceń producenta |
| 19. | Dodatkowo wymagane odczynniki lub akcesoria | Wg zaleceń producenta |
| 20. | Analizator z podłączeniem do istniejącego systemu lub podłączonego w przyszłości |  |

Dodatkowe wymagania do Pakietu nr 5:

- Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać dokumenty dopuszczające do obrotu i używania zgodnie z Ustawą z 20 maja 2010 o wyrobach medycznych.

Jeżeli dany produkt nie został zakwalifikowany jako wyrób medyczny w myśl Ustawy o wyrobach medycznych z dn. 20.05.2010 r. wykonawca składa stosowne oświadczenie.

- Oferowany przedmiot zamówienia będzie posiadał aktualne karty charakterystyki (zgodnie z Roz.Min.Zdr.z dnia 13.11.2007) dla zaoferowanych odczynników zakwalifikowanych jako substancje niebezpieczne w rozumieniu przepisów o substancjach lub preparatach chemicznych (Roz.Min. Zdr. z dnia02.09.2003 w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z klasyfikacja i oznakowaniem – Dz.U 03.199.1948r.) jeżeli dany odczynnik nie zawiera w swoim składzie substancji niebezpiecznych i nie zostały zakwalifikowane jako substancje niebezpieczne, w miejsce wymaganych aktualnych kart charakterystyk Wykonawca składa stosowne oświadczenie.

- Mikrokarty, krwinki wzorcowe i odczynniki posiadają znak CE oraz w przypadku odczynników, w których, w ocenie zgodności musi wziąć udział jednostka notyfikowana, obok znaku CE wymagany jest numer jednostki notyfikacyjnej.

- Krwinki wzorcowe (Załącznik 5.1 do SIWZ,  pozycja 11,12,13,14,15) muszą być umieszczone w wykazie A lub B zgodnie z Roz.Min.Zdr. z dnia 12 stycznia 2011 roku.

- Do każdej dostawy mikrokart, krwinek wzorcowych, odczynników należy dołączyć obowiązujące świadectwa kontroli jakości.

- Krwinki wzorcowe ( Załącznik 5.1 do SIWZ, pozycja 12,13,14,15) muszą posiadać szczegółową konfigurację antygenową na  krwinkach do wykrywania przeciwciał – dołączony szczegółowy wydruk z wykazem składu antygenowego krwinek

- Oferowane mikrokarty, odczynniki i krwinki wzorcowe stosowane w rutynowej pracy musza być dopuszczone do pracy na rynku polskim

- Wykonawca musi złożyć oświadczenie o posiadaniu w języku polskim instrukcji obsługi na dzierżawiony sprzęt

- Wykonawca musi do oferowanego sprzętu dołączyć certyfikat CE

- Wykonawca musi złożyć oświadczenie autoryzowanego serwisu potwierdzającego sprawność urządzeń w chwili przekazania do użytku.

- Po stwierdzeniu przez Zamawiającego obniżonej jakości zestawów odczynników lub panelu krwinek wzorcowych nastąpi ich wymiana przez Wykonawcę na nowe, bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego

- Wykonawca gwarantuje, że zaoferowana ilość odczynników i materiałów wyszczególnionych w formularzu asortymentowo – cenowym  Załącznik Nr 5 do SIWZ pozycja 9,11,12,16,17,18,19 jest ilością wystarczającą do wykonania podanej przez Zamawiającego w formularzu asortymentowo – cenowym Załącznik Nr 5 do SIWZ w kolumnie E ( pozycje od 1 do 8) ilości badań na 36 miesięcy. W przypadku, gdy ilość ta okaże się niewystarczająca Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu brakującej ilości na swój koszt.

- Wykonawca pokrywa koszty podłączenia analizatora do obustronnej komunikacji istniejącego laboratoryjnego systemu informatycznego (lub podłączonego w przyszłości).

……………………………

data, podpis Wykonawcy lub upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy