WOJEWÓDZKI  SZPITAL  ZESPOLONY  W  ELBLĄGU

82-300 ELBLĄG , ul. KRÓLEWIECKA  146

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH  WARUNKÓW   ZAMÓWIENIA

na dostawę:

Pakiet nr 1- 4:odczynników do wykonywania badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej techniką probówkową w okresie 36 miesięcy dla potrzeb Medycznego Laboratorium Transfuzjologicznego, Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej, Banku Krwi.

Pakiet nr 5 – mikrokart żelowych, odczynników i innych środków wraz z dzierżawą w pełni automatycznego analizatora i manualnego backup-u do wykonywania badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej w okresie 36 miesięcy dla potrzeb Medycznego Laboratorium Transfuzjologicznego, Pracowni  Immunologii Transfuzjologicznej, Banku Krwi oraz przeprowadzenie szkolenia personelu Pracowni i pracowników personelu obsługi technicznej (pracowników Sekcji Sprzętu Medycznego) w zakresie obsługi dzierżawionego analizatora i manualnego backup-u.

w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości powyżej 221 000 euro

tj. powyżej kwoty wartości zamówienia określonej w § 1 pkt. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28.12.2017 r.  (Dz. U. Poz. 2477) wydanego na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

(tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późń. zm.).

Znak sprawy 33/2018

Zmiana z dnia 26.10.2018 r.

1. Zamawiający

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu ul. Królewiecka 146, 82 – 300 Elbląg określany dalej jako Zamawiający

NIP: 578 25 17 492        REGON  170 745 930

tel. centr. (055)  234-41-11

Sekcja Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych tel.  (55) 234-55-47

Adres strony internetowej: www.szpital.elblag.pl;

zaprasza do ubiegania się o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę:

Pakiet nr 1- 4:odczynników do wykonywania badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej techniką probówkową (CPV: 33.69.61.00-6) w okresie 36 miesięcy dla potrzeb Medycznego Laboratorium Transfuzjologicznego, Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej, Banku Krwi.

Pakiet nr 5 – mikrokart żelowych, odczynników i innych środków (CPV: 33.69.62.00-7) wraz z dzierżawą w pełni automatycznego analizatora i manualnego backup-u (CPV: 33.12.41.00-6) do wykonywania badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej w okresie 36 miesięcy dla potrzeb Medycznego Laboratorium Transfuzjologicznego, Pracowni  Immunologii Transfuzjologicznej, Banku Krwi oraz przeprowadzenie szkolenia personelu Pracowni i pracowników personelu obsługi technicznej (pracowników Sekcji Sprzętu Medycznego) w zakresie obsługi dzierżawionego analizatora i manualnego backup-u (CPV: 80.51.10.00-9).

2. Tryb udzielania zamówienia

przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 euro

Podstawa prawna

- art. 10 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje rozliczenia z Wykonawcą w walutach obcych.

- Zamawiający nie udziela przedpłat i zaliczek na realizację zamówienia.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z wyłączeniem art. 93 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje dokonywania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo o zamówień publicznych ,(tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).

- Opis przedmiotu zamówienia.

- Przedmiotem, niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest dostawa w 5 pakietach:

- 1.1. Pakiet nr 1-4:

Odczynniki do wykonywania badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej techniką probówkową dla potrzeb Medycznego Laboratorium Transfuzjologicznego, Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej, Banku Krwi w okresie 36 miesięcy, których dokładny asortyment oraz ilości zostały określone w Załącznikach od nr 1 do nr 4 do SIWZ.

1.2. Pakiet nr 5:

a)  Mikrokarty żelowe, odczynniki i inne środki do wykonywania badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej w okresie 36 miesięcy dla potrzeb Medycznego Laboratorium Transfuzjologicznego, Pracowni  Immunologii Transfuzjologicznej, Banku Krwi, których asortyment oraz ilości zostały określone w Załączniku nr 5 do SIWZ.

Zamawiający wymaga, aby wszystkie zaoferowane mikrokarty żelowe, odczynniki i krwinki określone w Załączniku nr 5 oraz dzierżawiony w pełni automatyczny analizator i manualny backup były od jednego autoryzowanego producenta i posiadały certyfikat CE producenta.

b)  Dzierżawa w pełni automatycznego analizatora oraz 2 szt. wirówek oraz inkubatora przeznaczonych do mikrokart żelowych dla potrzeb Medycznego Laboratorium Transfuzjologicznego, Pracowni  Immunologii Transfuzjologicznej, Banku Krwi, których szczegółowy opis, wymagane parametry techniczno – użytkowe (parametry graniczne), warunki serwisu oraz szkoleń przedstawiono w Załącznikach nr 5.1. i 5.2. do SIWZ. Zamawiający wymaga, aby zaoferowany do dzierżawy analizator, wirówki i inkubator były fabrycznie nowe, rok producji 2018 r., kompletne i po zainstalowaniu były gotowe do podjęcia działalności medycznej, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Zamawiający dopuszcza używany manualny system back-up w pełni sprawny i zwalidowany oraz objęty serwisem i gwarancją na czas trwania umowy pod warunkiem, że będzie wyprodukowany w latach 2016 – 2018. Koszt związany z dzierżawą przez Zamawiającego analizatora, wirówek i inkubatora przez okres 36 miesięcy stanowi arkusz asortymentowo - cenowy – Załącznik Nr 5.3 do SIWZ.

c)  Przeprowadzenie szkolenia personelu Medycznego Laboratorium Transfuzjologicznego, Pracowni  Immunologii Transfuzjologicznej, Banku Krwi oraz pracowników personelu obsługi technicznej (pracowników Sekcji Sprzętu Medycznego) w zakresie obsługi dzierżawionego analizatora, wirówek i inkubatorów.

2.  Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać dokumenty dopuszczające do obrotu i używania zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych. Jeżeli  dany produkt nie został zaklasyfikowany jako wyrób medyczny w myśl ww. ustawy o wyrobach medycznych Wykonawca składa stosowne oświadczenie.

3.  Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Za ofertę częściową uznaje się taką, 
która obejmuje jeden pełny pakiet. Zamawiający nie ogranicza liczby części zamówienia,
na które Wykonawca może złożyć ofertę, ani liczby części w zakresie, którym może zostać
podpisana umowa z jednym Wykonawcą.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Dostawy przedmiotu zamówienia będą realizowane przez Wykonawcę sukcesywnie w okresie od daty podpisania umowy przez okres 36 miesięcy, każdorazowo na podstawie zamówień częściowych składanych przez Sekcję Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych WSZ w Elblągu. Termin realizacji zamówienia częściowego maksymalnie 8 dni roboczych licząc od daty złożenia zamówienia częściowego. Wyjątek stanowi Pakiet nr 4 i 5, dla którego dostawy odbywać się będą zgodnie z harmonogramem dostaw. W przypadku, gdy dostawa wypada w dniu wolnym od pracy dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.

- Dostawy realizowane transportem własnym lub wynajętym przez Wykonawcę na jego koszt i ryzyko.

- Warunki płatności: odsetki nie wyższe niż ustawowe w skali roku, termin płatności nie krótszy niż 30 dni od dostarczenia partii towaru i faktury za daną partie towaru do siedziby Zamawiającego.

- Strony dopuszczają zmiany treści umowy czasowe i trwałe w trakcie jej obowiązywania wówczas, gdy:

  - zmiany te są korzystne dla Zamawiającego,

  - strony dopuszczają zmianę umowy w zakresie obniżenia cen jednostkowych poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia,

  - w przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu będącego przedmiotem zamówienia, Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest zamienić dotychczasowy wyrób na nowy produkt o tych samych właściwościach i parametrach lub lepszych po cenie jednostkowej zaoferowanej w ofercie, chyba że Wykonawca wykaże, że brak jest wyrobu zamiennego,

  - Strony zastrzegają możliwość przedłużenia aneksem terminu obowiązywania umowy w przypadku nie wykorzystania ilości określonych w umowie, przy czym Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy bez względu na okres, na jaki ją przedłużono w przypadku zawarcia nowej umowy dotyczącej przedmiotu zamówienia.

- Strony dopuszczają zmiany treści umowy czasowe i trwałe w trakcie jej obowiązywania w przypadku zmiany:

- stawki podatku od towarów i usług – wynagrodzenie wykonawcy w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia zmienia się stosownie do ceny brutto wynikającej z nowej stawki począwszy od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających zmianę, przy czym w przypadku wzrostu wynagrodzenia wykonawcy jest on zobowiązany wykazać wpływ zmiany na koszty wykonania zamówienia;

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – wynagrodzenie wykonawcy w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia zmienia się począwszy od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających zmianę, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę, co zobowiązany jest on wykazać, także w przypadku obniżenia tych kosztów; zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić jedynie w przypadku zmiany wynagrodzenia osób zatrudnionych u Wykonawcy w oparciu o umowę o pracę, które bezpośrednio wykonują zamówienie;

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – wynagrodzenie wykonawcy w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia zmienia się począwszy od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających zmianę, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę, co zobowiązany jest on wykazać, także w przypadku obniżenia tych kosztów.

- W razie wejścia w życie zmian, o których mowa w pkt. 3 ppkt. 10 a) w trakcie okresu rozliczeniowego Wykonawca wystawi fakturę uwzględniającą dwie różne stawki wynagrodzenia.

- Roszczenia Wykonawcy o dokonanie zmian w umowie opisanych w pkt. 3 ppkt. 10 wygasa, jeżeli nie zostanie zgłoszone łącznie z wykazem wpływu zmiany na koszty wykonania zamówienia w terminie 30 dni od wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany.

- Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w razie zajścia okoliczności wymienionych w pkt. 3 ppkt.10 zostaną wprowadzone aneksem do umowy, przy czym zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy za 30 – dniowym pisemnym  wypowiedzeniem, jeżeli w wyniku zmian opisanych w pkt. 3 ppkt. 10 wynagrodzenie Wykonawcy wzrośnie o więcej niż 5% w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia, a do zakończenia umowy pozostaje okres dłuższy niż 6 miesięcy.

- W terminie 5 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowej kalkulacji tj. koszty wynagrodzenia oraz wysokość składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne pod rygorem nie uznania przez Zamawiającego zasadnych roszczeń zmiany wynagrodzenia, o którym mowa, w pkt. 3 ppkt.10.

- Dopuszczalne są zmiany umowy, niezależnie od ich wartości, jeżeli nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy- Prawo zamówień publicznych

- W przypadku udokumentowanych zmian, o których mowa w pkt.3 ppkt.9,10 i 15 zostaną one uzgodnione i po zaakceptowaniu przez Zamawiającego wprowadzone aneksem do umowy.

- Aneks zostanie sporządzony przez stronę zainteresowaną i przedstawiony, z co najmniej 7 – dniowym wyprzedzeniem drugiej stronie umowy do akceptacji.

4. Termin wykonania zamówienia.

Wymagany termin wykonania zamówienia: okres 36 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Analizator, wirówki i inkubator zostaną przekazane Zamawiającemu i zainstalowane w siedzibie Zamawiającego terminie pomiędzy 07-16.01.2019 r.

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) Nie podlegają wykluczeniu:

Wstępny brak podstaw do wykluczenia zostanie zweryfikowany na podstawie złożonego drogą elektroniczną do upływu terminu składania ofert (termin składania ofert określony w pkt. 12 ppkt.1 SIWZ) oświadczenia opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, którego wzór stanowi załącznik Nr 7 do SIWZ.

Uwaga!!!!

a) JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie, w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego przez podwykonawcę, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

b) Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez wykonawcę, jest poczta elektroniczna. UWAGA! Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne nie stanowi, bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

JEDZ opatrzony podpisem elektronicznym i zabezpieczony hasłem dostępowym należy przesłać na adres email: mpokratka@szpital.elblag.pl  do upływu terminu składania ofert (termin składania ofert określony w pkt. 12 ppkt.1 SIWZ)

c)  Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: pdf, doc, docx, .rtf,,.odt.

d)   Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia

ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie  JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z ww. formatów.

e)  Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie (Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej DZ.U. z 2016 r. poz. 1579 ).

f)  Podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać zaszyfrowany, tj. opatrzony hasłem dostępowym. W tym celu wykonawca może posłużyć się narzędziami oferowanymi przez oprogramowanie, w którym przygotowuje dokument oświadczenia (np. Adobe Acrobat), lub skorzystać z dostępnych na rynku narzędzi na licencji open-source (np.: AES Crypt, 7-Zip i Smart Sign) lub komercyjnych.

g)  Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku JEDZ w treści swojej oferty (pkt. 6 formularza ofertowego, stanowiącego załącznik Nr 6 do SIWZ), składanej w formie pisemnej. Treść oferty może zawierać, jeśli to niezbędne, również inne informacje dla prawidłowego dostępu do dokumentu, w szczególności informacje o wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych zawartych w JEDZ.

h)  Wykonawca przesyła zamawiającemu zaszyfrowany i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym JEDZ na wskazany adres poczty elektronicznej mpokratka@szpital.elblag.pl w taki sposób, aby dokument ten dotarł do zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (termin składania ofert określony w pkt. 12 ppkt.1 SIWZ) W treści przesłanej wiadomości należy wskazać oznaczenie i nazwę postępowania, którego JEDZ dotyczy oraz nazwę wykonawcy tj. JEDZ do postępowania Nr 33/2018 na dostawę odczynników do wykonywania badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej techniką probówkową, mikrokart żelowych, odczynników i innych środków wraz z dzierżawą w pełni automatycznego analizatora i manualnego backup-u.

Nazwa Wykonawcy-……………..

i)   Wykonawca, przesyłając JEDZ, żąda potwierdzenia dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ.

j)   Datą przesłania JEDZ będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ z serwera pocztowego Zamawiającego.

k)   Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp; w takim przypadku Zamawiający nie wymaga szyfrowania tego dokumentu.

2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

    - Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

    - Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

c)   Zdolności technicznej i zawodowej

5.2. Określenie warunków udziału.

5.2.1. Zamawiający dla warunku udziału wymienionego w pkt. 5.1. ppkt. 2 a) i c) SIWZ nie określa szczegółowych wymagań, a za wstępne spełnienie wszystkich warunków wymienionych w pkt. 5.1 ppkt. 2 SIWZ uzna złożenie oświadczenia (na zasadach opisanych w pkt. 5.1 ppkt. 1 SIWZ ) o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi załącznik Nr 7 do SIWZ – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia.

Uwaga!!! W części IV oświadczenia  JEDZ (kryteria kwalifikacji) Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca ograniczył się w sekcji α do wypełnienia ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów kwalifikacji.

5.2.2. Wykonawca spełni warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, o którym mowa w pkt 5.1 ppkt. 2b) SIWZ jeżeli wykaże że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową  w kwocie większej lub równej niż wymienione w tabeli poniżej dla danych pakietów (np. składając ofertę w zakresie pakietu Nr 1 należy wykazać posiadanie kwoty większej lub równej 7 091,05 zł, natomiast składając ofertę na większą ilość pakietów – kwoty podane w tabeli poniżej przypisane danym pakietom należy sumować razem) tj.:

| Nr Pakietu | kwota brutto wymagana w PLN |
| --- | --- |
| 1 | 7 091,05 zł, |
| 2 | 10 101,00 zł, |
| 3 | 5 783,15 zł, |
| 4 | 11 446,50 zł, |
| 5 | 615 548,90 zł, |

Sposób dokonania oceny spełnienia warunku: jeżeli po podstawieniu w miejsce wysokości posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej odpowiedniej wielkości zawartej w informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej okaże się, że otrzymamy zdanie prawdziwe, to „ocenimy”, że wykonawca spełnia warunek.

      - Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

      - Zamawiający ocenia, czy udostępniana wykonawcy przez inne podmioty ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy.

      - Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

      - Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także załącznik Nr 7 do SIWZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (na zasadach opisanych w pkt. 5.1 ppkt. 1 SIWZ)

      - Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając (Wykonawca załącza wraz z ofertą) zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeżeli dotyczy) – wzór zobowiązania stanowi Załącznik Nr 8 do SIWZ.

Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunku opisanego w pkt. 5.2.2 SIWZ na podstawie dokumentów załączonych do oferty zgodnie z wymogiem punktu 6.2 SIWZ.

5.3. Fakultatywne podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

1. Zamawiający wykluczy z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia 
      publicznego wykonawcę:

a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.);

b) Który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 1–4 ustawy PZP, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.

c)   który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
       społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych
       środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że 
       wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
       społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie
      w sprawie spłaty tych należności.

5.4. Zamawiający zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp zastrzega możliwość dokonania w pierwszej kolejności oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

6.    Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia poniższe dokumenty składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). W takiej sytuacji Wykonawca zobligowany jest do wskazania Zamawiającemu sygnatury postępowania, w którym wymagane dokumenty, oświadczenia się znajdują.

6.1. W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału wymienionych w pkt. 5 ppkt. 2 SIWZ oraz wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia, o którym mowa w art. 24 ust. 1 oraz 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy PZP Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia na zasadach opisanych w pkt. 5.1 ppkt. 1) SIWZ :

1. Wypełnione oświadczenie Wykonawcy, którego wzór stanowi Załącznik nr 7 do
   SIWZ –   Jednolity Europejski Dokument Zamówienia.

Uwaga. Wykonawca składa Oświadczenie JEDZ na zasadach opisanych w pkt. 5.1    ppkt. 1) SIWZ.

6.2. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału dot. sytuacji ekonomicznej lub finansowej, określonego w pkt. 5.2.2 SIWZ Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu na wezwanie Zamawiającego złoży następujące dokumenty:

1. Informację Banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą
 wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w 
okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

6.3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt.
       23 ustawy PZP Wykonawca złoży:

1. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 uPzp – wzór stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Uwaga!!! Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w/w oświadczenie w formie pisemnej w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

6.4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz 24 ust. 5 ustawy PZP Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza na wezwanie Zamawiającego złoży:

1.   Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt.
          13, 14 i  21 uPzp - wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
         składania ofert.

2. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
 lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

4. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
     gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
     potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp.

6.5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
          Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów z:

1.  Pkt 6.4 ppkt. 1 SIWZ składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt. 5 i 6 ustawy.

2.  Pkt 6.4 ppkt. 2 i 3 SIWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3.   Pkt. 6.4 ppkt. 4 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

4.  Dokumenty, o których mowa w pkt. 6.4 ppkt. 1 i 4 SIWZ powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w pkt. 6.4 ppkt. 1 i 3 SIWZ powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

5.  Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 6.4 ppkt. 1-4 SIWZ zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 4 stosuje się.

6. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

6.6. W celu dokonania przez Zamawiającego oceny parametrów jakościowych 
 określonych w Załączniku nr 1.1 i nr 5.4 do SIWZ Wykonawca złoży wraz z ofertą:

Dla Pakietu Nr 1:

      - Bezpłatne próbki oferowanych odczynników (odczynniki oklejone oryginalnymi etykietami, z nazwą odczynnika, z nazwą producenta, nazwą klonu, seria, termin ważności) wraz ze specyfikacją i metodyką wykonania badania dla danego odczynnika, których autentyczność musi zostać poświadczona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego, w ilości po 1 ampułce – dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1-6. Dostarczone próbki zostaną zużyte przez Zamawiającego do badania jakości zaoferowanych odczynników.

Dla Pakietu Nr 5:

- Polskojęzyczne ulotki, katalogi, foldery lub materiały informacyjne lub wydruk z instrukcji obsługi poświadczony za zgodność z oryginałem, który potwierdza wartość oferowanego parametru w Załączniku nr 5.4. do SIWZ dla poz. 1.

6.6.1. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym

przez Zamawiającego Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu na wezwanie Zamawiającego złoży następujące dokumenty:

Dla Pakietu nr 1-4:

      - Dokumenty dopuszczające oferowany przedmiot zamówienia do obrotu i używania zgodnie z Ustawą z 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych np. deklaracje CE/ oznakowanie z numerem jednostki notyfikowanej, dokumenty dopuszczające do obrotu na rynku polskim. Na  wyroby nie zakwalifikowane jako wyroby medyczne Wykonawca składa stosowne oświadczenie.

      - Aktualne karty charakterystyki (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2007 r.) dla zaoferowanych odczynników kwalifikowanych jako substancje niebezpieczne w rozumieniu przepisów o substancjach i preparatach chemicznych (Rozp. Min. Zdr. z dnia 02.09.2003 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z klasyfikacją i oznakowaniem – Dz.U. 03.199.1948 r.) lub stosowne oświadczenie, iż oferowane odczynniki nie posiadają w swoim składzie substancji niebezpiecznych, dla których producenci nie wystawiają kart charakterystyki.

      - Dokument potwierdzający, że odczynniki są umieszczone w wykazie A lub B, zgodnie z Rozp. Min. Zdr. z dnia 12.01.2011 r. – dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,9,10,11,13; Pakietu nr 2 poz. 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 17, 18; Pakietu nr 4 poz. 1, 2, 3;

      - Opisy i metodyki, instrukcję wykonania badań, odczytu reakcji w języku polskim dla poszczególnych odczynników - dotyczy Pakietów nr 1, 2, 3, 4.

      - Oświadczenie o niezmienności producenta dostarczanych odczynników przez cały okres trwania umowy – dotyczy Pakietu nr 1, 4.

      - Obowiązujące świadectwa kontroli jakości dla dostarczonych odczynników – dotyczy Pakietu nr 1, 2, 3; dla Pakietu nr 4 obowiązujące świadectwa kontroli jakości dla krwinek.

      - Opis użycia krwinek do poszczególnych testów w języku polskim – dotyczy Pakietu nr 4.

      - Ulotki/ katalogi/ foldery z wydrukiem nazwy krwinek, fenotypów, terminem ważności oraz  
 instrukcje wykonywania badań w języku polskim - dotyczy Pakietu nr 4 oraz wykaz konfiguracji antygenowej  na krwinkach do identyfikacji swoistości przeciwciał dla Pakietu nr 4 poz.1.

      - Harmonogram dostaw zgodnie, z którym będą dostarczane krwinki (na abonament) 1 x w  miesiącu – dotyczy Pakietu nr 4.

Dla Pakietu nr 5:

- Dokumenty dopuszczające oferowany przedmiot zamówienia do obrotu i używania zgodnie z Ustawą z 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych - dotyczy mikrokart żelowych, odczynników, krwinek, analizatora, wirówek i inkubatora np. deklaracje CE/ oznakowanie z numerem jednostki notyfikowanej, dokumenty dopuszczające do obrotu na rynku polskim. Na wyroby nie zakwalifikowane jako wyroby medyczne Wykonawca składa stosowne oświadczenie.

- Aktualne karty charakterystyki (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2007 r.) dla zaoferowanych odczynników kwalifikowanych jako substancje niebezpieczne w rozumieniu przepisów o substancjach i preparatach chemicznych (Rozp. Min. Zdr. z dnia 02.09.2003 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z klasyfikacją i oznakowaniem – Dz.U. 03.199.1948 r.) lub stosowne oświadczenie, iż oferowane odczynniki nie posiadają w swoim składzie substancji niebezpiecznych, dla których producenci nie wystawiają kart charakterystyki.

- Dokument potwierdzający, że krwinki wzorcowe zawarte w Załączniku Nr 5.1 do SIWZ poz. 11, 12, 13, 14, 15 są umieszczone w wykazie A lub B, zgodnie z Rozp. Min. Zdr. z dnia 12.01.2011 r.

- Krwinki wzorcowe opisane w Załączniku Nr 5.1 poz. nr 12, 13, 14, 15 muszą posiadać szczegółową konfigurację antygenową na krwinkach do wykrywania przeciwciał  - należy dołączyć szczegółowy wydruk z wykazem składu antygenowego krwinek.

- Harmonogram dostaw mikrokart, odczynników i innych środków oraz krwinek wzorcowych.

- Opis użycia mikrokart, gotowych krwinek i innych odczynników do poszczególnych testów w języku polskim.

- Opis zaoferowanego przedmiotu zamówienia, polskojęzyczne ulotki, katalogi, foldery lub materiały informacyjne, z których jednoznacznie wynika, że zaoferowany analizator, wirówki i inkubator spełniają wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry określone w Załączniku Nr 5.2 do SIWZ.

Uwaga!!!!  wskazane aby złożone w/w wymagane dokumenty były przez

Wykonawcę oznaczone tzn. jakiego pakietu i pozycji dotyczą.

6.7. Ponadto oferta musi zawierać następujące dokumenty:

- Wypełniony formularz ofertowy – Załącznik Nr 6 do SIWZ.

- Wypełnione formularze asortymentowo-cenowe – stanowiące Załączniki od  Nr 1 do Nr 5 do SIWZ (odpowiednio do zakresu złożonej oferty).

- Wypełniony arkusz Parametry podlegające ocenie dla Pakietu Nr 1 – stanowiący Załącznik  Nr 1 .1 do SIWZ (odpowiednio do zakresu złożonej oferty).

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Pakietu Nr 5 – stanowiący Załącznik Nr 5 .1 do SIWZ (odpowiednio do zakresu złożonej oferty).

- Wypełniony arkusz Parametry wymagane (graniczne), wyposażenie, warunki serwisu oraz szkoleń dla analizatora, wirówek i inkubatora – stanowiący Załącznik Nr 5.2 do SIWZ (odpowiednio do zakresu złożonej oferty).

- Wypełniony arkusz asortymentowo-cenowy ( koszt dzierżawy analizatora, wirówek i inkubatora)– stanowiący Załącznik Nr 5.3 do SIWZ (odpowiednio do zakresu złożonej oferty).

- Wypełniony arkusz Parametry podlegające ocenie dla Pakietu Nr 5 – stanowiący Załącznik  Nr 5.4 do SIWZ (odpowiednio do zakresu złożonej oferty).

- Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (o ile nie wynika z dokumentów rejestracyjnych) w przypadku podpisywania oferty przez osoby niewpisane do dokumentów rejestracyjnych w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

- Oświadczenie Wykonawcy, że zapoznał się z warunkami przetargu zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w tym z kryteriami oceny ofert oraz załącznikami do SIWZ oraz że przyjmuje je bez zastrzeżeń.

- Oświadczenie Wykonawcy, że w przypadku wybrania jego oferty zobowiązuje się do podpisania umowy sprzedaży stanowiącej Załącznik nr 10 do SIWZ i Załącznik nr 11 do SIWZ , umowy dzierżawy  stanowiącej Załącznik nr 12 do SIWZ zgodnie z treścią oferty.

- Wskazanie przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy /nie powierzy podwykonawcom.

- Podpisaną klauzulę informacyjna ws. przetwarzania danych osobowych (dotyczy wszystkich Wykonawców) oraz podpisane oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (należy przeczytać w treści oświadczenia oznaczonego * czy dotyczy danego Wykonawcy), których wzór stanowi załącznik Nr 13 do SIWZ.

- Informację od Wykonawcy zgodnie z art. 91ust.3a uPzp, że wybór jego oferty będzie/ nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

- Dowód wniesienia wadium.

- Wykaz wszystkich dokumentów – spis zawartości złożonej oferty.

6.8. Oferta wspólna

Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do  reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania także oświadczenie o przyjęciu wspólnej solidarnej odpowiedzialności za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia i musi być podpisany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Dokument pełnomocnika należy przedstawić w formie oryginału. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik”.

6.9. Informacje dotyczące jawności postępowania

1. Zgodnie z art. 8 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne.

2. Zgodnie z art. 8 ust. 2 Zamawiający może ograniczyć dostęp do informacji związanych 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia tylko w przypadkach określonych w ustawie.

3. Zgodnie z art. 8 ust. 3 nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4.

4. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, jeżeli kumulatywnie zostaną spełnione trzy n/wym. przesłanki.

4.1. brak upublicznienia tej informacji (Zamawiający przyjmie wyjaśnienia, oświadczenia Wykonawcy)

4.2. kwalifikację rodzajową (na przykład informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa)

4.3. niezbędne podjęte działania w kierunku ochrony poufności tych informacji, tj.

a) działanie w kierunku ochrony fizycznej,

b) działanie w kierunku ochrony prawnej.

Brak wskazania powyższego będzie skutkować ujawnieniem przez Zamawiającego informacji

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

Powyższe dotyczy dokumentów żądanych przez Zamawiającego na termin składania ofert.

Zastrzeżenie informacji przez Wykonawcę po terminie składania ofert nie będzie skuteczne.

5. Jeżeli Wykonawca w wyniku składania wyjaśnień treści oferty przedłoży Zamawiającemu dowody/ informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, które nie były wymagane na termin składania ofert to konieczne jest ich zastrzeżenie, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazanie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z zapisami w pkt. 6.9 ppkt. 4 SIWZ.

7. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 
      oświadczeń i dokumentów.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

- W przedmiotowym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: mpokratka@szpital.elblag.pl.

Każda, ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Zamawiający wymaga, aby powyższe przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej były podpisane przez osobę uprawnioną lub umocowaną przez Wykonawcę. Zawsze dopuszczona jest forma pisemna. Wykonawca składa oświadczenie JEDZ na warunkach określonych w pkt. 5.1 ppkt. 1) SIWZ.

- Forma pisemna zastrzeżona jest dla składania oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń (nie dotyczy JEDZ) i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału, dokumentów w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia oraz pełnomocnictw.

4. Wykonawcy zobowiązani są do wpisywania we wnioskach/ ofertach adresu e-mail, na który 
      Zamawiający przesyłać będzie korespondencje.

5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, nie później niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia 22.10.2018 r., w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego po upływie tego terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpatrywania.

6.  Jeżeli Zamawiający przedłuży termin składania ofert, pozostaje on bez wpływu na bieg terminu składnia wniosków, zapytań do SIWZ.

7.  Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza się na tej stronie.

8.   Zamawiający nie będzie zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia 
      wątpliwości dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Wymagania dotyczące wadium:

- Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 12 999,41- zł  (słownie: dwanaście tysięcy dziewięćset  dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 41/100).

- Oferta obejmująca część przedmiotu zamówienia powinna być zabezpieczona wadium w odpowiedniej wysokości:

| Nr Pakietu | Wadium –kwota wymagana |
| --- | --- |
| 1 | 141,82 zł |
| 2 | 202,02 zł |
| 3 | 115,66 zł |
| 4 | 228,93 zł |
| 5 | 12 310,98 zł |

- Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

- Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a/  pieniądzu  - wpłacone przelewem na  konto Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego  w Elblągu – PKO BP S.A. Oddział w Elblągu Nr 33 1020 1752 0000 0102 0006 3727

b/ poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym ze poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c/ gwarancjach bankowych,

d/ gwarancjach ubezpieczeniowych,

e/ poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z póź.zm.).

- Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca dołącza do oferty  kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu  przelewu należy wpisać: „Wadium – przetarg na dostawę odczynników do wykonywania badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej techniką probówkową, mikrokart żelowych, odczynników i innych środków wraz z dzierżawą w pełni automatycznego analizatora i manualnego backup-u dla potrzeb Medycznego Laboratorium Transfuzjologicznego, Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej, Banku Krwi. - Nr sprawy 33/2018”.

W pozostałych przypadkach ( pkt. 4 b, c, d) wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego.

Dokumenty, o których mowa w pkt. 4 muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą.

- Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi zawierać  klauzule gwarantujące bezwarunkową wypłatę  na rzecz Zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp.

- Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.

- Zwrot wadium.

8.1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a. Ustawy

Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

8.2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający

zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego

oraz  wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia

żądano

8.3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał

ofertę przed upływem terminu składania ofert.

8.4.  Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu

zwrócono wadium na podstawie pkt 8.1. jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia

protestu jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium

w terminie określonym przez Zamawiającego.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

a)	odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach

określonych w ofercie,

b)	nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

c)	zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn

leżących po stronie Wykonawcy.

9. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

Do kontaktów z Wykonawcami upoważniona jest P.  Marta Pokrątka  –  Sekcja Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych  WSZ,   godz.  w których udziela się informacji dot. przetargu od 7.30 - 15.00 .

10 .Termin związania ofertą:

Wykonawca związany jest złożoną przez siebie ofertą przez okres 60 dni od dnia ostatecznego terminu składania ofert. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z terminem składania ofert.

11. Opis sposobu przygotowania oferty:

  - Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Propozycje rozwiązań alternatywnych nie będą brane pod uwagę.

  - Ofertę należy złożyć na druku „Formularz ofertowy” (w załączeniu Załącznik nr 6 do SIWZ)  wraz z wypełnionymi i podpisanymi przez Wykonawcę, odpowiednio do zakresu złożonej oferty, arkuszami asortymentowo-cenowymi stanowiącymi Załączniki od  Nr 1 do nr  5 do SIWZ.

  - Ofertę należy sporządzić w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inna trwałą, czytelna techniką. Każda strona powinna być opatrzona kolejnym numerem i podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę (upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz) .

  - Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami na kolejno ponumerowanych stronach należy umieścić w dwóch zapieczętowanych kopertach (opakowaniach): zewnętrznej i wewnętrznej; opatrzonych danymi Wykonawcy.

  - Ponadto zewnętrzna koperta musi być opatrzona następującym napisem:

„OFERTA dla WSZ w Elblągu – przetarg na dostawę odczynników do wykonywania badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej techniką probówkową, mikrokart żelowych, odczynników i innych środków wraz z dzierżawą w pełni automatycznego analizatora i manualnego backup-u dla potrzeb Medycznego Laboratorium Transfuzjologicznego, Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej, Banku Krwi. - Nr sprawy 33/2018”– nie otwierać przed dniem 13.11.2018 r.  godz. 1030.

  - Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty, nie może zmieniać treści wypełnianych Załączników – formularzy, jakie zostały przedstawione w SIWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w formie wydruku komputerowego zgodnie z wzorami formularzy ze SIWZ.

  - Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu do składania ofert.

  - Wykonawcy nie spełniających warunków określonych w art. 22 i 24 Ustawy Prawo zamówień publicznych zostaną wykluczeni z postępowania.

  - Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert .

12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę w opieczętowanej kopercie zaopatrzonej napisami stosownie do wskazań z punktu 11.5 i 11.6 niniejszej specyfikacji należy złożyć do dnia 13.11.2018r. do godz. 10.00   w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego, 82-300 Elbląg ul. Królewiecka 146 (pok. 44 na parterze).

Zmiany lub wycofanie ofert.

W każdym momencie przed upływem terminu składania ofert, każdy Wykonawca może złożyć ofertę zamienna lub wycofać się z postępowania. Powiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty powinno być złożone na piśmie według takich samych zasad, jak składanie oferty tj. w odpowiednio oznakowanej kopercie lub innym opakowaniu odpowiednio oznakowanym. W takich przypadkach koperty lub opakowania powinny być opatrzone napisami „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”

Żadna oferta nie może być zmieniona lub wycofana po upływie terminu składania ofert.

2.  Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w dniu 13.11.2018r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego – S. Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych pok. 068 (niski parter ) Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu przy ul. Królewieckiej 146.  Otwarcie ofert jest jawne.

13. Opis sposobu obliczania ceny

- Cena (brutto) oferty winna być przedstawiona w PLN i podana do dwóch miejsc po  przecinku oraz powinna obejmować wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę dla   kompleksowej realizacji przedmiotowego zamówienia.

- Wykonawca zaokrągla wartość brutto w każdym wierszu oraz razem wartość brutto w sposób matematyczny tj. do pełnych groszy w dół (do 55 groszy) oraz do pełnych groszy w górę (55 groszy i więcej).

- Wykonawca obliczy cenę oferty na podstawie stosownie do zakresu złożonej oferty wypełnionych Arkuszy asortymentowo-cenowych stanowiących Załączniki od Nr 1 do Nr 5 do SIWZ. Instrukcja obliczenia ceny znajduje się w tabelach asortymentowo-cenowych ( Załącznik od Nr 1 do Nr 5 do SIWZ) w wersie 2 zaczynającym się od litery A. Następnie uzyskane wyniki wpisuje cyfrowo i słownie do Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik Nr 6 do SIWZ.

4. Zamawiający poprawia w ofercie:

  - oczywiste pomyłki pisarskie

  - oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek

  - inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia nie powodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona

- Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcami w złotych polskich. Jeżeli zaistnieje sytuacja określona w art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych do tak złożonej oferty doliczy do niej podatek VAT.

14. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz

z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny oferty:

1. Przyjęte kryteria oceny i ich ranga dla ofert w Pakiecie Nr 1:

cena 							                 - 60 %

parametry jakościowe dla pozycji 1,2,3,4,5,6:                              - 40 %

Łącznie : 						                 - 100%

Każda oferta w pakiecie podlega indywidualnej ocenie przez wszystkich członków Komisji Przetargowej według podanych wyżej kryteriów .

  - Kryterium Nr 1 : Cena  - Px

    - przyjmuje się, że najwyższą ilość punktów tj.100 otrzyma oferta w danym pakiecie  z najniższą ceną spośród złożonych ofert w danym pakiecie na wykonanie zadania objętego przetargiem

    - ceny w pozostałych ofertach w danym pakiecie punktowane będą w oparciu o następujący wzór :

Px. =Cn x 100__

Cb

Gdzie:

Px- Ilość punktów przyznana ofercie w danym pakiecie „x” za kryterium ceny.

Cn - Cena brutto najniższa spośród złożonych ofert w danym pakiecie.

Cb - Cena brutto badanej oferty w danym pakiecie.

Cena (brutto) oferty w danym pakiecie winna być przedstawiona w PLN  do dwóch cyfr po przecinku i obejmować  wszelkie koszty związane z kompleksową realizacją przedmiotowego zamówienia.

Stosowania punktacja od 0-100 pkt.

Ilość punktów w kryterium ceny dla oferty w danym pakiecie „x” zostanie przyznana przez każdego członka Komisji Przetargowej indywidualnie, a następnie dodana i pomnożona razy 60%.

  - Kryterium nr II – parametry jakościowe dla pozycji 1,2,3,4,5,6:

a) PARAMETRY JAKOŚCIOWE pozycja 1,2 :

| Lp. | Pozycja 1,2 - parametry oceniane: | ILOŚĆ PUNKTÓW |
| --- | --- | --- |
| 1 | W metodzie probówkowej odczynniki nie wymagają inkubacji z badanymi krwinkami a nasilenie reakcji po odwirowaniu jest od 3+ do 4+ | 2 x 25 pkt. (za każdy odczynnik po 25 pkt - max 50 pkt.) |
| 2 | W metodzie probówkowej odczynniki wymagają inkubacji z badanymi krwinkami | 0 pkt. |

b) PARAMETRY JAKOŚCIOWE pozycja 3,5 (I zestaw) i 4,6 (II zestaw):

| Lp. | Pozycja 3,5(I zestaw) i pozycja 4,6 (II zestaw) – parametry oceniane: | ILOŚĆ PUNKTÓW |
| --- | --- | --- |
| 1 | W metodzie szkiełkowej reakcja pojawia się po 10 sekundach i po 3 minutach osiąga nasilenie od +3 do +4 a powstały aglutynat nie przylega do nakrylu | 2 x 25 pkt (za każdy zestaw po 25 pkt - max – 50 pkt) |
| 2 | W metodzie szkiełkowej odczynnik osiąga nasilenie od +3 do +4 powyżek 4 minut a powstały aglutynat przylega do nakrylu | 0 pkt. |

Stosowana punktacja w powyższym kryterium od 0 –100 pkt.

Wykonawca, którego oferta uzyska maksymalną sumę ocen częściowych w punktach za poszczególne oferowane parametry (według Załącznika Nr 1.1 do SIWZ) otrzyma 100 pkt., inni Wykonawcy odpowiednio mniej, stosownie do punktacji określonej w w/w załączniku.

Wartość punktowa parametrów jakościowych danej oferty zostanie przyznana przez każdego członka Komisji Przetargowej indywidualnie, a następnie dodana i pomnożona razy 40 %.

2. Przyjęte kryteria oceny i ich ranga dla ofert w Pakiecie Nr 2, 3:

cena 							 - 60 %

termin dostawy                             			 -  20 %

termin realizacji reklamacji 			 	 -  20 %

Łącznie : 						  - 100 %

Każda oferta złożona w w/w pakietach podlega indywidualnej ocenie przez wszystkich członków Komisji przetargowej według podanych wyżej kryteriów.

2.1. Kryterium nr I – cena.

Cena brutto badanej oferty w danym pakiecie podana w formularzu ofertowym ( Załącznik Nr 6 do SIWZ) Wykonawcy będzie oceniana na podstawie następującego wzoru:

Px =  Cn x 100

Cb

Gdzie:

Px – Ilość punktów przyznana ofercie „x” w danym pakiecie za kryterium ceny.

Cn – Cena brutto najniższa spośród złożonych ofert w danym pakiecie.

Cb – Cena brutto oferty badanej w danym pakiecie.

Cena (brutto) oferty winna być przedstawiona w PLN do dwóch cyfr po przecinku i obejmować wszelkie koszty związane z kompleksową realizacją przedmiotowego zamówienia.

Wykonawca, który przedstawi najniższą cenę otrzyma 100 punktów, inni Wykonawcy odpowiednio mniej, stosownie do w/w wzoru.

Stosowana punktacja od 0-100 pkt.

Wartość punktowa ceny danej oferty zostanie przyznana przez każdego członka Komisji Przetargowej indywidualnie, a następnie dodana i pomnożona razy 60 %.

  - Kryterium nr II – Termin dostawy.

Członkowie Komisji Przetargowej przyznają punkty na podstawie danych złożonych przez Wykonawcę w pkt. 3 Załącznika Nr 6 do SIWZ - Formularz ofertowy.

Stosowana punktacja w powyższym kryterium od 0 – 100 pkt.

Ilość uzyskanych punktów będzie oceniana na podstawie niżej wymienionej punktacji.

| Termin dostawy | do 5 dni roboczych | 100 pkt. |
| --- | --- | --- |
|  | od 6 do 7 dni roboczych | 50 pkt. |
|  | 8 dni roboczych | 0 pkt. |

Wartość punktowa kryterium oceny - Termin dostawy w zakresie danego pakietu zostanie przyznana przez każdego członka Komisji Przetargowej indywidualnie, a następnie dodana i pomnożona razy 20 %.

  - Kryterium nr III– Termin rozpatrzenia reklamacji.

Członkowie Komisji Przetargowej przyznają punkty na podstawie danych złożonych przez    Wykonawcę w pkt. 4 Załącznika Nr 6 do SIWZ - Formularz ofertowy.

Stosowana punktacja w powyższym kryterium od 0 – 100 pkt.

Ilość uzyskanych punktów będzie oceniana na podstawie niżej wymienionej punktacji.

| Termin rozpatrzenia reklamacji | do 14 dni kalendarzowych | 100 pkt. |
| --- | --- | --- |
|  | od 15 do 21 dni kalendarzowych | 50 pkt. |
|  | od 22 do 30 dni kalendarzowych | 0 pkt. |

Wartość punktowa kryterium oceny - Termin realizacji reklamacji w zakresie danego pakietu zostanie przyznana przez każdego członka Komisji Przetargowej indywidualnie, a następnie dodana i pomnożona razy 20%.

3. Przyjęte kryteria oceny i ich ranga dla ofert w Pakiecie Nr 4:

cena 							 - 60 %

termin realizacji reklamacji 			 	 -  40 %

Łącznie : 						 - 100 %

Każda oferta złożona w w/w pakietach podlega indywidualnej ocenie przez wszystkich członków Komisji przetargowej według podanych wyżej kryteriów.

3.1. Kryterium nr I – cena.

Cena brutto badanej oferty w danym pakiecie podana w formularzu ofertowym ( Załącznik Nr 6 do SIWZ) Wykonawcy będzie oceniana na podstawie następującego wzoru:

Px =  Cn x 100

Cb

Gdzie:

Px – Ilość punktów przyznana ofercie „x” w danym pakiecie za kryterium ceny.

Cn – Cena brutto najniższa spośród złożonych ofert w danym pakiecie.

Cb – Cena brutto oferty badanej w danym pakiecie.

Cena (brutto) oferty winna być przedstawiona w PLN do dwóch cyfr po przecinku i obejmować wszelkie koszty związane z kompleksową realizacją przedmiotowego zamówienia.

Wykonawca, który przedstawi najniższą cenę otrzyma 100 punktów, inni Wykonawcy odpowiednio mniej, stosownie do w/w wzoru.

Stosowana punktacja od 0-100 pkt.

Wartość punktowa ceny danej oferty zostanie przyznana przez każdego członka Komisji Przetargowej indywidualnie, a następnie dodana i pomnożona razy 60 %.

  - Kryterium nr III– Termin rozpatrzenia reklamacji.

Członkowie Komisji Przetargowej przyznają punkty na podstawie danych złożonych przez    Wykonawcę w pkt. 4 Załącznika Nr 6 do SIWZ - Formularz ofertowy.

Stosowana punktacja w powyższym kryterium od 0 – 100 pkt.

Ilość uzyskanych punktów będzie oceniana na podstawie niżej wymienionej punktacji.

| Termin rozpatrzenia reklamacji | do 14 dni kalendarzowych | 100 pkt. |
| --- | --- | --- |
|  | od 15 do 21 dni kalendarzowych | 50 pkt. |
|  | od 22 do 30 dni kalendarzowych | 0 pkt. |

Wartość punktowa kryterium oceny - Termin realizacji reklamacji w zakresie danego pakietu zostanie przyznana przez każdego członka Komisji Przetargowej indywidualnie, a następnie dodana i pomnożona razy 40%.

4. Przyjęte kryteria oceny i ich ranga dla ofert w Pakiecie Nr 5:

cena 							 - 60 %

parametry techniczne 					 - 10 %

termin realizacji reklamacji 			 	 - 30 %

Łącznie : 						 - 100 %

Każda oferta złożona w w/w pakietach podlega indywidualnej ocenie przez wszystkich członków Komisji przetargowej według podanych wyżej kryteriów.

4.1. Kryterium nr I – cena.

Cena brutto badanej oferty w danym pakiecie podana w formularzu ofertowym ( Załącznik Nr 12 do SIWZ) Wykonawcy będzie oceniana na podstawie następującego wzoru:

Px =  Cn x 100

Cb

Gdzie:

Px – Ilość punktów przyznana ofercie „x” w danym pakiecie za kryterium ceny.

Cn – Cena brutto najniższa spośród złożonych ofert w danym pakiecie.

Cb – Cena brutto oferty badanej w danym pakiecie.

Cena (brutto) oferty winna być przedstawiona w PLN do dwóch cyfr po przecinku i obejmować wszelkie koszty związane z kompleksową realizacją przedmiotowego zamówienia.

Wykonawca, który przedstawi najniższą cenę otrzyma 100 punktów, inni Wykonawcy odpowiednio mniej, stosownie do w/w wzoru.

Stosowana punktacja od 0-100 pkt.

Wartość punktowa ceny danej oferty zostanie przyznana przez każdego członka Komisji Przetargowej indywidualnie, a następnie dodana i pomnożona razy 60 %.

  - Kryterium nr II – parametry techniczne.

| Lp. | Parametry techniczne oceniane | Ilość przyznanych punktów |
| --- | --- | --- |
| 1 | Konserwacja analizatora: |  |
|  | 1a. 1 raz w miesiącu potwierdzona w materiałach firmowych | TAK- 25 punktów |
|  | 1b.Więcej niż 1 raz w miesiącu potwierdzona w materiałach firmowych | TAK – 0 punktów |
| 2 | Wszystkie oferowane mikrokarty do oznaczenia grupy krwi zawierają mikrokolumny z kontrolą wewnętrzną | TAK - 25 punktów NIE - 0 punktów |
| 3 | Oznaczenie pełnych grup krwi łącznie z badaniem przesiewowym na obecność przeciwciał odpornościowych nie mniej niż 20 próbek na godzinę | TAK - 25 punktów NIE - 0 punktów |
| 4 | Mikrokarty do oznaczania grupy krwi dla noworodków zawierające: a) 2 odczynniki anty-D z dwóch różnych klonów b) możliwość potwierdzenia oznaczenia antygenów A i B układu ABO | TAK - 25 punktów NIE - 0 punktów |
| ŁĄCZNIE |  | 100 PUNKTÓW |

Stosowana punktacja w powyższym kryterium od 0 –100 pkt.

Wykonawca, którego oferta uzyska maksymalną sumę ocen częściowych w punktach za poszczególne oferowane parametry techniczne (według Załącznika Nr 5.4 do SIWZ- odpowiednio do zakresu złożonej oferty) otrzyma 100 pkt., inni Wykonawcy odpowiednio mniej, stosownie do punktacji określonej w w/w załącznikach.

Wartość punktowa parametrów jakościowych danej oferty zostanie przyznana przez każdego członka Komisji Przetargowej indywidualnie, a następnie dodana i pomnożona razy 10 %.

  - Kryterium nr III– Termin rozpatrzenia reklamacji.

Członkowie Komisji Przetargowej przyznają punkty na podstawie danych złożonych przez    Wykonawcę w pkt. 4 Załącznika Nr 6 do SIWZ - Formularz ofertowy.

Stosowana punktacja w powyższym kryterium od 0 – 100 pkt.

Ilość uzyskanych punktów będzie oceniana na podstawie niżej wymienionej punktacji.

| Termin rozpatrzenia reklamacji | do 14 dni kalendarzowych | 100 pkt. |
| --- | --- | --- |
|  | 15 - 21 dni kalendarzowych | 50 pkt. |
|  | 22 - 30 dni kalendarzowych | 0 pkt. |

Wartość punktowa kryterium oceny - Termin realizacji reklamacji w zakresie danego pakietu zostanie przyznana przez każdego członka Komisji Przetargowej indywidualnie, a następnie dodana i pomnożona razy 30%.

Zamawiający udzieli zamówienia publicznego Wykonawcy , którego oferta będzie :

- zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. ,

- odpowiadała treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia ,

- spełniała warunki udziału w postępowaniu,

- która w ogólnym bilansie uzyska największą liczbę punktów wg kryterium podanego powyżej w danym pakiecie

15. Informacja o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty.

1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

1.1 wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

1.2 wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

1.3 wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,

1.4 unieważnieniu postępowania

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne

2. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8, informacja, o której mowa w pkt. 14 ppkt.1.2 SIWZ zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez wykonawcę, zamawiający uznał za niewystarczające.

3. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w pkt. 15 ppkt. 1.1 i 1.4 SIWZ na
     stronie internetowej.

4. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 Ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ppkt. 4, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę,

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1. Ustawy Pzp.

7. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Zamawiający przed zawarciem umowy zażąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów np. umowa konsorcjum, umowa spółki cywilnej.

8. Zamawiający prześle wybranemu Wykonawcy umowę do podpisu listem poleconym.

16. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej Wykonawcom w toku

postępowania o udzielenie zamówienia.

1.  Środki ochrony prawnej określone szczegółowo w Dziale VI Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt . Ustawy Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, o której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego odzaju podpisu.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Termin wniesienia odwołania:

7.1.Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności 
       Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.

7.2.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej;

7.3.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ppkt. 7.1 oraz ppkt.7.2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

8. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu
     związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

10. Skarga do sądu

10.1. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 
         skarga do sądu.

10.2. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17listopada 1964r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

10.3. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 
           Zamawiającego.

10.4. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia
         orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi
         w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

17. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej

umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy,

jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie

zamówienia publicznego na takich warunkach.

Wzór umowy stanowi:

Załącznik nr 10 do SIWZ  – Umowa sprzedaży nr 33/x/2018 – wzór dla Pakietu nr 1-4;

Załącznik nr 11 do SIWZ  – Umowa sprzedaży nr 33/x/2018 – wzór dla Pakietu nr 5;

Załącznik nr 12 do SIWZ  – Umowa dzierzawy nr 33/x/D/2018 – wzór dla Pakietu nr 5;

do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

18. Załączniki stanowiące integralną część SIWZ:

1. Załączniki nr 1- 5 do SIWZ - Arkusze asortymentowo-cenowe (Pakiety nr 1- 5).

2. Załącznik nr 1.1 do SIWZ – Arkusz Parametry podlegające ocenie dla Pakietu nr 1.

3. Załącznik nr 5.1 do SIWZ–Arkusz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Pakietu nr 5.

4. Załącznik nr 5.2 do SIWZ – Arkusz Parametry wymagane (graniczne), wyposażenie, warunki serwisu oraz szkoleń dla analizatora, wirówek, inkubatora.

5. Załącznik nr 5.3 do SIWZ – Arkusz asortymentowo-cenowy koszt dzierżawy analizatora, wirówek, inkubatora.

6. Załącznik nr 5.4 do SIWZ – Arkusz Parametry podlegające ocenie dla Pakietu nr 5.

7. Załącznik nr 6  – Formularz ofertowy.

8. Załącznik nr 7 - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia.

9. Załącznik nr 8 - Zobowiązanie podmiotów trzecich.

10. Załącznik nr 9 – Informacja o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
 kapitałowej.

11. Załącznik nr 10 do SIWZ  – Umowa sprzedaży nr 33/x/2018 – wzór dla Pakietu nr 1-4.

12. Załącznik nr 11 do SIWZ  – Umowa sprzedaży nr 33/x/2018 – wzór dla Pakietu nr 5.

13. Załącznik nr 12 do SIWZ  – Umowa dzierzawy nr 33/x/D/2018 – wzór dla Pakietu nr 5.

14. Załącznik nr 13 do SIWZ  - Klauzula informacyjna ws. przetwarzania danych osobowych oraz wzór oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO.

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z treścią SIWZ i nie wnoszę do niej zastrzeżeń

Podpisy Członków Komisji:

1. Barbara Żyła - Przewodnicząca Komisji Przetargowej    ……………………………….

2. Anna Giesek - Członek Komisji Przetargowej                   ………………………………

3. Małgorzata Czaplińska - Członek Komisji Przetargowej    ………………………………

4. Marta Pokrątka - Sekretarz Komisji Przetargowej           .................................................

Zatwierdził

…........................................

data i podpis Zamawiającego