## Pakiet nr 1
Załącznik nr 1 do SIWZ
Pakiet Nr 1
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | cena za 1 j.m. netto | wartość towaru netto | kwota podatku VAT | wartość towaru brutto | Producent | Nr katalogowy
A | B | C | D | E=(CxD) | F | G=(E+F) | H | I
1. | igła veressa, dłg 120 mm | 1
2. | Tuba trokara 11x80 mm, z nierozbieralnym zaworem insuflacyjnym, wewnetrzna uszczelka klapkowa, kaniula gwintowana izolowana | 2
3. | Ostrze trokara 11x80 mm, trójkatna koncówka | 1
4. | Tuba redukcyjna, nasadka uniwersalna mocowana do trokara 13/11x5,5 | 1
5. | Tuba trokara 13x80 mm, nierozbieralny kranik zaworu insuflacyjnego; kaniula gładka; zawór instrumentowy z tworzywa, odkręcany - bez gwintu, wewnętrzna uszczelka klapkowa; możliwość aplikacji endoskopowego staplera liniowego. | 1
6. | Ostrze trokara 13x80 mm, trójkątna końcówka | 1
7. | Tuba trokara, 5,5x80 mm, wewnetrzna uszczelka silikonowa, kaniula gwintowana | 2
8. | Ostrze trokara 5,5x80 mm, trójkatna koncówka | 1
9. | Haczyk laparoskopowy (HF monopolarny), srednica 5 mm, długość 330 mm; trwałe, ceramiczne zabezpieczenie elektrody w odcinku dystalnym | 1
10. | Kleszczyki preparacyjne HiQ, średnica 5 mm, dłg. 330 mm, typ Maryland, dłg. ramion końcówki chwytającej 21 mm, narzędzie trzyczęściowe / wkład, tubus, uchwyt/, narzędzie bez gwintów, składane na zasadzie szybkozłącza, pokrętło służące do obrotu umieszczone na płaszczu | 2
11. | Nozyczki HiQ+, srednica 5 mm, długosc 330 mm, typu Metzenbaum, długosc ramion koncówki tnacej 19 mm; trzyczesciowe - rozbieralne (wkład, tubus z pokretłem obrotowym, raczka z przyłaczem monopolarnym, bez zamka); składanie na zasadzie szybkozłacza (brak gwintów); bezskokowy obrót narzedzia o 360st.; rekojesc z grubego tworzywa umozliwiajaca zmiane chwytu narzedzia w zaleznosci od potrzeby ergonomii pracy; izolacja płaszcza osłaniajaca miejsce łaczenia branszy, zabezpieczajaca przed przeskokiem iskry pradu HF na tkanke. | 1
12. | Kleszczyki chwytające, średnica 5 mm, dłg. 330 mm, dłg. ramion końcówki chwytającej 26 mm, okienkowe, typu klincz, wielofunkcyjne, atraumatyczne, mocno chwytające , trzyczęściowe, bez gwintów, rączka z zamkiem | 2
13. | Kabel monopolarny do narzędzi HiQ+, wtyk 8 mm, długość 3,5 m do diatermii ESG-400 , volleylabi innych z możliwością podłączenia bezpośredniego lub przez adapter | 1
14. | Kleszcze chwytające typu Johann trzyczęściowe; obrotowe 360st. pokrętłem na tubusie; śr. 5mm, dł. rob. 330mm; bransze o dł. 24 mm , składane na zasadzie szybkozłącza ( bez gwintów); rączka z zamkiem | 1
15. | Kleszczyki chwytające, atraumatyczne, drobnoząbkowane, średnica 5mm, długość 330 mm, długość ramion końcówki chwytającej 16mm, rączka z zamkiem; składane na zasadzie szybkozłącza (bez gwintów); duża obręcz na płaszczu do płynnego obrotu narzędzia o 360 stopni (bez przeskoków powodowanych przez ząbki) | 1
16. | Kleszczyki chwytające, bipolarne , średnica 5 mm, dłg. 330 mm, dłg. ramion końcówki chwytającej 14,7 mm, typu Maryland, bez gwintów, rączka bez zamka | 1
17. | Kabel bipolarny do narzędzi HiQ+, DWUWTYKOWY, długość MIN. 3,5 m, do diatermii VOLLEYLAB, EWENTUALNIE JEDNOWTYKOWY DO ERBE | 1
Wartość razem netto:
Kwota podatku VAT:
Wartość razem brutto:
……………………..
data i podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 2
Załącznik nr 2 do SIWZ
Pakiet Nr 2
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | cena za 1 j.m. netto | wartość towaru netto | kwota podatku VAT | wartość towaru brutto | Producent | Nr katalogowy
A | B | C | D | E=(CxD) | F | G=(E+F) | H | I
1. | KLESZCZYKI PREPARACYJNE DO PODWIĄZEK TYP ADSON (MIKRO) ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 140 MM | 4
2. | KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP OVERHOLT-GEISSENDOERFER ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 195 MM FIGURA 0 | 10
3. | KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP OVERHOLT-GEISSENDOERFER ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 220MM FIGURA 2 SKOK ZĄBKÓW 0,7 M | 8
4. | KlESZCZE DO ZAKŁADANIA SZWÓW DŁ. 280 MM 11'' DŁUGOŚĆ SZCZĘKI 55 MM | 1
5. | SKROBACZKA KOSTNA TYP LAMBOTTE SZEROKOŚĆ OSTRZA 10 MM DŁ. 205 MM | 2
6. | SKROBACZKA KOSTNA TYP LAMBOTTE SZEROKOŚĆ OSTRZA 15 MM DŁ. 205 MM | 2
7. | PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 145 MM | 6
8. | PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 160 MM | 10
9. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP CRILE BABY PROSTE DŁUGOŚĆ 140 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM | 4
10. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP CRILE BABY ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 140 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM | 4
11. | STALOWY KUBEK MIAROWY Z PODZIAŁKĄ O POJ. 0,25 LITRA Z UCHWYTEM | 30
12. | KUBEK MIAROWY Z NÓŻKĄ Z PODZIAŁKĄ , POJEMNOŚĆ 0,1L | 30
13. | NOŻYCZKI PREP. MAYO, ZAG., DŁ. 190 MM | 8
14. | Nożyczki preparacyjne utwardz. Metzenbaum, zagięte, końce tępe, dł. 18cm | 2
15. | Nożyczki preparacyjne Mayo, proste, końce tępe, dł. 18 cm | 8
16. | NOŻYCZKI PREP. STILLE, PR., DŁ.150 MM | 4
17. | Nożyczki preparacyjne Metzenbaum-Nelson, końce tępo-tępe, zagięte, dł. 23 cm | 15
18. | Nożyczki preparacyjne Metzenbaum-Nelson, końce tępo-tępe, zagięte, dł. 26 cm | 4
19. | Nożyczki preparacyjne utwardz. Metzenbaum, zagięte, końce tępe, dł. 23 cm | 2
20. | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIETE TYP MAYO DŁUGOŚĆ 170 MM OSTRZA ZE SZLIFEM FALISTYM UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA | 2
21. | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO DŁUGOŚĆ 150 MM Z ZAPADKA DOLNA SZCZĘKI PROSTE Z NACIĘCIAMI KRZYŻOWYMI 0,5 MM I KANALIKIEM | 3
22. | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO DŁUGOŚĆ 200 MM Z ZAPADKA DOLNA SZCZĘKI PROSTE Z NACIĘCIAMI KRZYŻOWYMI 0,5 MM I KANALIKIEM | 3
23. | Nożyczki preparacyjne Metzenbaum-Nelson, końce tępo-tępe, zagięte, dł. 18 cm | 6
24. | Kaniula żylna, 1,50x80 mm | 6
25. | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE TYP MAYO PROSTE OSTRZA TĘPO TĘPE DŁUGOŚĆ 170 MM | 6
26. | NOŻYCZKI DO MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH PROSTE DŁ. 180 MM 7'' KOŃCE TĘPE | 8
27. | SZPATUŁKA MÓZGOWA POWLEKANA CZERNIONA ROZMIAR S 8X4 MM DŁ 200 MM | 2
28. | SZPATUŁKA MÓZGOWA POWLEKANA CZERNIONA ROZMIAR M 13X6 MM DŁ 200 MM | 2
29. | SZPATUŁKA MÓZGOWA POWLEKANA CZERNIONA ROZMIAR L 17X9 MM DŁ 200 MM | 2
30. | SZPATUŁKA MÓZGOWA POWLEKANA CZERNIONA ROZMIAR XL , DŁ 200 MM | 2
31. | CASPAR ELEVATOR DO KORPUS KRĘGU PROSTY DŁ. 215 MM | 1
32. | SKROBACZK.CASPAR SZER.4MM ZEBAT.220MM | 1
33. | RETRAKTOR KONTRUJĄCY, Z ZATRZASKIEM KULKOWYM, CZARNA POWŁOKA | 1
34. | KLESZCZYKI DO WYMIANY ŁOPATEK Z ZATRZASKIEM KULKOWYM | 4
35. | PODPIERACZ MIĘŚNI - KOMPATYBILNY ZA POMOCĄ ZATRZASKU KULOWEGO, CZARNY O DŁ. 65 MM | 1
36. | PODPIERACZ MIĘŚNI - KOMPATYBILNY ZA POMOCĄ ZATRZASKU KULOWEGO, CZARNY O DŁ. 75 MM | 1
37. | PODPIERACZ MIĘŚNI - KOMPATYBILNY ZA POMOCĄ ZATRZASKU KULOWEGO, CZARNY O DŁ. 85MM | 1
38. | WZIERNIK CZARNA POWŁOKA KOMPATYBILNY Z RETRAKTOREM, DŁ.65 MM | 1
39. | WZIERNIK, CZARNA POWŁOKA KOMPATYBILNY Z RETRAKTOREM, DŁ.85MM | 1
40. | młotek ortopedyczny, 725-100gram, dłg.200-240mm | 1
41. | OSTEOTOM LEXER KĄTOWY 10MM 275MM | 2
42. | szpatułka mózgowa z wkładem silikonowym, 150 mm | 3
Wartość razem netto:
Kwota podatku VAT:
Wartość razem brutto:
……………………..
data i podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 3
Załącznik nr 3 do SIWZ
Pakiet Nr 3
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | cena za 1 j.m. netto | wartość towaru netto | kwota podatku VAT | wartość towaru brutto | Producent | Nr katalogowy
A | B | C | D | E=(CxD) | F | G=(E+F) | H | I
1. | Kontener do sterylizacji pracujący w systemie otwartym (bezfiltrowy) z systemem automatycznego plombowania (niewymagający stosowania plomb jednorazowego użytku) o wym. 272x553x143mm, wanna aluminiowa powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo - polimerową, pokrywa z wysokoudarowego tworzywa, z dwoma labiryntowymi płytkami bariery mikrobiologicznej nie wymagającymi wymiany i uchwytami w kolorze pomarańczowym. | 6
2. | Taca do kontenera 1/1 wym. 532x251x64mm | 5
3. | Odgryzacz kostny czerniony TINI ,rozkładany,jednoelementowy Caspar prosty, 2 mm, dł. 18 cm | 2
4. | Odgryzacz kostny czerniony TINI ,rozkładany,jednoelementowy Caspar prosty, 2 mm, dł. 20 cm | 3
5. | Odgryzacz kostny czerniony TINI ,rozkładany,jednoelementowy Caspar prosty, 3 mm, dł. 18 cm | 2
6. | Odgryzacz kostny czerniony TINI ,rozkładany,jednoelementowy Caspar prosty, 3 mm, dł. 20 cm | 3
7. | Odgryzacz kostny czerniony TINI ,rozkładany,jednoelementowy Caspar prosty, 5 mm, dł. 20 cm | 1
8. | Odgryzacz kostny czerniony TINI ,rozkładany,jednoelementowy Caspar zagięty do góry, 3 mm, dł. 18 cm | 5
9. | Odgryzacz kostny rozkładany,jednoelementowy typu Ferris-SmithKerrison z wyrzutnikeim, otwarcie do góry 40 st.,stopka cienka 1mm, dł. 20 cm | 3
10. | Odgryzacz kostny rozkładany,jednoelementowy typu Ferris-SmithKerrison z wyrzutnikiem, otwarcie do góry 40 st.,stopka cienka 2mm, dł. 20 cm | 5
11. | Odgryzacz kostny rozkładany,jednoelementowy typu Ferris-SmithKerrison z wyrzutnikeim, otwarcie do góry 40 st.,stopka cienka 3mm, dł. 20 cm | 5
12. | Odgryzacz kostny rozkładany,jednoelementowy typu Ferris-SmithKerrison z wyrzutnikeim, otwarcie do góry 40 st.,stopka cienka 4mm, dł. 20 cm | 5
13. | Odgryzacz kostny rozkładany,jednoelementowy typu Ferris-SmithKerrison z wyrzutnikeim, otwarcie do góry 40 st.,stopka cienka 5mm, dł. 20 cm | 1
14. | Odgryzacz kostny rozkładany,jednoelementowy typu Ferris-SmithKerrison z wyrzutnikeim, otwarcie do góry 40 st.,stopka cienka 2mm, dł. 28 cm | 1
15. | Odgryzacz kostny rozkładany,jednoelementowy typu Ferris-SmithKerrison z wyrzutnikeim, otwarcie do góry 40 st.,stopka cienka 3mm, dł. 28 cm | 1
16. | Odgryzacz kostny rozkładany,jednoelementowy typu Ferris-SmithKerrison z wyrzutnikeim, otwarcie do góry 40 st.,stopka cienka 5mm dł. 28 cm | 1
17. | Odgryzacz kostny rozkładany,jednoelementowy typu Ferris-Smith-Kerrison z wyrzutnikeim, otwarcie do góry 40 st.,stopka cienka 4mm, dł. 28cm | 1
Wartość razem netto:
Kwota podatku VAT:
Wartość razem brutto:
……………………..
data i podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 4
Załącznik nr 4 do SIWZ
Pakiet Nr 4
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | cena za 1 j.m. netto | wartość towaru netto | kwota podatku VAT | wartość towaru brutto | Producent | Nr katalogowy
A | B | C | D | E=(CxD) | F | G=(E+F) | H | I
1. | Buldog-zacisk Dietrich, zagięty, szczęki dł. 12 mm, dł. 45 mm | 1
2. | Imadło do igieł utwardz. Martini, Mikroprofil, dł. 15 cm | 1
3. | Imadło do igieł utwardz. Hegar-Vascular, Mikroprofil, dł. 18,5 cm | 1
4. | Imadło do igieł utwardz. Finochietto Normalprofil, dł. 27 cm | 1
5. | Tytanowy klem DeBakey baby atraumatyczny kątowy, prawy, dł. 14 cm | 1
6. | Klem naczyniowy atraumatyczny Potts, zagięty, dł. 22 cm | 1
7. | Klem naczyniowy atraumatyczny zagięty, dł. 31,5 cm | 1
8. | Klem atraumatyczny naczyniowy do tętniaków DeBakey, kształt "S"; szczęki wygięte, dł. 30 cm | 1
9. | Klem atraumatyczny DeBakey-Bahnson, łukowato zagięty, dł. 24,5 cm | 1
10. | Klem naczyniowy atraumatyczny wielofunkcyjny Glover, dł. 26 cm | 1
11. | Klem Zanger łukowato zagięty, dł. 30,5 cm | 1
12. | Klem atraumatyczny do naczyń Wylie, dł. 24 cm | 1
13. | Nożyczki Super Cut, Kilner, zakrzywione, dł.15 cm | 1
14. | Nożyczki preparacyjne delikatne, utwardz. Metzenbaum-Fino, kształt "S", ostrza lekko wygięte, końce tępe, rękojeści lekko wygięte, dł. 20,5 cm | 1
15. | Nożyczki ginekologiczne Wertheim, zagięte, dł. 20 cm | 1
16. | Nożyczki preparacyjne utwardz. Metzenbaum, zagięte, końce tępe, dł. 20,5 cm | 1
17. | Nożyczki preparacyjne DeBakey, utwardz., dł. 20 cm | 1
18. | Dissektor Penfield, dwustronny do opony twardej, fig. 5, dł. 18,5 cm | 1
19. | Odgryzacz kostny dźwigniowy Stille-Ruskin, lekko zagięty, dł. 23,5 cm | 1
20. | Odgryzacz kostny dwudźwigniowy Ruskin, zagięty, dł. 24 cm | 1
21. | Łyżeczka kostna Simon, owalna, fig. 3, dł. 22,5 cm | 1
22. | Łyżeczka kostna Simon, owalna, fig. 6, dł. 22,5 cm | 1
23. | Łyżeczka kostna Simon, owalna, fig. 5, dł. 22,5 cm | 1
Wartość razem netto:
Kwota podatku VAT:
Wartość razem brutto:
……………………..
data i podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 5
Załącznik nr 5 do SIWZ
Pakiet Nr 5
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | cena za 1 j.m. netto | wartość towaru netto | kwota podatku VAT | wartość towaru brutto | Producent | Nr katalogowy
A | B | C | D | E=(CxD) | F | G=(E+F) | H | I
1. | Skrobaczka kostna typu LAMBOTTE dł. 210 mm prosta końcówka dł. 15 mm | 6
2. | Skrobaczka kostna typu LAMBOTTE dł. 210 mm prosta końcówka dł. 5 mm | 6
3. | Łyżeczka kostna typu WILLIGER dł. 175 mm owalna, końcówka 3,1 mm, Fig. 0 | 3
4. | Osteotom typu LAMBOTTE odgięty szer. 4 mm, dł. 230 mm | 4
5. | Osteotom typu LAMBOTTE prosty szer. 8 mm, dł. 240 mm | 4
6. | Młotek typu HAJEK dł. 220-222 mm końcówka 27 mm, 140 g | 6
7. | Pinceta anatomiczna typu MEDIUM, dł. 160 mm, czubek 2,5 mm, prosta | 4
8. | Pinceta anatomiczna typu STANDARD, dł. 160 mm, czubek 3,5 mm, prosta | 4
9. | Pinceta anatomiczna delikatna typu SEMKEN, dł. 174 mm, czubek 1 mm, prosta | 6
10. | Pinceta chirurgiczna typu STANDARD, dł. 160 mm, czubek 2,8 mm, 1x2 ząbki, prosta | 5
11. | Pinceta chirurgiczna typu MEDIUM, dł. 160 mm, czubek 2,5 mm, 1x2 ząbki, prosta | 8
12. | Kleszczyki naczyniowe typu PEAN 140 mm proste | 10
13. | Kleszczyki naczyniowe typu ROCHESTER / PEAN 200 mm proste | 6
14. | Kleszczyki naczyniowe typu ROCHESTER / PEAN 300 mm proste | 6
15. | Kleszczyki naczyniowe typu KOCHER-OCHSNER 160 mm proste 1x2 ząbki | 6
16. | Kleszczyki naczyniowe typu KOCHER-OCHSNER 200 mm proste 1x2 ząbki | 6
17. | Kleszczyki naczyniowe typu KOCHER-OCHSNER 300 mm proste 1x2 ząbki | 2
18. | Kleszczyki naczyniowe typu PEAN 160 mm proste | 10
19. | Kleszczyki naczyniowe typu PEAN-DELICATE 140 mm odgięte | 8
20. | Kleszczyki naczyniowe typu PEAN-DELICATE 160 mm odgięte | 8
21. | Hak typu COLLIN dł. 165 mm końcówka 21x14 / 32x16 mm, Hak typu COLLIN dł. 165 mm końcówka 17x14 / 28x16 mm | 2
22. | Hak typu KOCHER dł. 220 mm półostry dwuzębny końcówka 15 x 10 mm | 2
23. | Hak typu KOCHER dł. 220 mm ostry jednozębny Fig 0 | 2
24. | haki typu PARKER, zestaw 2 haków, dł 180 mm, końcówki 27x25, 29x25 mm 24x25, 26x25 mm | 2
25. | Odgryzacz typu JANSEN dł 180 mm prosty | 2
26. | Odgryzacz kostny typu ROTTGEN-RUSKIN dł. 240 mm | 3
27. | Kleszczyki naczyniowe typu ROCHESTER / PEAN 240 mm proste | 8
28. | Kleszczyki naczyniowe typu ROCHESTER / PEAN 160 mm odgięte | 10
29. | Kleszczyki naczyniowe typu KOCHER-OCHSNER 200 mm proste 1x2 ząbki | 6
30. | Kleszczyki naczyniowe typu KOCHER 130 mm proste | 10
31. | Igłotrzymacz typu MAYO-HEGAR dł. 152 mm prosty z tw. wkładką | 2
32. | Igłotrzymacz typu CRILE-WOOD dł. 152 mm prosty, zabkowany krzyzowo,z kanalikiem | 4
33. | Nożyczki chirurgiczne typu BABY-METZENBAUM dł. 145 mm odgięte końce tępę | 4
34. | Nożyczki chirurgiczne typu METZENBAUM dł. 180 mm proste końce tępę | 10
35. | Nożyczki chirurgiczne typu METZENBAUM dł. 165 mm odgięte końce tępę | 6
36. | Nożyczki chirurgiczne typu MAYO dł. 145 mm proste | 6
37. | Kleszczyki naczyniowe typu BABY-MOSQUITO (HARTMANN) 100 mm proste | 8
38. | Kleszczyki naczyniowe typu BABY-MOSQUITO (HARTMANN) 100 mm ZAGIĘTE BEZ ZĄBKÓW | 8
39. | Rozwieracz typu GELPI dł. 140 mm jednozęby ostry końcówka 10 mm | 2
40. | Nożyczki chirurgiczne typu DE BAKEY dł. 190 mm końce ostre kąt 45° | 1
41. | Nożyczki chirurgiczne typu DE BAKEY dł. 230 mm końce ostre kąt 60° | 1
42. | Pinceta zaciskowa typu DE BAKEY-DIETRICH dł. 47 mm końcówka 10 mm prosta | 1
43. | Pinceta zaciskowa typu DE BAKEY-DIETRICH dł. 51 mm końcówka 14 mm prosta | 1
44. | Pinceta zaciskowa typu DE BAKEY-DIETRICH dł. 57 mm końcówka 20 mm prosta | 1
45. | Pinceta zaciskowa typu DE BAKEY-DIETRICH dł. 46 mm końcówka 14 mm odgięta | 1
46. | Łyżeczka kostna typu JANSEN podwójnie zakończona, prosta, dł. 160 mm | 2
47. | Hak typu KOCHER-LANGENBECK dł. 215 mm końcówka 70x14 mm | 6
48. | Hak typu KOCHER-LANGENBECK dł. 215 mm końcówka 80x16 mm | 6
49. | Hak typu VOLKMAN czterozębny dł. 220 mm ostry | 4
50. | Hak typu BABY SENN-MUALLER dł. 160 mm końcówka 7 x 8,5 mm | 2
51. | Hak typu MATHIEU dł. 200 mm końcówka 47x13/ 42x24 mm | 2
52. | Pinceta zaciskowa typu DIETHRICH / MICRO CORONARY dł. 50 mm końcówka 8 mm odgięta | 1
53. | Pinceta zaciskowa typu DIETHRICH / MICRO CORONARY dł. 50 mm końcówka 12 mm odgięta | 1
Wartość razem netto:
Kwota podatku VAT:
Wartość razem brutto:
……………………..
data i podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 6
Załącznik nr 6 do SIWZ
Pakiet Nr 6
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | cena za 1 j.m. netto | wartość towaru netto | kwota podatku VAT | wartość towaru brutto | Producent | Nr katalogowy
A | B | C | D | E=(CxD) | F | G=(E+F) | H | I
1. | Narzędzie do artroskopii, manualne 3,3mm, długość 130mm, część pracująca uniesiona 15deg., lewe, wzmocnione cięgno | 1
2. | Narzędzie do artroskopii, manualne 3,3mm, długość 130mm, część pracująca uniesiona 15deg., prawe, wzmocnione cięgno | 1
3. | Narzędzie do artroskopii, manualne 3,3mm, długość 130mm, część pracująca uniesiona 15deg., wzmocnione cięgno | 1
4. | Narzędzie do artroskopii, manualne 3,3mm, długość 130mm, część pracująca prosta, wzmocnione cięgno | 1
Wartość razem netto:
Kwota podatku VAT:
Wartość razem brutto:
……………………..
data i podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 7
Załącznik nr 7 do SIWZ
Pakiet Nr 7
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | cena za 1 j.m. netto | wartość towaru netto | kwota podatku VAT | wartość towaru brutto | Producent | Nr katalogowy
A | B | C | D | E=(CxD) | F | G=(E+F) | H | I
1. | MIKRONOŻYCZKI SPRĘŻ.Yasargil zakrzywione 165 mm | 1
2. | MIKROKLESZCZYKI PREPARACYJNE YASARGILL, PROSTE, 185 MM | 1
3. | MIKRONOŻYCZKI ZAKRZYWIONE BOCZNE NAGEL 200MM | 1
4. | MIKRONOZYCZKI ZAKRZYWIONE BOCZ, Z KULKĄ, 200MM | 1
5. | MIKRONOŻYCZKI DE BAKEY, ZAKRZYWIONE WSTECZ | 1
6. | MIKRONOŻYCZKI SPRĘZYNOWE, DROB., ODGIĘTE 45 STOPNI, 165 MM | 1
7. | MIKRONOŻYCZKI SPRĘŻYNOWE, ODGIĘTE 125 STOPNI, 165MM | 1
8. | MIKROPINCETA YASARGILL, SZCZ.3 MM, DŁG. 200 MM | 1
9. | MIKROIMADŁO BAGNETOWE 0,5 MM, DŁG.90 MM | 1
10. | MIKROIMADŁO CHIRURGICZNE PROSTE 0,5 MM, DŁG.150 MM | 1
11. | PROSEKTOR OSTRY KĄTOWY, 2,0MM | 1
12. | HACZYK DIAGNOSTYCZNY TYP CASPAR 90 STOPNI, 9 MM | 1
13. | WIDEŁKI DO CASPAR BAGNETOWE | 1
14. | MIKROPROSEKTOR YASARGIL185 MM | 1
15. | MIKROPROSEKTOR YASARGILL, KAT 185 MM | 1
16. | NOZYK DIAMENTOWY OSTRZE, LANCETOWATY | 1
17. | MIKRONÓŻ NACZYNIOWY KOOS, BAGNETOWY ZAKRZYWIONY | 1
18. | MIKRONÓZ NACZYNIOWY, JACOBSON, PROSTY 185 MM | 1
19. | TREND ŁYŻECZKA HARDY PROSTE, ŚR. 4MM | 1
20. | TREND ENUKLEATOR, HARDY PROSTE, | 1
21. | TREND ENUKLEATOR, HARDY PROSTE, | 1
22. | KANIULA SSĄCA ZAKRZYWIONA W PRAWO | 1
23. | KOSZ ZAMYKANY Z POZYCJONERAMI NA PENSETY O WYM. 273x176x30 | 1
24. | KOSZ ZAMYKANY Z POZYCJONERAMI NA PENSETY O WYM. 273x176x42 | 3
Wartość razem netto:
Kwota podatku VAT:
Wartość razem brutto:
……………………..
data i podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 8
Załącznik nr 8 do SIWZ
Pakiet Nr 8
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | cena za 1 j.m. netto | wartość towaru netto | kwota podatku VAT | wartość towaru brutto | Producent | Nr katalogowy
A | B | C | D | E=(CxD) | F | G=(E+F) | H | I
1. | Odgryzacz kostny typu ROTTGEN-RUSKIN dł. 240 mm | 1
2. | Odgryzacz kostny typu MARQUARDT dł. 200 mm | 2
3. | Odgryzacz kostny typu ROTTGEN-RUSKIN dł. 240 mm lekko odgięty końcówka 4 mm | 1
4. | Odgryzacz kostny typu BEYER dł. 180 mm odgięty | 1
5. | Odgryzacz kostny typu RUSKIN dł 180 mm 16,5 x 5,5 mm odgięty | 1
6. | Podważka Zderkiewicza Fig. 0 elastyczna | 1
7. | Podważka Zderkiewicza Fig. 2 elastyczna | 1
8. | Ssak z oliwką typu NEGUS Ø 6,0 mm dł. 210 mm | 6
9. | Elewator typu FREER YASARGIL 185 mm podwójny; ostro-tępy, 4-5 mm | 6
10. | Sonda do żylaków żyły typu NABATOFF komplet Z DWIEMA LINKAMI i 5 oliwkami i rączką w pudełku - dł. 100 cm | 1
11. | Kleszczyki jelitowe typu ALLIS dł. 200 mm | 4
12. | Zacisk naczyniowy dł. 110 mm odgięty | 1
13. | Zacisk naczyniowy typu DE BAKEY dł. 85 mm odgięty | 1
14. | Zacisk naczyniowy dł. 75 mm prosty | 1
15. | Kleszczyki typu SCHRöDER dł. 240 mm proste | 4
16. | Kleszczyki typu SCHRöDER dł. 250 mm | 4
17. | Kleszczyki do kamieni żółciowych typu BLAKE gładkie dł. 200 mm proste | 4
18. | Kleszczyki do kamieni żółciowych typu BLAKE gładkie dł. 200 mm odgięte | 2
19. | Rozwieracz typu BACKMANN / ADSON dł. 310 mm czterozębny ostry końcówka 25x31 mm | 1
20. | Rozwieracz typu BACKMANN / ADSON dł. 310 mm czterozębny tępy końcówka 25x45 mm | 1
21. | Rozwieracz typu ADSON dł. 160 mm ostry 3x4 zęby końcówka 13 mm | 6
22. | Hak typu KOCHER-LANGENBECK dł. 215 mm końcówka 80x16 mm | 4
23. | Hak typu KOCHER-LANGENBECK dł. 215 mm końcówka 70x14 mm | 4
24. | Sonda typu PROBE dł. 160 mm podwójnie zakończona, końcówka ø 2 mm | 8
25. | Kleszczyki typu MAINGOT dł. 205 mm odgiete | 4
26. | pinceta chirurgiczna typ ,,kombajn" 3x4 ząbki , dłg.145-160mm | 6
27. | Kleszczyki naczyniowe typu SCHNIDT-SAWTELL 190 mm odgięte | 4
28. | Kleszczyki naczyniowe typu KOCHER-OCHSNER 200 mm odgięte 1x2 ząbki | 4
29. | Kleszczyki naczyniowe typu ROCHESTER / PEAN 260 mm proste | 4
30. | Nożyczki mikrochirurgiczne, bagnetowe dł. 225 mm proste końce ostre | 1
31. | Nożyczki mikrochirurgiczne, bagnetowe dł. 225 mm odgięte końce ostre | 1
32. | Trzonek do noży wymiennych nr 3 i 4 dwustronny dł. 160 mm | 5
33. | Trzonek do noży wymiennych dł. 230 mm nr 3 prosty | 4
34. | Trzonek do noży wymiennych z podziałką dł. 125 mm nr. 3 | 5
35. | Trzonek do noży wymiennych dł. 135 mm nr. 4 | 4
36. | Elevator typu freer, dłg. 185-195mm, podwójny ostro-tępy | 8
37. | Haczyk typ LOVE, 210 mm | 4
38. | Haczyk typ Krayenbuhl, jednozębny, z kulką, dłg,185-190 mm , tępy | 6
39. | Haczyk typ Cushing, tępy, jednozębny,dłg185-190mm | 8
40. | Młotek ortopedyczny typ Heath, waga 800gr, dłg.245 mm | 5
41. | Kaseta do sterylizacji perforowana 50 x 25 x 4,5 mm | 2
Wartość razem netto:
Kwota podatku VAT:
Wartość razem brutto:
……………………..
data i podpis Wykonawcy