Załącznik nr 3B do SIWZ

Parametry wymagane dla kleju dyspersyjnego do klejenia wykładzin

| l.p. | Opisy wymogów jakie ma spełniać wykładzina przedstawiona w ofercie | KLEJ DO WYKŁADZIN PCV nazwa, rodzaj: Klej dyspersyjny, bez zawartości rozpuszczalników, przeznaczony do klejenia wykładzin PCV producent: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | wymagane | # przedstawione przez Wykonawcę |
| 1 | Kolor | Kremowo-biały |  |
| 2 | Zużycie: | 300-400g/m2 |  |
| 3 | Opakowanie | Wiaderko z tworzywa sztucznego |  |
| 4 | Czas wstępnego odparowania | min. 10 minut |  |
| 5 | Czas użycia | ok.35 minut |  |
| 6 | Możliwość obciążania | po 24-48 godzinach |  |
| 7 | Temperatura obróbki | min. 15ºC na podłożu |  |
| 8 | Przystosowanie do ogrzewania podłogowego | TAK |  |
| 9 | Przystosowanie pod obciążenia krzesłami na rolkach | Tak wg normy DIN EN 12 529 |  |

………………………..

data i podpis Wykonawcy lub

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy