Załącznik Nr 4 do SIWZ

Parametry techniczne podlegające ocenie

| Lp | Parametry aparatu podlegające ocenie | Wartość oferowana | Zasady oceniania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wypełnienie segmentów blatu stołu wykonane z kompozytu z włóknem węglowym, gwarantujące bardzo małe napromieniowanie pacjenta oraz personelu podczas wykonywania zdjęć RTG – maksymalny ekwiwalent aluminium MAE nie większy niż 0,55 mm Al (w celu potwierdzenia wartości współczynnika MAE, do oferty dołączyć certyfikat wystawiony przez niezależną jednostkę badawczą). | Tak/nie, podać | tak - 30 pkt nie - 0 pkt |
| 2 | Przystawka ortopedyczna wyposażona w jedną podpórkę prętową z uchwytem do mocowania do przystawki | Tak/nie, podać | tak - 10 pkt nie - 0 pkt |
| 3 | Przystawka ortopedyczna wyposażona w zespół podporowy do gipsowania | Tak/nie, podać | tak - 10 pkt nie - 0 pkt |

...................................................

Data i podpis Wykonawcy lub

osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy