Załącznik Nr 1 D do SIWZ

Parametry techniczne podlegające ocenie dla Pakietu Nr 1

| Lp | Parametry aparatu podlegające ocenie | Parametr oceniany wypełnia Wykonawca | Zasady oceniania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wbudowany czytnik kodów kreskowych. |  | tak - 10 pkt nie - 0 pkt |
| 2. | Zamknięte niezależne ścieki. |  | tak - 10 pkt nie - 0 pkt |
| 3. | Możliwość podglądu mapy równowagi kwasowo-zasadowej zawierającej wykresy wyników pacjenta w odniesieniu do wyników standardowych. |  | tak - 10 pkt nie - 0 pkt |
| 4. | Możliwość oznaczenia hemoglobiny płodowej |  | tak - 10 pkt nie - 0 pkt |

...................................................

Data i podpis Wykonawcy lub

osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy