Załącznik Nr 2 D do SIWZ

Parametry techniczne podlegające ocenie dla Pakietu Nr 2

| Lp | Parametry aparatu podlegające ocenie | Parametr oceniany wypełnia Wykonawca | Zasady oceniania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Czas konieczny do oznaczenia wszystkich parametrów w jednej próbce w sekundach. |  | Max : 50 s - 10 pkt Max : 120 s - 0 pkt |
| 2. | Możliwość zwiększenia panelu o mocznik i kreatyninę. |  | tak - 10 pkt nie - 0 pkt |
| 3. | Analizator ze zintegrowanym mieszadłem próbek gazometrycznych zapewniający uzyskanie homogenicznych próbek. |  | tak - 10 pkt nie - 0 pkt |
| 4. | Maksymalny czas dobowy kalibracji do 30 min (wyłączając pierwszą dobę po zainstalowaniu / wymianie nowej kasety) |  | tak - 10 pkt nie - 0 pkt |

...................................................

Data i podpis Wykonawcy lub

osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy