## Tabela elem. scalonych
Załacznik Nr 2 do SIWZ
Nazwy i kody CPV: 45310000-3Roboty inst. Elektryczne, 45311000-0Roboty w zakresie okablowania oraz inst. Elektr, 453114000-1Inst. urzadzeń telekomunikacyjnych, 45316000-5Inst.systemów oświet. I sygnalizacji.
Lp. | Opis | Typ materiału, urządzenia | Jedn. obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G=(ExF) | H | I=(G+H)
1. | Instalacja oświetlenia ogólnego (kpi. źr. św., oprawa, osprzęt, przewody 20mb YDY 3x1 .5 /zasilanie P, R/ | oprawa LED równoważna 2x36W, barwa św. 840, wył. z diodą. | szt. | 150
2. | nstalacja oświetlenia miejscowego (kpi. oprawa, źr. światła, osprzęt, przewody 20mb YDY 3x1.5 /zasilanie P/ | Wysięgnik, źr. E14, 60W, | szt. | 70
3. | Instalacja oświetlenia miejscowego (kpi. oprawa, źr. światła, osprzęt, przewody 20mb YDY 3x1 .5 /zasilanie P/ | plafoniera, źr. 15W /GE/, wył. IP44 | szt. | 80
4. | Instalacja do lampy bakteriobójczej /bez oprawy, osprzęt, przewody, wyłącznik, 20mb YDY 3x1 .5 /zasilanie P/ | Wył.z klapką IP44, | szt. | 20
5. | Instalacja gniazd wtyczkowych 20 mb YDY 3x2,5 /zasilanie P, R, UPS/ | p.t. 16A2P+Z | szt. | 350
6. | Instalacja gniazd wtyczkowych 20 mb YDY 3x2,5 /zasilanie P/ | IP4416A2P+Z | szt. | 117
7. | Instalacja telefoniczna, dł. linii 35mb, YTKSY 3x2x0,5 | RJ 12, p/t. | szt. | 40
8. | Instalacja przyzywową /kpi. przycisk wezwania, kasownik, sygnalizacja optyczna/ | np.:ENSTO | szt. | 48
9. | Instalacja przyzywową - montaż przycisku wezwania | np.:ENSTO | szt. | 60
10. | Instalacja elektryczna do zasilania odbiornika, zakończona puszką p/t, dł.20mb YDY 3x1 ,5 | Puszki zakryte PU60, PU80, | szt. | 58
11. | Instalacja do zasilania TV, zakończona gniazdem TV, dł.10mb, przew. koncentryczny 75Q | Gniazdo TV, | szt. | 30
12. | Instalacja do zasilania sprzętu monitorowania pacjęta dł. Linii 50mb, skrętka 5kat. | RJ 45, n/t | szt. | 40
13. | Instalacja elektryczna do zasilania odbiornika, zakończona puszką p/t, dł.50mb YDY 3x2,5 | Puszka PU80, | szt. | 30
14. | Instalacja oświetleniowa (kpi. żr. św. oprawa, osprzęt, przewody 20mb YDY 3x1.5 /zasilanie P/ | oprawy LED równoważna 2X36W, Barwa św. 745, wył. IP44 | szt. | 50
15. | Przewody instalacyjne ułożone w korytkach, w rurach instalacyjnych | YTKSY 16x2x0,5 | mb | 60
16. | Instalacja 400V gniazdo wtyczkowe 20 mb YDY 5x2,5 /zasilanie P/ | 400/32Azwył. 3P+N+PE | szt. | 10
17. | Wentylator wyciągowy /włączony do oświetlenia/ | Styl DN 120 | szt. | 40
18. | Instalacja elektryczna w układzie IT - zasil. UPS z kontr, i monit, pracy układu separacyjnego z SZR | Transf. 4kVA, WSI, sterowniki, komunikator | szt. | 10
19. | Instalacja gniazd połączeń wyrównawczych 40 mb YDY 3x2,5 /zasilanie z sieci gwarantowanej - UPS / | Gniazda typ 4Tgz 16A | szt. | 10
20. | Instalacja oświetleniowa (kpi. źr. św. oprawa, osprzęt, przewody 20mb YDY 3x1 .5 /zasilanie P, Rl | oprawa LED równoważna 1x36, barwa św. 745, wył. krzyż., schodowy | szt. | 40
21. | Instalacja przyzywowa kpl. centrala do 24 numerów | np.:ENSTO | szt. | 10
22. | Instalacja domofony z ryglem 50mb YTKSY 8x1x0,5 | 2 słuchawki | szt. | 10
23. | Montaż osprzętu teletechnicznego | krone 10par, gniezdnik 5 póz | szt. | 5
24. | Przewody instalacyjne ułożone w korytkach, w rurach instalacyjnych | YDY 3x1 ,5 | mb | 350
25. | Przewody instalacyjne ułożone w korytkach, w rurach instalacyjnych | YDY 3x2,5 | mb | 350
26. | Montaż korytek instalacyjnych na konstrukcji, suficie podwieszanym /dł.lmb/ | Typ 200 | mb | 100
27. | Przewody instalacyjne ułożone w korytkach, w rurach instalacyjnych | YTKSY 3x2x0,5 | mb | 200
28. | Kabel miedziany, telefoniczny, 52 pary, YTKSY, długość 200m, układany w korytach kablowych w przestrzeni technicznoej, zakończony panelem krosowym UTP 50 polowym i/lub łączówkami KRONE | YTKSY | szt. | 5
29. | Zabezpieczenia nadmiarowo prądowe | S 301 B 10 | szt. | 50
30. | Zabezpieczenia nadmiarowo prądowe | S 301 B 16 | szt. | 80
31. | Zabezpieczenia nadmiarowo prądowe | S 303 B 16 | szt. | 30
32. | Zabezpieczenia nadmiarowo prądowe | S 303 C 35 | szt. | 30
33. | Wyłączniki różnicowe prądowe | P 314 B 25A - 30mA | szt. | 50
34. | Wyłączniki różnicowe prądowe | S302B25A-30mA | szt. | 50
35. | Wyłączniki | FR-100A | szt. | 30
36. | Przewody łączeniowe | LY 2,5 mm2 | mb | 150
37. | Przewody łączeniowe | LY4,0mm2 | mb | 60
38. | Przewody łączeniowe | LY6,0mm2 | mb | 60
39. | Przewody łączeniowe | LY10mm2 | mb | 45
40. | Szyny mocujące aparaty | Pod aparaty wymienione powyżej | mb | 30
41. | Ułożenie linii kablowej w obiekcie | YDY5x10 | mb | 180
42. | Montaż tablicy rozdzielczej | 18 polowa | szt. | 12
43. | Montaż tablicy rozdzielczej, drzwi przeźroczyste, zamki + klucze | 72 polowa | szt. | 8
44. | Pomiary - izolacja przewodów | Dla wykonanej instalacji i urządzeń | szt. | 600
45. | Pomiary - pętla zwarcia.,. | Dla wykonanej instalacji i urządzeń | szt. | 600
46. | Pomiary - wył. róż-prąd, | Dla wykonanej instalacji i urządzeń | szt. | 100
47. | Pomiary - ciągłość przewodów | Dla wykonanej instalacji i urządzeń | szt. | 300
48. | Pomiar kabla 5 żył | Dla wykonanej instalacji i urządzeń | szt. | 100
49. | Pomiar kabla FTP kat. 5e | Dla wykonanej instalacji i urządzeń | szt. | 600
50. | Demontaż instalacji, osprzętu, aparatów | Usunięcie instalacji, Tablice, wyłączniki | kg. | 220
51. | Dokumentacja - rys. wykonawcze w CAD dla pomieszczenia, szachtu, tablicy, rozdzielni | CAD.- Kpl. | szt. | 95
52. | Dokumentacja - rys. wykonawcze w CAD tras kablowych dla przewódów FTP kat 5e, światłowodów, zasilania typu DATA | CAD.- Kpl. | szt. | 100
53. | Wykonanie instalacji zasilającej do zamków szyfrowych | YDY 3x1,5 | mb | 150
54. | Montaż wskaźników zużycia energii elektrycznej + przekaźniki | F8FLE-02dCT+3 przekładniki | kpl. | 10
55. | Wyłączniki różnicowo-prądowe z zabezpieczeniem ponadprądowym | 16A 1P+N B 30mA AC | szt. | 200
56. | Wyłaczniki | FR - 100A 3 fazowy | szt. | 10
57. | Instalacja okablowania logicznej sieci komputerowej, dł.Linii 70mb, skrętka 5kat. FTP ekranowana | RJ 45, montaż w korycie kablowym | szt. | 600
58. | Instalacja gniazd logicznej sieci komputerowej, skrętka 5 kat. FTP ekranowana | Zestaw 2 modułów RJ45, gniazdo klienckie i panel krosowy | szt. | 600
59. | Montaż korytek instalacyjnych na konstrukcji, suficie podwieszanym /dł.1mb/ | Typ 200 | mb | 400
60. | Instalacja gniazd wtyczkowych 60 mb YDY 3x2,5 / z sieci komputerowej – /UPS informatycznej/ z kluczem zabezpieczającym | Zestaw 2 szt gniazd – DATA, montaż w korycie kablowym | szt. | 600
61. | Wskaźnik napięcia LED 3-fazowy | Montowany na szynie | szt. | 8
62. | Instalacja okablowania światłowodowego, kabel jednomodowy, długość 200m, zaterminowany gnioazdam typu LC | 1 włókno światłowodu | szt. | 10
63. | Szafa krosowa RACK, podwieszana, 19", dzielona, uziemiona, z zamkiem + klucz, z zamontowanymi 2 szt. wentylotorów dachowych z termostatem, zasilanych 230V | szafa krosowa, głębokość 600mm | szt. | 5
64. | Panel krosowy FTP kat. 5e, 24 pola, RACK 19", do montażu modułów RJ45 systemu Panduit wraz z kompletem uchytów i śrub do montażu |  | szt. | 40
65. | Panel Krosowy UTP, kat 3, 50 pól, RACK 19", do instalacji okablowania YTKSY 52 pary wraz z kompletem uchytów i śrub do montażu |  | szt. | 5
66. | Krosownica światłowodowa, RACK 19", do instalacji gniazd typu LC, w zestawei 1 szt. tacka na spawy, wraz z kompletem uchytów i śrub do montażu |  | szt. | 10
67. | Rozłącznik bezpiecznikowy typu TYTAN II, 4-ro polowy, 63A z wkładkami |  | szt. | 8
68. | Przewierty w ścianach i stropach o gr. do 40cm |  | szt. | 300
69. | Wykucia otworów w ścianach gr. do 24cm |  | szt. | 150
70. | Wykucia otworów w stropach gr. do 40cm |  | szt. | 50
71. | Wykucie bruzd |  | mb | 2000
72. | Przewierty w ścianach i stropach o średnicy fi 160 przy użyciu wiertnicy |  | m | 100
73. | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie, kat. gruntu III-IV |  | m³ | 100
74. | Zasypanie rowów dla kabli (ręczne), kat. gruntu III-IV |  | m³ | 100
75. | Montaż muf kablowych 70 mm² - 240 mm² |  | kpl. | 36
76. | Złącze kablowe umiejscowione na zewnątrz |  | kpl. | 10
Razem wartość netto | [5 empty] | 0
Razem kwota podatku VAT | [6 empty] | 0
Razem wartość brutto | [7 empty] | 0
UWAGA: W cenach jednostkowych w kolumnie F uwzględnione są wszystkie koszty (R, M, S, Kp, Kz, Z) dla poszczególnych pozycji, w cenach jednostkowych są również koszty towarzyszące np. przygotowanie podłoża pod montaż osprzętu i aparatów, zaprawianie bruzd itp.
………………………………………………..
data, podpis Wykonawcy lub osoby
upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy