Załącznik 3

Arkusz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 3 (Podłoża do wykrywania mechanizmów oporności)

| Lp. | Odczynnik – parametry wymagane | Wielkość opakowania | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Producent/ Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G = E x F | H | I = G + H | J |
| 1. | Podłoże chrom-agar do wykrywania ESBL i różnicowania pałeczek Enterobacteriaceae | 10 – 20 szt. | szt. | 2000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Podłoże chrom-agar do wykrywania karbapenemaz typu OXA-48 | 10 – 20 szt. | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
| 3. | Podłoże chrom-agar do wykrywania KPC i różnicowania pałeczek Enterobacteriaceae | 10 – 20 szt. | szt. | 10000 |  |  |  |  |  |
| 4. | Podłoże do wykrywania i różnicowania Enterococcus faecalis i Enterococcus faecium z mechanizmem oporności VRE | 10 – 20 szt. | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
| Wartość razem netto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość podatku VAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość razem brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania:

1. Przedmiot zamówienia musi posiadać dokumenty dopuszczające do obrotu i używania zgodnie z Ustawą z 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (dla wyrobów nie zakwalifikowanych jako wyroby medyczne wymagane stosowne oświadczenie złożone przez Wykonawcę)

2. Podłoża bakteriologiczne

- Podłoża gotowe rozlewane na płytki Petriego o średnicy 90 mm z żebrami wentylacyjnymi.

- każda płytka powinna posiadać trwały i czytelny nadruk na dnie płytki: godzinę rozlania, datę ważności, numer serii produkcji, nazwę lub skróconą nazwę podłoża i producenta

- płytki muszą być pakowane szczelnie, wieczkiem do dołu, po 5-10 szt. w folię termokurczliwą / szczelną folię, a następnie w pudełka kartonowe dla zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi do każdej dostawy należy dołączyć certyfikat kontroli jakości dla każdej serii dostarczonego podłoża

- Minimalny termin ważności licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu: 8-tygodni

- wszystkie podłoża muszą mieć gładką powierzchnię pozbawioną jakichkolwiek nierówności,

- zamawiający wymaga dostarczenia z pierwszą dostawą metodyk na wszystkie produkty umieszczone w specyfikacji

…………………………………

Data, podpis upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy