Załącznik 2

Arkusz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 2 (Paski do oznaczania lekowrażliwości i testy diagnostyczne)

| Lp. | Odczynnik – parametry wymagane | Wielkość opakowania | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Producent/ Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G = E x F | H | I = G + H | J |
| 1. | Paski plastykowe z gradientem stężeń antybiotyków do oznaczania lekowrażliwości MIC zgodnie z wytycznymi EUCAST i CLSI. W przypadku braku dla danego antybiotyku pasków plastikowych proszę zaoferować paski bibułowe. | 10 szt. | op. | 520 |  |  |  |  | Dołączyć listę wszystkich pasków i nr katalogowych posiadanych w ofercie wykonawcy |
| 2. | Paski plastykowe/bibułowe MIC-TEST- MBL | 10 szt. | op. | 18 |  |  |  |  | Dołączyć listę wszystkich pasków i nr katalogowych posiadanych w ofercie wykonawcy |
| 3. | Paski plastykowe/bibułowe MIC-TEST GRD VA/TP | 10 szt. | op. | 6 |  |  |  |  | Dołączyć listę wszystkich pasków i nr katalogowych posiadanych w ofercie wykonawcy |
| 4. | Paski plastykowe/bibułowe MIC-TEST KPC | 10 szt. | op. | 6 |  |  |  |  | Dołączyć listę wszystkich pasków i nr katalogowych posiadanych w ofercie wykonawcy |
| 5. | Paski plastykowe/bibułowe MIC-TEST ESBL | 10 szt. | op. | 6 |  |  |  |  | Dołączyć listę wszystkich pasków i nr katalogowych posiadanych w ofercie wykonawcy |
| 6. | Paski plastykowe/bibułowe MIC-TEST AMPC | 10 szt. | op. | 6 |  |  |  |  | Dołączyć listę wszystkich pasków i nr katalogowych posiadanych w ofercie wykonawcy |
| 7. | Test do wykrywania antygenu serogrupy 1 Legionella pneumophila w moczu | 10-12 testów | szt. | 120 |  |  |  |  |  |
| 8. | Test lateksowy do wykrywania CF i białka A i polisacharydu otoczkowego u S.aureus | 100 testów | op. | 26 |  |  |  |  |  |
| 9. | Zestaw lateksowy do identyfikacji serologicznej paciorkowców grupy A,B,C,D,F,G z enzymem ekstrakcyjnym i kartonikami testowymi | 50 – 60 testów | szt. | 900 |  |  |  |  |  |
| 10. | Enzym ekstrakcyjny do identyfikacji serologicznej paciorkowców grupy A,B,C,D,F,G | 2*12 ml | op. | 8 |  |  |  |  |  |
| 11. | Zestaw lateksowy do wykrywania antygenów H.influenzae, N.menin A,B/E.coli K1,C,Y, W135, Strep. pneumo, Strep. B. w płynie mózgowo-rdzeniowym, surowicy, moczu. | 30 testów | op. | 4 |  |  |  |  |  |
| 12. | Test kasetkowy immunochromatograficzny do wykrywania Norowirusa w kale | Do 20 testów | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 13. | Immunochromatograficzny test do wykrywania cyst Giardiii w kale | Do 20 testów | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 14. | Test kasetkowy immunochromatograficzny do wykrywania Campylobacter w kale | Do 20 testów | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 15. | Test immunochromatograficzny do wykrywania antygenu S.pneumoniae w moczu | 12 testów | op. | 8 |  |  |  |  |  |
| 16. | Szybki immunochromatograficzny test kasetkowy do wykrywania toksyn A i B Clostridium difficile i dehydrogenazy glutaminowej w kale | 10-20 testów | szt. | 240 |  |  |  |  |  |
| 17. | Zestaw diagnostyczny Carba do wykrywania karbapenemaz | 5 testów | op. | 60 |  |  |  |  |  |
| 18. | Test kasetkowy immunochromatograficzny do wykrywania Listeria monocytogenes w kale | Do 20 testów | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 19. | Test kasetkowy immunochromatograficzny do wykrywania Astrowirusów w kale | Do 20 testów | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 20. | Test kasetkowy immunochromatograficzny do wykrywania karbapenemaz (OXA-48, KPC, NDM,VIM) bezpośrednio z kolonii bakteryjnej lub dodatniej hodowli krwi | 20 testów | op. | 10 |  |  |  |  |  |
| 21. | Test kasetkowy immunochromatograficzny do wykrywania Trichomonas vaginalis w wymazach z dróg rodnych | 10 testów | op. | 4 |  |  |  |  |  |
| 22. | Odczynnik lateksowy do identyfikacji serologicznej paciorkowców grupy A | 50 – 60 | testów | 300 |  |  |  |  |  |
| 23. | Odczynnik lateksowy do identyfikacji serologicznej paciorkowców grupy C | 50 szt. | op. | 6 |  |  |  |  |  |
| 24. | Odczynnik lateksowy do identyfikacji serologicznej paciorkowców grupy G | 50 szt. | op. | 6 |  |  |  |  |  |
| 25. | Test do oznaczania MIC antybiotyku metodą mikrorozcieńczeń w bulionie. Odczyt wizualny | 16 testów | op | 80 |  |  |  |  | Dołączyć listę wszystkich testów i nr katalogowych posiadanych w ofercie wykonawcy |
| 26. | System do zagęszczania i utrwalania pasożytów z kału | 150 szt. | op. | 5 |  |  |  |  |  |
| 27. | Szkiełka z taśmą i bezpieczną końcówką do badania owsików | 50 szt. | op. | 2 |  |  |  |  |  |
| 28. | Odczynnik w gotowej do użycia formie do szybkiej i prostej obróbki plwociny | 50 szt. | op. | 20 |  |  |  |  |  |
| 29. | System do badania lekowrażliwości grzybów metodą mikrorozcieńczeń | 10 szt. | op. | 4 |  |  |  |  |  |
| 30. | Bulion do systemu do badania lekowrażliwości grzybów metodą mikrorozcieńczeń | 10 szt. | op. | 4 |  |  |  |  |  |
| 31. | Woda demineralizowana do badania lekowrażliwości grzybów metodą mikrorozcieńczeń |  | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 32. | Szybki immunochromatograficzny test do wykrywania antygenu paciorkowców grupy A | 20 testów | op. | 4 |  |  |  |  |  |
| Wartość razem netto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość podatku VAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość razem brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania:

1. Przedmiot zamówienia musi posiadać dokumenty dopuszczające obrotu i używania zgodnie z Ustawą z 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (dla wyrobów nie zakwalifikowanych jako wyroby medyczne wymagane stosowne oświadczenie złożone przez Wykonawcę)

2. Testy do oznaczania MIC

- Pasek do oznaczania MIC z gradientem stężeń dla /minimum/ wymienionych antybiotyków: ciprofloxacyna, penicylina, cefotaksym, ampicylina, vankomycyna, teicoplanina, dalbawancyna, meropenem, amoxycylina/clavulanian, imipenem, amikacyna, clindamycyna, metronidazol, gentamycyna, amoksycylina, linezolid, levofloksacyna, ceftriakson, ceftazidim, tigecyklina, erytromycyna, ceftarolina, colistyna, ampicylina z sulbactamem, fosfomycyna

- Testy pakowane pojedynczo lub w blistrach po 3 sztuki

- Minimalny termin ważności licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu – 12 miesięcy

3. Testy lateksowe

- Poszczególne surowice diagnostyczne w pozycji 9, 11 oznaczone kolorami

- Jednakowe daty ważności dla surowic kontrolnych i surowic diagnostycznych

- Zestaw surowic w pozycji 11 pozwala na wykrywanie antygenów w płynie m-r, surowicy, moczu

- Minimalny termin ważności:

- dla surowic diagnostycznych licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu– 6 miesięcy

- pozostałe pozycje – 12 miesięcy

4. Wymagana jest czułość dla testów kasetkowych – 90 %

5. Wymagana jest czułość dla pozycji nr 20 – 100 %

6. Minimalny termin ważności licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu – 12 miesięcy

7. Test do oznaczania MIC antybiotyku pozycja 25 metodą mikrorozcieńczeń w bulionie dla /minimum/ wymienionych antybiotyków:

colistyna, ampicylina z sulbactamem, vankomycyna, teicoplanina, trimethoprim / sulfamethaxazol

Zamawiający wymaga dostarczenia w wersji drukowanej dla wszystkich produktów objętych umową, metodyk i kart charakterystyki preparatu niebezpiecznego, w języku polskim, które zostaną dołączone do pierwszej dostawy.

Wszystkie odczynniki należy dostarczyć bezpośrednio do Laboratorium Bakteriologicznego do godziny 11:00.

…………………………………

Data, podpis upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy