Załącznik 1

Arkusz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 1 (Krążki do oznaczania lekowrażliwości, podłoża i szczepy wzorcowe)

| Lp. | Odczynnik – parametry wymagane | Wielkość opakowania | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Producent/ Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G = E x F | H | I = G + H | J |
| 1. | Krążki antybiotykowe do oznaczania lekowrażliwości zgodnie z wytycznymi EUCAST i CLSI | 50 krążków | op. | 7500 |  |  |  |  | Dołączyć listę wszystkich krążków i nr katalogowych posiadanych w ofercie wykonawcy |
| 2. | ESBL Disk CAZ / CLA30/10 μg | 50 krążków | op. | 26 |  |  |  |  |  |
| 3. | ESBL Disk CTX / CLA30/10 μg | 50 krążków | op. | 26 |  |  |  |  |  |
| 4. | Jałowe krążki | 50 krążków | op. | 200 |  |  |  |  |  |
| 5. | Szczep wzorcowy Escherichia coli ATCC 25922 | tabletki krążki wymazówki | op. | 3 |  |  |  |  |  |
| 6. | Szczep wzorcowy Staphylococcus aureus ATCC 29213 | tabletki krążki wymazówki | op. | 3 |  |  |  |  |  |
| 7. | Szczep wzorcowy Streptococcus pneumoniae ATCC 49619 | tabletki krążki wymazówki | op. | 3 |  |  |  |  |  |
| 8. | Szczep wzorcowy Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 | tabletki krążki wymazówki | op. | 3 |  |  |  |  |  |
| 9. | Szczep wzorcowy Enterococcus faecalis ATCC 29212 | tabletki krążki wymazówki | op. | 3 |  |  |  |  |  |
| 10. | Szczep wzorcowy Escherichia coli ATC 35218 | tabletki krążki wymazówki | op. | 3 |  |  |  |  |  |
| 11. | Szczep wzorcowy Escherichia coli NCTC 13846 lub Escherichia coli ATTC 10536. W przypadku posiadania obu szczepów podać 2 numery katalogowe. | tabletki krążki wymazówki | op. | 3 |  |  |  |  |  |
| 12. | Szczep wzorcowy Klebsiella pneumoniae ATCC 700603 | tabletki krążki wymazówki | op. | 3 |  |  |  |  |  |
| 13. | Szczep wzorcowy Haemophilus infuenzae ATCC 49766 | tabletki krążki wymazówki | op. | 3 |  |  |  |  |  |
| 14. | Szczep wzorcowy Staphylococcus aureus MRSA ATCC 43300 | tabletki krążki wymazówki | op. | 3 |  |  |  |  |  |
| 15. | Kriobank lub podłoże płynne TSB z 20% glicerolem do przechowywania szczepów wzorcowych w temperaturze -20ºC | min. 50 szt. | op. | 3 |  |  |  |  |  |
| 16. | Muller Hinton Agar do oznaczania lekowrażliwości zgodnie z wytycznymi EUCAST | 10szt. | op. | 100 |  |  |  |  |  |
| 17. | Krążki diagnostyczne z Optochiną | 50 testów | op. | 100 |  |  |  |  |  |
| 18. | Krążki diagnostyczne BV | 50 testów | op. | 15 |  |  |  |  |  |
| 19. | Krążki diagnostyczne BX | 50 testów | op. | 15 |  |  |  |  |  |
| 20. | Krążki diagnostyczne BVX | 50 testów | op. | 15 |  |  |  |  |  |
| 21. | Krążki diagnostyczne z furazolidonem | 50 testów | op. | 8 |  |  |  |  |  |
| Wartość razem netto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość podatku VAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość razem brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania:

1.  Przedmiot zamówienia musi posiadać dokumenty dopuszczające obrotu i używania zgodnie z Ustawą z 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (dla wyrobów nie zakwalifikowanych jako wyroby medyczne wymagane stosowne oświadczenie złożone przez Wykonawcę)

2. Krążki do oznaczania lekowrażliwości

- pakowane hermetycznie w rurki/blistry po 50 sztuk, w opakowaniu zewnętrznym z folii aluminiowej lub ze szklanej/plastykowej fiolki

- każda rurka musi posiadać w swoim zewnętrznym opakowaniu indywidualny pochłaniacz wilgoci (środek higroskopijny), zabezpieczający każdą rurkę przed zawilgoceniem

- każda rurka musi posiadać etykietę z nazwą antybiotyku, stężeniem, datę ważności oraz numer serii i nazwę producenta

- każdy krążek musi posiadać wyraźnie nadrukowany stały, międzynarodowy skrót nazwy antybiotyku, stężenie i średnicę zgodnie z zaleceniami EUCAST lub CLSI

- wymagana średnica krążka do oznaczenia lekowrażliwości 6 mm

- każda fiolka musi posiadać ostatni krążek oznaczony symbolem „x”, pełniący funkcję kontroli napełnienia fiolki, przy pracy z dyspenserami lub dyspenser wyposażony w blokadę, która uniemożliwia dozowanie przy pustej fiolce i pełni funkcję kontroli napełnienia fiolki”.

- do każdej dostawy musi być dołączony certyfikat kontroli jakości dla każdej serii dostarczonych krążków, określający spełnienie wymagań wg EUCAST

- zamawiający wymaga użyczenia / do czasu wykorzystania wszystkich zamówionych krążków z antybiotykami/ 14 dyspenserów - do płytek o średnicy 90 mm. w tym: 8 dyspenserów 8 dołkowych i 6 dyspenserów 6 dołkowych kompatybilnych z oferowanymi krążkami z antybiotykami, dyspensery powinny posiadać osuszacz i zewnętrzny pojemnik zabezpieczający krążki w momencie przechowywania w lodówce całego zestawu

- minimalny termin ważności licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu:- krążków do oznaczania lekowrażliwości – 12 miesięcy

- zamawiający wymaga dostarczenia z pierwszą dostawą metodyk na wszystkie produkty umieszczone w specyfikacji

3. Szczepy wzorcowe liofilizowane

- dopuszcza się szczepy z trzeciego pasażu kolekcji ATCC

- pakowane po minimum 2 sztuki /krążki, wymazówki, tabletki/

- minimalny termin ważności dla szczepów wzorcowych i kriobanku: – 7 miesięcy od daty dostarczenia Zamawiającemu

4. Szybkie testy bibułowe do diagnostyki mikrobiologicznej

- krążki diagnostyczne pakowane w fiolki po 50 sztuk

- minimalny termin ważności licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu - 12 miesięcy.

5. Podłoża bakteriologiczne,

- Podłoża gotowe rozlewane na płytki Petriego o średnicy 90 mm z żebrami wentylacyjnymi.

- każda płytka powinna posiadać trwały i czytelny nadruk na dnie płytki zawierający: godzinę rozlania, datę ważności, numer serii produkcji, nazwę lub skróconą nazwę podłoża i producenta

- płytki muszą być pakowane szczelnie, wieczkiem do dołu, po 5-10 szt. w folię termokurczliwą / szczelną folię, a następnie w pudełka kartonowe dla zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi

- do każdej dostawy należy dołączyć certyfikat kontroli jakości dla każdej serii dostarczonego podłoża

- Minimalny termin ważności licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu: 8-tygodni

- wszystkie podłoża muszą mieć gładką powierzchnię pozbawioną jakichkolwiek nierówności,

- zamawiający wymaga dostarczenia z pierwszą dostawą metodyk na wszystkie produkty umieszczone w specyfikacji

Zamawiający wymaga dostarczenia w wersji drukowanej dla wszystkich produktów objętych umową, metodyk i kart

charakterystyki preparatu niebezpiecznego, w języku polskim, które zostaną dołączone do pierwszej dostawy.

Wszystkie odczynniki należy dostarczyć bezpośrednio do Laboratorium Bakteriologicznego do godziny 11:00.

…………………………………

Data, podpis upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy