## Pakiet nr 1
Załącznik Nr 1 do SIWZ
Pakiet 1
Bezpieczny, zamknięty system przygotowania i podaży leków cytotoksycznych.
Wymagane jest załączenie badań potwierdzających, że połączenia drenów zabezpieczone zaworami tworzą zamknięty system zgodnie z definicją NIOSH i zapobiegają przedostaniu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia.
l.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość szt. | cena za 1 j.m. netto | wartość towaru netto | kwota podatku VAT | wartość towaru brutto | nr katalogowy wyrobu | Producent | Wielkość opakowania
A | B | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I | J | K
I. Zestaw podłączeniowy służący do przygotowywania leków toksycznych, bez PCV i lateksu, z elementami tritanu-materiału o wysokiej odporności na leki toksyczne, posiadający kolec oraz zawór bezigłowy. Dren z zatyczką posiadający membranę zapobiegającą wyciekowi płynu podczas wypełniania zestawu, transparentny, zacisk na drenie. Zestaw sterylny, bez DEHP. Zestaw kompatybilny z aparatami Cyto Set Infusomat firmy Braun.
1 | bezbarwny | szt. | 25000
2 | bezbarwny z filtrem 0,2 μm, służący do przygotowywania leków toksycznych z grupy taksanów | szt. | 3000
3 | bursztynowy | szt. | 3000
II. Bezigłowy przyrząd do przygotowywania i pobierania roztworów leków cytotoksycznych - w tym również roztworów oleistych oraz monoklonalnych przeciwciał z fiolek i butelek, umożliwiający wielokrotne aseptyczne pobieranie z pojemnika zbiorczego, wolny od lateksu i PCV, sterylny, jednorazowego użytku, pakowany pojedyńczo, na każdym opakowaniu numer serii i data ważności.
1 | Z małych fiolek z kolcem mikro, posiadający filtr aerozolowy 0,2 µm i filtr cząsteczkowy 5 µm | szt. | 1000
2 | Z kolcem standardowym, z dodatkowym filterm zatrzymującym aerozole, posiadający filtr hydrofobowy, bakteryjny i filtr cząsteczkowy oraz samouszczelniającą się zatyczkę zapobiegającą wyciekowi leku po odłączeniu strzykawki, z końcówką Luer - lock | szt. | 3500
Wartość razem netto:
Kwota podatku VAT:
Wartość razem brutto:
……………………
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 2
Załącznik Nr 2 do SIWZ
Pakiet 2
l.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | cena za 1 j.m. netto | wartość towaru netto | kwota podatku VAT | wartość towaru brutto | nr katalogowy wyrobu | Producent | Wielkość opakowania
A | B | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I | J | K
1 | Serweta operacyjna sterylna, chłonna do zabezpieczania powierzchni roboczej przed skażeniem posiadająca nieprzepuszczalną powłokę dolną. Rozmiar 50 x 70 lub 45 x 75 Pakowana a 1szt. | szt. | 2000
Wartość razem netto:
Kwota podatku VAT:
Wartość razem brutto:
……………………
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy