Załącznik nr 1 do SIWZ

Formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 1 – Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość na 24 miesiące | Nazwa producenta, nr katalogowy | Cena za 1 szt. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=DxF | H=GxVAT | I=G+H |
| 1. | Pipety PASTEURA - jednorazowe pipety szklane długości 150 mm i średnicy: - górna 7 mm; - dolna (wylot) 1,2 mm | szt. | 2 000 |  |  |  |  |  |

…………………………..……………

data i podpis Wykonawcy lub                         
                                                                                                       upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

|  | Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 2 - Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. |  | Asortyment | J.m. | Ilość na 24 miesiące | Nazwa producenta, nr katalogowy | Cena za 1 szt. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto |
| A |  | B | C | D | E | F | G=DxF | H=GxVAT | I=G+H |
| 1. |  | Probówki z polistyrenu o pojemności 4 ml lub 5 ml, średnicy 12 mm, dł.75 mm, okrągłodenne, przezroczyste | szt. | 300 000 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Korki standardowe, koloru niebieskiego, z tworzywa sztucznego do probówek laboratoryjnych z polistyrenu o średnicy 12 mm z poz. nr 1 | szt. | 2 000 |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Końcówki żółte, pojemność do 200 µl. typ Gilson, do pipet automatycznych | szt. | 300 000 |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Końcówki niebieskie, pojemność do 1000 µl. typ Eppendorf, do pipet automatycznych | szt. | 6 000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Wartość razem netto |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wartość razem podatku VAT |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wartość razem brutto |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga!! Oferowane probówki z poz. nr 1 (ich średnica) muszą pasować do standardowych wirówek np. MPW

Pakiet nie podlega podziałowi..

………………..………………………

data i podpis Wykonawcy lub                         
                                                                              upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

|  | Załącznik nr 3 do SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy zmiana z dnia 28.03.2019 r. Pakiet nr 3 - Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. |  | Asortyment | J.m. | Ilość na 24 miesiące | Nazwa producenta, nr katalogowy | Cena za 1 szt. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto |
| A |  | B | C | D | E | F | G=DxF | H=GxVAT | I=G+H |
| 1. |  | Zlewka szklana, typ niski, 110 mm wysokości, pojemność 400 ml z podziałką. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Zlewka szklana, typ wysoki, z podziałką, o pojemności 250 ml. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Zlewka szklana, typ wysoki, z podziałką, o pojemności 600 ml. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Zlewka szklana, typ wysoki, z podziałką, o pojemności 1000 ml. | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Lejek laboratoryjny szklany, o średnicy 12 mm. | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Statyw z drutu, powlekany tworzywem, autoklawowe, do probówek o średnicy 12 mm, 20-miejscowy. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Statyw z drutu, powlekany tworzywem, autoklawowe, do probówek o średnicy 12 mm, 30-miejscowy. |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Statyw z drutu, powlekany tworzywem, autoklawowe, do probówek o średnicy 12 mm, 50- lub 60-miejscowy. |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Statyw uniwersalny, plastikowy na 50 probówek, o średnicy 12 – 17 mm, 5-rzędowy o wysokości 70 mm. | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Wartość razem netto |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wartość razem podatku VAT |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wartość razem brutto |  |  |  |  |  |  |  |

………….……………………………

data i podpis Wykonawcy lub                         
                                                                              upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

|  | Załącznik nr 4 do SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 4 - Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. |  | Asortyment | J.m. | Ilość na 24 miesiące | Nazwa producenta, nr katalogowy | Cena za 1 szt. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto |
| A |  | B | C | D | E | F | G=DxF | H=GxVAT | I=G+H |
| 1. |  | Pipeta automatyczna stałopojemnościowa, z wyrzutnikiem końcówek, pojemność dozowania 10µl. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Pipeta automatyczna stałopojemnościowa, z wyrzutnikiem końcówek, pojemność dozowania 50 µl | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Pipeta automatyczna stałopojemnościowa, z wyrzutnikiem końcówek, pojemność dozowania 25 µl | szt. | 7 |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Pipeta automatyczna nastawna, o regulowanej pojemności od 100 do 1000 µl z wyrzutnikiem końcówek | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Statyw szeregowy z plexi, do automatycznych pipet jednokanałowych, 4 miejscowy, uniwersalny | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Wartość razem netto |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wartość razem podatku VAT |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wartość razem brutto |  |  |  |  |  |  |  |

………….……………………………

data i podpis Wykonawcy lub

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

| Załącznik nr 5 do SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy zmiana z dnia 28.03.2019 r. Pakiet nr 5 - Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość na 24 miesiące | Nazwa producenta, nr katalogowy | Cena za 1 szt. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto |
| A | B | C | D | E | F | G=DxF | H=GxVAT | I=G+H |
| 1. | Ssawki do pipet Pasteura – gumowe smoczki do pipet Pasteura. | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 2. | Pipetki Pasteura z polietylenu, o długości od 7 do 8 cm, pojemność 1 ml. | szt. | 3 000 |  |  |  |  |  |
| 3. | Pipetki Pasteura z polietylenu, o długości od 15 cm i pojemność 1 ml - 4 ml ( dopuszczony z podziałką) | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
|  | Wartość razem netto |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość razem podatku VAT |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość razem brutto |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga!! Oferowane smoczki muszą pasować do pipet szklanych typu Pasteura z Pakietu nr 1.

………….……………………………

data i podpis Wykonawcy lub                         
                                                                              upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

| Załącznik nr 6 do SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 6 - Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość na 24 miesiące | Nazwa producenta, nr katalogowy | Cena za 1 szt. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto |
| A | B | C | D | E | F | G=DxF | H=GxVAT | I=G+H |
| 1. | Zegar elektroniczny (stoper laboratoryjny), płaski, z magnesem oraz z nóżką pozwalającą na postawienie go na stole. Powinien posiadać przycisk: start/stop, ustawienie minut, ustawienie sekund. Musi posiadać możliwość odliczania zaprogramowanego czasu. Baterie powinny być dołączone do zestawu. | szt. | 6 |  |  |  |  |  |

………….……………………………

data i podpis Wykonawcy lub                         
                                                                              upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

| Załącznik nr 7 do SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy zmiana z dnia 28.03.2019 r. Pakiet nr 7 - Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość na 24 miesiące | Nazwa producenta, nr katalogowy | Cena za 1 op. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto |
| A | B | C | D | E | F | G=DxF | H=GxVAT | I=G+H |
| 1. | SEROPLAST Nr 6 – jednorazowe płyty białe lub przezroczyste do oznaczania grup krwi 5x6 (op. = 100 szt.) | op. | 50 |  |  |  |  |  |

………….……………………………

data i podpis Wykonawcy lub                         
                                                                              upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

| Załącznik nr 8 do SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 8 - Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość na 24 miesiące | Nazwa producenta, nr katalogowy | Cena za 1 szt. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto |
| A | B | C | D | E | F | G=DxF | H=GxVAT | I=G+H |
| 1. | Kubek porcelanowy o pojemności 300 ml, średnica 80 mm | szt. | 20 |  |  |  |  |  |

………….……………………………

data i podpis Wykonawcy lub                         
                                                                              upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

| Załącznik nr 9 do SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy zmiana z dnia 28.03.2019 r. Pakiet nr 9 – Laboratorium Bakteriologiczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość na 24 miesiące | Cena za jedn. miary netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT podać % | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta, nr katalogowy |
| A | B | C | D | E | F = D x E | G | H | I = F + H | J |
| 1. | Etykieta samoprzylepna 20 szt. Na jednym arkuszu do opisywania plastikowych próbówek, z możliwością zamrażania, rozmiar 32x22mm | szt. | 200 000 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Worki na odpady polipropylenowe do autoklawu, 600/760 - 780 mm. | szt. | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Probówka Eppendorf 1,5 ml z zakrętką, sterylna | szt | 3 000 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Bagietki z polipropylenu lub polistyrenu /120-150mm/ | szt | 300 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość razem netto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość razem podatku VAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość razem brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga!! Wszystkie produkty sterylne muszą posiadać stosowne oznakowania oraz minimalne daty ważności 24 miesiące.

………………………………………..

data i podpis Wykonawcy lub                                                upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 10 do SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy zmiana z dnia 28.03.2019 r. Pakiet nr 10 – Laboratorium Bakteriologiczne

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość na 24 miesiące | Cena za jedn. miary netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT podać % | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F = D x E | G | H | I = F + H | J |
| 1. | Wymazówka sterylna w probówce transportowej, aplikator z tworzywa sztucznego, wacik wiskozowy, pakowana indywidualnie, wymagana klasa IIa. | szt. | 10 000 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Wymazówka aplikator z tworzywa sztucznego, wacik wiskozowy lub bawełniany , sterylna, pakowana indywidualnie lub po 5 sztuk | szt | 40 000 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Wymazówka, aplikator z drewna, wacik bawełniany, sterylna, pakowana indywidualnie lub po 5 sztuk. | szt | 30 000 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Zestaw transportowy sterylny- wymazówka wacik wiskozowy z podłożem AMIES, pakowany indywidualnie, aplikatur z tworzywa sztucznego, klasa IIa zgodnie z normą M40-A2 | szt | 30 000 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Olejek imersyjny 15 ml w minibutelce z zakraplaczem i z statywem | szt | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Ezy jednorazowe, sterylne 1 µl o idealnie gładkiej powierzchni pętli, /wymagany brak ostrych brzegów i nierówności na powierzchni główki ezy/ pakowane po 5- 20 sztuk/. Wymagany dokument kalibracji lub deklaracja producenta, potwierdzające identyczność wymiarów wszystkich pętli dla opakowania zbiorczego. | szt | 150 000 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Ezy jednorazowe, sterylne 10 µl, o idealnie gładkiej powierzchni pętli, /wymagany brak ostrych brzegów i nierówności na powierzchni główki ezy/ pakowane po 5-20 sztuk jednorazowe. Wymagany dokument kalibracji lub deklaracja producenta, potwierdzające identyczność wymiarów wszystkich pętli dla opakowania zbiorczego. | szt | 30 000 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Zakręcany pojemnik PP na kał, 25-30 ml, z łopatką, z etykietą lub polem do opisu, sterylny Ø25-30 x80mm - pakowany indywidualnie, | szt | 6 000 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Pipety Pasteura o poj. użytkowa 3ml z podziałką, poj. całk. od 4 do 7 ml, sterylne, pakowane indywidualnie. | szt | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Płytki Petriego sterylne 90 mm z lub bez żeber wentylacyjnych | szt | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Szkiełka nakrywkowe 18-24 x18-24 mm, opakowanie minimum 50 szt | op | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Laboratoryjny minutnik elektroniczny, wyposażony w magnes, duży wyświetlacz, alarm, z magnesem, klipsem do przypięcia, certyfikatem | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość razem netto |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość razem podatku VAT |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość razem brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga!!

- Na wezwanie Zamawiającego należy dostarczyć opis oferowanego asortymentu z numerem katalogowym, nazwą producenta, w formie katalogów, ulotek producenta. Dla podłoża Amies Zamawiający wymaga przedłożenia na wezwanie Zamawiającego deklaracji zgodności dotyczącej wyrobu medycznego oraz dokumentu M40-A2 CLSI - standard wyznaczający kryteria, przy doborze mikrobiologicznych podłoży transportowych. Dokumenty w języku polskim

- Wymagany minimalny termin ważności dla podłoży transportowych 12 miesięcy od momentu ich dostarczenia do siedziby Zamawiającego.

- Wszystkie produkty sterylne muszą posiadać stosowne oznakowania oraz minimalne daty ważności 24 miesiące od momentu ich dostarczenia do siedziby Zamawiającego.

4. Na wezwanie Zamawiającego należy dostarczyć dla zestawów transportowych potwierdzenie wymaganej klasy IIa. Dokumenty w języku polskim

………….……………………………

data i podpis Wykonawcy lub                         
                                                                              upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 11 do SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy zmiana z dnia 28.03.2019 r. Pakiet nr 11 – Laboratorium Bakteriologiczne

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość na 24 miesiące | Cena za jedn. miary netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT podać % | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F = D x E | G | H | I = F + H | J |
| 1. | Zlewka szklana typ niski, pojem. 400ml | szt | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Bagietki szklane średnica od 4 do 6 mm; dł. od 125 do 250 mm., końcówki wygładzone, szlifowane, bez ostrych krawędzi | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Statyw z drutu do probówek 16/20mm, autoklawowalny, 20 miejscowy | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Szkiełka nakrywkowe 18 x 18 lub 16x16 mm /opakowanie 50 - 100 sztuk | op | 400/200 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Szkiełka podstawowe, gładkie, szlifowane krawędzie z polem do opisu, opakowanie 50 sztuk | op | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Pojemnik z PP 60 ml z zakrętką i etykietą lub polem do opisu , sterylny - pakowany indywidualnie, szeroki Ø 40 - 48 x 60 -64 mm | szt | 45 000 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Ezy sterylne 1 µl o idealnie gładkiej powierzchni pętli, /wymagany brak ostrych brzegów i nierówności na powierzchni główki ezy/ pakowane po 5- 20 sztuk jednorazowe, twarde Wymagany certyfikat kalibracji /deklarację producenta,, potwierdzający identyczność wymiarów wszystkich pętli dla opakowania zbiorczego. | szt | 20 000 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Ezy sterylne 10 µl o idealnie gładkiej powierzchni pętli, /wymagany brak ostrych brzegów i nierówności na powierzchni główki ezy/ pakowane po 5-20 sztuk jednorazowe, twarde Wymagany certyfikat kalibracji /deklarację producenta, potwierdzający identyczność wymiarów wszystkich pętli dla opakowania zbiorczego. | szt | 10 000 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Sterylne igły jednorazowe do posiewów pakowane po 10-20 szt. Zamawiający dopuszcza: sterylne ezy zakończone igłą. | szt | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Wymazówki sterylne w probówkach transportowych, aplikator z tworzywa sztucznego, wacik wiskozowy, sterylne, pakowane indywidualnie , klasa IIa | szt | 5 000 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Wymazówki sterylne w probówkach transportowych, aplikator z tworzywa sztucznego, wacik dakronowy, klasa IIa | szt | 1 000 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Wymazówki, aplikatur z tworzywa sztucznego, wacik wiskozowy lub bawełniany, sterylne, pakowane indywidualnie lub po 5 sztuk, | szt | 10 000 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Wymazówki aplikatur z drewna, wacik bawełniany o f5mm, dł. całkowita 150mm, dł. użytkowa 140mm, sterylne, pakowane indywidualnie lub po 5 sztuk | szt | 5 000 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Zestaw transportowy sterylny- wymazówka - wacik wiskozowy z podłożem AMIES, , pakowany indywidualnie, aplikatur z tworzywa sztucznego, klasa IIa | szt | 5 000 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Zestaw transportowy sterylny- wymazówka wacik wiskozowy, aplikatur ze skręconego drutu, z podłożem AMIES, pakowane indywidualnie, klasa IIa | szt | 1 000 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Końcówki do pipet typ Eppendorf 0,2 ml, sterylne w pudełku po 96 szt. | op | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Pipety Pasteura o poj. użytkowa 3ml, dł. 150 – 155 mm do , z podziałką, poj. całk. od 4 do 7 ml, sterylne, pakowane indywidualnie | szt | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Probówki z polistyrenu, zakręcane, bez znacznika, 16x100mm. (10-13ml), sterylne | szt. | 5 000 |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Probówki z polistyrenu, zakręcane, bez znacznika, 16x100mm. (10-13ml), sterylne pakowane indywidualnie | szt. | 4 000 |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Pojemniki z PP na kał 25 ml, z łopatką, zakrętką, etykietą lub polem do opisu sterylny - pakowany indywidualnie, Ø25-30x80mm | szt | 1 000 |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Homogenizator do tkanek poj. 15 ml, system zamknięty, końcówka zeszklona (odlana krzemionka) do rozcierania twardych tkanek, sterylny | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Homogenizator do tkanek poj. 15 ml, system zamknięty, końcówka z polipropylenu wzmocnionego włóknem szklanym (30%/70%) do rozcierania standardowego, sterylny | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Woreczki transportowe z polietylenu, z oznakowaniem biohazard, 150x160mm, z kieszenką na dokumenty 150x230mm, bezbarwne, ze szczelnym strunowym zapięciem | szt | 8 000 |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Olejek imersyjny 100 ml | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość razem netto |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość razem podatku VAT |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość razem brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga!!

- Na wezwanie Zamawiającego należy dostarczyć opis oferowanego asortymentu z numerem katalogowym, określeniem producenta formie np. katalogów, ulotek producenta.

- Dla podłoża Amies na wezwanie Zamawiającego należy dostarczyć deklarację zgodności dotyczącej wyrobu medycznego oraz dokumentu M40-A2 CLSI - standard wyznaczający kryteria , przy doborze mikrobiologicznych podłoży transportowych. Dokumenty w języku polskim.

- Wymagany minimalny termin ważności dla podłoży transportowych 12 miesięcy od momentu ich dostarczenia do siedziby Zamawiającego.

- Wszystkie produkty sterylne muszą posiadać stosowne oznakowania oraz minimalne daty ważności 24 miesiące od momentu ich dostarczenia do siedziby Zamawiającego.

- Na wezwanie Zamawiającego należy dostarczyć dla zestawów transportowych potwierdzenie wymaganej klasy IIa  Dokumenty w języku polskim

………….……………………………

data i podpis Wykonawcy lub                         
                                                                              upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 12 do SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 12 – Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość na 24 miesiące | Cena za jedn. miary netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT podać % | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F = D x E | G | H | I = F + H | J |
| 1. | Probówki do osmometru | szt. | 3000 |  |  |  |  |  |  |

………….……………………………

data i podpis Wykonawcy lub                         
                                                                              upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

| Załącznik nr 13 do SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 13 – Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość na 24 miesiące | Cena za jedn. miary netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT podać % | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta, nr katalogowy |  |
| A | B | C | D | E | F = D x E | G | H | I = F + H | J |  |
| 1. | Pipeta nastawna z wydmuchem o pojemności regulowanej od 1000 do 5000 µl. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Pipeta nastawna z wydmuchem o pojemności regulowanej od 100 do 1000 µl. | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Pipeta nastawna z wydmuchem o pojemności regulowanej od 5 do 50 µl. | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Pipeta nastawna z wydmuchem o pojemności regulowanej od 2 do 20 µl. | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Pipeta nastawna z wydmuchem o pojemności regulowanej od 20 do 200 µl. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Pipeta automatyczna z wydmuchem z wyrzutnikiem końcówek stało-pojemnościowa 200 µl. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Pipeta automatyczna z wydmuchem z wyrzutnikiem końcówek stało-pojemnościowa 100 µl. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Pipeta automatyczna z wydmuchem z wyrzutnikiem końcówek stało-pojemnościowa 50 µl. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Pipeta automatyczna z wydmuchem z wyrzutnikiem końcówek stało-pojemnościowa 10µl. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Pipeta automatyczna z wydmuchem z wyrzutnikiem końcówek stało-pojemnościowa 500µl. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Końcówki do 1000 μl typ Eppendorf | Szt. | 40 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Końcówki do 200 μl typ Eppendorf | Szt. | 200 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Końcówki do 0,5- 20 μl typ Eppendorf | Szt. | 5 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Końcówki 1000-5000 μl typ Eppendorf | Szt. | 10 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Statyw do pipet automatycznych | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość razem netto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość razem podatku VAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość razem brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

………….……………………………

data i podpis Wykonawcy lub                         
                                                                              upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 14 do SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 14 – Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość na 24 miesiące | Cena za jedn. miary netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT podać % | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F = D x E | G | H | I = F + H | J |
| 1. | Kapilary z heparyną litową pojemności nie mniejszej niż 80 µl. | Szt. | 100 000 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zatyczki gumowe do kapilar z poz. 1 | Szt. | 150 000 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Mieszalniki do kapilar z pozycji 1 | Szt. | 100 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość razem netto |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość razem podatku VAT |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość razem brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |

………….……………………………

data i podpis Wykonawcy lub                         
                                                                              upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

| Załącznik nr 15 do SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy Zmiana z dnia 28.03.2019 r. Pakiet nr 15 – Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość na 24 miesiące | Cena za jedn. miary netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT podać % | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta, nr katalogowy |  |
| A | B | C | D | E | F = D x E | G | H | I = F + H | J |  |
|  | Probówka do 3 ml. z K2 EDTA z korkiem do przekłuwania, do podajnika, kompatybilne do podajnika analizatora hematologicznego SYMEX o średnicy 11,5-13 mm wys 65-75 mm | Szt. | 20 000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Probówki do koagulologii 3,2% roztworu cytrynianu sodowego do 3ml do podajnika analizatora ACL ELITE PRO o średnicy 11,5-12 mm wys 65-80 mm | Szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Probówki z granulatem do separacji surowicy i przyspieszaczem wykrzepiania, z korkiem 4-10 ml. o średnicy około 11,5-13 ml | Szt. | 30 000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Naczynka do Hitachi o pojemności 3 ml. | Szt. | 20 000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do OB (probówka zawierająca 3,8% cytrynianu sodu i rurki) | Szt. | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Probówki typ Eppendorf o pojemności 1,5 ml. z dnem stożkowym, białe | Szt. | 100 000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Probówki typ Eppendorf o pojemności 1,5 ml. z dnem stożkowym, w innym kolorze niż białe | Szt. | 6 000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Probówki przejrzyste, z tworzywa stożkowe, 10-12ml do wirowania płynów | Szt. | 100 000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pojemnik z łopatką na badanie kału | Szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Korki do probówek na 4 ml. (POZYCJA 13 i 14) | Szt. | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Probówki z polistyrenu o pojemności 4ml. 12x75, okrągło-denne | Szt. | 15 000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Probówki z polipropylenu o pojemności 4ml. 12x75, okrągło-denne | Szt. | 15 000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Probówki z polistyrenu o pojemności 10ml. okrągło-denne z zakrętką (korek zakręcany) | szt | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płytka Petriego tworzywo o średnicy w granicach 6-10cm | szt | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cylinder mianowany tworzywo 100ml | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cylinder mianowany tworzywo 50ml | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cylinder mianowany tworzywo 10ml | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość razem netto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość razem podatku VAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość razem brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

………….……………………………

data i podpis Wykonawcy lub                         
                                                                              upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

| Załącznik nr 16 do SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy zmiana z dnia 28.03.2019 r. Pakiet nr 16 – Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość na 24 miesiące | Cena za jedn. miary netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT podać % | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta, nr katalogowy |  |
| A | B | C | D | E | F = D x E | G | H | I = F + H | J |  |
| 1. | Szkiełka do kamery Thoma. | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Szkiełka nakrywkowe 18 x 18 mm op.=100 / 200szt. | op | 1200/600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Szkiełka nakrywkowe 24 x 24 mm op.=200szt. | op. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Szkiełka nakrywkowe 24 x 60-84 mm, op.=100 / 200szt.* | op. | 20/10* |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Szkiełka podstawowe 1 mm ( cienkie) | szt. | 60 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Szkiełka podstawowe 1 mm ( cienkie z polem do opisu) | szt | 30 000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość razem netto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość razem podatku VAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość razem brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* niepotrzebne skreślić

* Zamawiający dopuszcza w poz. 2,3,4 inne niż podane w formularzu cenowym opakowania jednostkowe z odpowiednim przeliczeniem ilości.

………….……………………………

data i podpis Wykonawcy lub                         
                                                                              upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 17 do SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 17 – Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość na 24 miesiące | Cena za jedn. miary netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT podać % | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F = D x E | G | H | I = F + H | J |
| 1. | Torebki do transportu materiału biologicznego *Rozmiar około 150x270 *kieszonka na dokumentację *pasek zabezpieczający *możliwość transportu w niskich temperaturach. | Szt. | 5 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość razem netto |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość razem podatku VAT |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość razem brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga!! W Pakietach od numeru 12do 17:

- Opakowania zaokrąglać w górę

- Pakiety niepodzielne

………….……………………………

data i podpis Wykonawcy lub                         
                                                                              upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

| Załącznik nr 18 do SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 18 – Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość testów na 24 miesiące | Wielkość opakowania oferowanego | Ilość opakowań | Cena za jedn. miary netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT podać % | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta, nr katalogowy |  |
| A | B | C | D | E | F | G =F x E | H | I | J= I +G | K |  |
| 1. | Test TPHA | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

………….……………………………

data i podpis Wykonawcy lub                         
                       						upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

| Załącznik nr 19 do SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 19 – Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość ml na 24 miesiące | Wielkość opakowania oferowanego | Ilość opakowań | Cena za jedn. miary netto |  | Wartość netto |  | Stawka podatku VAT podać % |  | Wartość podatku VAT |  | Wartość brutto |  | Nazwa producenta, nr katalogowy |  |
| A | B | C | D | E | F |  | G =F x E |  | H |  | I |  | J= I +G |  | K |  |
| 1. | Antygen krętkowy | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Ultrasonat Krętków Reitera | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Surowica znakowana | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość razem netto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość razem podatku VAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość razem brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

………….……………………………

data i podpis Wykonawcy lub                         
                                                                              upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

| Załącznik nr 20 do SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 20 – Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość ml na 24 miesiące | Wielkość opakowania oferowanego | Ilość opakowań | Cena za jedn. miary netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT podać % | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta, nr katalogowy |  |
| A | B | C | D | E | F | G =F x E | H | I | J= I +G | K |  |
| 1. | Antygen kardiolipinowy USR | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Antygen kardiolipinowy VDRL | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość razem netto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość razem podatku VAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość razem brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

………….……………………………

data i podpis Wykonawcy lub                         
                                                                              upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 21 do SIWZ                                   Formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 21 – Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość ml na 24 miesiące | Wielkość opakowania oferowanego | Ilość opakowań | Cena za jedn. miary netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT podać % | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G =F x E | H | I | J= I +G | K |
| 1. | Odczynnik Erlicha maksymalna objętość opakowania 100ml | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Odczynnik Nonne Apelta maksymalna objętość opakowania 100ml | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Odczynnik Pandy-ego maksymalna objętość opakowania 100ml | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Odczynnik Rosina (do jakościowego oznaczania bilirubiny w moczu), maksymalna objętość opakowania 100ml | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Odczynnik Samsona (do PMR) maksymalna objętość opakowania 100ml | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | SUDAN III( nasycony alkoholowy r-r Sudanu do wykrywania tłuszczów w kale) maksymalna objętość opakowania 100ml | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Odczynnik Sulfosalicylowy do wykrywania białka w mocz ( Mac Wiliam) | 10 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Kwas solny 10% | 8 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Kwas solny 18% | 8 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Kwas octowy 30% | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Olejek immersyjny do mikroskopu ( barwienie Giemzą) | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Roztwór Giemzy do rozmazów maksymalna objętość opakowania 500ml | 9 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Roztwór May Grunwalda do rozmazów maksymalna objętość opakowania 100ml | 9 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Roztwór hematoksyliny Harisa maksymalna objętość opakowania 100ml | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość razem netto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość razem podatku VAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość razem brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

………….……………………………

data i podpis Wykonawcy lub                         
                                                                              upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 22 do SIWZ                                   Formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 22 – Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość TESTÓW na 24 miesiące | Wielkość opakowania oferowanego | Ilość opakowań | Cena za jedn. miary netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT podać % | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G =F x E | H | I | J= I +G | K |
| 1. | Test do oznaczania białka BENC-JONESA(łańcuchy lambda i kappa) W MOCZU | 260 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość razem netto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość razem podatku VAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość razem brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

………….……………………………

data i podpis Wykonawcy lub                         
                                                                              upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 23 do SIWZ                                   Formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 23– Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość TESTÓW na 24 miesiące | Wielkość opakowania oferowanego | Ilość opakowań | Cena za jedn. miary netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT podać % | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G =F x E | H | I | J= I +G | K |
| 1. | Kał - krew utajona test immunochromatograficzny Testy do wykrywania krwi utajonej w kale, nie wymagający diety | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Syphilis Test w surowicy,osoczu | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Helicobater pylori w kale | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Test na grypę A i B | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość razem netto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość razem podatku VAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość razem brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

………….……………………………

data i podpis Wykonawcy lub                         
                                                                              upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 24 do SIWZ                                   Formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 24– Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość TESTÓW na 24 miesiące * | Wielkość opakowania oferowanego | Ilość opakowań | Cena za jedn. miary netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT podać % | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G =F x E | H | I | J = I+G | K |
| 1. | Kalprotektyna w kale -metoda ilościowa na analizator AU680 firmy Beckmann. Wymagana aplikacja na aparat, autoryzowana przez firmę Beckmann | 1700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Kalibrator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Kontrola |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Inne niezbędne materiały |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość razem netto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość razem podatku VAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość razem brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* W ilości testów nie uwzględniono testów przeznaczonych na kalibrację i kontrolę jakości

………….……………………………

data i podpis Wykonawcy lub                         
                                                                              upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 25 do SIWZ                                   Formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 25– Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość TESTÓW na 24 miesiące * | Wielkość opakowania oferowanego | Ilość opakowań | Cena za jedn. miary netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT podać % | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G =F x E | H | I | J = I+G | K |
| 1. | Test panelowy(12) 1.Amfetamina 2.Morfina/opiaty (czułość 300ng/ml) 3.Ekstaza 4.Kokaina 5.Marihuana 6.Metamfetamina 7.Metadon 8.Barbiturany 9.Benzodwuazepiny 10.Trórjcykliczneprzeciwdepresyne 11. Fencyklidyna 12.Zolpidem | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Test panelowy(12) 1. o-clonozepam, 2. tml-tramadol, 3. bup-buprenofina, 4. fyl-fentanyl, 5. oxy-oxykodon, 6. ket- ketamina, 7. k2-marihuana syntetyczna, 8. abp-ab-pinaka( fubinaka), 9. mep-mefedron, 10. cat-catynony, 11. mdpv- metylenodioksy pirowaleron, 12. pvp- alfa pvp, | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość razem netto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość razem podatku VAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość razem brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga ! W Pakietach od nr 18 do 25:

1.Pakiety niepodzielne

2.Opakowania zaokrąglać w górę

3. Wymagane aktualne karty charakterystyki i ulotki do metod w języku polskim

………….……………………………

data i podpis Wykonawcy lub

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy