## Załącznik Nr 2B do SIWZ
Załącznik nr 2B do SIWZ
Opis Przedmiotu Zamówienia
zmiana z dnia 2019.04.04
Część II – Urządzenie typu MiniPC, wykorzystywane do pracy w programie do produkcji leków cytostatycznych - 2 szt.
Lp. | Opis minimalnie wymaganych parametrów
A | B
1 | Typ: Urządzenie typu MiniPC, rozwiązanie bezwentylatorowe
2 | Zastosowanie:Urządzenie będzie wykorzystywane do pracy z wykorzystaniem protokołu RDP, do pracy w domenie ActiveDirectory oraz do obsługi programu do produkcji leków cytostatycznych.
3 | Wydajność: Urządzenie przeznaczone do pracy w biurach, osiągające wynik w teście PassMark CPU min 1280 pkt. (dostępnym pod adresem http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) Wydruk z ww. witryny z zaoferowanym podzespołem należy złożyć na wezwanie Zamawiającego.
4 | Pamięć operacyjna: nie mniej niż 2GB
5 | Pamięć masowa: Pojemność nie mniej niż 32GB, montaż wewnątrz obudowy
6 | Karta graficzna: Wspierająca technologię DirectX w wersji 11, obsługiwana rozdzielczość: 1920x1080
7 | Karta dźwiękowa: zintegrowana
8 | Wymagania dodatkowe: - rozwiązanie bez części ruchomych (brak wentylatorów, brak dysków talerzowych), urządzenie przystosowane do pracy w pomieszczeniach o wysokim stopniu czystości. - min. 2 gniazda USB - gniazdo słuchawek i mikrofonu - gniazdo 1x HDMI lub 1x VGA - gniazdo Gigabit Ethernet - WiFi 802.11a/b/g/n 2,4G + 5,8G - obsługa myszy, klawiatury, dysku zewnętrznego, drukarek poprzez port USB - włącznik/wyłącznik zasilania zainstalowany w obudowie urządzenia - urządzenie musi być przystosowane do zasilana z sieci elektrycznej zgodnej z polskimi normami, tj. napięcie 230 V ±10%, 50 Hz, prąd jednofazowy - dostarczany sprzęt musi być fabrycznie nowy - wraz z urządzeniem należy dostarczyć wszystkie przewody wymagane do pracy urządzenia, zasilacz (jeżeli jest zewnętrzny), oraz dodatkowo mysz USB i klawiaturę USB
9 | System operacyjny: - pozwalający uruchomić oprogramowanie do przygotowywania leków cytostatycznych - obsługujący natywnie protokół RDP - obsługa klawiatury w układzie polski programisty - obsługa polskich znaków diakrytycznych - w pełni współpracujący z ActiveDirectory
10 | Warunki gwarancji: - nie mniej niż 36 miesięcy od daty dostawy na wszystkie urządzenia wchodzące w skład zestawu. - usunięcie awarii – zgodnie z zadeklarowanym terminem w załączniku nr 1 do SIWZ od dnia otrzymania zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00 telefonicznie, faksem, e-mail), w przypadku braku możliwości naprawy w w/w terminie podstawienie sprzętu zastępczego o nie gorszych parametrach. - w przypadku usterki nośnika danych (dysku twardego) w trakcie trwania gwarancji uniemożliwiającej bezpowrotne usunięcie danych bez trwałego zniszczenia nośnika (dysku twardego), przed oddaniem go do serwisu, Zamawiający zatrzymuje uszkodzony nośnik (Zamawiający może zdemontować układ elektroniczny uszkodzonego dysku i wysłać go Wykonawcy, jeżeli zajdzie taka konieczność) oraz otrzymuje nowy o parametrach zgodnych z uszkodzonym – wymóg podyktowany koniecznością wyeliminowania możliwości wycieku danych wrażliwych, które mogą być na ww. nośniku przechowywane.
Część III – Drukarka etykiet - 2 szt.
Lp. | Opis minimalnie wymaganych parametrów
A | B
1 | Technologia wydruku: termiczna lub termotransferowa
2 | Rozdzielczość: do 300dpi
3 | Maksymalna szerokość druku: 104mm
4 | Maksymalna szerokość etykiety: 108mm
5 | Maksymalna długość druku: 990mm
6 | Szybkość druku: minimum 100mm/s
7 | Komunikacja: USB, RS 232
8 | Pamięć wbudowana: Flash nie mniej niż 4MB, SDRam nie mniej niż 8MB
9 | Języki programowania: EPL i ZPL
10 | Drukowane kody: 1D: Codabar, Code 11(ZPL), Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, EAN-14 (ZPL), German Post Code (EPL), GS1 DataBar (RSS), Industrial 2-of-5 (ZPL), Interleaved 2-of-5, ISBT-128 (ZPL), Japanese Postnet (EPL), Logmars (ZPL), MS1, Plessey, Postnet, standard 2-of-5 (ZPL), UCC/EAN-128(EPL), UPC-A, UPC-A I UPC-E z rozszerzeniami 2- lub 5-cyfrowymi EAN, UPC-E, UPC i rozszerzenia 2- lub 5-cyfrowe EAN (ZPL) 2D: Codablock (ZPl), Code 49 (ZPL), Data Patrix, (ZL), MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR Code
11 | Wyposażenie dodatkowe: - port ethernet 10/100 - dyspenser etykiet z czujnikiem obecności etykiety - regulowany czujnik nosników - obcinacz
12 | Warunki gwarancji: - nie mniej niż 36 miesięcy od daty dostawy na wszystkie urządzenia wchodzące w skład zestawu. Usunięcie awarii – zgodnie z zadeklarowanym terminie w załączniku nr 1 do SIWZ liczonych od dnia otrzymania zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00 telefonicznie, faksem, e-mail), w przypadku braku możliwości naprawy w w/w terminie podstawienie sprzętu zastępczego o nie gorszych parametrach.
Część IV – Waga precyzyjna - 2 szt.
Lp. | Opis minimalnie wymaganych parametrów
A | B
1 | Zastosowanie: Waga elektroniczna precyzyjna przystosowana do pracy w przestrzeni roboczej komory laminarnej (w warunkach sterylnych).
2 | Wymagania podstawowe: - bezszczelinowa z klawiaturą dotykową - odporna na środki dezynfekcyjne - dokładność wagi co najmniej 0.01 g. - udźwig min. 2000g - czas stabilizacji maksymalnie 2 sek.
3 | Wymagania dodatkowe: - waga legalizowana, świadectwo legalizacji dostarczyć wraz z wagą. - pełna współpraca z oprogramowaniem do produkcji cytostatyków - możliwość programowania wagi - klawiatura medyczna z powłoką antybakteryjną, stopień ochrony IP68
4 | Warunki gwarancji: - nie mniej niż 36 miesięcy od daty dostawy na wszystkie urządzenia wchodzące w skład zestawu. - usunięcie awarii – zgodnie z zadeklarowanym terminem w załączniku nr 1 do SIWZ od dnia otrzymania zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00 telefonicznie, faksem, e-mail), w przypadku braku możliwości naprawy w w/w terminie podstawienie sprzętu zastępczego o nie gorszych parametrach.
Część V – Bezprzewodowy czytnik kodów kreskowych - 2 szt.
Lp. | Opis minimalnie wymaganych parametrów
A | B
1 | Interfejs stacji dokującej USB, RS232
2 | Sygnalizacja dźwiękowa
3 | Norma odporności: IP42
4 | Czas działania z pełnego naładowania: nie mniej niż 48 godzin
5 | Kody kreskowe: - 1D: Code 39, Code 128, Code 93, Codabar/NW7, Code 11, MSI Plessey, UPC/EAN, I 2 of 5, Korean 3 of 5, GS1 DataBar, Base 32 (Italian Pharma - 2D: PDF417, Composite Codes, TLC-39, Aztec, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, Micro QR, Chinese Sensible (Han Xin), Postal Codes
6 | Interfejs bezprzewodowy Bluetooth
7 | Zasięg łączności do 10 m (w linii wzroku)
8 | Warunki gwarancji: Nie mniej niż 36 miesięcy od daty dostawy na wszystkie urządzenia wchodzące w skład zestawu. Usunięcie awarii – zgodnie z zadeklarowanym terminem w załączniku nr 1 do SIWZ od dnia otrzymania zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00 telefonicznie, faksem, e-mail), w przypadku braku możliwości naprawy w w/w terminie podstawienie sprzętu zastępczego o nie gorszych parametrach.
Wykonawca potwierdza spełnienie w/w wymagań.
…………………………………………
podpis i data Wykonawcy lub
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy