**Wykaz asortymentu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.:** | **Nazwa asortymentu** | **Ilość zamawiana** |
| 1 | Kamera IP zewnętrzna, DAHUA IPC-HFW5231E-Z, gwarancja 36 miesięcy | 6 |
| 2 | Kamera IP zewnętrzna, DAHUA COOPER IPC-CB2C20-ZS-2812, gwarancja 36 miesięcy | 5 |
| 3 | Kamera IP zewnętrzna, DAHUA IPC-HFW2531T-ZS-27135, gwarancja 36 miesięcy | 1 |
| 4 | Kamera IP wewnętrzna, DAHUA DH-IPC-HDBW1230EP-0280B, gwarancja 36 miesięcy | 15 |
| 5 | Uchwyt ścienny (do ściany z ociepleniem) do montażu kamery DAHUA PFA130-E | 8 |
| 6 | Uchwyt do montażu kamery na słupie Dahua PFA152-E | 3 |
| 7 | Radiolinia MikroTik Wireless Wire wAP-60ad kit 60GHz, gwarancja 36 miesięcy | 2 |
| 8 | Router MikroTik RouterBOARD RB951Ui 2nD hAP, 5 portów, 1x PoE, gwarancja 36 miesięcy | 3 |
| 9 | Kabel HDMI 10m. | 1 |
| 10 | Uchwyt naścienny do monitora 21,5” VESA 100x100, Regulacja pion, poziom, ART AR-57A | 1 |
| 11 | Przełącznik sieciowy, 5 portowy, PoE, DAHUA PFS3005-4P-58, gwarancja 36 miesięcy | 2 |
| 12 | Rejestrator cyfrowy 8 kanałowy DAHUA NVR4108HS-4KS2, gwarancja 36 miesięcy | 1 |
| 13 | Dysk twardy do rejestratora pkt. 8, Western Digital Purple 4TB | 1 |
| 14 | Skrzynka hermetyczna wraz z uchwytami do montażu na słupie, SM-30x30x15 IP65 | 1 |

............................................. data i podpis Wykonawcy