## Pakiet nr 1
Załącznik Nr 1 do SIWZ
Pakiet nr 1
Lp. | Asortyment | Nazwa producenta | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Jednostka miary | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H=(F X G) | I | J =(H+I)
1. | Klipsy tytanowe rozmiar ML (średnio-duże) zamykane „oczkowo” tj. zamykane poprzez zetknięcie końców ramion klipsa a następnie zwarcie ramion na całej długości (co prowadzi do uchwycenia struktury anatomicznej bez możliwości jej wymknięcia w momencie zamykania klipsa). Każdy klips wyposażony w użebrowanie wewnętrzne poprzeczne i podłużne, jak też zewnętrzne użebrowanie poprawiające stabilizację klipsa w szczękach. Wymiary: długość 7,9 mm, rozwartość ramion: 8,1 mm. Kompatybilne z powtarzalną klipsownicą pneumatyczną, pakowane 12 magazynków w opakowaniu, w każdym 8 klipsów i nabój z CO2. |  |  | op. | 40
2 | Klipsy tytanowe rozmiar ML (średnio-duże) zamykane „oczkowo” tj. zamykane poprzez zetknięcie końców ramion klipsa a następnie zwarcie ramion na całej długości (co prowadzi do uchwycenia struktury anatomicznej bez możliwości jej wymknięcia w momencie zamykania klipsa). Każdy klips wyposażony w użebrowanie wewnętrzne poprzeczne i podłużne, jak też zewnętrzne użebrowanie poprawiające stabilizację klipsa w szczękach. Wymiary: długość 7,9 mm, rozwartość ramion: 8,1 mm. Kompatybilne z powtarzalną klipsownicą, pakowane 12 x 8 klipsów. |  |  | op. | 50
Wartość netto ogółem
Kwota podatku VAT ogółem
Wartość brutto ogółem
użyczenie po 2 szt.klipsownic dla poz.1,2 z pierwszą dostawą
…………………………………
data, podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
Note on G4: Autor: proszę podac cenę 1szt. Netto -pozostałe kolumny proszę nie uzup.

## Pakiet nr 2
Załącznik Nr 2 do SIWZ
Pakiet nr 2 zmiana z dnia 21.05.2019 r.
Lp. | Asortyment | Nazwa producenta | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Jednostka miary | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H=(F X G) | I | J =(H+I)
1 | Klipsy tytanowe rozmiar ML (średnio-duże) zamykane „oczkowo” tj. zamykane poprzez zetknięcie końców ramion klipsa a następnie zwarcie ramion na całej długości (co prowadzi do uchwycenia struktury anatomicznej bez możliwości jej wymknięcia w momencie zamykania klipsa//7,9-8,1 mm/ , 20 MAG=120 SZT=1 OP., lub równoważne ilości. Zamawiający dopuszcza klipsy tytanowe, rozmiar ML (średnio-duże) w momencie zamykania lipsa //7,8 - 9,0 mm/. |  |  | op. | 50
Wartość netto ogółem
Kwota podatku VAT ogółem
Wartość brutto ogółem
użyczenie 4 klipsownic dla poz.1, na czas trwania umowy, dostawa w momencie realizacji pierwszego zamówienia
…………………………………
data, podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
Note on G4: Autor: proszę podac cenę 1szt. Netto -pozostałe kolumny proszę nie uzup.

## Pakiet nr 3
Załącznik Nr 3 do SIWZ
Pakiet Nr 3
Lp. | Asortyment | Nazwa producenta | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Jednostka miary | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H=(F X G) | I | J =(H+I)
1. | Zaciski plastikowe do hemostazy brzegu płata skórnego czepca, jednorazowe, sterylne pakowane po 10 szt. w magazynku, kompatybilne automatycznym aplikatorem (opakowanie 20 magazynków po 10 zacisków). |  | op. | 50
2. | Zacisk do płata kostnego, śr.13- 16 mm, sterylne. Op=6szt./ rozmiar do wyboru przez Zamawiajacego. |  | op. | 100
3. | Stapler skórny jednorazowego użytku z magazynkiem na 35 zszywek, posiadający wskaźnik ilości zszywek, zszywki o wymiarach 6,9 x 3,6mm i prostokątnym kształcie, pozwalający na kontrolowanie ich zużycia i minimalizację strat zszywek, zapewnia optymalne zamkniecie rany i trwałożć połączenia a unikalne zgiecie końcówki umożliwia precyzyjne umieszczenie zszywek z uwzglednieniem różnej grubości skóry, op=6szt. |  | op. | 130
4. | Jednorazowe urządzenie do usuwania zszywek |  | szt | 20
Wartość netto ogółem
Kwota podatku VAT ogółem
Wartość brutto ogółem
poz.3 | 1/użyczenie 2 kompletów aplikatora do zakładania i zdejmowania zacisków
poz.3/ użyczenie 2 rozszywaczy wielorazowego użytku na czas trwania umowy
………………………………………………….
data, podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
Note on G4: Autor: proszę podac cenę 1szt. Netto -pozostałe kolumny proszę nie uzup.

## Pakiet nr 4
Załącznik Nr 4 do SIWZ
Pakiet Nr 4 zmiana z dnia 21.05.2019r.
Lp. | Asortyment | Nazwa Producenta | Nazwa handlowa i nr katalogowy | J. m. | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H=(F X G) | I | J =(H+I)
1. | Klipsy tytanowe średnie o wymiarach przed zamknięciem 3,0 mm i 5,0 mm lub 4x3,1 mm, pakowane w magazynki po 6 klipsów w magazynku i 36 magazynków w opakowaniu, posiadające wewnętrzne i zewnętrzne rowkowanie zabezpieczające przed zsunięciem się z naczynia i wysunięciem z klipsownicy lub równoważne ilości.Zamawiający dopuszcza:Klipsy tytanowe średnie o wymiarach przed zamknięciem 4,8 mm |  | op | 10
2. | Klipsy tytanowe duże o wymiarach przed zamknięciem 8,0 mm i 12,0 mm lub 11x10,7, pakowane w magazynki po 6 klipsów w magazynku i 18 magazynków w opakowaniu, posiadające wewnętrzne i zewnętrzne rowkowanie zabezpieczające przed zsunięciem się z naczynia i wysunięciem z klipsownicy lub równoważne ilości.Zamawiający dopuszcza:Klipsy tytanowe duże o wymiarach przed zamknięciem 10,7. |  | op. | 40
Wartość netto ogółem
Kwota podatku VAT ogółem
Wartość brutto ogółem
poz. 1/ użyczenie 2 klipsownic krótkich do zabiegów metodą otwartą
poz.2/ użyczenie 2 klipsownic laparoskopowych kompatybilnych z opisanymi klipsami
……………………………
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 5
Załącznik Nr 5 do SIWZ
Pakiet Nr 5 zmiana z dnia 21.05.2019r
Lp. | Asortyment | Nazwa Producenta | Nazwa handlowa i nr katalogowy | J. m. | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H=(F X G) | I | J =(H+I)
1. | Klipsy polimerowe Large (L) do zamykania naczyń o średnicy od 5 mm do 13 mm (łukowato wygięte w celu objęcia większej ilości tkanki, ząbki na wewnętrznej stronie klipsa zapewniające stabilność, taśma samoprzylepna na spodzie zasobnika pozwalająca przykleić zasobnik do rękawicy lub obłożenia) 14 katridży =84 szt = opakowanie lub równoważne ilości. |  |  | op | 7
2. | Klipsy polimerowe Extra Large (XL) do zamykania naczyń o średnicy od 7 mm do 16 mm (łukowato wygięte w celu objęcia większej ilości tkanki, ząbki na wewnętrznej stronie klipsa zapewniające stabilność, taśma samoprzylepna na spodzie zasobnika pozwalająca przykleić zasobnik do rękawicy lub obłożenia)14 katridży= 84 szt = opakowanie lub równoważne ilości. |  |  | op | 7
3. | Worek laparoskopowy do ekstrakcji narządów, jednorazowy, poliuretanowy o wymiarach 11,5 cm i 20,8 cm z samorosprzężalną obreczą i trzonem o średnicy 10 mm, o pojemności 500 ml., z uchwytem oczkowym na dwa palce oraz z nitką ułatwiającą zamknięcie worka. opakowanie = 5 szt. Zamawiający dopuszcza: worki laparoskopowe do ekstrakcji narządów, jednorazowych, poliuretanowych, z samorozprężalną obręczą i trzonem o średnicy 10mm, o pojemności 435 ml, z uchwytem oczkowym na dwa palce oraz nitką ułatwiającą zamknięcie worka. |  |  | op | 6
4. | Worek laparoskopowy do ekstrakcji narządów, jednorazowy, poliuretanowy z samorozprężalną obręczą w kształcie podkowy i trzonem średnicy 12 mm, z nitką ułatwiającą zamknięcie worka, o pojemności 700 ml, opakowanie= 5 sztuk. Zamawiający dopuszcza: worki laparoskopowe do ekstrakcji narządów, jednorazowych, poliuretanowych, z samorozprężalną obręczą i trzonem o średnicy 10mm, o pojemności 800ml, z uchwytem oczkowym na dwa palce.Zamawiający dopuszcza:worek do ekstrakcji narządów o pojemności 800 ml. i średnicą trzonu 10 mm. |  |  | op | 6
5. | Worek laparoskopowy do ekstrakcji narządów, jednorazowy, poliuretanowy z samorozprężalną obręczą w kształcie podkowy i trzonem średnicy 12 mm, z nitką ułatwiającą zamknięcie worka, o pojemności 1500ml - 1600 ml, opakowanie= 5 sztuk. Zamawiający dopuszcza:worek do ekstrakcji narządów ze średnicą trzonu 10 mm. |  |  | op | 6
Wartość netto ogółem
Kwota podatku VAT ogółem
Wartość brutto ogółem
* użyczenie klipsownicy L i XL, na czas trwania umowy
……………………………………..
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 6
Załącznik Nr 6 do SIWZ
Pakiet Nr 6 zmiana z dnia 21.05.2019 r.
Lp. | Asortyment | Nazwa Producenta | Nazwa handlowa i nr katalogowy | J. m. | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H=(F X G) | I | J =(H+I)
1 | Sterylny fartuch chirurgiczny ze wstawkami - do długich procedur, wykonany z lekkiej i przewiewnej włókniny typu SMS lub SMMS o gramaturze min.35 g/m2; wyposażony w nieprzemakalne wstawki z przodu i na rękawach wykonane z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze: przód fartucha min.33 g/m2, rękawy min. 40 g/m2 (rękawy na wysokości wstawki szyte techniką ultradźwiękową, zapewniające pełną barierowość). Fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem (troki klejone, nie szyte), z tyłu zapięcie na rzep. Indywidualne oznakowanie rozmiaru nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Opakowanie folia-papier z dwiema etykietami samoprzylepnymi. Wewnętrzne owinięcie fartucha wykonane z papieru, dodatkowo pakowane z dwoma celulozowymi ręczniczkami do osuszania rąk.. Zgodny z normą PN EN 13795 - wymagania wysokie. Fartuch powinien charakteryzować się bardzo niskim poziomem pylenia 2,1- 2,9 Log 10 (liczby cząstek). Dostępne rozmiary: Odporność na rozrywanie na sucho/mokro min. 149/125 kPa. |  |  | szt | 10000
2. | Sterylny fartuch chirurgiczny do procedur standardowych, wykonany z lekkiej i przewiewnej włókniny typu SMS lub SMMS o gramaturze 35 g/m2; fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep. Rękawy w strefie krytycznej szyte techniką ultradźwiękową, troki klejone. Indywidualne oznakowanie rozmiaru nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Opakowanie folia-papier z dwiema etykietami przylepnymi, wewnętrzne owinięcie papierowe, dodatkowo pakowane z dwoma celulozowymi ręczniczkami. Zgodny z normą PN EN 13795- wymagania standardowe. Fartuch powinien charakteryzować się niskim poziomem pylenia 2,9- 3,3 Log 10 (liczby cząstek). Pełna rozmiarówka.Rozmiar do wyboru przez zamawiającego. Odporność na rozrywanie na sucho/mokro min. 149/125 kPa |  |  | szt | 5000
Wartość netto ogółem
Kwota podatku VAT ogółem
Wartość brutto ogółem
* poz.1,2rozmiar do wyboru przez zamawiającego
Zamawiający dopuszcza w poz.1 : fartuchy posiadające oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki na fartuchu, co pozwala na wcześniejszą identyfikację przed rozłożeniem.
Zamawiający dopuszcza w poz.2 : fartuchy posiadające oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki na fartuchu, co pozwala na wcześniejszą identyfikację przed rozłożeniem oraz charakteryzujących się poziomem pylenia 2,4 log10.
Zamawiający dopuszcza w poz.1:sterylny fartuch ze wstawkami do długich procedur, wykonanego z lekkiej i przewiewnej włókniny typu SMS o gramaturze min. 35 g/m2, wyposażony z nieprzemakalne wstawki z przodu i na rękawach umieszczone od zewnętrznej strony fartucha i wykonane z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 40g/m2 na przodzie i rękawach, łącznie elementów fartucha szwem ultradźwiękowym – dzięki czemu zachowuje pełną barierowość. Fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem – troki wgrzane ultradźwiękowo, z tyłu zapięcie na rzep. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju fartucha, zabezpieczenia oraz normy EN 13795 w postaci wszywki widoczne przy złożonym fartuchu, co pozwala na identyfikację przed rozłożeniem. Opakowanie folia-papier z min. dwoma etykietami przylepnymi. Wewnętrzne owinięcie fartucha wykonane z papieru krepowanego, dodatkowo pakowany z dwoma ręcznikami z włókniny kompresowej do osuszania rąk. Zgodny z normą PN EN 13795 – wymagania wysokie. Fartuch charakteryzuje się bardzo niskim poziomem pylenia: w strefie krytycznej 1,2 log 10 i w mniej krytycznej 1,6 log 10. Dostępny w rozm. M-XXL. Odporność na wypychanie na sucho/mokro: w strefie krytycznej 65,9/64,8 kPa, w strefie mniej krytycznej 52,1 kPa.
Zamawiający dopuszcza w poz.2: sterylnego fartucha chirurgicznego do procedur standardowych, wykonanego z lekkiej i przewiewnej włókniny typu SMS o gramaturze min. 35 g/m2, fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem – troki wgrzane ultradźwiękowo, z tyłu zapięcie na rzep. Łącznie elementów fartucha szwem ultradźwiękowym – dzięki czemu zachowuje pełną barierowość. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju fartucha, zabezpieczenia oraz normy EN 13795 w postaci wszywki widoczne przy złożonym fartuchu, co pozwala na identyfikację przed rozłożeniem. Opakowanie folia-papier z min. dwoma etykietami przylepnymi. Wewnętrzne owinięcie fartucha wykonane z papieru krepowanego, dodatkowo pakowany z dwoma ręcznikami z włókniny kompresowej do osuszania rąk. Zgodny z normą PN EN 13795 – wymagania standardowe. Fartuch charakteryzuje się bardzo niskim poziomem pylenia 1,22 log 10. Dostępny w rozm. M-XXL. Odporność na wypychanie na sucho/mokro 45,8 / 43,5 kPa.
Zamawiający dopuszcza w pozycji nr 1 i nr 2:fartuchy z wewnętrznym owinięciem wykonanym z włókniny pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Zamawiający dopuszcza w pozycji nr 2: fartuch o poziomie pylenia 2,5 log 10, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Zamawiający dopuszcza w poz. nr 1:sterylny fartuch chirurgiczny ze wstawkami, w którym: troki szyte są techniką ultradźwiękową, wewnętrzne owinięcie fartucha wykonane jest z włókniny, poziom pylenia zaoferowanych fartuchów – 1,9 log 10.
Zamawiający dopuszcza w poz. nr 2: sterylny fartuch chirurgiczny do procedur standardowych, wykonanego z włókniny SMS o gramaturze 40g/m², w którym: troki szyte są technika ultradźwiękową, wewnętrzne owinięcie fartucha wykonane jest z włókniny, poziom pylenia zaoferowanych fartuchów – 2,5 log 10, odporność na rozerwanie na sucho/mokro 139/138 kPa.
………………………………….
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 7
Załącznik Nr 7 do SIWZ
Pakiet nr 7
Lp. | Asortyment | Nazwa producenta | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Jednostka miary | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H=(F X G) | I | J =(H+I)
1 | Fartuch higieniczny wykonany z włókniny polipropylenowej, min. gramatura 25g/m2, stanowiący barierę dla mikroorganizmów,o dobrej przepuszczalności powietrza, wiązany na troki, rękawy wykończone elastycznym mankietem lub gumką, posiadający przedłużone poły, do zakładania na plecach, nietoksyczny, niepalący się. |  |  | szt. | 30000
Wartość netto ogółem
Kwota podatku VAT ogółem
Wartość brutto ogółem
…………………………………
data, podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
Note on G4: Autor: proszę podac cenę 1szt. Netto -pozostałe kolumny proszę nie uzup.