## Pakiet 1
Załącznik Nr 1 do zaproszenia do złożenia ostatecznej oferty cenowej ZP-59/2019
PAKIET 1
L.p.: | Przedmiot zamówienia | Potwierdzenie spełnienia | Nazwa producenta/Numer katalogowy | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota podatku VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Uwagi
A | B | C | D | E | F | G | H=FxG | I | J | K | L=H+J | Ł
1 | Zestaw balonów do ekstrakcji złogów z dróg żółciowych dostosowanych do współpracy z prowadnikiem 0,035’ (dopuszczalne zarówno jednorazowe, jak i wielokrotnego użytku) o stopniowanej średnicy rozprężenia w zakresie: 9-12 mm, dostępne z ujściem kontrastu powyżej i poniżej balonu z markerem proksymalnym sygnalizującym położenie balonu, kształt balonu po napełnieniu zbliżony do walca, o średnicy cewnika 7-5F, dostępne w komplecie ze skalibrowaną strzykawką do inflacji. | TAK |  | szt. | 20
2 | Klipsownica endoskopowa jednorazowa z załadowanym klipsem dostosowana do współpracy z aparatem z kanałem roboczym 2.8 mm, dostępna długość klipsownicy 1550 i min. 2300 mm, umożliwiająca ponowne rozwarcie klipsa ze zmianą jego położenia po całkowitym zamknięciu (bez uwolnienia klipsa), z możliwością obrotu o 360 stopni w dowolną stronę za pomocą dedykowanego pokrętła usytuowanego w rękojeści klipsownicy, szerokość rozwarcia ramion klipsa 11 mm. | TAK |  | szt. | 50
3 | Zestaw do protezowania dróg żółciowych z protezami plastykowymi dwuzaczepowymi, wstępnie zmontowany z połączeniem protezy z zestawem umożliwiającym jej repozycję przed uwolnieniem protezy, dostępne średnice protez 7, 8.5 i 10 F, długości protez do wyboru Zamawiającego z zakresu 7, 10, 12 cm (wymagana możliwość wizualizacji protezy w rtg na całej długości protezy – „cieniujące”) współpracujący z prowadnikiem 0.035’. | TAK |  | szt. | 40
Wartość netto
Wartość VAT
Wartość brutto
.............................................................
Data i podpis Wykonawcy

## Pakiet 2
Załącznik Nr 2 do zaproszenia do złożenia ostatecznej oferty cenowej ZP-59/2019
PAKIET 2
L.p.: | Przedmiot zamówienia | Potwierdzenie spełnienia | Nazwa producenta/Numer katalogowy | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota podatku VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Uwagi
A | B | C | D | E | F | G | H=FxG | I | J | K | L=H+J | Ł
1 | Klipsownica endoskopowa jednorazowa z załadowanym klipsem dostosowana do współpracy z aparatem z kanałem roboczym 2.8 mm, długość klipsownicy 2300 mm, umożliwiająca ponowne rozwarcie klipsa ze zmianą jego położenia po całkowitym zamknięciu (bez uwolnienia klipsa), z możliwością obrotu o 360 stopni w dowolną stronę z rozwarciem ramion klipsa o min. 16 mm, klips z mikroząbkami na końcach. | TAK |  | szt. | 50
2 | Zestaw do wprowadzania samorozprężalnych protez metalowych wraz z protezami, samorozprężalne protezy nitinolowe skręcające się po uwolnieniu, niepokrywane i pokrywane w całości lub częściowo silikonem od zewnątrz i wewnątrz, kształt protez dwukielichowy - poszerzony na obu końcach, średnice protez 9 mm, 11 mm, 23 mm, 25 mm, 27 mm, 30 mm w miejscu fiksacji oraz 8 mm, 10mm, 18mm, 20 mm, 22 mm, 25 mm w miejscu zwężenia, długość protez 4, 6, 8, 9, 10, 12-12.5, 15 cm. Zestaw wprowadzający średnicy 8/10 Fr i 20/27 Fr giętki, przezroczysty, zbrojony wewnętrznie, zawierający markery rtg widoczne na zestawie wprowadzającym określające długość protezy po rozprężeniu oraz markery na końcach protezy, uwalnianie protezy całkowicie jedną ręką z rękojeścią pistoletową umożliwiająca wielokrotne rozkładania i zamykanie protezy w stopniu maksymalnym na każdym etapie zabiegu w celu jej umiejscowienia, obecna blokada zawleczką zabezpieczającą przed niekontrolowanym wysunięciem protezy, dodatkowo pętla do repozycji protezy na jej końcu. | TAK |  | szt. | 6
3 | Cewniki 5,5 Fr do dróg żółciowych i trzustkowych z owalną lub metalową końcówką do prowadnicy 0,035/0,025”, dł. narzędzia 200cm +/-20 cm | TAK |  | szt. | 10
4 | Zestaw do urgensowego tamowania krwawień z wykorzystaniem proszku hemostatycznego (HemoSPray lub jego odpowiednik o odpowiadających właściwościach w szczególności gwarantujący możliwość usunięcia pozostałości użytego proszku z kanałów aparatu w przypadku jego zablokowania w warunkach pracowni bez konieczności angażowania serwisu endoskopu) | TAK |  | szt. | 10
Wartość netto
Wartość VAT
Wartość brutto
.............................................................
Data i podpis Wykonawcy

## Pakiet 3
Załącznik Nr 3 do zaproszenia do złożenia ostatecznej oferty cenowej ZP-59/2019
PAKIET 3
L.p.: | Przedmiot zamówienia | Potwierdzenie spełnienia | Nazwa producenta/Numer katalogowy | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota podatku VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Uwagi
A | B | C | D | E | F | G | H=FxG | I | J | K | L=H+J | Ł
1 | Pętla elektrochirurgiczna kolonoskopowa jednorazowego użytku do zabiegów polipektomii na zimno i z użyciem diatermii, kształt heksagonalny, szerokość pętli 10 mm, 15 mm pętla wykonana z plecionego drutu grubości 0.3 mm zintegrowany uchwyt ze skalą pomiarową długość narzędzia 230 cm maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2.6 mm minimalna średnica kanału roboczego 2.8 mm | TAK |  | szt. | 100
2 | Nożyczki kolonoskopowe (wielorazowego użytku) do rozcinania pętelek do podwiązania, długość narzędzia 230 cm, maksymalna średnica części wprowadzonej do endoskopu 2.4 mm, minimalna średnica kanału roboczego 2.8 mm | TAK |  | szt. | 1
Wartość netto
Wartość VAT
Wartość brutto
.............................................................
Data i podpis Wykonawcy