Załącznik nr 1A do SIWZ                                               Arkusz asortymentowo-cenowy nr 1

Odczynniki do analizatora parametrów krytycznych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Odczynniki niezbędne do wykonania ilości oznaczeń określonej w kolumnie C

| Lp | Odczynnik | Producent i nr katalogowy | Liczba oznaczeń na 36 m-cy | Wielkość opakowania | Niezbędna liczba opakowań do wykonania ilości badań określonej w kolumnie C | Cena jednego opakowania netto | Stawka VAT w % | Cena jednego opakowania brutto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D | E | F | G | H | I = ExF | J=IxVAT | K=I+J |
| 1. |  |  | 52000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | 52000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  | 52000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  | 52000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  | 52000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  | 52000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  | 52000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  | 52000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość razem netto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość podatku VAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość razem brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Gwarantujemy, że zaoferowana ilość odczynników wyszczególnionych w niniejszym arkuszu asortymentowo-cenowym jest ilością wystarczającą do wykonania podanej przez Zamawiającego ilości badań w kolumnie C. W przypadku, gdy ilość ta okaże się niewystarczająca zobowiązujemy się do dostarczenia Zamawiającemu brakującej ilości na swój koszt.

.......................................................

data i podpis Wykonawcy lub

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 1B do SIWZ                                                                     Arkusz asortymentowo-cenowy nr 2

Materiały eksploatacyjne do analizatora parametrów krytycznych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Elementy niezbędne do wykonania ilości oznaczeń określonej w Załączniku nr 2A w kolumnie C

| Lp | Asortyment | Producent, nr katalogowy | Okres gwarancji elektrody lub modułu pomiarowego od momentu montażu | Niezbędna ilość sztuk do wykonania ilości oznaczeń określonej w Załączniku nr 1A kolumna C | Cena 1 szt. netto | Stawka VAT w % | Cena 1 szt. brutto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D | E | F | G | H = DxE | I=HxVAT | J=H+I |
| 1. | Zestaw kaset odczynnikowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Sensory |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Strzykawki heparynizowane |  |  | 52000szt. |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Materiał kontrolny umożliwiający wykonanie automatycznej kontroli jakości codziennie na 1 z 3 poziomów naprzemiennie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Inne*: - - - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość razem netto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość podatku VAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość razem brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Gwarantujemy, że zaoferowana ilość materiałów wyszczególnionych w niniejszym arkuszu asortymentowo-cenowym jest ilością wystarczającą do wykonania podanej przez Zamawiającego ilości oznaczeń określonych w Załączniku nr 1A w kolumnie C. W przypadku, gdy ilość ta okaże się niewystarczająca zobowiązujemy się do dostarczenia Zamawiającemu brakującej ilości na swój koszt.

* Jeżeli wymagane są inne elementy należy je wymienić i wycenić w pozycji nr 5. Wszystkie materiały i części zużywalne nie wymienione przez Wykonawcę w poz. nr 5 
   wchodzą w koszt dzierżawy i przeglądów serwisowych.

.......................................................

data i podpis Wykonawcy lub                                                                           
                                                                                     upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 1C do SIWZ

Arkusz asortymentowo-cenowy nr 3

Koszty dzierżawy analizatora dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

| L.p. | Nazwa | Ilość miesięcy | Cena netto za 1 miesiąc – przy czym cena ta nie może być większa niż 50,00 zł miesięcznie | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Kwota podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E=CxD | F | G=ExVAT | H=E+G |
| 1. | Dzierżawa analizatora: Typ/model: …………………………………. Producent: ………………………………….. | 36 |  |  |  |  |  |

.......................................................

data i podpis Wykonawcy lub 
                                                                                      upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Załącznik nr 1D do SIWZ

#### Analizator parametrów krytycznych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Parametry wymagane (graniczne), wyposażenie, warunki serwisu oraz szkoleń

Nazwa Wykonawcy: ………………………………………….

Nazwa – typ analizatora: ……………………………………

Producent: ……………………………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………………………

Rok produkcji: ………… (nie starszy niż z 2016 r.)

Wymagane parametry techniczne przedmiotu zamówienia

| Lp | Cecha lub parametr wymagany | Potwierdzenie | Potwierdzenie Tak/Nie lub opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat nie starszy niż z 2016 r. po pełnym przeglądzie | TAK |  |
| 2. | Automatyczny analizator parametrów krytycznych pracujący w systemie ciągłym, mierzący jednoczasowo i z jednej próbki takie parametry jak: pH, pCO2, pO2, Na, K, Cl, Ca, Glu, Lac, O2Hb, HHb, COHb, MetHb, tHb, SO2, Bilirubina, hemoglobina, HCT / dopuszcza się wyliczanie hematokrytu ze zmierzonej hemoglobiny. | TAK |  |
| 3. | Zakres pomiarowy wapnia zjonizowanego od 0,1 mmol/l | TAK |  |
| 4. | System pracujący w oparciu o dwa elementy zużywalne tj. wielotestowe sensorowe kasety pomiarowe oraz pakiety odczynnikowe zawierające odczynniki ,kalibratory płyny kontroli jakości inne niż kalibratory. Odczynniki zintegrowane z pojemnikiem ściekowym. | TAK |  |
| 5. | Możliwość ponownego użycia zestawu odczynników i kasety sensorowej po wyjęciu go z analizatora i przełożenia do innego analizatora tego samego typu. | TAK |  |
| 6. | Trwałość wszystkich elementów wymienialnych wyszczególnionych w pkt 4 ma być potwierdzona załączoną dokumentacją (instrukcja obsługi, certyfikaty, gwarancje elektrod). Zaoferowana ilość elementów wymienialnych ma być zgodna z ich trwałością potwierdzoną w/w dokumentacją. Trwałość kaset pomiarowych oraz pakietów odczynnikowych liczona od dnia zainstalowania w aparacie , nie mniejsza niż 30 dni. | TAK |  |
| 7. | Ważność odczynników minimum 3 miesiące przed instalacją w analizatorze. | TAK |  |
| 8. | Wbudowany, w pełni automatyczny system kontroli jakości umożliwiający zaprogramowanie częstotliwości oznaczeń. Kontrola jakości wykonywana codziennie na 3 poziomach. Prezentacja wyników w postaci wykresów levey-jenningsa. | TAK |  |
| 9. | Automatyczna kalibracja jedno i dwupunktowa bez użycia butli gazowych – bez konieczności ingerencji użytkownika. Brak konieczności kalibracji po każdym oznaczeniu. | TAK |  |
| 10. | Analizator w pełni automatyczny. Dopuszcza się analizator w pełni automatyczny, który okresowo wymaga drobnych procedur konserwacyjnych. | TAK |  |
| 11. | Możliwość wykonania pełnego panelu oznaczeń zarówno z kapilary jak i strzykawki (gazometria, oksymetria, metabolity, elektrolity) z próbki o objętości nie większej niż 70 µl dla pełnego panelu w czasie max 50 sekund | TAK |  |
| 12. | Podawanie próbki bezpośrednio ze strzykawki lub kapilary. | TAK |  |
| 13. | Możliwość wykonania analizy z krwi pełnej. | TAK |  |
| 14. | Prosta komunikacja z operatorem, przejrzyste oprogramowanie za pomocą ikon, oprogramowanie w języku polskim. | TAK |  |
| 15. | Wbudowana drukarka, możliwość podłączenia do komputera oraz zgrywania wyników i danych na pendrive. | TAK |  |
| 16. | Analizator posiadający graficzny wykres trendów u pacjenta oraz mapę równowagi kwasowo-zasadowej zawierającą wykresy wyników pacjenta w odniesieniu do wyników standardowych. | TAK |  |
| 17. | System zapobiegający przedostaniu się skrzepu do toru pomiarowego. | TAK |  |
| 18. | Możliwość wpisania szczegółowych danych demograficznych pacjenta. | TAK |  |
| 19. | Instrukcja obsługi w języku polskim. | TAK |  |
| 20. | Możliwość podłączenia czytnika kodów kreskowych. | TAK |  |
| 21. | Zasilanie awaryjne urządzenia z wbudowanego akumulatora w przypadku zaniku zasilania sieciowego | TAK |  |
| 22. | Pomiar wszystkich parametrów w jednym torze pomiarowym z jedną elektrodą referencyjną | TAK |  |
| 23. | Możliwość przechowywania kasety odczynnikowej w temperaturze pokojowej | TAK |  |

Gwarancja i serwis

| Lp | Gwarancja i serwis | Potwierdzenie | Warunki oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pełna gwarancja na oferowany do dzierżawy analizator obejmująca utrzymanie aparatu w 100% sprawności i gotowości do bieżącej pracy. Gwarancja obejmuje koszty wszystkich napraw, przeglądów, kalibracji i walidacji oraz wymianę wszystkich elementów serwisowych (nie dotyczy elektrod i papieru). | Okres nie krótszy niż 36 miesięcy |  |
| 2. | ### Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w okresie dzierżawy | TAK |  |
| 3. | ### W okresie dzierżawy wymagane przez producenta przeglądy okresowe (minimum 1 raz w roku) wraz z kosztami wymienianych części zamiennych, pakietów naprawczych i innych elementów zużywalnych. Cały zakres opisanej opieki serwisowej stanowi koszt Wykonawcy w ramach złożonej ceny oferty przetargowej. | TAK |  |
| 4. | W przypadku, gdy okres niesprawności aparatu przekracza 72 godziny Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego o porównywalnych parametrach na czas naprawy. | TAK |  |
| 5. | ### Reakcja serwisu w okresie dzierżawy 24 godziny od zgłoszenia. | TAK |  |

Szkolenie

| Lp | Szkolenia | Potwierdzenie | Warunki oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Szkolenie w zakresie obsługi dla personelu medycznego oraz obsługi technicznej (pracowników sekcji sprzętu medycznego). | - TAK |  |
| 2. | Potwierdzenie dokumentem – świadectwem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy dla osób przeszkolonych. | TAK |  |
| 3. | Szczegółowa instrukcja obsługi i eksploatacji musi być dostarczona w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej. | TAK |  |

.......................................................

data i podpis Wykonawcy lub

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy