FILTRY POWIETRZA DO URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH I WENTYLACYJNYCH DLA WSZ w ELBLĄGU 2020 rok

| LP | TYP | KLASA | WYMIARY (mm) | ILOŚĆ (szt) | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kaseta | G-4 | 592x592x45 | 164 | Rama ocynk |
| 2 | Kaseta | G-4 | 290x592x45 | 64 | Rama ocynk |
| 3 | Kaseta | G-4 | 490x592x45 | 8 | Rama ocynk |
| 4 | Kaseta | G-4 | 592x592x90 | 6 | Rama ocynk |
| 5 | Kieszeniowy | G-4 | 287x592x360x25 3k | 64 | Rama ocynk |
| 6 | Kieszeniowy | G-4 | 592x592x360x25 6k | 64 | Rama ocynk |
| 7 | Kieszeniowy | G-4 | 592x592x150x25 6k | 10 | Rama ocynk |
| 8 | Kieszeniowy | F-7 | 592x592x534x25 10k | 52 | Rama ocynk |
| 9 | Kieszeniowy | F-7 | 490x592x534x25 8k | 4 | Rama ocynk |
| 10 | Kieszeniowy | F-9 | 592x592x534x25 10k | 100 | Rama ocynk |
| 11 | Kieszeniowy | F-9 | 490x592x534x25 8k | 5 | Rama ocynk |
| 12 | HEPA | H-13 | 610x610x80 | 74 | Rama MDF |
| 13 | HEPA | H-13 | 610x610x150 | 59 | Rama MDF |
| 14 | HEPA | H-13 | 405x405x80 | 2 | Rama MDF |

Załącznik Nr 1A

Dostawa Nr 1

FILTRY POWIETRZA DO URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH I WENTYLACYJNYCH DLA WSZ w ELBLĄGU 2020 rok

| LP | TYP | KLASA | WYMIARY (mm) | ILOŚĆ (szt) | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kaseta | G-4 | 592x592x45 | 82 | Rama ocynk |
| 2 | Kaseta | G-4 | 290x592x45 | 32 | Rama ocynk |
| 3 | Kaseta | G-4 | 490x592x45 | 8 | Rama ocynk |
| 4 | Kaseta | G-4 | 592x592x90 | 6 | Rama ocynk |
| 5 | Kieszeniowy | G-4 | 287x592x360x25 3k | 32 | Rama ocynk |
| 6 | Kieszeniowy | G-4 | 592x592x360x25 6k | 32 | Rama ocynk |
| 7 | Kieszeniowy | G-4 | 592x592x150x25 6k | 10 | Rama ocynk |
| 8 | Kieszeniowy | F-7 | 592x592x534x25 10k | 26 | Rama ocynk |
| 9 | Kieszeniowy | F-7 | 490x592x534x25 8k | 4 | Rama ocynk |
| 10 | Kieszeniowy | F-9 | 592x592x534x25 10k | 50 | Rama ocynk |
| 11 | Kieszeniowy | F-9 | 490x592x534x25 8k | 5 | Rama ocynk |
| 12 | HEPA | H-13 | 610x610x80 | 74 | Rama MDF |
| 13 | HEPA | H-13 | 610x610x150 | 59 | Rama MDF |
| 14 | HEPA | H-13 | 405x405x80 | 2 | Rama MDF |

Załącznik Nr 1B

Dostawa Nr 2

FILTRY POWIETRZA DO URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH I WENTYLACYJNYCH DLA WSZ w ELBLĄGU 2020 rok

| LP | TYP | KLASA | WYMIARY (mm) | ILOŚĆ (szt) | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kaseta | G-4 | 592x592x45 | 82 | Rama ocynk |
| 2 | Kaseta | G-4 | 290x592x45 | 32 | Rama ocynk |
| 3 | Kieszeniowy | G-4 | 287x592x360x25 3k | 32 | Rama ocynk |
| 4 | Kieszeniowy | G-4 | 592x592x360x25 6k | 32 | Rama ocynk |
| 5 | Kieszeniowy | F-7 | 592x592x534x25 10k | 26 | Rama ocynk |
| 6 | Kieszeniowy | F-9 | 592x592x534x25 10k | 50 | Rama ocynk |