Pakiet nr I - Załącznik nr 2

FORMULARZ CENOWY – PRZEGLĄDY KLIMATYZATORÓW

| Lp. | Miejsce zainstalowania | Nazwa | Model | Jednostki Wewnętrzne | Jednostki Zewnętrzne | Cena przeglądu netto [zł] |  | Wartość netto | Kwota Podatku VAT | Wartość brutto ____________ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Jednostki Wewnętrzne | Jednostki Zewnętrzne |  |  |  |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I=[(ExG) + (FxH)] | J | K=(I+J) |
| 6 Piętro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Oddział Laryngologii s. zabiegowa p. 620 | Fuji Electric | ROW-14A | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Oddział Laryngologii p. 627 | Haier | 1U09BE6ERA | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Oddział Laryngologii p. 626 | Haier | 1U12BE6ERA | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Oddział Laryngologii zabiegowy p. 619a | Haier | 1U12BE6ERA | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | Oddział Okulistyki sala pac. p. 646 | Fuji Electric | ROW-14A | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | Oddział Okulistyki sekretariat p. 638 | YAMA | CBEY12HLO14R | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | Oddział Okulistyki socjalny p. 639 | YAMA | CBEY12HLO14R | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | Oddział Okulistyki oddziałowa p. 639a | YAMA | CBEY12HLO14R | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | Oddział Okulistyki pokój lekarzy p. 641 | YAMA | CBEY12HLO14R | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 | Oddział Okulistyki ordynator p. 642 | YAMA | CBEY12HLO14R | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 Piętro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Oddział Chir. Neurologii gabinet lekarski p. 537 | DAIKIN | RXB35C5V1B | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 12 | Oddział Neurologii gabinet lekarski p. 534 | Fuji Electric | RO-9UB | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 Piętro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Oddział Wewnętrzny gabinet lekarski p. 436 | Fuji Electric | RO-9UB | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 Piętro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Oddział Chir. Naczyn. pokój lekarski p. 335 | DAIKIN | RXB35C5V1B | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 15 | Oddz. Ortopedii Uraz. pokój lekarski p. 338 | DAIKIN | RXB35C5V1B | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 Piętro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Oddział Kardiologii OIOK p. 235/236 | DAIKIN | RXB35C5V1B | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 16A | Oddział Kardiologii OIOK p. 235/236 II | DAIKIN | RXB35C5V1B | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 17 | Oddział Kardiologii pok. lekarski p. 234 | YAMA | CKSY9HNO4 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 18 | Oddział Kardiologii pok. lekarski p. 234 | YAMA | CKEY12HLO4 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 19 | Oddział Kardiologii ECHO p.240 | DAIKIN | FTN35DAV3B | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 20 | Oddział Kardiologii Inwazyjna p.253 | DAIKIN | FTN35DAV3B | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 21 | Oddział Kardiologii inwazyjna p.249 | SAMSUNG | AQ12FKX | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1 Piętro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Agregat Chłodniczy Oddział Ginekologii | AERMEC | ANL150 A | 0 | 1 |  |  |  |  |  |
| 22/1 | pokój pacjenta nr 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 22/2 | pokój pacjenta nr 2 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 22/3 | pokój pacjenta nr 3 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 22/4 | pokój pacjenta nr 4 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 22/5 | pokój pacjenta nr 5 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 22/6 | pokój pacjenta nr 6 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 22/7 | pokój pacjenta nr 7 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Zakład Radiologii gab. USG-1 p. 1079 | Fuji Electric | RS-7FC / RO-7FC | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 24 | Zakład Radiologii gab. USG-2 p. 1080 | Fuji Electric |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 25 | Zakład Radiologii Obróbki Cyfrowej p. 1075 | AIR CON | KFR-(35+35)GW | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 26 | Zakład Radiologii gab. RTG-1 p. 1059 | Midea | MSR1-24HRDN1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 27 | Zakład Radiologii gab. RTG-2 p. 1062 | DAIKIN | RKS50BVMB | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 28 | Zakład Radiologii gab. RTG-3 p. 1065 | DAIKIN | RXB60CV1B | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 29 | Zakład Radiologii serwer p. 1077 | DAIKIN | RZQ71D3V1B | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 29A | Zakład Radiologii serwer p. 1077 | DAIKIN | RKS2502VM8 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 30 | Zakład Radiologii opisownia ciemnia p. 1073 | DAIKIN | RXB35C5V1B | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 31 | Prac. Diagnostyki angiografia serwer | DAIKIN | AZQS71B2V1B | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 32 | Prac. Diagnostyki angiografia socjal | DAIKIN | RXS35G2V1B | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 33 | Prac. Diagnostyki angiografia sterówka | DAIKIN | RXS35G2V1B | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 34 | Prac. Radiologii Zabiegowej serwer parter karetki | CALDO | CTM-30 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 35 | Prac. Radiologii Zabiegowej pom. badań parter karetki | DAIKIN | RX71GV1B | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 36 | Prac. Radiologii Zabiegowej parter karetki | Sinclair | FC-E21AI | 2 | 1 |  |  |  |  |  |
| 37 | RTG mammografia b. przychodni p. 1041 | OPTIMUM | KL-13/407C/12KOV | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 38 | Oddział Rehabilitacji sala masażu | DAIKIN | RXC35AV1B | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| Parter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Laboratorium Analityczne p. 64 | DAIKIN | RX35JV1B | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 40 | Laboratorium Analityczne p. 62 | DAIKIN | RX60G2V1B | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 41 | Laboratorium Analityczne p. 63 | DAIKIN | RX60G2V1B | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 42 | Oddział Urologii sala zabiegowa | LG | P24EL UUE | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 43 | Apteka Szpitalna Butelkownia | DAIKIN | RN25DAV3B | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 44 | Apteka Szpitalna boks aseptyczny | DAIKIN | RKS50F2V1B | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 45 | Apteka Szpitalna Lodówki | DAIKIN | RXN35MV1B | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| Niski Parter -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | UPS elektrycy budynek A | DAIKIN | RZQ71B9V3B | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 47 | Pracownia Endoskopii Gastroskopia | YAMA | CKSY9HNO4 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 48 | Pracownia Gastroskopia | YAMA | CKBY12HNO4 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 49 | Pracownia Gastroenterologii ECTW | DAIKIN | 3MXS68G2V1B | 3 | 1 |  |  |  |  |  |
| 50 | Dyrektor Techniczny | DAIKIN | RYN25DV3B | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 51 | Sekcja Informacyjna Serwer | DAIKIN | RKS50E2V1B | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 52 | Sekcja Informacyjna Serwer | DAIKIN | RXB60CV1B | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| Budynek Przychodni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Przychodnia okulistyczna p.1024 | MDV | MSR1-09HRN1-QC2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 54 | Przychodnia okulistyczna p.1025 | MDV | MSR1-09HRN1-QC2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| Parter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Por. Kardiologiczna gab. wysiłkowy p. 24 | YAMA | CKBY12HNO4 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 56 | Krwiodawstwo stary magazyn preparatów p. 37 | DAIKIN | RKS50F2V1B | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 57 | Krwiodawstwo magazyn preparatów p. 37 | DAIKIN | RXS50L2V1B | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 58 | Krwiodawstwo pracownia grupy krwi p. 39a | DAIKIN | RXS35L2V1B | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 59 | Krwiodawstwo pracownia p. 39 | DAIKIN | RXS35L2V1B | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 60 | Krwiodawstwo ekspedycja p. 38 | DAIKIN | RXS35L2V1B | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| Blok Dziecięcy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | OIOM noworodka | DAIKIN | RXN35MV1B | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 62 | OIOM noworodka | DAIKIN | RXN35MV1B | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| Budynek Kuchnia Pralnia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Dział Techniczny | Midea | MSRU-18HRDN1-C4 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 64 | Dział Techniczny Dyrektor | LG | P09RL.UA3 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 65 | Pomieszczenie BhiP | DAIKIN | RXB25C2V1B | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| Budynek Wielofunkcyjny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Piętro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Oddział Reumatologii Pokój 115 | SIESTA | ARYN35FMV1B | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 67 | Oddział Reumatologii Pokój 135 | SIESTA | ARYN35FMV1B | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 Piętro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Oddział Chemioterapii gab. zabiegowy p. 235 | SIESTA | ARYN35FMV1B | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 Piętro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Oddział Onkologii Pokój nr 341 | YAMA | CKEY18HLO4 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| Laboratorium Bakteriologiczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Pokój nr 13 | Fuji Electric | ROR18LCL | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 71 | Serwer | Fuji Electric | ROA18LALL | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 72 | Pogotowie Ratunkowe Ul. Orzeszkowa 6 | LG | P18EL UL2 (ASUW1862EF0) | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| Nowy Blok Operacyjny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Pomieszczenie Serwerowni pierwsze piętro | FUJITSU | AOYG14L | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 74 | Pomieszczenie Rozdzielni Elektrycznej n. parter | FUJITSU |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość netto |  |  |  | 85 | 76 |  |  |  |  |  |
| Razem kwota podatku VAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem wartość brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |