Pakiet nr II - Załącznik nr 7

HARMONOGRAM PRZEGLĄDÓW CENTRAL WENTYLACYJNYCH

| Lp. | Oddziały / Pomieszczenia | Nazwa | Rok | Nawiew | Wywiew | Termin planowany przeglądu | Termin wykonania przeglądu | Podpis osoby ze strony Wykonawcy | Podpis osoby ze strony Odbiorcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Okulistyka | Swegon Gold-20C | 2005 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Angiografia Sala Przygotowania Pacjenta | Swegon Gold-04PX |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Angiografia Sala Obserwacyjna | Swegon Gold-04PX |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Ostry S.O.R. Sala Przygotowawcza | VBW Klima | 2002 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Ginekologia | CP Klima - Produkt | 2009 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Urologia | CP Klima - Produkt | 2015 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Gastroskopia | SystemAir TOPVEX TR 03 EL-R |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| Blok Operacyjny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Sala Operacyjna nr 1 i przedsionki | Lennox AHU - 1 | 2012 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | Sala Operacyjna nr 2 i przedsionki | Lennox AHU - 2 | 2012 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | Sala Operacyjna nr 3 i przedsionki | Lennox AHU - 3 | 2012 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 11 | Sala Operacyjna nr 4 i przedsionki | Lennox AHU - 4 | 2012 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 12 | Sala Operacyjna nr 5 i przedsionki | Lennox AHU - 5 | 2012 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 13 | Sala Operacyjna nr 6 i przedsionki | Lennox AHU - 6 | 2012 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 14 | Sala Operacyjna nr 7 i przedsionki | Lennox AHU - 7 | 2012 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 15 | Sala Operacyjna nr 8 i przedsionki | Lennox AHU - 8 | 2012 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 16 | Sala Anestezjologii sala wybudzeń | Lennox AHU - 9 | 2012 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 17 | Sala przyjęć pacjentów | Lennox AHU - 10 | 2012 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 18 | Korytarze główne sal operacyjnych | Lennox AHU - 11 | 2012 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 19 | Wszystkie szatnie oraz korytarze | Lennox AHU - 12 | 2012 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 20 | Centralna Sterylizacja część czysta | Lennox AHU - 13 | 2012 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 21 | Centralna Sterylizacja część brudna | Lennox AHU - 14 | 2012 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 22 | OIOM dorosłych | Lennox AHU - 15 | 2012 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 23 | Pomieszczenia Socjalno-biurowe Blok | Lennox AHU - 16 | 2012 | 1 | brak |  |  |  |  |
| 24 | Pomieszczenia Socjalno-biurowe OIOM dorosłych | Lennox AHU - 17 | 2012 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 25 | Przestrzeń instalacyjna, pom. Wentylacji BMS, rozdzielnia elektryczna i sprężarkownia | Lennox AHU - 18 | 2012 | 1 | 1 |  |  |  |  |