Zmiana z dnia 03.01.2020 r.                                                                                                                                                            Pakiet nr II - Załącznik nr 3

FORMULARZ CENOWY – PRZEGLĄDY CENTRAL WENTYLACYJNYCH (za 1 przegląd)

| Lp. | Oddziały / Pomieszczenia | Nazwa | Rok | Nawiew (ilość sztuk) | Wywiew (ilość sztuk) | Cena za 1 szt. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=[(E+F)xG] | I | J=(H+I) |
| 1 | Okulistyka | Swegon Gold-20C | 2005 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Angiografia Sala Przygotowania Pacjenta | Swegon Gold-04PX |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Angiografia Sala Obserwacyjna | Swegon Gold-04PX |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Ostry S.O.R. Sala Przygotowawcza | VBW Klima | 2002 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Ginekologia | CP Klima - Produkt | 2009 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Urologia | CP Klima - Produkt | 2015 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Gastroskopia | SystemAir TOPVEX TR 03 EL-R |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| Blok Operacyjny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Sala Operacyjna nr 1 i przedsionki | Lennox AHU - 1 | 2012 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | Sala Operacyjna nr 2 i przedsionki | Lennox AHU - 2 | 2012 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | Sala Operacyjna nr 3 i przedsionki | Lennox AHU - 3 | 2012 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 11 | Sala Operacyjna nr 4 i przedsionki | Lennox AHU - 4 | 2012 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 12 | Sala Operacyjna nr 5 i przedsionki | Lennox AHU - 5 | 2012 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 13 | Sala Operacyjna nr 6 i przedsionki | Lennox AHU - 6 | 2012 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 14 | Sala Operacyjna nr 7 i przedsionki | Lennox AHU - 7 | 2012 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 15 | Sala Operacyjna nr 8 i przedsionki | Lennox AHU - 8 | 2012 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 16 | Sala Anestezjologii sala wybudzeń | Lennox AHU - 9 | 2012 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 17 | Sala przyjęć pacjentów | Lennox AHU - 10 | 2012 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 18 | Korytarze główne sal operacyjnych | Lennox AHU - 11 | 2012 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 19 | Wszystkie szatnie oraz korytarze | Lennox AHU - 12 | 2012 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 20 | Centralna Sterylizacja część czysta | Lennox AHU - 13 | 2012 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 21 | Centralna Sterylizacja część brudna | Lennox AHU - 14 | 2012 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 22 | OIOM dorosłych | Lennox AHU - 15 | 2012 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 23 | Pomieszczenia Socjalno-biurowe Blok | Lennox AHU - 16 | 2012 | 1 | brak |  |  |  |  |
| 24 | Pomieszczenia Socjalno-biurowe OIOM dorosłych | Lennox AHU - 17 | 2012 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 25 | Przestrzeń instalacyjna, pom. Wentylacji BMS, rozdzielnia elektryczna i sprężarkownia | Lennox AHU - 18 | 2012 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| Razem wartość netto za 1 przegląd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem kwota podatku VAT za 1 przegląd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem wartość brutto za 1 przegląd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość za 6 przeglądów w okresie 36 miesięcy.

| A | B | C=(AxB) | D | E=(C+D) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Razem wartość NETTO za 1 przegląd | Ilość przeglądów w ciągu 36 miesięcy | Razem wartość całkowita NETTO dla 36 miesięcy | Razem kwota całkowita podatku VAT | Razem wartość całkowita BRUTTO dla 36 miesięcy |
|  | 6 |  |  |  |