## Arkusz1
Zalącznik nr 3 ZP-18/2020
Harmonogram wykonywania przeglądów klimatyzatorów
Lp. | Miejsce zainstalowania | Nazwa | Model | Jednostki wewnętrzne | Jednostki zewnętrzne | Termin planowany przeglądu | Termin wykonania przeglądu | Podpis osoby ze strony Wykonawcy | Podpis osoby ze strony Odbiorcy
6 Piętro
1 | Oddział Laryngologii s. zabiegowa p. 620 | Fuji Electric | ROW-14A | 1 | 1
2 | Oddział Laryngologii p. 627 | Haier | 1U09BE6ERA | 1 | 1
3 | Oddział Laryngologii p. 626 | Haier | 1U12BE6ERA | 1 | 1
4 | Oddział Laryngologii zabiegowy p. 619a | Haier | 1U12BE6ERA | 1 | 1
5 | Oddział Okulistyki sala pac. p. 646 | Fuji Electric | ROW-14A | 1 | 1
6 | Oddział Okulistyki sekretariat p. 638 | YAMA | CBEY12HLO14R | 1 | 1
7 | Oddział Okulistyki socjalny p. 639 | YAMA | CBEY12HLO14R | 1 | 1
8 | Oddział Okulistyki oddziałowa p. 639a | YAMA | CBEY12HLO14R | 1 | 1
9 | Oddział Okulistyki pokój lekarzy p. 641 | YAMA | CBEY12HLO14R | 1 | 1
10 | Oddział Okulistyki ordynator p. 642 | YAMA | CBEY12HLO14R | 1 | 1
5 Piętro
11 | Oddział Chir. Neurologii gabinet lekarski p. 537 | DAIKIN | RXB35C5V1B | 1 | 1
12 | Oddział Neurologii gabinet lekarski p. 534 | Fuji Electric | RO-9UB | 1 | 1
4 Piętro
13 | Oddział Wewnętrzny gabinet lekarski p. 436 | Fuji Electric | RO-9UB | 1 | 1
3 Piętro
14 | Oddział Chir. Naczyn pokój lekarski p. 335 | DAIKIN | RXB35C5V1B | 1 | 1
15 | Oddz. Ortopedii Uraz. pokój lekarski p. 338 | DAIKIN | RXB35C5V1B | 1 | 1
2 Piętro
16 | Oddział Kardiologii OIOK p. 235/236 | DAIKIN | RXB35C5V1B | 1 | 1
17 | Oddział Kardiologii OIOK p. 235/236 II | DAIKIN | RXB35C5V1B | 1 | 1
18 | Oddział Kardiologii pok. lekarski p. 234 | YAMA | CKSY9HNO4 | 1 | 1
19 | Oddział Kardiologii pok. lekarski p. 234 | YAMA | CKEY12HLO4 | 1 | 1
20 | Oddział Kardiologii ECHO p.240 | DAIKIN | FTN35DAV3B | 1 | 1
21 | Oddział Kardiologii Inwazyjna p.253 | DAIKIN | FTN35DAV3B | 1 | 1
22 | Oddział Kardiologii inwazyjna p.249 | SAMSUNG | AQ12FKX | 1 | 1
1 Piętro
23 | Agregat Chłodniczy Oddział Ginekologii | AERMEC | ANL150 A |  | 1
23.1 | pokój pacjenta nr 1 |  |  | 1
23.2 | pokój pacjenta nr 2 |  |  | 1
23.3 | pokój pacjenta nr 3 |  |  | 1
23.4 | pokój pacjenta nr 4 |  |  | 1
23.5 | pokój pacjenta nr 5 |  |  | 1
23.6 | pokój pacjenta nr 6 |  |  | 1
23.7 | pokój pacjenta nr 7 |  |  | 1
24 | Zakład Radiologii gab. USG-1 p. 1079 | Fuji Electric | RS-7FC / RO-7FC | 1 | 1
25 | Zakład Radiologii gab. USG-2 p. 1080 | Fuji Electric |  | 1 | 1
26 | Zakład Radiologii Obróbki Cyfrowej p. 1075 | AIR CON | KFR-(35+35)GW | 1 | 1
27 | Zakład Radiologii gab. RTG-1 p. 1059 | Midea | MSR1-24HRDN1 | 1 | 1
28 | Zakład Radiologii gab. RTG-2 p. 1062 | DAIKIN | RKS50BVMB | 1 | 1
29 | Zakład Radiologii gab. RTG-3 p. 1065 | DAIKIN | RXB60CV1B | 1 | 1
30 | Zakład Radiologii serwer p. 1077 | DAIKIN | RZQ71D3V1B | 1 | 1
31 | Zakład Radiologii serwer p. 1077 | DAIKIN | RKS2502VM8 | 1 | 1
32 | Zakład Radiologii opisownia ciemnia p. 1073 | DAIKIN | RXB35C5V1B | 1 | 1
33 | Prac. Diagnostyki angiografia serwer | DAIKIN | AZQS71B2V1B | 1 | 1
34 | Prac. Diagnostyki angiografia socjal | DAIKIN | RXS35G2V1B | 1 | 1
35 | Prac. Diagnostyki angiografia sterówka | DAIKIN | RXS35G2V1B | 1 | 1
36 | Prac. Radiologii Zabiegowej serwer parter karetki | CALDO | CTM-30 | 1 | 1
37 | Prac. Radiologii Zabiegowej pom. badań parter karetki | DAIKIN | RX71GV1B | 1 | 1
38 | Prac. Radiologii Zabiegowej parter karetki | Sinclair | FC-E21AI | 2 | 1
39* | RTG mammografia b. przychodni p. 1041 | HISENSE | AS-12UR4RYDDJ01 | 1 | 1
40* | Oddział Rehabilitacji sala masażu | DAIKIN | RXC35AV1B | 1 | 1
Parter
41 | Laboratorium Analityczne p. 64 | DAIKIN | RX35JV1B | 1 | 1
42 | Laboratorium Analityczne p. 62 | DAIKIN | RX60G2V1B | 1 | 1
43 | Laboratorium Analityczne p. 63 | DAIKIN | RX60G2V1B | 1 | 1
44 | Oddział Urologii sala zabiegowa | LG | P24EL UUE | 1 | 1
45 | Apteka Szpitalna Butelkownia | DAIKIN | RN25DAV3B | 1 | 1
46 | Apteka Szpitalna boks aseptyczny | DAIKIN | RKS50F2V1B | 1 | 1
47 | Apteka Szpitalna Lodówki | DAIKIN | RXN35MV1B | 1 | 1
Niski Parter -1
48 | UPS elektrycy budynek A | DAIKIN | RZQ71B9V3B | 1 | 1
49 | Pracownia Endoskopii Gastroskopia | YAMA | CKSY9HNO4 | 1 | 1
50 | Pracownia Gastroskopia | YAMA | CKBY12HNO4 | 1 | 1
51 | Pracownia Gastroenterologii ECTW | DAIKIN | 3MXS68G2V1B | 3 | 1
52 | Dyrektor Techniczny | DAIKIN | RYN25DV3B | 1 | 1
53 | Sekcja Informacyjna Serwer | DAIKIN | RKS50E2V1B | 1 | 1
54 | Sekcja Informacyjna Serwer | DAIKIN | RXB60CV1B | 1 | 1
55 | Centrala telefoniczna | DAIKIN | FTXC35B/RXC35B | 1 | 1
Budynek Przychodni
56 | Przychodnia okulistyczna p.1024 | MDV | MSR1-09HRN1-QC2 | 1 | 1
57 | Przychodnia okulistyczna p.1025 | MDV | MSR1-09HRN1-QC2 | 1 | 1
Parter
58 | Por. Kardiologiczna gab. wysiłkowy p. 24 | YAMA | CKBY12HNO4 | 1 | 1
59 | Krwiodawstwo stary magazyn preparatów p. 37 | DAIKIN | RKS50F2V1B | 1 | 1
60 | Krwiodawstwo magazyn preparatów p. 37 | DAIKIN | RXS50L2V1B | 1 | 1
61 | Krwiodawstwo pracownia grupy krwi p. 39a | DAIKIN | RXS35L2V1B | 1 | 1
62 | Krwiodawstwo pracownia p. 39 | DAIKIN | RXS35L2V1B | 1 | 1
63 | Krwiodawstwo ekspedycja p. 38 | DAIKIN | RXS35L2V1B | 1 | 1
Blok Dziecięcy
64 | OIOM noworodka | DAIKIN | RXN35MV1B | 1 | 1
65 | OIOM noworodka | DAIKIN | RXN35MV1B | 1 | 1
Budynek Kuchnia Pralnia
66 | Dział Techniczny | Midea | MSRU-18HRDN1-C4 | 1 | 1
67 | Dział Techniczny Dyrektor | LG | P09RL.UA3 | 1 | 1
68 | Pomieszczenie BhiP | DAIKIN | RXB25C2V1B | 1 | 1
Budynek Wielofunkcyjny
1 Piętro
69 | Oddział Reumatologii Pokój 115 | SIESTA | ARYN35FMV1B | 1 | 1
70 | Oddział Reumatologii Pokój 135 | SIESTA | ARYN35FMV1B | 1 | 1
2 Piętro
71 | Oddział Chemioterapii gab. zabiegowy p. 235 | SIESTA | ARYN35FMV1B | 1 | 1
3 Piętro
72 | Oddział Onkologii Pokój nr 341 | YAMA | CKEY18HLO4 | 1 | 1
Laboratorium Bakteriologiczne
73 | Pokój nr 13 | Fuji Electric | ROR18LCL | 1 | 1
74 | Serwer | Fuji Electric | ROA18LALL | 1 | 1
75 | Pogotowie Ratunkowe Ul. Orzeszkowa 6 | LG | P18EL UL2 (ASUW1862EF0) | 1 | 1
Nowy Blok Operacyjny
76 | Pomieszczenie Serwerowni pierwsze piętro | FUJITSU | AOYG14L | 1 | 1
77 | Pomieszczenie Rozdzielni Elektrycznej n. parter | FUJITSU |  | 1 | 1
W SUMIE |  |  |  | 86 | 77