## skórkI
Załącznik nr 2
| Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej |  |  |  |  | Elbląg, dn 28.03.2014
Wojewódzki Szpital Zespolony
Elbląg, ul. Królewiecka 146
PAKIET I - Testy grzebieniowe
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Lp. | Odczynniki | Graniczne warunki odczynnika | Ilość potrzebnych testów na 12 miesiace | Wielkość opakowania fabrycznego | Ilość opakowań fabrycznych potrzebnych na wykonanie testów(3) | Cena jednego opakowania netto | Wartość netto | Cena jednego opakowania brutto | Wartość brutto | Nr.katalogowy
1. | Chlamydia | 1.Test jakościowy , immunoenzymatyczny EIA w surowicy nie wymagający aparatury - 2.Możliwość wykonania jednego testu. | 250
2. | Helicobater pylori | 1.Test jakościowy , immunoenzymatyczny EIA w surowicy nie wymagający aparatury - 2.Możliwość wykonania jednego testu. | 72
3. | Helicobater pylori w kale | 1.Test jakościowy , immunoenzymatyczny EIA w surowicy nie wymagający aparatury - 2.Możliwość wykonania jednego testu. | 300
4. | HIV | 1.Test jakościowy , immunoenzymatyczny EIA w surowicy nie wymagający aparatury - 2.Możliwość wykonania jednego testu. | 72
|  | Wartość pakietu |  |  |  |  | 0
1. | Asortyment musi spełniać wymagania ustawy z dnia 20.04.2004.o wyrobach medycznych.
2. | Oferent zobowiązany jest do załączenia na każdy oferowany odczynnik delaracji zgodności CE, kopii rejestracji wyrobu medycznego bądź kopi powiadomienia Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych , Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o wprowadzeniu wyrobu do obrotu
3. | Oferowane wyroby muszą spełniać wymagania zasadnicze zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10.12.2002 w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych, ich wyposażenia oraz sposobu oceny zgodności wyrobów medycznych z tymi wymagniami.
4. | Oferent zobowiązany jest do zabezpieczenia utylizacji zużytych opakowań po odczynnikach jeżeli podlegają takiemu obowiązkowi.
5. | Wymóg zachowania maksymalnych opakowań zestawów, zaokrąglanie w górę.
6. | Pakiet nie podlega podziałowi
7. | Do oferowanych wyrobów muszą być dostarczone aktualne karty charakterystyk.

## testyII
Załącznik nr 2
| Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej |  |  |  |  | Elbląg, dn 28.03.2014.
Wojewódzki Szpital Zespolony
Elbląg, ul. Królewiecka 146
PAKIET II TESTY JAKOŚCIOWE płytkowe lub paskowe
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Lp. | Odczynniki | Graniczne warunki odczynnika | Proszę podać czułość testów | Ilość potrzebnych testów na 12 miesiące | Cena testu netto | Wartość netto | Cena jednego testu brutto | Wartość brutto | Nr.katalogowy
| Odczynnik do oznaczania kwasów żółciowych w surowicy lub osoczu | odczynnik płynny gotowy do użycia wymagana nie zbędnie aplikacja na aparat Konelab 60i |  | 1500
| Kalibrator do zestawu | kompatybilny do zestawu |  | 2op
| Kontrola do zestawu | kontrola jakości w poziomach |  | 2op
1. | Test do oznaczania białka BENCA-JONESA(łańcuchy lambda i kappa) | 1.Test w moczu |  | 100
| Wartość pakietu |  |  |  |  | 0 |  | 0
1. | Asortyment musi spełniać wymagania ustawy z dnia 20.04.2004.o wyrobach medycznych.
2. | Oferent zobowiązany jest do załączenia na każdy oferowany odczynnik delaracji zgodności CE, kopii rejestracji wyrobu medycznego bądź kopi powiadomienia Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych , Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o wprowa
3. | Oferowane wyroby muszą spełniać wymagania zasadnicze zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10.12.2002 w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych, ich wyposażenia oraz sposobu oceny zgodności wyrobów medycznych z tymi wymagniami.
4. | Oferent zobowiązany jest do zabezpieczenia utylizacji zużytych opakowań po odczynnikach jeżeli podlegają takiemu obowiązkowi.
5. | Wymóg zachowania maksymalnych opakowań zestawów, zaokrąglanie w górę.

## skórki III
Załącznik nr 2
| Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej |  |  |  |  | Elbląg, dn 28.03.2014r.
Wojewódzki Szpital Zespolony
Elbląg, ul. Królewiecka 146
PAKIET III
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Lp. | Odczynniki | Ilość potrzebnych testów na 12 miesiace | Ilość ml potrzebnych na wykonanie testów ( 2 ) | Wielkość opakowania fabrycznego | Ilość opakowań fabrycznych potrzebnych na wykonanie testów | Cena jednego opakowania netto | Wartość netto | Cena jednego opakowania brutto | Wartość brutto | Nr.katalogowy
1. | Test TPHA 100 | 300
0
1. | Asortyment musi spełniać wymagania ustawy z dnia 20.04.2004.o wyrobach medycznych.
2. | Oferent zobowiązany jest do załączenia na każdy oferowany odczynnik delaracji zgodności CE, kopii rejestracji wyrobu medycznego bądź kopi powiadomienia Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych , Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o wprowadzeniu wyrobu do obrotu
3. | Oferowane wyroby muszą spełniać wymagania zasadnicze zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10.12.2002 w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych, ich wyposażenia oraz sposobu oceny zgodności wyrobów medycznych z tymi wymagniami.
4. | Oferent zobowiązany jest do zabezpieczenia utylizacji zużytych opakowań po odczynnikach jeżeli podlegają takiemu obowiązkowi.
5. | Wymóg zachowania maksymalnych opakowań zestawów, zaokrąglanie w górę.
6. | Do oferowanych wyrobów muszą być dostarczone aktualne karty charakterystyk.

## skórki4 IV
Załącznik nr 2
| Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej |  |  |  |  | Elbląg, dn 28.03.2014
Wojewódzki Szpital Zespolony
Elbląg, ul. Królewiecka 146
PAKIET IV
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Lp. | Odczynniki | Ilość potrzebnych mililitrów | Wielkość opakowania fabrycznego | Ilość opakowań fabrycznych potrzebnych na wykonanie testów | Cena jednego opakowania netto | Wartość netto | Cena jednego opakowania brutto | Wartość brutto | Nr.katalogowy
1. | Antygen kardiolipinowy USR | 750
2. | Antygen kardiolipinowy VDRL | 30
Wartość pakietu
1. | Asortyment musi spełniać wymagania ustawy z dnia 20.04.2004.o wyrobach medycznych.
2. | Oferent zobowiązany jest do załączenia na każdy oferowany odczynnik delaracji zgodności CE, kopii rejestracji wyrobu medycznego bądź kopi powiadomienia Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych , Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o wprowadzeniu wyrobu do obrotu
3. | Oferowane wyroby muszą spełniać wymagania zasadnicze zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10.12.2002 w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych, ich wyposażenia oraz sposobu oceny zgodności wyrobów medycznych z tymi wymagniami.
4. | Oferent zobowiązany jest do zabezpieczenia utylizacji zużytych opakowań po odczynnikach jeżeli podlegają takiemu obowiązkowi.
5. | Wymóg zachowania maksymalnych opakowań zestawów, zaokrąglanie w górę.
6. | Pakiet nie podlega podziałowi
7. | Do oferowanych wyrobów muszą być dostarczone aktualne karty charakterystyk.

## koag VI (hidden)
|  | Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej | [5 empty] | Elbląg, dn.31.01.2007r.
Wojewódzki Szpital Zespolony
Elbląg, ul. Królewiecka 146
|  |  |  | PAKIET VI KOAGULOLOGIA |  | na aparat Coag Chrom 3003
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| Odczynniki | Graniczne warunki odczynnika | Maksymalna objętość opakowania jednostkowego | Ilość potrzebnych mililitrów | Ilość opakowań fabrycznych potrzebnych na wykonanie testów | Cena jednego opakowania netto | Wartość netto | Cena jednego opakowania brutto | Wartość brutto | Nr.katalogowy
1. | TROMBOPLASTYNA PT | 1.ISI poniżej 1,3 | 10ml | 2500 |  |  | 4477.9 |  | 4815
2. | APPT | 1.aktywator -mikrocząsteczkowa krzemionka | 6ml | 3000 |  |  | 7861.3 |  | 8453
7. | Osocze kontrolne | 1.normalne |  | 200,0ml |  |  | 2400 |  | 2568
8. | Osocze kontrolne | 1.patologiczne |  | 200,0ml |  |  | 2400 |  | 2568
9. | Osocze kalibracyjne | 1.PT,APTT |  | 20,0ml |  |  | 1000 |  | 1070
[7 empty] | 18139.2 |  | 19474
1. | Asortyment musi spełniać wymagania ustawy z dnia 20.04.2004.o wyrobach medycznych.
2. | Oferent zobowiązany jest do załączenia na każdy oferowany odczynnik delaracji zgodności CE, kopii rejestracji wyrobu medycznego bądź kopi powiadomienia Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych , Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o wprowadzeniu wyrobu do obrotu
3. | Oferowane wyroby muszą spełniać wymagania zasadnicze zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10.12.2002 w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych, ich wyposażenia oraz sposobu oceny zgodności wyrobów medycznych z tymi wymagniami.
4. | Oferent zobowiązany jest do zabezpieczenia utylizacji zużytych opakowań po odczynnikach jeżeli podlegają takiemu obowiązkowi.
5. | Wymóg zachowania maksymalnych opakowań zestawów, zaokrąglanie w górę.
6. | Surowice kontrolne tego samego producenta co oferowane odczynniki.Obowiązkowe dołączenie polskich ulotek z opisem metody , norm referencyjnych
7. | Pakiet nie podlega podziałowi
8. | Do oferowanych wyrobów muszą być dostarczone aktualne karty charakterystyk.

## chemV
Załącznik nr 2
|  | Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej | [5 empty] | Elbląg, dn 28.03.2014.
Wojewódzki Szpital Zespolony
Elbląg, ul. Królewiecka 146
PAKIET V SUBSTANCJE
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| Odczynniki | Graniczne warunki odczynnika | jednostka miary | Ilość potrzebna na 12 miesiące | Wielkość opakowania granicznego | Ilość opakowań fabrycznych potrzebnych | Cena jednego opakowania netto | Wartość netto | Cena jednego opakowania brutto | Wartość brutto | Nr.katalogowy
1. | Wodorotlenek sodowy | 1.Czysty | kg | 10
2. | Kwas solny 36% | 1.Czda | l | 1
3. | Metanol | 1.Czysty | l | 10
4. | Kwas sulfosalicylowy | 1.Czda | kg | 5
5. | Kwas trójchlorooctowy | 1.Czda | kg | 7
6. | Octan etylu czysty | 1.Czysty | l | 1
7. | Uniwersalne papierki wskaźnikowe pH | zakres 1-10 | op | 10
8. | Etanol / spirytus etylowy | 1.czysty 96stopniowy | l | 5
9. | Kwas octowy 80% | 1.Czysty | l | 3
10. | Giemza | 1.Barwnik mikroskopowy | l | 12
11. | Podchloryn sodu | 1.Gotowy roztwór 5% czysty | l | 5
12. | Alfa naftylo-fosforan sodowy | 1.Czda | g | 50
13. | Błękit trwały RR barwnik mikroskopowy | barwnik mikroskopowy | g | 50
14. | 2 amino-2 metylo-1,3 propandiol | 1.Czda | g | 100
Wartość pakietu
1. | Asortyment musi spełniać wymagania ustawy z dnia 20.04.2004.o wyrobach medycznych.
2. | Oferent zobowiązany jest do załączenia na każdy oferowany odczynnik delaracji zgodności CE, kopii rejestracji wyrobu medycznego bądź kopi powiadomienia Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych , Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o wprowadzeniu wyrobu do obrotu
3. | Oferowane wyroby muszą spełniać wymagania zasadnicze zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10.12.2002 w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych, ich wyposażenia oraz sposobu oceny zgodności wyrobów medycznych z tymi wymagniami.
4. | Oferent zobowiązany jest do zabezpieczenia utylizacji zużytych opakowań po odczynnikach jeżeli podlegają takiemu obowiązkowi.
5. | Wymóg zachowania maksymalnych opakowań zestawów, zaokrąglanie w górę.
7. | Wymagane aplikacje na analizator Konelab 20i musza być załączone do oferty.
8. | Do oferowanych wyrobów muszą być dostarczone aktualne karty charakterystyk.

## koag (hidden)
|  | Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej | [5 empty] | Elbląg, dn.12.12.2005r.
Wojewódzki Szpital Zespolony
Elbląg, ul. Królewiecka 146
|  |  |  | PAKIET II KOAGULOLOGIA |  | na aparat Coag Chrom 3003
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| Odczynniki | Graniczne warunki odczynnika | Maksymalna objętość opakowania jednostkowego | Ilość potrzebnych mililitrów | Ilość opakowań fabrycznych potrzebnych na wykonanie testów | Cena jednego opakowania netto | Wartość netto | Cena jednego opakowania brutto | Wartość brutto | Nr.katalogowy
4. | Fibrynogen Trombina | 1.Metoda Clausa 2.Trwaość odzczynnika roboczego 2-7 st. co najmniej siedem dni . |  | 250,ml |  |  | 6250 |  | 6018.75
5. | Fibrynogen Bufor weronalowy | 1.Metoda Clausa |  | 700,0ml |  |  | 392 |  | 419
7. | Osocze kontrolne | 1.normalne |  | 50,0ml |  |  | 1430 |  | 1530
8. | Osocze kontrolne | 1.patologiczne |  | 50,0ml |  |  | 1430 |  | 1530
9. | Osocze kalibracyjne | 1 Fibrynogen |  | 10,0ml |  |  | 317 |  | 339.19
[7 empty] | 9819 |  | 9836.94
1. | Asortyment musi spełniać wymagania ustawy z dnia 20.04.2004.o wyrobach medycznych.
2. | Oferent zobowiązany jest do załączenia na każdy oferowany odczynnik delaracji zgodności CE, kopii rejestracji wyrobu medycznego bądź kopi powiadomienia Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych , Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o wprowadzeniu wyrobu do obrotu
3. | Oferowane wyroby muszą spełniać wymagania zasadnicze zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10.12.2002 w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych, ich wyposażenia oraz sposobu oceny zgodności wyrobów medycznych z tymi wymagniami.
4. | Oferent zobowiązany jest do zabezpieczenia utylizacji zużytych opakowań po odczynnikach jeżeli podlegają takiemu obowiązkowi.
5. | Wymóg zachowania maksymalnych opakowań zestawów, zaokrąglanie w górę.
6. | Surowice kontrolne tego samego producenta co oferowane odczynniki.Obowiązkowe dołączenie polskich ulotek z opisem metody , norm referencyjnych
7. | Pakiet nie podlega podziałowi
8. | Do oferowanych wyrobów muszą być dostarczone aktualne karty charakterystyk.

## skórki VI
Załączmik nr 2
| Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej |  |  |  |  | Elbląg, dn28,03,2014r.
Wojewódzki Szpital Zespolony
Elbląg, ul. Królewiecka 146
PAKIET VI
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Lp. | Odczynniki | Ilość potrzebnych mililitrów na 12 miesiące | Wielkość opakowania fabrycznego | Ilość opakowań fabrycznych potrzebnych na wykonanie testów | Cena jednego opakowania netto | Wartość netto | Cena jednego opakowania brutto | Wartość brutto | Nr.katalogowy
1 | Antygen krętkowy | 12
2 | Ultrasonat Krętków Reitera | 12
3 | Surowica znakowana | 6
| Wartość pakietu | [6 empty] | 0
1. | Asortyment musi spełniać wymagania ustawy z dnia 20.04.2004.o wyrobach medycznych.
2. | Oferent zobowiązany jest do załączenia na każdy oferowany odczynnik delaracji zgodności CE, kopii rejestracji wyrobu medycznego bądź kopi powiadomienia Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych , Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o wprowadzeniu wyrobu do obrotu
3. | Oferowane wyroby muszą spełniać wymagania zasadnicze zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10.12.2002 w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych, ich wyposażenia oraz sposobu oceny zgodności wyrobów medycznych z tymi wymagniami.
4. | Oferent zobowiązany jest do zabezpieczenia utylizacji zużytych opakowań po odczynnikach jeżeli podlegają takiemu obowiązkowi.
5. | Wymóg zachowania maksymalnych opakowań zestawów, zaokrąglanie w górę.
6. | Pakiet nie podlega podziałowi
7. | Do oferowanych wyrobów muszą być dostarczone aktualne karty charakterystyk.

## testyVII
Załącznik nr 2
| Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej | [6 empty] | Elbląg, dn 28.03.2014r.
Wojewódzki Szpital Zespolony
Elbląg, ul. Królewiecka 146
PAKIET VII TESTY JAKOŚCIOWE płytkowe lub paskowe
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Lp. | Odczynniki | Graniczne warunki odczynnika | Proszę podać czułość testów | Ilość potrzebnych testów na12 miesiące | Cena testu netto | Wartość netto | Cena jednego testu brutto | Wartość brutto | Nr.katalogowy
1. | Amfetamina | 1.Test w moczu |  | 100
2. | Barbiturany | 1.Test w moczu |  | 100
3. | Benzodiazepiny | 1.Test w moczu |  | 100
4. | Kokaina | 1.Test w moczu |  | 100
5. | Opiaty | 1.Test w moczu |  | 100
6. | Ekstaza | 1.Test w moczu |  | 100
7. | Kał - krew utajona test immunochromatograficzny | 1.Testy do wykrywania krwi utajonej w kale, nie wymagający diety |  | 600
8. | Marihuana | 1.Test w moczu |  | 150
9. | Syphilis | 1.Test w surowicy,osoczu |  | 200
10. | TCA(trójcykliczne atydepresanty) | 1.Test w moczu |  | 100
11. | Test panelowy(10) 1.Amfetamina 2.Morfina/opiaty 3.Ekstaza 4.Kokaina 5.Marihuana 6.Metamfetamina 7.Metadon 8.Barbiturany 9.Benzodwuazepiny 10.Trórjcykliczneprzeciwdepresyne | 1.Test w moczu |  | 300
12. | Influenza A/B | ma wykrywać nukleoproteinę A i B niezależnie |  | 20
| Wartość pakietu |  |  |  |  | 0
1. | Asortyment musi spełniać wymagania ustawy z dnia 20.04.2004.o wyrobach medycznych.
2. | Oferent zobowiązany jest do załączenia na każdy oferowany odczynnik delaracji zgodności CE, kopii rejestracji wyrobu medycznego bądź kopi powiadomienia Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych , Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o wprowa
3. | Oferowane wyroby muszą spełniać wymagania zasadnicze zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10.12.2002 w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych, ich wyposażenia oraz sposobu oceny zgodności wyrobów medycznych z tymi wymagniami.
4. | Oferent zobowiązany jest do zabezpieczenia utylizacji zużytych opakowań po odczynnikach jeżeli podlegają takiemu obowiązkowi.
5. | Wymóg zachowania maksymalnych opakowań zestawów, zaokrąglanie w górę.

## analityka VIII
Załącznik nr 2
|  | Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej | [5 empty] | Elbląg, dn 28.03.2014r.
Wojewódzki Szpital Zespolony
Elbląg, ul. Królewiecka 146
PAKIET VIII odczynniki do metod manualnych
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| Odczynniki | Graniczne warunki odczynnika | jednostka miary | Ilość potrzebna w ml na 24 miesiące | Wielkość opakowania granicznego | Ilość opakowań fabrycznych potrzebnych | Cena jednego opakowania netto | Wartość netto | Cena jednego opakowania brutto | Wartość brutto | Nr.katalogowy
1. | Odczynnik Ehrlicha | objetosć makasymalna opakowania 100ml | ml | 600
3. | Odczynnik Nonne-Apelta | objetosć makasymalna opakowania 100ml | ml | 600
4. | Odczynnik Pandy’ego | objetosć makasymalna opakowania 100ml | ml | 1000
5. | Odczynnik ROSINA (do jakościowego oznaczania bilirubiny w moczu) | objetosć makasymalna opakowania 100ml | ml | 200
6. | Odczynnik SAMSONA (do liczenia pleocytów w płynie mózgowo-rdzeniowym) | objetosć makasymalna opakowania 100ml | ml | 600
7. | SUDAN III (Nasycony alkoholowy roztwór Sudanu III do wykrywania tłuszczów w kale w badaniu mikroskopowym) | objetosć makasymalna opakowania 100ml | ml | 200
8. | Barwnik Giemsy (roztwór) | objetosć makasymalna opakowania 500ml | ml | 10000
9. | Barwnik May-Grunwalda (roztwór) | objetosć makasymalna opakowania 100ml | ml | 4000
10. | Hematoksylina Harrisa | objetosć makasymalna opakowania 100ml | ml | 600
11. | Zestaw do oznacznia kamieni | maksymalna ilość testów w opakowaniu 50 | test | 80
Wartość pakietu
1. | Asortyment musi spełniać wymagania ustawy z dnia 20.04.2004.o wyrobach medycznych.
2. | Oferent zobowiązany jest do załączenia na każdy oferowany odczynnik delaracji zgodności CE, kopii rejestracji wyrobu medycznego bądź kopi powiadomienia Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych , Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o wprowa
3. | Oferowane wyroby muszą spełniać wymagania zasadnicze zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10.12.2002 w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych, ich wyposażenia oraz sposobu oceny zgodności wyrobów medycznych z tymi wymagniami.
4. | Oferent zobowiązany jest do zabezpieczenia utylizacji zużytych opakowań po odczynnikach jeżeli podlegają takiemu obowiązkowi.
5. | Wymóg zachowania maksymalnych opakowań zestawów, zaokrąglanie w górę.
6. | Do oferowanych wyrobów muszą być dostarczone aktualne karty charakterystyk.