## Arkusz1
Załącznik nr 8 do SIWZ
karta serwisowa koncentratorów tlenu
Data | Nr seryjny | wymiana filtra powietrza | Wymiana filtra przeciwbakteryjnego | Pomiar stężenia tlenu wytwarzanego przez koncentrator przy przepływie 2l/min | Podpis serwisanta